附件1

消防安全标准化管理工作联络表

| 序号 | 单位 | 分管领导 | 职务 | 联系方式 | 联络员 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

单位（场所）消防安全标准化管理工作台账

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 联系人及联系方式 | 建筑基本情况（建筑名称、层数、面积、员工人数） | 使用性质 | 是否符合消防安全标准化要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明： 1.使用性质填写办公、厂房、仓库等情况。 2.该表数据累计报送。 |  |  |  |  |  |  |

附件3

单位（场所）消防安全标准化管理评分表

| 序号 | 项目 | 分值 | 评定内容 | 评定方法 | 评定标准 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防 安全 责任 | 20 | 严格落实《单位消防安全管理规范》，依法建立并落实逐级消防安全责任制，明确各级、各岗位的消防安全职责；明确消防工作管理部门，配备专（兼）职消防管理人员，建立志愿消防队，具体实施消防安全工作，按要求建立微型消防站并开展联动联训。 | 查阅单位消防安全管理资料，随机抽查询问不同岗位工作人员。 | ★未确定消防安全责任人，或消防安全责任人未由法定代表人（主要负责人）担任的，扣5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | ★未确定消防安全管理人的，扣5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未设置或确定消防工作归口管理职能部门并确定专兼职消防管理人员的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未确定各级消防安全责任人和岗位消防安全责任人的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防安全管理人、部门消防安全责任人、员工等消防安全职责未落实的，每个岗位扣1分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 按要求未建立微型消防站，未组织开展联动联训的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未将消防安全工作纳入单位内部评估考核内容的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未对消防安全工作中成绩突出的单位和个人给予表彰奖励的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | ★发生火灾事故后未及时报告的，扣5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未吸取火灾事故教训、研究落实改进措施的，扣3分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未追查处理有关责任人，教育全体员工的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未制定年度消防安全经费保障计划并落实的，扣2分 |  |  |
| 2 | 消防安全制度和操作规程 | 10 | 制定并落实符合本单位实际的消防安全制度和操作规程，由消防安全责任人批准后公布实施，并根据单位实际情况的裱花及时修订。 | 查阅单位消防安全管理制度和操作规程、各项工作记录 | 未建立消防安全教育、培训，防火巡查、检查，安全疏散设施管理，消防控制室值班，消防设施、器材维护管理，火灾隐患整改，用火、用电安全管理，灭火和应急疏散演练，燃气和电气设备的检查管理，消防安全工作考评、奖惩等制度的，每少1项扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未建立消防设施操作和维护保养，变配电室操作，电气线路、设备安装，燃油燃气设备使用，电焊、气焊和明火作业，特定设备的安全操作，火警处置，火灾事故善后处理等操作规程的，每少1项扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 制度和规程内容不符合要求的，扣1分 |  |  |
| 3 | 消防审批手续履行和消防重点部位确定 | 5 | 依法履行消防审批程序，重点部位确定准确、标识明显。新建、改建、扩建、装修或变更房屋用途时应依法办理消防审核、验收手续；实施新、改、扩建及装修、维修工程时，应与施工单位在订立合同中按照有关规定明确各方对施工现场的消防安全责任。单位应确定消防安全重点部位并设置防火标志和明确防火责任人，实行严格管理。 | 查阅单位消防安全管理资料，现场抽查3处重点部位，不足3处的，检查全部重点部位 | ★未经消防行政许可或者备案的，扣5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | ★降低装修材料的燃烧性能等级的、采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建有人居住或活动的建筑，扣5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | ★未按要求确定重点部位的，扣5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防安全重点部位未设置标志或防火责任不明确的，每1处扣1分 |  |  |
| 4 | 灭火和应急疏散预案与演练 | 10 | 规范灭火和应急救援预案。结合单位实际制定灭火和应急疏散预案，明确相关人员工作职责。 | 查阅单位消防安全管理资料，现场核对并抽查询问相关人员 | ★未制定灭火和应急疏散预案的，扣5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 预案不符合单位实际的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未开展全员消防演练或演练频次不符合要求的，扣3分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 应急组织机构的成员不熟悉预案内容的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 员工不熟悉演练基本程序，或不熟悉逃生路线和逃生自救技能的，扣3分 |  |  |
| 5 | 消防安全宣传教育培训 | 10 | 落实员工教育培训。采取多种形式宣传消防安全常识，加强对全体职工的消防安全教育培训，落实定期培训和岗前培训。 | 查阅单位消防安全管理资料，现场询问员工。 | 未通过张贴图画、广播、视频等形式向公众、员工宣传防火、灭火、疏散逃生等常识的，扣3分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未开展全员消防安全教育培训的，扣5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防安全培训次数、内容不符合要求的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未组织新上岗和进入新岗位的员工进行岗前消防安全培训的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室值班操作人员未接受消防安全专门培训的，扣3分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 员工不掌握基本消防常识，不会查改本岗位火灾隐患的，不会扑救初起火灾，扣3分 |  |  |
| 6 | 防火 巡查、 检查 | 10 | 落实防火巡查、检查。定期组织开展防火巡查检查，及时查纠火灾隐患和消防安全违法行为。 | 查阅单位消防安全管理资料，询问实施检查人员 | ★单位未开展防火巡查、检查的，扣5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 防火巡查、检查频次少于规定次数的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防安全责任人、消防安全管理人未按要求组织消防安全检查的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | ★伪造巡查、检查记录的，扣5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 防火巡查、检查内容不全面的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 巡查人员未及时纠正违章行为的，扣2分；无法当场处理未及时报告的，扣2分 |  |  |
| 7 | 火灾隐患整改 | 10 | 单位对检查发现的火灾隐患应当明确整改责任人、整改措施、整改资金和整改期限。对自查发现的火灾隐患应及时制定整改方案，按时整改完毕；在隐患整改期间，应采取有效措施防止火灾发生。 | 查阅单位消防安全管理资料，结合现场检查情况综合评价 | ★对消防部门责令整改的火灾隐患未及时整改的，扣5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 上级单位检查、巡查发现火灾隐患未落实整改的，扣3分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 对随时可能引发火灾的危险部位未立即停止使用或采取有效措施的，扣3分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 火灾隐患整改期间未制定安全防范措施的，扣3分 |  |  |
| 8 | 消防设施管理 | 10 | 落实建筑消防设施（消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统）及灭火器管理制度，建立和执行维护保养制度，系统运行正常；自动消防系统操作人员应持证上岗，熟悉灭火和应急疏散预案。 | 查阅单位消防安全管理资料，现场抽查消防设施及灭火器配置管理情况，现场询问消防控制室值班人员 | ★自动消防设施不能正常运行的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | ★系统设施被遮挡、圈占、埋压或拆除的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | ★消防控制室无值班人员的，擅自停用、关闭消防设施设备的，扣4分 |  |  |
|  |  |  |  |  | ★设有消防控制室的单位，未安装使用消防设施联网监测系统的、未签订消防设施维护保养合同的，扣4分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防控制室值班人员未持证上岗或值班人员业务不熟练的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未落实每月维护保养或每年全面检查测试的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防控制室未张贴消防控制室管理制度和值班应急处置程序的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不需设置自动消防系统的场所，未加强物防、技防措施的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 值班记录不符合要求的，扣1分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 存在可燃气体爆炸危险的场所与部位未设置可燃气体报警装置的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电气火灾多发场所未安装电气火灾监控系统的，扣2分 |  |  |
| 9 | 消防安全标识 | 5 | 单位应当实行标识化管理，通过规范运用标志、标识、标牌等可视载体，实现消防安全管理各个环节可视化、规范化。标识颜色应当醒目并区别于四周装修材料颜色，且应设置在明显部位。消防安全标识一般包括提示性标识、禁止性标识、引导性标识三大类。 | 现场检查 | 未在疏散通道、登高作业场地、消防安全重点部位、消防设施以及微型消防站设置提示性、禁止性、引导性标识的，每少1处扣1分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 主要消防设施、器材上未张贴记载维护保养、检测情况的卡片或者记录的，扣1分 |  |  |
| 10 | 消防 档案 | 5 | 消防档案内容完整，保管妥当，方便查阅。消防档案中应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。 | 查阅单位消防档案 | ★单位未建立消防档案的，扣5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防安全基本情况未附有图纸、图表的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 档案内容不全、保管不善、归档不及时的，扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未确定消防档案信息录入维护和保管人员的，扣1分 |  |  |
| 11 | 其他消防安全管理 状况 | 5 | 重大火灾隐患、消防行政处罚及火灾发生情况，推进落实务实管用工作措施。 | 查阅单位消防安全管理资料 | - ★年内被消防机构判定为重大火灾隐患的，扣5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | - ★年内被消防机构实施两次以上行政处罚的，扣5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | - ★年内发生一次一般火灾的，扣5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 积极投保火灾公众责任保险的，加3分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 委托消防中介机构定期开展本单位消防安全分析评估的，加2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 委托消防托管或咨询公司协助履行单位消防安全管理职责的，加2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 聘请消防职业经理人实施专业化的消防安全管理服务的，加2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 建立消防安全疏散引导员机制并正常运行的，加2分 |  |  |

说明：1.消防安全标准化管理单位分为示范单位、达标单位、不达标单位三个等级；

2.综合评定得分在80分以下或其中某一项不得分的为不达标单位；

3.综合评定得分在80—90分，缺“★”项不超过2个为达标单位；

4.综合评定得分在90分以上，且不存在“★”号缺陷项的为示范单位；

5.各项目的评分所加扣分数不超过本项分值。