## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年11月01日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.3890 | 93.4498 | 10 | 0.974 | 65.526 | 35 | 2.226 | 149.747 | 50 | 8.879 | 249257.8141 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2672 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.362 | 33839.2228 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.0642 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.159 | 106768.7369 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.483 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.324 | 1994.368 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.0124 | 3.2800 | 10 | 16.327 | 17.778 | 35 | 34.265 | 37.309 | 50 | 5.804 | 869799.005 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.3667 | 2.5360 | 10 | 19.764 | 21.178 | 35 | 35.713 | 38.267 | 50 | 5.451 | 800210.52 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.8467 | -- | 15 | 15.716 | -- | 30 | 85.426 | -- | 150 | 3.169 | 207003.67 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.9703 | -- | 30 | 6.954 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.466 | 126636.995 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.7603 | -- | 30 | 0.995 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.502 | 174627.2575 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.6928 | -- | 30 | 13.671 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.194 | 86771.82 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.63 | 3.10 | 200 | 0.40 | 0.76 | 550 | 31.82 | 60.45 | 240 | 3.53 | 13837.3416 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.4199 | 0.8687 | 20 | 0.548 | 1.135 | 50 | 65.950 | 136.457 | 200 | 4.186 | 12322.31 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.6882 | 3.9432 | 10 | 1.295 | 3.026 | 35 | 10.869 | 25.389 | 50 | 11.614 | 81620.805 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.4181 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.088 | 195914.33 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.6174 | 2.0930 | 10 | 0.591 | 0.765 | 35 | 30.886 | 39.969 | 50 | 20.885 | 236910.9075 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1614 | 11.3692 | 10 | 1.958 | 137.917 | 35 | 1.421 | 100.123 | 50 | 0.003 | 54.685 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.4103 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.452 | 44141.375 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2166 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.039 | 4341.3925 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 1.9139 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.887 | 5993.6725 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7434 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.577 | 3628.6425 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9196 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.390 | 966.355 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 4.599 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.842 | 26152.9002 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.46 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.507 | 1543.4893 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 4.543 | 5.179 | 30 | 17.068 | 19.458 | 150 | 59.914 | 68.307 | 200 | 6.131 | 148656.8026 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.1674 | 14.7379 | 30 | 0.002 | 0.029 | 50 | 0.001 | 0.011 | 180 | 0.127 | 291.7199 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.5710 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.850 | 759621.9975 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 6.1198 | 4.9464 | 10 | 17.262 | 13.952 | 35 | 39.086 | 31.592 | 50 | 6.470 | 751445.1974 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.8597 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.859 | 470553.0325 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6211 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.855 | 466086.6563 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.5546 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.051 | 412316.5825 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.4283 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.320 | 188163.774 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.9517 | 0.9172 | 5 | 19.147 | 18.453 | 35 | 5.995 | 5.778 | 50 | 5.403 | 346751.3999 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 1.3153 | 1.3126 | 10 | 6.008 | 5.995 | 35 | 8.973 | 8.954 | 50 | 10.547 | 191660.9425 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.8689 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.905 | 140613.59 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.6154 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.049 | 195288.3525 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 0.9502 | 0.2262 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.817 | 92387.5324 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 0.8171 | 0.9726 | 10 | 6.889 | 8.199 | 35 | 21.394 | 25.463 | 50 | 35.170 | 60915.575 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.1075 | 16.7757 | 10 | 0.055 | 0.830 | 35 | 7.104 | 107.606 | 50 | 1.502 | 169505.9517 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.3992 | 1.2924 | 10 | 6.472 | 5.978 | 35 | 37.693 | 34.814 | 50 | 12.989 | 1516784.8979 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 5.4996 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.649 | 47848.2102 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.7788 | 0.6245 | 10 | 8.158 | 6.542 | 35 | 50.137 | 40.204 | 50 | 16.371 | 429892.8322 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2938 | 1.8159 | 20 | 36.721 | 51.538 | 100 | 48.103 | 67.513 | 150 | 5.020 | 86443.2474 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.7142 | -- | 15 | 7.004 | -- | 30 | 54.965 | -- | 150 | 2.899 | 197317.6725 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.576 | -- | 30 | 0 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.882 | 57923.125 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.0991 | -- | 15 | 7.281 | -- | 30 | 70.272 | -- | 150 | 7.870 | 111516.7236 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3649 | -- | 15 | 1.762 | -- | 30 | 0.655 | -- | 150 | 0.615 | 6635.2965 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.4288 | -- | 15 | 9.748 | -- | 30 | 67.762 | -- | 150 | 4.301 | 248438.9275 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.8408 | -- | 15 | 3.549 | -- | 30 | 64.752 | -- | 150 | 3.540 | 200064.7834 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6047 | -- | 30 | 5.842 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.855 | 72649.4475 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7275 | -- | 30 | 4.335 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.873 | 73290.0775 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1892 | -- | 30 | 12.636 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.519 | 194135.1575 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.6312 | -- | 30 | 12.112 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.219 | 131614.2125 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.0658 | -- | 30 | 8.366 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.459 | 148564.5149 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 61.571 | -- | 200 | 28.753 | 57922.9925 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103.176 | -- | 200 | 24.071 | 15328.0943 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.083 | -- | 200 | 22.069 | 64886.335 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.551 | -- | 200 | 22.884 | 67130.1025 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.685 | -- | 100 | 0.289 | 1038.78 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.809 | -- | 200 | 17.381 | 17430.9655 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.637 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.627 | 5041.9603 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 2.799 | -- | -- | 0.016 | -- | 200 | 0.425 | 1598.095 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.1827 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.328 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.246 | 286.2912 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 0.7353 | 19.2965 | 10 | 0.096 | 2.520 | 35 | 0.528 | 13.843 | 50 | 0.419 | 12981.775 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 3.5096 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.745 | 16923.4825 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0571 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.149 | 18787.0347 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 1.895985 | 3.774593 | 30 | 9.554028 | 18.807275 | 150 | 22.156281 | 42.705334 | 200 | 6.921653 | 7054.9874 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.5346 | 3.4362 | 30 | 11.821 | 26.467 | 150 | 9.006 | 20.165 | 200 | 4.408 | 65689.9975 | 停运
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 2.3583 | 116.5129 | 30 | 7.132 | 352.341 | 200 | 0.633 | 31.253 | 400 | 0.449 | 9892.0725 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.2064 | 4.8691 | 30 | 1.051 | 1.216 | 200 | 211.021 | 244.267 | 400 | 4.564 | 82186.9121 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.6991 | 33.1054 | 30 | 1.720 | 81.458 | 200 | 1.080 | 51.129 | 400 | 0.518 | 11420.0267 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 2.9321 | 4.9073 | 30 | 2.399 | 4.014 | 200 | 94.732 | 158.549 | 400 | 5.121 | 84651.2347 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.2881 | 1.8808 | 30 | 31.369 | 45.803 | 200 | 47.331 | 69.110 | 400 | 20.336 | 131370.605 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.6441 | 0.3327 | 10 | 22.040 | 11.385 | 35 | 47.948 | 24.767 | 100 | 8.585 | 11012.2699 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.2248 | 0.8227 | 10 | 8.346 | 5.606 | 35 | 97.758 | 65.664 | 100 | 4.704 | 5816.8675 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.0163 | 0.5759 | 10 | 21.707 | 12.301 | 35 | 92.751 | 52.561 | 200 | 6.271 | 9193.8147 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.9515 | 0.5997 | 10 | 16.076 | 10.134 | 35 | 6.578 | 4.146 | 200 | 10.809 | 12894.305 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.9418 | 1.6165 | 10 | 8.800 | 7.326 | 35 | 61.800 | 51.448 | 100 | 4.256 | 9162.5256 | --
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 5.6939 | 4.2995 | 10 | 1.974 | 1.491 | 35 | 56.737 | 42.843 | 100 | 0.903 | 17412.6075 | --
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 6.4666 | 5.4128 | 10 | 5.728 | 4.795 | 35 | 63.928 | 53.511 | 100 | 1.778 | 51111.9975 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 3.514 | 11.061 | 10 | 1.855 | 5.841 | 35 | 8.658 | 27.254 | 100 | 1.339 | 5836.1309 | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.8821 | -- | 20 | 0 | -- | 200 | 0 | -- | 300 | 0.455 | 2432.74 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.7674 | 1.0674 | 20 | 1.992 | 2.771 | 200 | 19.853 | 27.612 | 300 | 8.783 | 33880.3077 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.1812 | 3.7074 | 20 | 3.176 | 3.702 | 200 | 26.462 | 30.839 | 300 | 10.591 | 54612.2762 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.3989 | -- | 20 | 4.133 | -- | 200 | 25.342 | -- | 300 | 5.033 | 26615.6849 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.271 | -- | 20 | 5.09 | -- | 200 | 23.222 | -- | 300 | 3.883 | 25388.393 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.1356 | 19.2201 | 20 | 0.237 | 4.008 | 200 | 4.585 | 77.602 | 300 | 0.309 | 1662.4182 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 4.0438 | 6.7428 | 20 | 0.001 | 0.001 | 200 | 19.698 | 32.845 | 300 | 5.986 | 39340.8225 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.4043 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.640 | 81108.775 | --
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 3.4988 | 3.4018 | 10 | 17.936 | 17.439 | 35 | 30.955 | 30.096 | 50 | 9.178 | 884204.91 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.5080 | 2.4801 | 10 | 15.312 | 15.141 | 35 | 29.218 | 28.893 | 50 | 7.587 | 750336.1 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.81 | -- | 30 | 7.20 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.52 | 60071.3254 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.2586 | -- | 30 | 6.557 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.911 | 215303.375 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.9967 | -- | 30 | 3.144 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.246 | 264402.6225 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.1400 | -- | 15 | 7.101 | -- | 30 | 39.153 | -- | 150 | 4.353 | 442759.4325 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.5426 | 0.9795 | 10 | 2.554 | 4.611 | 35 | 36.081 | 65.134 | 100 | 3.293 | 81504.1375 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.9804 | 0.6710 | 10 | 13.433 | 9.193 | 35 | 121.196 | 82.943 | 200 | 8.890 | 58412.7497 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.290 | -- | 200 | 23.635 | 137176.28 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.7498 | 12.1590 | 10 | 0.079 | 1.283 | 35 | 0.201 | 3.257 | 50 | 0.249 | 2345.735 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 37.313 | -- | 200 | 24.200 | 58216.5601 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 149.843 | -- | 200 | 23.734 | 27545.405 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.464 | -- | 200 | 30.031 | 52479.1339 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.014 | -- | -- | 51.507 | 48.597 | 100 | 9.583 | 17556.8228 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.4850 | 0.4956 | 5 | 21.885 | 22.361 | 35 | 33.398 | 34.125 | 50 | 4.483 | 819498.83 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.7568 | -- | 10 | 0.005 | -- | 100 | 27.695 | -- | 100 | 29.377 | 122351.0404 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.0240 | -- | 10 | 0.421 | -- | 100 | 31.782 | -- | 100 | 29.074 | 118841.9375 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.4587 | -- | 10 | 0.003 | -- | 100 | 36.891 | -- | 100 | 20.227 | 192461.9938 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.0628 | 2.9964 | 5 | 0.055 | 2.631 | 35 | 0.153 | 7.297 | 50 | 0.571 | 22411.22 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9540 | -- | 10 | 28.608 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.541 | 1166521.5864 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.7927 | -- | 10 | 33.526 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.614 | 1158966.3067 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.7226 | -- | 10 | 40.087 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.830 | 811803.695 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.2277 | -- | 10 | 28.375 | -- | 100 | -- | -- | -- | 14.019 | 1266397.7919 | --
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.927 | 1.243738 | 30 | 58.823 | 78.921701 | 150 | 26.964 | 36.177086 | 200 | 3.550 | 60992.1698 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 1.717215 | 2.403864 | 30 | 6.286259 | 8.599364 | 150 | 1.809350 | 2.531641 | 200 | 4.761222 | 129212.2874 | --
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 3.090391 | 5.803170 | 30 | 4.030741 | 7.569670 | 150 | 22.925060 | 42.729850 | 200 | 2.983849 | 59790.9424 | --
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0.926860 | 1.940648 | 30 | 1.447941 | 3.073345 | 150 | 0.015533 | 0.030909 | 200 | 3.230012 | 54203.1053 | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 2.5169 | 3.0290 | 10 | 12.582 | 15.142 | 35 | 25.784 | 31.030 | 50 | 7.928 | 126963.2335 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 0.1394 | 2.5205 | 10 | -0.141 | -2.542 | 35 | -0.498 | -9.003 | 50 | 0.287 | 3700.8959 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.3444 | 1.5605 | 10 | 8.587 | 9.968 | 35 | 31.527 | 36.596 | 50 | 6.977 | 674196.2899 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.0230 | 2.4519 | 10 | 5.463 | 6.621 | 35 | 33.745 | 40.900 | 50 | 7.915 | 763591.96 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.5137 | 0.4401 | 10 | 2.400 | 2.056 | 35 | 46.974 | 40.247 | 50 | 14.485 | 406777.34 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.3976 | 1.0948 | 10 | 7.312 | 5.728 | 35 | 25.399 | 19.897 | 50 | 15.107 | 417812.875 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.7347 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.440 | 293701.3025 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.6955 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.710 | 264929.05 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 4.3840 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.754 | 100821.5758 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 2.2288 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.288 | 51542.2285 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 2.5690 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.553 | 89571.5174 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.2802 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 1537.5124 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.1578 | 2.9775 | 10 | 12.989 | 17.922 | 35 | 24.949 | 34.426 | 50 | 3.763 | 417266.875 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.4769 | -- | 10 | 14.670 | -- | 100 | 43.468 | -- | 100 | 16.021 | 165515.7837 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.8036 | -- | 10 | 27.293 | -- | 100 | 44.437 | -- | 100 | 12.855 | 127192.5123 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.5182 | 1.4744 | 5 | 14.970 | 14.538 | 35 | 32.768 | 31.822 | 50 | 16.631 | 1844053.9475 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.8293 | 87.9475 | 5 | -0.033 | -1.599 | 35 | 0.349 | 16.783 | 50 | 0.895 | 126949.2799 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.0347 | 3.3909 | 10 | 13.993 | 15.636 | 35 | 28.788 | 32.167 | 50 | 12.298 | 831205.6974 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5338 | 0.9439 | 20 | 55.203 | 33.973 | 80 | 135.531 | 83.407 | 250 | 10.037 | 39727.5801 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.2603 | 0.7942 | 20 | 44.877 | 28.280 | 80 | 168.876 | 106.420 | 250 | 9.858 | 40810.5268 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.481 | 2.599 | 50 | 2.126 | 13207.7749 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.851 | 1521.118 | 50 | 4.803 | 46335.7371 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.365 | 31.610 | 50 | 0.639 | 6078.1701 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 1.5810 | 1.8246 | 10 | 5.916 | 6.828 | 35 | 29.738 | 34.319 | 50 | 14.749 | 898894.3382 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.2569 | 2.1097 | 10 | 5.147 | 4.812 | 35 | 27.957 | 26.133 | 50 | 13.610 | 866024.1444 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.9349 | -- | 15 | 12.418 | -- | 30 | 12.410 | -- | 150 | 6.689 | 112345.9987 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | 0.6658 | 23.3843 | 30 | 0.112 | 3.926 | 150 | 0.087 | 3.067 | 200 | 1.363 | 29798.3606 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.1522 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.269 | 176478.8489 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 3.0855 | 3.7129 | 10 | 8.260 | 9.939 | 35 | 13.777 | 16.578 | 50 | 13.226 | 45276.3477 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.6753 | 1.2285 | 10 | 6.432 | 4.716 | 35 | 0.199 | 0.146 | 50 | 26.816 | 368233.605 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.2887 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.688 | 169223.0112 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.4197 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.929 | 102931.1824 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.8129 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.583 | 45686.1775 | 停运
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机头废气排放口 | 3.3124 | 5.6428 | 10 | 11.249 | 19.163 | 35 | 8.346 | 14.218 | 50 | 8.291 | 142558.6475 | 停运
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机尾废气排放口 | 0.080 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.806 | 54305.8711 | 停运
山西佳昌汽配制造有限公司 | 出铁场、矿槽废气排放口 | 2.5158 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.536 | 37823.3037 | --
山西佳昌汽配制造有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 0.9879 | 2.1975 | 5 | 2.607 | 5.799 | 35 | 11.009 | 24.489 | 50 | 3.731 | 35535 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.1399 | 0.2221 | 10 | 0.1904 | 0.2905 | 35 | 28.0828 | 41.8008 | 50 | 3.5735 | 89557.8515 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | 5.147 | 5.117 | 30 | 80.02 | 79.553 | 150 | 23.812 | 23.673 | 200 | 7.397 | 91729.6658 | --
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | 1.481 | 2.306 | 30 | 14.002 | 21.807 | 150 | 27.81 | 43.312 | 200 | 3.544 | 70052.5724 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.9616 | 3.8427 | 10 | 6.986 | 13.685 | 35 | 11.639 | 22.800 | 50 | 6.155 | 412153.9348 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.8554 | -13.8251 | 10 | 0.021 | -0.335 | 35 | 0.164 | -2.659 | 50 | 0.011 | 374.9124 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.5927 | 1.8599 | 10 | 6.185 | 7.223 | 35 | 16.711 | 19.515 | 50 | 8.778 | 148775.1416 | --
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.8467 | -- | 15 | 13.491 | -- | 30 | 77.608 | -- | 150 | 3.068 | 358569.1653 | --
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.8051 | -- | 30 | 3.720 | -- | 70 | -- | -- | -- | 17.745 | 167718.9034 | --
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3711 | -- | 30 | 4.676 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.413 | 104764.2537 | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.8387 | 15.4647 | 5 | 1.534 | 28.287 | 35 | 1.312 | 24.198 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.0124 | -- | 30 | 41.031 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.079 | 122973.36 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.6749 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.477 | 444039.115 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 4.3499 | 3.5552 | 10 | 5.369 | 4.388 | 35 | 19.665 | 16.073 | 50 | 13.227 | 448288.6075 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.1541 | -2.6723 | 10 | 0.131 | 2.268 | 35 | 0.151 | 2.618 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.8421 | 3.2363 | 10 | 5.860 | 6.673 | 35 | 19.785 | 22.529 | 50 | 7.019 | 670777.3116 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.8821 | 0.8895 | 10 | 2.138 | 2.155 | 35 | 26.282 | 26.501 | 50 | 7.318 | 686853.9897 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 1.9266 | -- | 30 | 12.417 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.050 | 39290.171 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1298 | -- | 30 | 15.181 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.008 | 85889.4432 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.2835 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.735 | 368234.5752 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6480 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.111 | 393728.9437 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 2.5618 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.555 | 451939.7807 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.7201 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.289 | 538716.8602 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 1.6018 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.330 | 160342.2875 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.4826 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.566 | 297455.9146 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.0681 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.310 | 653222.0919 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.8653 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.681 | 484095.1734 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.1845 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.484 | 362028.6759 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 2.4103 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.287 | 564862.899 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.2848 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.100 | 463808.4896 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 3.4097 | 3.8043 | 10 | 6.704 | 7.480 | 35 | 21.169 | 23.618 | 50 | 5.824 | 544431.0903 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.0325 | -- | 15 | 1.535 | -- | 30 | 46.440 | -- | 150 | 2.365 | 167507.3731 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.0627 | -- | 15 | 1.281 | -- | 30 | 44.497 | -- | 150 | 2.503 | 168875.5875 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.9615 | 2.9848 | 10 | 3.277 | 3.303 | 35 | 23.559 | 23.745 | 50 | 5.729 | 273361.1125 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.4215 | 8.2166 | 10 | 0.414 | 2.396 | 35 | 0.871 | 5.034 | 50 | 3.134 | 284126.665 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.3462 | -- | 30 | 9.775 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.176 | 162234.166 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 2.314 | -- | 15 | 1.889 | -- | 30 | 29.834 | -- | 150 | 3.533 | 301818.6436 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.2296 | -- | 30 | 2.556 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.799 | 131200.0049 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.074 | -- | 30 | 10.123 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.784 | 86221.6895 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.28 | 4.13 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.15 | 189433.7408 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.86 | 1.87 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.95 | 204864.5287 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.99 | 4.41 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.23 | 187314.3779 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.0659 | 0.0919 | 10 | 5.349 | 7.464 | 35 | 17.611 | 24.576 | 50 | 7.643 | 381181.8799 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.6873 | 0.7546 | 10 | 11.430 | 12.549 | 35 | 22.383 | 24.575 | 50 | 9.886 | 503001.87 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.6383 | -- | 15 | 15.471 | -- | 30 | 89.442 | -- | 150 | 5.750 | 515354.4326 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.5210 | -- | 30 | 3.577 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.653 | 164582.0475 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.7602 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.269 | 83834.3948 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.7462 | 3.2908 | 5 | 0.393 | 0.471 | 35 | 23.559 | 28.231 | 50 | 13.949 | 231582.9174 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.553 | 0.600564 | 10 | 1.784 | 1.937445 | 35 | 10.921 | 11.860337 | 50 | 9.76 | 318568.5999 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.7840 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.556 | 271397.3903 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.5109 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.974 | 28243.5551 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.502 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.058 | 255971.3059 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.2106 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.517 | 164063.3844 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 4.1736 | 3.9694 | 10 | 3.700 | 3.519 | 35 | 24.415 | 23.220 | 50 | 7.969 | 342164.9125 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.5171 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.994 | 147978.4425 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.3224 | 2.2976 | 10 | 5.119 | 8.893 | 35 | 19.361 | 33.637 | 50 | 15.354 | 213060.3063 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4208 | 11.7310 | 5 | 0.105 | 2.941 | 35 | 0.157 | 4.379 | 50 | 0.083 | 961.6675 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4946 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.049 | 183308.2573 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.2708 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.835 | 112494.4102 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1725 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.311 | 4423.6315 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.1698 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 2.4631 | 2.4540 | 5 | 0.554 | 0.552 | 35 | 23.090 | 23.005 | 50 | 6.178 | 58903.8182 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.4018 | 1.4995 | 10 | 6.204 | 6.637 | 35 | 34.998 | 37.438 | 50 | 12.080 | 362990.801 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 5.2612 | 5.6832 | 20 | 26.724 | 28.868 | 100 | 104.422 | 112.799 | 150 | 5.492 | 67834.6693 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.5168 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.343 | 167846.1538 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.7370 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.462 | 37854.7699 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 4.7452 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.170 | 146983.298 | --
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 2.1939 | -- | 10 | 5.364 | -- | 100 | 65.107 | -- | 100 | 22.169 | 136560.805 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.1567 | -- | 10 | 5.009 | -- | 100 | 69.664 | -- | 100 | 24.430 | 143318.5895 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.2963 | 0.2716 | 5 | 6.739 | 6.178 | 35 | 43.158 | 39.567 | 50 | 7.636 | 378040.7539 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.0457 | 1.0982 | 5 | 12.109 | 12.716 | 35 | 35.650 | 37.438 | 50 | 7.289 | 357292.2729 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 1.7046 | -- | 10 | 0.519 | -- | 100 | 0.391 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.8358 | -- | 10 | 11.947 | -- | 100 | 55.260 | -- | 100 | 21.826 | 65531.6669 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.8077 | 1.0648 | 5 | 7.883 | 10.392 | 35 | 28.240 | 37.228 | 50 | 7.774 | 251943.3556 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.7455 | 49.1732 | 5 | 0.059 | 3.922 | 35 | 0.083 | 5.505 | 50 | 0.084 | 3226.2729 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0151 | -- | 10 | 0.158 | -- | 100 | 0.621 | -- | 100 | 1.013 | 7804.5057 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.4041 | 2.8324 | 20 | 1.941 | 2.287 | 100 | 39.974 | 47.094 | 150 | 1.288 | 24475.885 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.9096 | -- | 30 | 7.699 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.101 | 77935.0291 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.8044 | -- | 30 | 5.959 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.785 | 116873.593 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4091 | -- | 15 | 9.364 | -- | 30 | 54.537 | -- | 150 | 2.914 | 236419.6244 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 3.9480 | -- | 30 | 0.302 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.025 | 344.08 | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.6684 | -- | 15 | 9.817 | -- | 30 | 42.610 | -- | 150 | 2.951 | 194136.365 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.2478 | -- | 30 | 1.870 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.070 | 101687.5155 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.5766 | -- | 30 | 3.934 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.657 | 91649.2399 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.4691 | -- | 30 | 0.904 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.050 | 401.96 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.6439 | -- | 15 | 8.835 | -- | 30 | 31.795 | -- | 150 | 2.509 | 351561.666 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.8929 | -- | 30 | 7.553 | -- | 70 | -- | -- | -- | 21.604 | 191377.7294 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.9629 | -- | 30 | 8.138 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.203 | 127975.88 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 3.0094 | -- | 15 | 5.159 | -- | 30 | 39.090 | -- | 150 | 5.085 | 263861.8458 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.8134 | -- | 30 | 4.117 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.648 | 39706.2275 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.8303 | -- | 30 | 2.223 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.327 | 142062.4833 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9937 | -- | 30 | 12.690 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.003 | 112656.7813 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.0378 | -- | 30 | 1.435 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.576 | 8637.583 | 停运
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9735 | -- | 15 | 10.618 | -- | 30 | 38.196 | -- | 150 | 2.874 | 333251.492 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6307 | -- | 30 | 11.068 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.627 | 114029.1925 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.2797 | -- | 30 | 8.058 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.008 | 268318.7325 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.6539 | -- | 30 | 0.677 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.533 | 6350.2324 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.6362 | -- | 15 | 0.706 | -- | 30 | 61.339 | -- | 150 | 3.061 | 368330.7525 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6532 | -- | 30 | 6.375 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.878 | 134863.22 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.2475 | -- | 30 | 5.695 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.547 | 232627.1767 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8657 | -- | 30 | 12.782 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.503 | 150418.615 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3983 | 0.4509 | 10 | 10.709 | 12.123 | 35 | 11.450 | 12.962 | 50 | 12.496 | 17469.8655 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 3.4428 | 4.5998 | 10 | 11.603 | 15.502 | 35 | 17.223 | 23.010 | 50 | 6.589 | 25085.288 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 1.5599 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.346 | 224976.6575 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 1.8311 | 1.7119 | 10 | 0.191 | 0.179 | 35 | 40.675 | 38.028 | 50 | 17.037 | 278703.2799 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 6.7427 | 6.0706 | 30 | 4.371 | 3.936 | 150 | 35.692 | 32.135 | 200 | 9.383 | 59561.46 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市西峰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 3.9653 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.504 | 83767.2458 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.6972 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.538 | 118472.0208 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 6.7701 | -- | 10 | 25.800 | -- | 100 | 33.727 | -- | 100 | 28.061 | 108291.1558 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 0.9418 | -- | 10 | 8.109 | -- | 100 | 35.225 | -- | 100 | 28.577 | 99630.0988 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 7.9351 | -- | 10 | 27.603 | -- | 100 | 29.267 | -- | 100 | 21.459 | 144629.1462 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 7.6816 | -- | 10 | 4.692 | -- | 100 | 37.018 | -- | 100 | 22.431 | 144669.4026 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8007 | 2.2768 | 5 | 16.151 | 20.420 | 35 | 27.775 | 35.117 | 50 | 7.639 | 1044000.3152 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 2.7574 | 3.1530 | 5 | 12.558 | 14.360 | 35 | 32.718 | 37.411 | 50 | 15.069 | 715233.7075 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.1130 | 2.5041 | 5 | 14.512 | 17.198 | 35 | 32.152 | 38.104 | 50 | 13.697 | 621511.9596 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 2.2257 | -- | 10 | 29.296 | -- | 100 | 26.623 | -- | 100 | 17.441 | 103277.9525 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 0.9845 | -- | 10 | 0.854 | -- | 100 | 0.289 | -- | 100 | 0.068 | 917.4824 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.0627 | -- | 10 | 0.232 | -- | 100 | 28.615 | -- | 100 | 13.353 | 143570.8265 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 0.8982 | 19.0919 | 5 | 0.668 | 14.191 | 35 | 0.565 | 12.001 | 50 | 0.030 | 1823.5725 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.5924 | -- | 10 | 0.178 | -- | 100 | 31.172 | -- | 100 | 14.159 | 152572.9404 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 0.8550 | 0.8290 | 5 | 10.617 | 10.293 | 35 | 24.402 | 23.658 | 50 | 10.694 | 183456.0702 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.8174 | -- | 10 | 6.939 | -- | 100 | 34.296 | -- | 100 | 19.516 | 196351.6392 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.6153 | 1.5213 | 5 | 10.591 | 9.975 | 35 | 29.045 | 27.355 | 50 | 8.643 | 147297.9507 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.6767 | -- | 10 | 0.814 | -- | 100 | 15.951 | -- | 100 | 12.101 | 111011.68 | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 2.0880 | 1.8207 | 5 | 1.042 | 0.908 | 35 | 18.630 | 16.244 | 50 | 5.198 | 96351.2927 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 3.0685 | -- | 10 | 3.650 | -- | 100 | 9.021 | -- | 100 | 11.980 | 75132.43 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 6.9299 | -- | 10 | 5.270 | -- | 100 | 2.513 | -- | 100 | 12.270 | 69666.5621 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.7199 | 1.4385 | 5 | 0.886 | 0.741 | 35 | 26.225 | 21.934 | 50 | 3.006 | 60448.632 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.9229 | 1.3588 | 10 | 8.597 | 12.657 | 100 | 46.666 | 68.705 | 100 | 9.227 | 30410.5342 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 1.2000 | -41.6945 | 10 | 0.293 | -10.176 | 100 | 0.950 | -33.004 | 100 | 0.167 | 887.4584 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9319 | 1.9155 | 10 | 11.638 | 11.539 | 35 | 28.949 | 28.703 | 50 | 7.224 | 752693.4375 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.5019 | 2.8457 | 10 | 10.162 | 11.559 | 35 | 27.829 | 31.653 | 50 | 7.765 | 788999.7875 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5720 | 0.9132 | 10 | 0.690 | 1.102 | 35 | 14.047 | 22.427 | 50 | 10.880 | 96375.1779 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 2.2553 | 3.4293 | 10 | 1.202 | 1.828 | 35 | 24.734 | 37.610 | 50 | 2.889 | 227753.2025 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.3035 | 0.7491 | 10 | 1.677 | 4.139 | 35 | 14.810 | 36.559 | 50 | 2.512 | 136759.487 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.28 | 87.72 | 100 | 3.63 | 17084.2465 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.760 | 36.883 | 50 | 3.290 | 6322.425 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.295 | 24.545 | 50 | 0.029 | 64.9878 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.008 | 219.389 | 50 | 0.208 | 393.01 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.534 | 26.718 | 50 | 0.025 | 37.85 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.8670 | -- | 30 | 15.933 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.271 | 129034.504 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.5639 | -- | 30 | 11.960 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.487 | 117303.9999 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.1343 | -- | 15 | 14.892 | -- | 30 | 58.350 | -- | 150 | 5.774 | 240913.9444 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.7427 | -- | 15 | 16 | -- | 30 | 54.543 | -- | 150 | 4.801 | 214852.3025 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.6264 | -- | 30 | 2.341 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.401 | 103910.4121 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.2397 | -- | 30 | 8.336 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.750 | 253017.7281 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7278 | -- | 30 | 28.932 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.892 | 121224.5207 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.3154 | -- | 30 | 7.938 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.009 | 179172.4267 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 2.0579 | -- | 30 | 4.606 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.577 | 83609.4044 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 4.6706 | -- | 30 | 9.315 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.407 | 248772.1621 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 2.2160 | -- | 15 | 15.943 | -- | 30 | 75.029 | -- | 150 | 3.016 | 208527.49 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5047 | -- | 30 | 3.704 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.604 | 65686.5021 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.6164 | -- | 30 | 11.945 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.840 | 293234.15 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.7467 | -- | 15 | 15.575 | -- | 30 | 68.756 | -- | 150 | 3.587 | 268379.09 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.3710 | -- | 30 | 32.377 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.551 | 60767.56 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 2.5034 | 3.4025 | 10 | 4.596 | 6.247 | 30 | 43.454 | 59.060 | 150 | 3.309 | 175576.0094 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6376 | -- | 10 | 13.345 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.391 | 111627.001 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2709 | -- | 10 | 2.571 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.942 | 154062.1255 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.0956 | -- | 10 | 18.484 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.320 | 71933.7144 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6860 | 14.4256 | 15 | 8.055 | 169.391 | 30 | 1.765 | 37.125 | 150 | 0.033 | 2146.8399 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.4251 | -- | 30 | 0.345 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.720 | 6635.0657 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5368 | -- | 30 | 1.561 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.952 | 22922.6269 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 3.4746 | -- | 15 | 12.856 | -- | 30 | 46.086 | -- | 150 | 6.593 | 329057.72 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.7942 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.650 | 1008.0975 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.507 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.097 | 3865.0418 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.193 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.928 | 3303.1762 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 3.0033 | 5.6832 | 30 | 3.753 | 7.102 | 50 | 13.991 | 26.475 | 180 | 14.977 | 18998.9518 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.8322 | 1.4086 | 30 | 2.419 | 1.860 | 50 | 33.601 | 25.833 | 180 | 6.982 | 5663.2949 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.6688 | 6.4154 | 30 | 4.550 | 6.252 | 50 | 24.739 | 33.994 | 180 | 5.008 | 17273.2026 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.0047 | 3.0762 | 30 | 0.228 | 0.234 | 50 | 67.438 | 69.043 | 180 | 2.526 | 7845.6617 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.8003 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.129 | 68270.3226 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.4632 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.048 | 2538.575 | --
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.7019 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.586 | 3733.0005 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.9808 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.856 | 19244.7396 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.3455 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.357 | 15306.6675 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.5336 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.441 | 1086.2548 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.570 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.658 | 9171.4024 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.535 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.606 | 954.3616 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.432 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.242 | 4304.8725 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.399 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.102 | 368.0393 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.525 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.893 | 3113.1095 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.504 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.069 | 3776.4673 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.372 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.273 | 4489.0445 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.036 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.756 | 2657.5325 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.844 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.477 | 5173.1755 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.259 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.423 | 667.7882 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.460 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.328 | 2091.3447 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.583 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.297 | 1062.6549 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.647 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.651 | 5857.9792 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.636 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.569 | 5392.4023 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.312 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.193 | 698.9445 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.403 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.266 | 4444.6198 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.589 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.864 | 6583.0691 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.530 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.927 | 3308.7984 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.982 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.919 | 3236.9608 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.585 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.023 | 1622.9265 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.665 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.374 | 4690.6755 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.473 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.781 | 1895.0131 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.025 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.220 | 1893.3254 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.199 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.348 | 4791.6595 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.827 | 1.045 | 10 | 1.943 | 2.456 | 35 | 29.126 | 36.808 | 50 | 8.86 | 849258.8137 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.477 | 0.505 | 10 | 3.617 | 3.834 | 35 | 32.498 | 34.445 | 50 | 8.65 | 822711.5929 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.689 | 1.201 | 20 | 64.887 | 46.128 | 80 | 170.306 | 121.070 | 250 | 8.416 | 69909.1395 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.057 | -33.314 | 50 | 0.676 | 3670.6243 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.142 | 52.178 | 50 | 0.206 | 697.2525 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.265 | 45.708 | 50 | 2.410 | 5222.29 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.258 | -72.864 | 50 | 0.167 | 563.07 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.081 | 11.149 | 50 | 0.522 | 3018.2415 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.945 | 95.931 | 50 | 0.556 | 3098.4553 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.874 | 152.865 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.847 | 27.499 | 50 | 2.589 | 12174.5075 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.163 | 40.437 | 50 | 2.026 | 10116.0775 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.199 | 30.814 | 50 | 1.314 | 6161.3925 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.896 | 5067.927 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.435 | 280.888 | 50 | 0 | 0.31 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.463 | 985.9796 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.813 | 39.206 | 50 | 1.468 | 2789.3507 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.706 | 33.079 | 50 | 2.219 | 4360.0895 | 停运