## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年01月02日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.9956 | -48.6664 | 10 | 0.537 | -26.248 | 35 | 0.503 | -24.587 | 50 | 0.715 | 26738.6694 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1599 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.148 | 4470.1638 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.4829 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.285 | 5593.387 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.092 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.2395 | 4.0344 | 10 | 16.245 | 15.459 | 35 | 29.166 | 27.755 | 50 | 6.280 | 944937.2599 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.6486 | 3.6099 | 10 | 20.759 | 20.539 | 35 | 34.817 | 34.447 | 50 | 6.407 | 969769.14 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7354 | -- | 15 | 19.280 | -- | 30 | 92.459 | -- | 150 | 4.032 | 261646.28 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.0990 | -- | 30 | 1.110 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.182 | 130918.7675 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.5904 | -- | 30 | 0.299 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.646 | 153831.98 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.9249 | -- | 30 | 15.668 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.994 | 103424.32 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.02 | 3.06 | 200 | 0.69 | 1.04 | 550 | 31.44 | 47.48 | 240 | 3.03 | 11322.0354 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 3.2676 | 7.1853 | 20 | 2.862 | 6.293 | 50 | 54.828 | 120.564 | 200 | 4.651 | 13862.8171 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.9846 | 3.7834 | 10 | 7.224 | 13.772 | 35 | 12.190 | 23.239 | 50 | 18.282 | 131112.225 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.5905 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.330 | 25167.335 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.7780 | -316.9518 | 10 | 1.209 | -215.576 | 35 | 0.464 | -82.649 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1374 | -44.6177 | 10 | 0.740 | -240.185 | 35 | 0.163 | -52.905 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.1341 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.573 | 10869.9275 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0459 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.157 | 7091.8849 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7618 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.313 | 3395.5525 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7742 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.857 | 2210.3399 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9842 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.737 | 1894.8374 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.828 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.582 | 1823.9892 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.561 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.123 | 3521.0627 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.163 | 1.553 | 30 | 28.527 | 38.074 | 150 | 52.166 | 69.623 | 200 | 3.979 | 109081.551 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.9825 | 1.8817 | 30 | 0.007 | 0.013 | 50 | 25.039 | 47.956 | 180 | 6.148 | 13016.4425 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.5398 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.821 | 849098.575 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.2047 | 1.8367 | 10 | 21.465 | 17.883 | 35 | 44.091 | 36.732 | 50 | 6.432 | 765732.5101 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.2440 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.476 | 493276.23 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7930 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.081 | 598547.2389 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.4322 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.789 | 586352.6024 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.5563 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.140 | 199688.7877 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.8401 | 0.8383 | 5 | 23.536 | 23.484 | 35 | 9.434 | 9.413 | 50 | 5.670 | 384174.185 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.0984 | 3.4364 | 10 | 3.203 | 2.685 | 35 | 12.127 | 10.168 | 50 | 13.598 | 242333.525 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.912 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.467 | 144413.2577 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.310 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.674 | 200041.4786 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 2.467 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.239 | 71617.658 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 0.8189 | 1.0134 | 10 | 3.732 | 4.618 | 35 | 16.752 | 20.731 | 50 | 35.720 | 63019.4874 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.2276 | 1.1972 | 10 | 15.135 | 14.761 | 35 | 37.316 | 36.394 | 50 | 11.421 | 1061961.1691 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.8791 | 1.7752 | 10 | 11.805 | 11.152 | 35 | 37.800 | 35.709 | 50 | 14.227 | 1674421.0012 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.1194 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.016 | 580.9165 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4365 | -40.7060 | 10 | 0.004 | -0.342 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.012 | 501.3552 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.8286 | 2.2024 | 20 | 19.131 | 50.849 | 100 | 36.404 | 96.760 | 150 | 5.211 | 86698.999 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.8054 | -- | 15 | 18.426 | -- | 30 | 100.532 | -- | 150 | 3.581 | 264621.3775 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.613 | -- | 30 | 4.816 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.444 | 70485.3812 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 1.4120 | -- | 15 | 2.587 | -- | 30 | 53.521 | -- | 150 | 7.476 | 110776.632 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1203 | -- | 15 | 0.971 | -- | 30 | 1.806 | -- | 150 | 0.252 | 4112.068 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.7865 | -- | 15 | 4.054 | -- | 30 | 33.274 | -- | 150 | 3.270 | 180060.6925 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.6481 | -- | 15 | 0.723 | -- | 30 | 32.810 | -- | 150 | 3.668 | 204436.9461 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5369 | -- | 30 | 3.657 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.801 | 90757.1225 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6714 | -- | 30 | 2.355 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.679 | 89635.9025 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1846 | -- | 30 | 12.628 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.939 | 112406.8024 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5666 | -- | 30 | 14.144 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.092 | 96124.6149 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 0.9960 | -- | 30 | 8.185 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.337 | 173983.31 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 30.571 | -- | 200 | 29.446 | 61784.4578 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.239 | -- | 200 | 25.003 | 14654.5023 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.256 | -- | 200 | 21.773 | 65760.9525 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.716 | -- | 200 | 23.671 | 71387.4175 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.532 | -- | 100 | 11.998 | 34690.1622 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.992 | -- | 200 | 17.942 | 18639.6748 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.649 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.797 | 6619.9631 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.779 | -- | 200 | 18.282 | 62156.7418 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4465 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.747 | 6944.43 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.411 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.544 | 7385.9108 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 3.816681 | 2.040623 | 30 | 180.582518 | 79.485884 | 150 | 11.029683 | 4.858402 | 200 | 7.587710 | 95916.3465 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.7436 | 2.6935 | 30 | 31.152 | 48.122 | 150 | 54.205 | 83.733 | 200 | 4.482 | 85631.6831 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.9872 | 1.0762 | 30 | 25.239 | 27.515 | 150 | 45.223 | 49.302 | 200 | 6.455 | 118271.5524 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.1675 | 6.3299 | 30 | 1.487 | 2.259 | 200 | 166.827 | 253.387 | 400 | 7.065 | 121916.8767 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 1.0025 | 43.5619 | 30 | 10.765 | 467.795 | 200 | 1.062 | 46.128 | 400 | 0.199 | 4392.4379 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.6458 | 5.5397 | 30 | 0 | 0 | 200 | 124.725 | 189.515 | 400 | 5.780 | 86168.2033 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.1122 | 5.9102 | 30 | 3.417 | 179.990 | 200 | 0.411 | 21.669 | 400 | 0.013 | 309.7478 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.3722 | 1.9764 | 30 | 0.228 | 0.328 | 200 | 33.507 | 48.262 | 400 | 20.216 | 130577.83 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.566 | 0.340 | 10 | 21.045 | 12.631 | 35 | 0.417 | 0.250 | 100 | 8.917 | 11650.9762 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.9077 | 49.1508 | 10 | 1.971 | 33.323 | 35 | 0.326 | 5.505 | 100 | 0.239 | 393.6099 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.791 | 2.268 | 10 | 7.566 | 21.689 | 35 | 10.771 | 30.876 | 200 | 5.214 | 8910.621 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.978 | 0.593 | 10 | 21.252 | 12.891 | 35 | 49.111 | 29.790 | 200 | 10.705 | 12898.6387 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.9440 | 37.8175 | 10 | 0.510 | 9.913 | 35 | 0.299 | 5.809 | 100 | 0.068 | 171.2334 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 2.5215 | 30.5830 | 10 | 1.386 | 16.806 | 35 | 1.561 | 18.936 | 100 | 0.557 | 12847.675 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.8034 | 5.2791 | 10 | 3.253 | 2.959 | 35 | 56.446 | 51.346 | 100 | 1.399 | 41456.5649 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.13 | 5.797 | 10 | 6.903 | 7.799 | 35 | 35.124 | 39.685 | 100 | 4.164 | 17779.0591 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.11 | -- | 20 | 8.60 | -- | 200 | 12.81 | -- | 300 | 3.41 | 12145.5954 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.84 | 1.26 | 20 | 2.21 | 3.34 | 200 | 18.04 | 27.25 | 300 | 10.57 | 42669.7929 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 1.78 | -494.77 | 20 | 0 | 0 | 200 | 0.04 | -10.42 | 300 | 5.27 | 39378.0133 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.21 | -- | 20 | 5.33 | -- | 200 | 26.52 | -- | 300 | 5.67 | 30244.4125 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.47 | -- | 20 | 8.98 | -- | 200 | 15.07 | -- | 300 | 3.39 | 20709.3404 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.13 | 1237.96 | 20 | 1.01 | 1105.50 | 200 | 0 | 3.21 | 300 | 0.36 | 2063.8004 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.17 | 5.07 | 20 | 0.49 | 0.79 | 200 | 20.95 | 33.44 | 300 | 6.19 | 44098.972 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0311 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 321.245 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | --
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.4539 | 2.3138 | 10 | 26.902 | 25.366 | 35 | 43.041 | 40.583 | 50 | 12.631 | 1207924.2425 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.2707 | 2.2839 | 10 | 24.586 | 24.729 | 35 | 41.191 | 41.431 | 50 | 10.510 | 1038739.7225 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.92 | -- | 30 | 7.08 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.27 | 57237.0445 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.26 | -- | 30 | 6.30 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.92 | 224916.4541 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.27 | 3.28 | 30 | 3.37 | 41.58 | 70 | -- | -- | -- | 11.59 | 287507.4812 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.48 | -- | 15 | 8.69 | -- | 30 | 39.36 | -- | 150 | 4.09 | 424361.9008 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.996 | 1.987 | 10 | 2.023 | 4.034 | 35 | 41.152 | 82.079 | 100 | 3.848 | 95472.1629 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 2.171 | 2.068 | 10 | 0.376 | 0.359 | 35 | 20.026 | 19.078 | 200 | 3.890 | 26655.0765 | 停运
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.26 | -- | 200 | 30.36 | 173829.4666 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.25 | 0.44 | 10 | 0.03 | 0.05 | 35 | 2.31 | 3.97 | 50 | 3.52 | 28768.7166 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 54.050 | -- | 200 | 27.936 | 67752.9815 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.806 | -- | 200 | 26.858 | 31400.8657 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.732 | -- | 200 | 30.188 | 53766.6455 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 50.85 | 46.129 | 100 | 10.088 | 18853.4487 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 3.176 | 3.364 | 5 | 21.884 | 23.176 | 35 | 32.324 | 34.232 | 50 | 4.762 | 796477.103 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.821 | -- | 10 | 0.023 | -- | 100 | 21.405 | -- | 100 | 30.186 | 129948.6832 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.066 | -- | 10 | 4.747 | -- | 100 | 16.839 | -- | 100 | 29.318 | 121736.4267 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.574 | -- | 10 | 1.893 | -- | 100 | 31.603 | -- | 100 | 21.198 | 195533.397 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.248 | -69.770 | 5 | 0.490 | -137.691 | 35 | 0.208 | -58.432 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.3221 | -- | 10 | 29.046 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.936 | 1231728.4425 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.4595 | -- | 10 | 29.277 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.903 | 939073.3382 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.2740 | -- | 10 | 26.675 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.585 | 900256.8274 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.8305 | -- | 10 | 27.127 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.012 | 1203507.6142 | --
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0566 | 0.0752 | 30 | 34.304 | 45.077 | 150 | 17.514 | 22.941 | 200 | 2.806 | 48161.3844 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | --
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.2599 | 4.2591 | 10 | 11.686 | 15.268 | 35 | 17.584 | 22.973 | 50 | 7.574 | 122899.2228 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 1.7458 | 1.7907 | 10 | 15.666 | 16.069 | 35 | 12.204 | 12.518 | 50 | 8.603 | 92885.2359 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.4834 | 1.6837 | 10 | 8.607 | 9.769 | 35 | 29.871 | 33.905 | 50 | 6.855 | 664145.1475 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.1373 | 2.3837 | 10 | 9.236 | 10.301 | 35 | 34.442 | 38.412 | 50 | 6.819 | 626916.6675 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.6708 | 27.0953 | 10 | 0.514 | 20.759 | 35 | 0.302 | 12.189 | 50 | 0.253 | 9809.285 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.3024 | 9.4599 | 10 | 0.241 | 7.535 | 35 | 0.145 | 4.531 | 50 | 1.092 | 43282.3 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.1562 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 190.2925 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.7661 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.618 | 22621.41 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 1.6407 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 2334.3142 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.2324 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.550 | 8146.8464 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 1.5981 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.409 | 58796.0624 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.4788 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 2284.4075 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.4547 | 1.9009 | 10 | 13.902 | 18.167 | 35 | 26.468 | 34.586 | 50 | 3.980 | 433364.4592 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.0006 | -- | 10 | 18.556 | -- | 100 | 39.322 | -- | 100 | 17.148 | 176501.0746 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.5239 | -- | 10 | 11.115 | -- | 100 | 33.229 | -- | 100 | 12.273 | 123992.0025 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.5109 | 1.5041 | 5 | 19.101 | 19.015 | 35 | 36.083 | 35.921 | 50 | 18.401 | 2044534.4825 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.5817 | 1.6117 | 5 | 20.637 | 21.028 | 35 | 36.566 | 37.259 | 50 | 17.196 | 1897537.4625 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 2.1079 | 1.9474 | 10 | 13.831 | 12.778 | 35 | 40.931 | 37.814 | 50 | 9.125 | 756000.89 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.8637 | 2.7583 | 10 | 20.692 | 19.930 | 35 | 38.674 | 37.251 | 50 | 10.862 | 740503.855 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6703 | 1.1178 | 20 | 73.526 | 49.204 | 80 | 188.131 | 125.897 | 250 | 14.374 | 56527.0635 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.5662 | 96.5324 | 20 | 6.525 | 402.144 | 80 | 4.485 | 276.405 | 250 | 1.716 | 13191.814 | 停运
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.5470 | 1.3577 | 30 | 3.14 | 7.78 | 150 | 3.77 | 9.36 | 200 | 1.05 | 47373.4866 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.686 | -11.648 | 50 | 4.288 | 41583.6056 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.348 | 33.856 | 50 | 1.475 | 9742.6957 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.553 | 34.554 | 50 | 5.078 | 33968.5316 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.42 | 4.68 | 10 | 3.37 | 3.57 | 35 | 40.74 | 43.12 | 50 | 17.37 | 1072211.322 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.8608 | 2.9531 | 10 | 5.310 | 5.482 | 35 | 26.147 | 26.991 | 50 | 17.683 | 1130331.8011 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0.0047 | -- | 15 | 1.924 | -- | 30 | 1.422 | -- | 150 | 1.174 | 20932.1701 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.2398 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.178 | 149219.122 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.6982 | 1.8580 | 10 | 14.786 | 16.178 | 35 | 10.706 | 11.714 | 50 | 9.886 | 34237.6193 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.1722 | 0.8499 | 10 | 4.019 | 2.914 | 35 | 0.977 | 0.708 | 50 | 25.498 | 359640.283 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.3658 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.587 | 174659.9285 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.3193 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.318 | 116158.877 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.4950 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.720 | 23795.8049 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.5980 | 2.9501 | 10 | 12.756 | 14.485 | 35 | 21.833 | 24.792 | 50 | 8.099 | 158299.5925 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.598 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.330 | 74834.7386 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 4.9322 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.487 | 42823.319 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.2415 | 0.2506 | 5 | 17.881 | 18.554 | 35 | 6.112 | 6.342 | 50 | 8.632 | 82942.63 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.1327 | 0.1733 | 10 | 2.0807 | 2.5543 | 35 | 31.4865 | 39.0337 | 50 | 4.9203 | 122059.0221 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.7108 | 3.7208 | 10 | 5.999 | 13.047 | 35 | 11.851 | 25.774 | 50 | 5.570 | 385265.6757 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 1.1150 | -13.3083 | 10 | 0.029 | -0.350 | 35 | 0.123 | -1.463 | 50 | 0.011 | 405.3225 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.758 | 1.753 | 10 | 0.042 | 0.041888 | 35 | 28.486 | 28.410 | 50 | 11.480 | 194039.264 | --
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.2388 | -- | 15 | 0.290 | -- | 30 | 0.672 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.6395 | -- | 30 | 0.605 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3212 | -- | 30 | 1.051 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.400 | 33031.4864 | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7793 | 15.7365 | 5 | 2.256 | 45.548 | 35 | 1.313 | 26.507 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.3038 | -- | 30 | 37.589 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.788 | 136150.3525 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.4383 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.388 | 179124.7425 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.8618 | 184.4267 | 10 | 0.062 | 13.251 | 35 | 0.176 | 37.737 | 50 | 0.691 | 35379.4425 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.08 | 0.89 | 10 | 0.10 | -1.19 | 35 | 0.50 | -5.87 | 100 | 0.27 | 2655.112 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.0524 | 2.4341 | 10 | 4.885 | 5.793 | 35 | 25.028 | 29.683 | 50 | 6.750 | 643993.4121 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.8884 | 0.9048 | 10 | 1.391 | 1.417 | 35 | 26.686 | 27.177 | 50 | 7.853 | 746935.4299 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 1.3660 | -- | 30 | 12.553 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.147 | 41547.0848 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.0821 | -- | 30 | 12.614 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.073 | 91263.8025 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.2913 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.257 | 327657.4092 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6200 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.070 | 403573.9247 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.0428 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.913 | 485146.4154 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.4564 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.301 | 562844.6074 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.8004 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.235 | 279096.4925 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.7812 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.671 | 289171.516 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 2.3810 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.448 | 700369.0063 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.0336 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.991 | 460109.9653 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 1.0466 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.760 | 493273.7139 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.4818 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.976 | 561494.5959 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.3363 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.707 | 468018.5722 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 2.0113 | 2.3484 | 10 | 4.481 | 5.233 | 35 | 24.525 | 28.636 | 50 | 6.557 | 616100.8919 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.6209 | -- | 15 | 0.902 | -- | 30 | 58.615 | -- | 150 | 2.439 | 168634.1759 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.9340 | -- | 15 | 2.393 | -- | 30 | 50.175 | -- | 150 | 1.959 | 134194.59 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.9700 | 2.0007 | 10 | 1.971 | 2.001 | 35 | 24.975 | 25.365 | 50 | 4.705 | 229903.7375 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.6629 | 1.1877 | 10 | 4.492 | 3.208 | 35 | 25.299 | 18.069 | 50 | 6.639 | 433610.9875 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 0.7009 | -- | 30 | 5.609 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.654 | 181841.3795 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 3.330 | -- | 15 | 3.323 | -- | 30 | 60.599 | -- | 150 | 3.572 | 307933.9453 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.0198 | -- | 30 | 3.129 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.395 | 143067.937 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.021 | -- | 30 | 9.882 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.785 | 90052.516 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.76 | 3.18 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.53 | 180665.9562 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.66 | 1.33 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.56 | 204196.6608 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.61 | 1.47 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.37 | 161333.1816 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.042 | 2.842 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.595 | 149077.7461 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.3393 | 0.3575 | 10 | 10.024 | 10.561 | 35 | 37.104 | 39.092 | 50 | 11.262 | 556593.49 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.6282 | 0.7043 | 10 | 9.903 | 11.103 | 35 | 35.534 | 39.837 | 50 | 10.855 | 520644.555 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.9768 | -- | 15 | 20.680 | -- | 30 | 81.188 | -- | 150 | 6.676 | 574033.3365 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.0496 | -- | 30 | 6.281 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.032 | 167113.2775 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.4375 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.820 | 83017.823 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 3.0092 | 3.4278 | 5 | 0.235 | 0.268 | 35 | 23.834 | 27.150 | 50 | 12.171 | 188622.935 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2830 | 0.3536 | 10 | 2.118 | 2.647 | 35 | 20.227 | 25.274 | 50 | 11.509 | 357088.9933 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4757 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.736 | 258073.8404 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2079 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.301 | 30283.0645 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3582 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.843 | 266959.0282 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.2118 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.450 | 164135.9207 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 2.0042 | 51.8450 | 10 | 0.127 | 3.281 | 35 | 0.116 | 3.001 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.6179 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.1792 | 1.6914 | 10 | 3.350 | 4.805 | 35 | 15.034 | 21.565 | 50 | 10.462 | 169397.3583 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.5803 | 0.7414 | 5 | 1.528 | 1.953 | 35 | 27.209 | 34.762 | 50 | 1.223 | 10597.3669 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.3093 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.605 | 25988.9829 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.1927 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.667 | 16506.2442 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1776 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.150 | 2173.6932 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.2127 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.6002 | 1.7134 | 5 | 0.547 | 0.585 | 35 | 26.834 | 28.731 | 50 | 6.894 | 63545.0642 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.4145 | 1.4244 | 10 | 7.750 | 7.804 | 35 | 36.299 | 36.551 | 50 | 11.709 | 356319.9654 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 5.6324 | 6.4550 | 20 | 19.256 | 22.069 | 100 | 95.766 | 109.754 | 150 | 5.801 | 69151.113 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.3675 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.997 | 170522.0788 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.4279 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.257 | 32441.6255 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.2390 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.799 | 172546.3539 | --
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 2.3566 | -- | 10 | 0.443 | -- | 100 | 65.409 | -- | 100 | 22.894 | 138108.5525 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9760 | -- | 10 | 0.438 | -- | 100 | 56.348 | -- | 100 | 18.818 | 117129.4212 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.7686 | 0.7762 | 5 | 7.157 | 7.228 | 35 | 37.843 | 38.218 | 50 | 7.571 | 378527.5689 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.3504 | 1.4651 | 5 | 9.989 | 10.838 | 35 | 34.377 | 37.296 | 50 | 7.369 | 360455.8828 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.8079 | -- | 10 | 0.261 | -- | 100 | 0.479 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.8280 | -- | 10 | 0.921 | -- | 100 | 51.216 | -- | 100 | 19.423 | 60127.4937 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 1.3265 | 15.3534 | 5 | 0.195 | 2.258 | 35 | 1.587 | 18.365 | 50 | 1.831 | 69868.2795 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.7147 | 0.9213 | 5 | 13.849 | 17.852 | 35 | 22.694 | 29.254 | 50 | 7.964 | 259399.2068 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9924 | -- | 10 | 0.291 | -- | 100 | 0.557 | -- | 100 | 2.593 | 20711.4144 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.3556 | 2.7426 | 20 | 0.601 | 0.699 | 100 | 69.461 | 80.872 | 150 | 1.308 | 25132.8999 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.6338 | -- | 30 | 7.576 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.242 | 94531.0625 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.1160 | -- | 30 | 4.890 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.512 | 138591.4283 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.6810 | -- | 15 | 15.429 | -- | 30 | 63.369 | -- | 150 | 2.863 | 224525.4285 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 3.5295 | -- | 30 | 13.274 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.701 | 93474.53 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.0084 | -- | 15 | 11.038 | -- | 30 | 64.661 | -- | 150 | 4.289 | 258398.0699 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4343 | -- | 30 | 7.411 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.859 | 76444.2586 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 4.7935 | -- | 30 | 8.608 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.167 | 106948.1125 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.6090 | -- | 30 | 48.233 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.398 | 77313.2325 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 2.0330 | -- | 15 | 10.51 | -- | 30 | 38.57 | -- | 150 | 2.447 | 340625.0356 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.8899 | -- | 30 | 5.665 | -- | 70 | -- | -- | -- | 18.472 | 174109.5802 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.7562 | -- | 30 | 8.219 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.014 | 132951.055 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.4353 | -- | 15 | 14.413 | -- | 30 | 65.842 | -- | 150 | 5.492 | 282005.1106 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5716 | -- | 30 | 2.935 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.295 | 49319.045 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.8364 | -- | 30 | 7.184 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.498 | 151830.4025 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9188 | -- | 30 | 12.998 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.552 | 127052.0929 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9167 | -- | 30 | 16.071 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.285 | 63611.8489 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3175 | -- | 15 | 12.749 | -- | 30 | 34.755 | -- | 150 | 3.278 | 380298.6094 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.4582 | -- | 30 | 5.401 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.415 | 110393.8225 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.7756 | -- | 30 | 7.435 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.079 | 270614.31 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.5501 | -- | 30 | 12.338 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.473 | 116421.0725 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.7797 | -- | 15 | 0.601 | -- | 30 | 50.587 | -- | 150 | 3.045 | 386957.69 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5061 | -- | 30 | 4.084 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.382 | 149497.4875 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.5083 | -- | 30 | 4.801 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.998 | 191618.6048 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9223 | -- | 30 | 9.686 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.298 | 144934.1175 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3018 | 0.3299 | 10 | 19.153 | 20.939 | 35 | 12.101 | 13.230 | 50 | 12.458 | 17429.2963 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.6594 | 3.8664 | 10 | 9.081 | 13.202 | 35 | 14.151 | 20.574 | 50 | 7.851 | 29509.5867 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.0194 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.327 | 45616.6275 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.5551 | -37.6081 | 10 | 0.191 | -12.925 | 35 | 0.269 | -18.229 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.284 | 2.525 | 30 | 8.529 | 16.781 | 150 | 8.865 | 17.442 | 200 | 5.935 | 120322.3335 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.024 | 2.558 | 30 | 3.952 | 9.869 | 150 | 13.853 | 34.594 | 200 | 6.177 | 134285.5539 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 2.374 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.388 | 92197.4454 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.2781 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.940 | 7190.6766 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 2.978 | -- | 10 | 13.146 | -- | 100 | 26.396 | -- | 100 | 29.204 | 113349.4155 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.528 | -- | 10 | 10.275 | -- | 100 | 23.973 | -- | 100 | 28.463 | 102353.0425 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 5.651 | -- | 10 | 3.587 | -- | 100 | 9.524 | -- | 100 | 23.407 | 163248.5606 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 160294.4889 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.1152 | 3.0519 | 5 | 13.442 | 19.395 | 35 | 21.590 | 31.152 | 50 | 7.300 | 1012166.4565 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.7227 | 4.9697 | 5 | 0.210 | 1.442 | 35 | 4.031 | 27.718 | 50 | 0.148 | 9082.5464 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.2349 | 2.4839 | 5 | 13.100 | 14.560 | 35 | 33.446 | 37.173 | 50 | 13.817 | 676259.8278 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.987 | -- | 10 | 0.002 | -- | 100 | 0.012 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.131 | -- | 10 | 0.798 | -- | 100 | 0.371 | -- | 100 | 0.504 | 7158.0668 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.972 | -- | 10 | 1.211 | -- | 100 | 32.514 | -- | 100 | 16.479 | 171081.3703 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.9117 | 3.0691 | 5 | 13.088 | 13.796 | 35 | 36.007 | 37.954 | 50 | 8.835 | 425926.944 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.524 | -- | 10 | 0.258 | -- | 100 | 35.726 | -- | 100 | 19.933 | 207301.001 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.0842 | 1.0640 | 5 | 7.989 | 7.840 | 35 | 22.584 | 22.165 | 50 | 12.157 | 209101.6205 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 3.7665 | -- | 10 | 4.070 | -- | 100 | 44.056 | -- | 100 | 17.154 | 165496.8863 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.3727 | 1.3045 | 5 | 6.700 | 6.367 | 35 | 29.137 | 27.689 | 50 | 9.008 | 159370.9544 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.0387 | -- | 10 | 0.453 | -- | 100 | 34.042 | -- | 100 | 15.872 | 100445.0425 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.0903 | 0.9522 | 5 | 1.133 | 0.989 | 35 | 17.776 | 15.524 | 50 | 3.381 | 62876.7733 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.1471 | -- | 10 | 4.621 | -- | 100 | 25.253 | -- | 100 | 12.605 | 81554.8075 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 3.2016 | -- | 10 | 4.440 | -- | 100 | 4.733 | -- | 100 | 12.092 | 69541.5125 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.0525 | 1.8252 | 5 | 1.397 | 1.242 | 35 | 19.045 | 16.936 | 50 | 3.800 | 74214.298 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.2336 | 288.5129 | 10 | 1.192 | 1472.071 | 100 | 1.848 | 2282.125 | 100 | 1.905 | 10500.785 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 1.5261 | 49.1315 | 10 | 0.509 | 16.402 | 100 | 2.908 | 93.632 | 100 | 0.421 | 2422.833 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0416 | 1.9333 | 10 | 15.530 | 14.706 | 35 | 31.856 | 30.166 | 50 | 11.642 | 1213810.9225 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.2812 | 2.4437 | 10 | 13.483 | 14.443 | 35 | 30.235 | 32.390 | 50 | 11.148 | 1123150.47 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6261 | 0.9370 | 10 | 1.542 | 2.308 | 35 | 13.892 | 20.789 | 50 | 10.422 | 92616.2475 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 3.2500 | 3.3853 | 10 | 2.074 | 2.161 | 35 | 36.274 | 37.784 | 50 | 3.187 | 243254.3475 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.3143 | 0.4662 | 10 | 2.232 | 3.311 | 35 | 25.975 | 38.529 | 50 | 4.727 | 248816.8606 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.67 | 68.497142 | 100 | 3.744 | 17335.9519 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.445 | 18.146 | 50 | 0.421 | 944.03 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.020 | 37.068 | 50 | 7.504 | 12973.5983 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.980 | 41.445 | 50 | 5.068 | 7681.71 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.597 | 43.465 | 50 | 5.049 | 7018.5922 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.3293 | -- | 30 | 16.329 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.184 | 134048.5677 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.9538 | -- | 30 | 10.356 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.820 | 129479.3113 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.7288 | -- | 15 | 12.256 | -- | 30 | 52.433 | -- | 150 | 4.755 | 200093.2348 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.6774 | -- | 15 | 12.348 | -- | 30 | 54.493 | -- | 150 | 4.952 | 221179.715 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.6786 | -- | 30 | 21.603 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.137 | 147610.9271 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.4566 | -- | 30 | 7.534 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.604 | 244400.1798 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6752 | -- | 30 | 20.559 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.767 | 158533.7312 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.2574 | -- | 30 | 6.626 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.090 | 220559.9309 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.4934 | -- | 30 | 1.908 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.325 | 81321.485 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 3.7228 | -- | 30 | 12.465 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.976 | 250461.4781 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.7291 | -- | 15 | 15.432 | -- | 30 | 74.957 | -- | 150 | 3.150 | 215568.84 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.2961 | -- | 30 | 3.533 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.426 | 68248.8163 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.1858 | -- | 30 | 10.106 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.833 | 310607.785 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9269 | -- | 15 | 14.416 | -- | 30 | 69.128 | -- | 150 | 3.377 | 253639.4125 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.6742 | -- | 30 | 25.667 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.882 | 64850.45 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.2009 | -- | 30 | 26.370 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.495 | 72880.095 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 5.3642 | 6.7892 | 10 | 5.316 | 6.728 | 30 | 43.144 | 54.606 | 150 | 3.668 | 192138.4381 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.8473 | -- | 10 | 11.057 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.727 | 130474.3893 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2064 | -- | 10 | 4.240 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.803 | 194385.3501 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9736 | -- | 10 | 15.011 | -- | 50 | -- | -- | -- | 5.898 | 68078.4387 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.1643 | -89.2528 | 15 | 1.532 | -117.414 | 30 | 2.150 | -164.779 | 150 | 0.048 | 3299.68 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.8692 | -- | 30 | 0.550 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.631 | 25156.7281 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.9018 | -- | 30 | 2.214 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.330 | 35369.6082 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 7.3016 | -- | 15 | 1.343 | -- | 30 | 22.713 | -- | 150 | 9.287 | 474528.1474 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.2047 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.917 | 3018.2899 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.382 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.314 | 4849.3252 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.291 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.457 | 5366.8077 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.6935 | 4.3001 | 30 | 9.547 | 15.242 | 50 | 22.609 | 36.095 | 180 | 13.212 | 16835.5475 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.0070 | 2.0434 | 30 | 4.663 | 4.748 | 50 | 19.930 | 20.291 | 180 | 12.713 | 10192.4175 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.4725 | 5.7632 | 30 | 1.970 | 2.539 | 50 | 23.392 | 30.142 | 180 | 5.479 | 18905.8888 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.5203 | 4.0659 | 30 | 0.094 | 0.108 | 50 | 36.057 | 41.645 | 180 | 4.414 | 13689.3082 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.5727 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.642 | 83640.5321 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 5.4904 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.593 | 1491.0649 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.8247 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.088 | 13367.9525 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.6439 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.384 | 36555.7572 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.5873 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.109 | 7185.5325 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.8563 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.480 | 1216.7698 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.769 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.184 | 11449.8655 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.776 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.707 | 1164.0894 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.137 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.202 | 11750.2884 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.296 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.684 | 2542.0126 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.565 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.826 | 6720.6698 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.724 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.001 | 3715.5147 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 3.046 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.830 | 6762.1728 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.161 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.670 | 2474.2832 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.182 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.805 | 6636.2978 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.073 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.598 | 7115.9695 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.870 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.840 | 4665.8542 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.334 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.934 | 3463.1922 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.964 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.047 | 7596.8245 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.663 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.881 | 6876.3606 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.643 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.770 | 2851.649 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.491 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.590 | 5863.4345 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.858 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.890 | 6986.2095 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 2.090 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.484 | 5484.7384 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.896 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.810 | 6640.6699 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.704 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.718 | 2826.4802 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.696 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.411 | 5005.733 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.580 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.785 | 2004.7178 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.034 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.473 | 4013.054 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.076 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.747 | 6475.5083 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.673 | 0.756 | 10 | 8.275 | 9.286 | 35 | 29.385 | 32.972 | 50 | 10.83 | 1053728.6395 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.532 | 0.540 | 10 | 7.035 | 7.147 | 35 | 33.540 | 34.073 | 50 | 9.06 | 869658.4325 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.623 | 1.259 | 20 | 58.429 | 45.313 | 80 | 162.834 | 126.281 | 250 | 9.302 | 77134.0339 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.199 | 39.126 | 50 | 11.628 | 43735.8301 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.491 | -31.186 | 50 | 0.181 | 625.5571 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.645 | 37.225 | 50 | 10.534 | 20918.5825 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.017 | 29.167 | 50 | 0.217 | 793.4675 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.465 | 1783.428 | 50 | 0.839 | 4839.7761 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.245 | 37.960 | 50 | 14.833 | 58646.3379 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.502 | 42.868 | 50 | 2.457 | 11467.1775 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.051 | 22.807 | 50 | 2.746 | 13359.7074 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.123 | 42.010 | 50 | 2.547 | 13255.6625 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.031 | -338.019 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.950 | 470.653 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.480 | 112.971 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.477 | -23.733 | 50 | 0.679 | 1481.7945 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | -1.267 | 50 | 1.074 | 2365.1727 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.432 | -17.010 | 50 | 0.632 | 1442.6802 | 停运