## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年01月05日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.9699 | -54.8776 | 10 | 0.514 | -29.087 | 35 | 0.280 | -15.871 | 50 | 2.808 | 104870.6696 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1364 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 4923.4013 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.4448 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.343 | 6730.0967 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.068 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.3976 | 4.2058 | 10 | 10.082 | 9.643 | 35 | 24.776 | 23.696 | 50 | 6.311 | 949873.6175 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.0008 | 3.9312 | 10 | 14.422 | 14.171 | 35 | 26.338 | 25.880 | 50 | 6.411 | 970554.275 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7458 | -- | 15 | 13.605 | -- | 30 | 71.683 | -- | 150 | 4.002 | 257620.9925 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.3035 | -- | 30 | 1.963 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.303 | 131067.8474 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.8001 | -- | 30 | 0.474 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.808 | 154044.6575 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.2605 | -- | 30 | 17.682 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.347 | 123274.6825 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.85 | 2.73 | 200 | 1.37 | 2.02 | 550 | 30.30 | 44.66 | 240 | 3.15 | 11650.6012 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.3782 | 0.7148 | 20 | 5.506 | 10.405 | 50 | 81.507 | 154.025 | 200 | 5.349 | 15106.4586 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.764 | 3.366779 | 10 | 7.33 | 13.990074 | 35 | 13.066 | 24.937832 | 50 | 13.272 | 93137.0925 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.0963 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.036 | 677.795 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 2.0157 | -227.9130 | 10 | 1.458 | -164.862 | 35 | 0.327 | -36.973 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1273 | -34.8921 | 10 | 0.324 | -88.827 | 35 | 0.210 | -57.447 | 50 | 0 | 0.575 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5418 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.170 | 3227.0525 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0219 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.316 | 3365.3824 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6889 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.940 | 2429.8825 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6230 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.748 | 1929.1225 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9815 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.592 | 1521.7375 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.572 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.372 | 1164.7317 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.515 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.948 | 2963.8434 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.173 | 1.447 | 30 | 34.633 | 42.731 | 150 | 54.922 | 67.764 | 200 | 4.082 | 110904.733 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8590 | 1.6607 | 30 | 0.027 | 0.052 | 50 | 24.721 | 47.795 | 180 | 6.159 | 13075.3249 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.3753 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.190 | 759573.4175 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.1339 | 3.6884 | 10 | 13.646 | 16.060 | 35 | 22.945 | 27.005 | 50 | 5.487 | 682070.8762 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.8656 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.121 | 322067.745 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.737 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.516 | 530763.7122 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.434 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.946 | 504241.9675 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.619 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.248 | 186525.2443 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.7421 | 0.7675 | 5 | 14.685 | 15.187 | 35 | 8.692 | 8.989 | 50 | 4.194 | 285465.005 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 2.5998 | 3.7085 | 10 | 2.015 | 2.874 | 35 | 4.036 | 5.756 | 50 | 7.163 | 142689.1075 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.866 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.456 | 143624.3695 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.674 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.897 | 201988.6678 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 3.103 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.990 | 72068.7512 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 0.8230 | 0.9692 | 10 | 0.004 | 0.004 | 35 | 17.559 | 20.679 | 50 | 36.738 | 64503.115 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.1663 | 2.1325 | 10 | 8.490 | 8.358 | 35 | 35.815 | 35.257 | 50 | 11.347 | 1057465.7966 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.7421 | 1.6502 | 10 | 7.951 | 7.532 | 35 | 35.195 | 33.340 | 50 | 14.077 | 1652806.7606 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.1003 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.019 | 678.2598 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4366 | 480.2577 | 10 | 0.121 | 132.641 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.074 | 2998.3922 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.6094 | 1.3544 | 20 | 24.637 | 54.758 | 100 | 61.302 | 136.253 | 150 | 1.408 | 22958.365 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.9304 | -- | 15 | 11.513 | -- | 30 | 57.204 | -- | 150 | 3.565 | 261510.86 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.603 | -- | 30 | 2.709 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.551 | 71205.2607 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.6335 | -- | 15 | 4.808 | -- | 30 | 49.117 | -- | 150 | 7.327 | 108180.8019 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1351 | -- | 15 | 0.998 | -- | 30 | 1.255 | -- | 150 | 0.507 | 8262.6862 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.7597 | -- | 15 | 8.116 | -- | 30 | 35.340 | -- | 150 | 3.181 | 174023.7775 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.6034 | -- | 15 | 1.253 | -- | 30 | 34.618 | -- | 150 | 3.494 | 193571.6658 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5586 | -- | 30 | 4.792 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.020 | 78037.425 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6561 | -- | 30 | 3.343 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.852 | 91687.9124 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1832 | -- | 30 | 14.843 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.875 | 109993.68 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5758 | -- | 30 | 14.158 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.577 | 86526.3225 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.0103 | -- | 30 | 9.286 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.271 | 172623.4524 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 41.918 | -- | 200 | 26.046 | 52143.69 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.810 | -- | 200 | 23.964 | 14250.1322 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118.265 | -- | 200 | 21.553 | 65023.7968 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96.691 | -- | 200 | 23.439 | 70514.47 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.583 | -- | 100 | 11.830 | 34101.8564 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.821 | -- | 200 | 18.122 | 18871.3276 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.634 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.514 | 4265.2109 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.332 | -- | 200 | 16.572 | 56343.5958 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4767 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.550 | 11043.6725 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.538 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.531 | 7302.5809 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.001299 | 0.001020 | 30 | 1.563191 | 1.217717 | 150 | 0.001704 | 0.001330 | 200 | 0.302949 | 4315.2545 | 停运
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 2.5592 | 3.6652 | 30 | 56.548 | 80.988 | 150 | 60.958 | 87.304 | 200 | 4.819 | 92099.5394 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.0750 | 1.0869 | 30 | 28.553 | 28.871 | 150 | 38.041 | 38.464 | 200 | 4.152 | 75206.1949 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.1323 | 6.1508 | 30 | 1.384 | 2.061 | 200 | 162.045 | 241.199 | 400 | 6.791 | 117183.3968 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.4695 | 4.3183 | 30 | 2.464 | 3.067 | 200 | 248.600 | 309.421 | 400 | 3.233 | 63136.9555 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 4.0682 | 5.9272 | 30 | 0 | 0 | 200 | 90.645 | 132.066 | 400 | 5.931 | 87772.8422 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.0991 | 5.3254 | 30 | 5.946 | 319.569 | 200 | 0.376 | 20.231 | 400 | 0.020 | 469.6674 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.4051 | 2.0003 | 30 | 0.189 | 0.268 | 200 | 8.149 | 11.601 | 400 | 20.064 | 129511.62 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.540 | 0.345 | 10 | 0.358 | 0.229 | 35 | 13.766 | 8.806 | 100 | 8.358 | 10870.392 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.9908 | 22.9566 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.087 | 1.004 | 100 | 0.043 | 69.865 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.512 | 5.883 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.001 | 200 | 1.490 | 3742.2558 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.018 | 0.575 | 10 | 6.148 | 3.476 | 35 | 11.719 | 6.626 | 200 | 10.297 | 12257.6564 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.7188 | 14.5904 | 10 | 0.516 | 4.384 | 35 | 0.252 | 2.138 | 100 | 0.088 | 220.2881 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.9560 | 11.4292 | 10 | 1.062 | 6.207 | 35 | 4.746 | 27.733 | 100 | 0.582 | 13376.0175 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.549 | 5.491054 | 10 | 4.351 | 3.648126 | 35 | 58.341 | 48.916419 | 100 | 1.622 | 46398.7125 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.439 | 5.824 | 10 | 3.263 | 3.495 | 35 | 9.804 | 10.499 | 100 | 4.219 | 17478.1925 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.14 | -- | 20 | 5.21 | -- | 200 | 12.04 | -- | 300 | 3.44 | 12323.5899 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.75 | 3.89 | 20 | 1.96 | 10.16 | 200 | 6.01 | 31.17 | 300 | 10.52 | 45214.1312 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.84 | 3.68 | 20 | 3.15 | 4.09 | 200 | 27.53 | 35.74 | 300 | 11.49 | 61110.5758 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.11 | -- | 20 | 5.82 | -- | 200 | 24.73 | -- | 300 | 5.56 | 29829.367 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.68 | -- | 20 | 10.44 | -- | 200 | 20.83 | -- | 300 | 3.87 | 21033.1716 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.31 | 460.09 | 20 | 1.25 | 440.88 | 200 | 0.57 | 199.17 | 300 | 0.31 | 1803.0812 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.29 | 4.56 | 20 | 0.13 | 0.19 | 200 | 22.13 | 30.67 | 300 | 6.26 | 42946.7054 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0429 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.110 | 920.9 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.3184 | 2.1243 | 10 | 20.204 | 18.512 | 35 | 36.035 | 33.018 | 50 | 12.873 | 1230147.97 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 1.8907 | 1.8780 | 10 | 16.710 | 16.598 | 35 | 33.057 | 32.835 | 50 | 11.010 | 1089349.7049 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.97 | -- | 30 | 6.90 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.16 | 55001.0412 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.26 | -- | 30 | 5.88 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.60 | 215513.1324 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.30 | 3.76 | 30 | 3.50 | 43.66 | 70 | -- | -- | -- | 11.31 | 278746.5062 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.18 | -- | 15 | 5.78 | -- | 30 | 34.82 | -- | 150 | 4.03 | 425857.5358 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.711 | 1.810 | 10 | 0.486 | 1.237 | 35 | 28.146 | 71.680 | 100 | 4.657 | 119242.4913 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.927 | -25.807 | 10 | 0.130 | -3.632 | 35 | 0.198 | -5.516 | 200 | 1.039 | 8564.6464 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.14 | -- | 200 | 30.22 | 173684.2029 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.38 | 0.56 | 10 | 0.07 | 0.10 | 35 | 1.19 | 1.74 | 50 | 3.76 | 29919.1608 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 62.912 | -- | 200 | 27.893 | 67782.9929 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.983 | -- | 200 | 26.301 | 30616.6349 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.068 | -- | 200 | 30.154 | 53751.8312 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.315 | -- | -- | 48.51 | 45.059 | 100 | 10.17 | 18878.3069 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 3.189 | 3.344 | 5 | 22.117 | 23.190 | 35 | 31.032 | 32.537 | 50 | 4.718 | 788739.877 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.375 | -- | 10 | 0.004 | -- | 100 | 22.207 | -- | 100 | 30.409 | 129850.1023 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.8367 | -- | 10 | 4.578 | -- | 100 | 20.600 | -- | 100 | 29.080 | 121310.4029 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.526 | -- | 10 | 4.680 | -- | 100 | 30.545 | -- | 100 | 20.109 | 193971.614 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.251 | 377.062 | 5 | 0.259 | 387.937 | 35 | 0.219 | 328.750 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5759 | -- | 10 | 26.161 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.976 | 1231227.7719 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.4326 | -- | 10 | 27.338 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.768 | 923811.3529 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.3485 | -- | 10 | 28.165 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.615 | 901814.6647 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.7752 | -- | 10 | 27.842 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.740 | 1261211.6869 | --
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0569 | 0.0833 | 30 | 41.239 | 60.368 | 150 | 17.429 | 25.556 | 200 | 3.355 | 58219.1613 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.4214 | 4.4354 | 10 | 10.773 | 13.966 | 35 | 17.894 | 23.197 | 50 | 7.710 | 124617.567 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 1.7751 | 1.8377 | 10 | 14.306 | 14.811 | 35 | 18.422 | 19.072 | 50 | 8.877 | 96532.2391 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.3453 | 1.5202 | 10 | 6.046 | 6.832 | 35 | 29.568 | 33.411 | 50 | 7.237 | 702124.0475 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 0.8788 | 23.1584 | 10 | 0.005 | 0.122 | 35 | -0.035 | -0.921 | 50 | 2.472 | 270716.7975 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.4848 | 20.0973 | 10 | 0.256 | 10.608 | 35 | 0.392 | 16.239 | 50 | 0.206 | 7957.8725 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.4648 | 15.6543 | 10 | 0.350 | 11.785 | 35 | 0.333 | 11.224 | 50 | 1.100 | 43575.8225 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.2238 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 2.5015 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.471 | 17313.2325 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 1.2542 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.206 | 2960.413 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.2338 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.541 | 8023.8512 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 3.381 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.041 | 101497.5948 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.6292 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.107 | 1546.865 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.3463 | 1.7649 | 10 | 12.529 | 16.425 | 35 | 26.397 | 34.606 | 50 | 3.974 | 437803.6848 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.1910 | -- | 10 | 34.670 | -- | 100 | 45.021 | -- | 100 | 17.387 | 177382.7409 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.6646 | -- | 10 | 15.631 | -- | 100 | 31.796 | -- | 100 | 12.514 | 125370.9528 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.4992 | 1.4771 | 5 | 21.540 | 21.223 | 35 | 38.444 | 37.877 | 50 | 19.023 | 2109637.6625 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.4122 | 1.4179 | 5 | 21.663 | 21.751 | 35 | 36.155 | 36.304 | 50 | 17.420 | 1927042.4974 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 2.1040 | 1.9648 | 10 | 16.184 | 15.113 | 35 | 40.002 | 37.355 | 50 | 9.453 | 780290.7975 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.8882 | 2.8033 | 10 | 23.361 | 22.674 | 35 | 39.008 | 37.861 | 50 | 11.109 | 756753.58 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6869 | 1.1263 | 20 | 68.539 | 45.764 | 80 | 197.822 | 132.088 | 250 | 13.956 | 55006.5653 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.6083 | 106.2179 | 20 | 4.716 | 311.472 | 80 | 1.069 | 70.622 | 250 | 0.106 | 837.0392 | 停运
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.5025 | 0.9637 | 30 | 1.44 | 2.76 | 150 | 0.72 | 1.38 | 200 | 1.17 | 53451.3208 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.854 | -14.484 | 50 | 4.314 | 41780.6921 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.969 | 35.570 | 50 | 1.747 | 11440.6797 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.795 | 34.630 | 50 | 4.656 | 31276.0281 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.35 | 4.42 | 10 | 3.81 | 3.87 | 35 | 39.09 | 39.69 | 50 | 15.77 | 984052.7729 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.7982 | 3.5560 | 10 | 7.037 | 6.588 | 35 | 27.590 | 25.831 | 50 | 17.425 | 1115656.0027 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0.0017 | -- | 15 | 2.332 | -- | 30 | 1.888 | -- | 150 | 0.828 | 14874.1138 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9298 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.230 | 152581.3405 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.7057 | 1.8186 | 10 | 14.108 | 15.042 | 35 | 12.253 | 13.064 | 50 | 9.510 | 33541.993 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.3331 | 0.9584 | 10 | 5.557 | 3.995 | 35 | 0.293 | 0.210 | 50 | 25.884 | 375008.7544 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.3789 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.621 | 174981.0679 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.3335 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.564 | 121449.9345 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.4981 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.738 | 23995.5699 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.3215 | 2.6752 | 10 | 12.870 | 14.831 | 35 | 16.239 | 18.713 | 50 | 7.916 | 153432.2975 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.581 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.320 | 73490.6863 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 4.0562 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.580 | 43665.7288 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.2036 | 0.2126 | 5 | 12.756 | 13.315 | 35 | 2.732 | 2.852 | 50 | 8.822 | 85542.64 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.136 | 0.188888 | 10 | 1.095 | 1.520832 | 35 | 30.434 | 42.269417 | 50 | 5.092 | 122533.3357 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.647 | 3.529789 | 10 | 3.751 | 8.039004 | 35 | 9.789 | 20.979422 | 50 | 5.918 | 408597.5572 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2015 | -3.1235 | 10 | 0.137 | -2.128 | 35 | 0.115 | -1.780 | 50 | 0.011 | 395.09 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.407 | 2.424 | 10 | 4.739 | 4.772 | 35 | 27.014 | 27.206 | 50 | 11.650 | 196808.3027 | --
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.2388 | -- | 15 | 0.197 | -- | 30 | 0.491 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.6425 | -- | 30 | 0.582 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.303 | -- | 30 | 0.505 | -- | 30 | -- | -- | -- | 1.652 | 22735.9972 | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.756 | 16.578946 | 5 | 0.821 | 18.004385 | 35 | 1.166 | 25.570174 | 50 | 0 | 0 | --
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.973 | -- | 30 | 21.986 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.514 | 145454.4025 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.4703 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.508 | 185660.6899 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.8370 | 145.9702 | 10 | 0.076 | 13.342 | 35 | 0.588 | 102.528 | 50 | 1.189 | 60841.2449 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | 9028.14 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.8104 | 2.2728 | 10 | 2.112 | 2.651 | 35 | 24.334 | 30.550 | 50 | 6.663 | 638878.0887 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.8348 | 0.8362 | 10 | 1.216 | 1.218 | 35 | 31.699 | 31.751 | 50 | 7.855 | 745422.1305 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 1.4747 | -- | 30 | 9.710 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.147 | 41623.6064 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.0969 | -- | 30 | 13.324 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.949 | 89712.3178 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.2957 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.252 | 327214.16 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6172 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.087 | 406019.0275 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.0392 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.899 | 485575.32 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.4870 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.497 | 575517.4672 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.6945 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.824 | 292902.815 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.7888 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.394 | 305865.8532 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 2.4504 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.599 | 701326.1794 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.2275 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.964 | 459541.7291 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 1.7257 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.577 | 482718.7857 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 4.7352 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.324 | 475426.7747 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.2875 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.346 | 425398.7016 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.2271 | 1.5099 | 10 | 3.617 | 4.450 | 35 | 23.863 | 29.361 | 50 | 6.336 | 599446.0342 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.3551 | -- | 15 | 0.546 | -- | 30 | 56.185 | -- | 150 | 2.443 | 168880.2436 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.8796 | -- | 15 | 2.378 | -- | 30 | 50.029 | -- | 150 | 2.006 | 137575.6275 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.1330 | 2.1077 | 10 | 3.829 | 3.784 | 35 | 28.003 | 27.671 | 50 | 4.980 | 241656.8075 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.2547 | 0.9095 | 10 | 3.980 | 2.885 | 35 | 28.410 | 20.594 | 50 | 6.502 | 424033.4825 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 0.5824 | -- | 30 | 5.856 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.837 | 161893.9045 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 2.824 | -- | 15 | 2.867 | -- | 30 | 61.643 | -- | 150 | 3.681 | 315965.8124 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.0631 | -- | 30 | 2.805 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.582 | 133238.2975 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.052 | -- | 30 | 10.625 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.147 | 96089.4513 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.75 | 3.16 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.55 | 179543.017 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.62 | 1.26 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.69 | 205951.6262 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.58 | 1.55 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.80 | 164904.9025 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 3.156 | 4.057 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.271 | 134899.5352 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.3643 | 0.3941 | 10 | 14.089 | 15.241 | 35 | 36.171 | 39.129 | 50 | 11.103 | 544490.2374 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.6172 | 0.6829 | 10 | 11.650 | 12.891 | 35 | 34.781 | 38.486 | 50 | 10.875 | 518858.7975 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 1.3918 | -- | 15 | 14.700 | -- | 30 | 85.613 | -- | 150 | 6.461 | 583937.2094 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.8618 | -- | 30 | 8.019 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.369 | 125492.2849 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.6360 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.425 | 88980.5367 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.8845 | 3.3565 | 5 | 0.386 | 0.449 | 35 | 20.212 | 23.519 | 50 | 7.646 | 121104.875 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2899 | 0.3084 | 10 | 0.719 | 0.765 | 35 | 16.886 | 17.967 | 50 | 11.250 | 337070.8324 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4484 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.098 | 288259.5482 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2087 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.856 | 4080.5589 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.4792 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.328 | 269899.0528 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.0966 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.251 | 14498.6561 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.4122 | 29.3541 | 10 | 0.113 | 2.345 | 35 | 0.200 | 4.157 | 50 | 0 | 6.78 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.6025 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0504 | 1.4979 | 10 | 3.433 | 4.895 | 35 | 14.908 | 21.258 | 50 | 10.450 | 170590.6986 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4480 | 0.5514 | 5 | 1.936 | 2.383 | 35 | 10.370 | 12.764 | 50 | 0.805 | 6984.17 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.3088 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.260 | 11017.5681 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.1769 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.633 | 16156.0278 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1734 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 2629.071 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.1615 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.5797 | 1.6733 | 5 | 0.139 | 0.147 | 35 | 18.950 | 20.074 | 50 | 6.817 | 62916.9925 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.901 | 1.920977 | 10 | 3.749 | 3.788398 | 35 | 40.475 | 40.900351 | 50 | 11.262 | 340825.6554 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 6.011 | 6.969273 | 20 | 15.361 | 17.80985 | 100 | 64.358 | 74.617952 | 150 | 5.831 | 70371.839 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.8190 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.412 | 172780.3324 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.1409 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.779 | 34187.1689 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.149 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.731 | 170035.529 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.8675 | -- | 10 | 0.755 | -- | 100 | 69.429 | -- | 100 | 22.604 | 138219.6875 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9940 | -- | 10 | 0.186 | -- | 100 | 62.810 | -- | 100 | 21.038 | 129507.612 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.6013 | 0.6075 | 5 | 8.753 | 8.843 | 35 | 39.203 | 39.610 | 50 | 7.300 | 367514.8469 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.2946 | 1.3699 | 5 | 4.833 | 5.114 | 35 | 35.374 | 37.430 | 50 | 7.091 | 348569.3253 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.7625 | -- | 10 | 0.209 | -- | 100 | 0.137 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.4670 | -- | 10 | 2.297 | -- | 100 | 47.819 | -- | 100 | 21.344 | 66208.2827 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 1.0231 | 13.6560 | 5 | 0.012 | 0.161 | 35 | -0.606 | -8.086 | 50 | 1.520 | 60702.0072 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.7024 | 0.8217 | 5 | 8.737 | 10.221 | 35 | 30.947 | 36.204 | 50 | 6.935 | 227954.9117 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9913 | -- | 10 | 0.170 | -- | 100 | 0.351 | -- | 100 | 1.497 | 11940.0432 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.1978 | 2.6413 | 20 | 0.573 | 0.689 | 100 | 68.713 | 82.577 | 150 | 1.060 | 22762.8824 | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.4227 | -- | 30 | 8.938 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.945 | 102892.4495 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.0492 | -- | 30 | 5.096 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.233 | 151549.8908 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.6059 | -- | 15 | 15.020 | -- | 30 | 64.784 | -- | 150 | 2.567 | 201012.1975 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 3.4358 | -- | 30 | 14.370 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.637 | 92096.8825 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.9892 | -- | 15 | 10.548 | -- | 30 | 51.537 | -- | 150 | 4.200 | 248650.99 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5387 | -- | 30 | 8.845 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.157 | 79743.1823 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 4.2721 | -- | 30 | 9.559 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.332 | 110346.885 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.6646 | -- | 30 | 21.964 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.302 | 76632.67 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 0.9735 | -- | 15 | 10.077 | -- | 30 | 38.375 | -- | 150 | 2.151 | 304127.9995 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.8883 | -- | 30 | 5.596 | -- | 70 | -- | -- | -- | 18.722 | 175957.7754 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.7319 | -- | 30 | 9.015 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.807 | 129821.97 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 0.9725 | -- | 15 | 11.856 | -- | 30 | 63.770 | -- | 150 | 5.413 | 278467.9118 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5245 | -- | 30 | 3.709 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.230 | 48285.6824 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.7496 | -- | 30 | 7.447 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.590 | 135144.0157 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9344 | -- | 30 | 12.717 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.939 | 117763.3254 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9095 | -- | 30 | 14.772 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.011 | 59310.4034 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3318 | -- | 15 | 12.086 | -- | 30 | 35.161 | -- | 150 | 3.219 | 377216.4578 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.4634 | -- | 30 | 9.162 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.174 | 108559.2199 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.6856 | -- | 30 | 7.690 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.747 | 280362.8575 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.4928 | -- | 30 | 12.296 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.508 | 117517.155 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.8345 | -- | 15 | 0.633 | -- | 30 | 53.445 | -- | 150 | 3.054 | 385559.1625 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5357 | -- | 30 | 6.385 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.310 | 148372.5124 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.5851 | -- | 30 | 6.053 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.937 | 187798.6951 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8779 | -- | 30 | 10.659 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.210 | 140729.215 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3516 | 0.3759 | 10 | 9.374 | 10.020 | 35 | 12.772 | 13.652 | 50 | 12.185 | 17099.0937 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 1.6576 | 32.3696 | 10 | 0.362 | 7.076 | 35 | 0.089 | 1.736 | 50 | 1.858 | 10693.9335 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.5157 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.632 | 12314.7825 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.5629 | -138.6301 | 10 | 0.184 | -45.211 | 35 | 0.270 | -66.410 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.233 | 3.727 | 30 | 8.359 | 13.949 | 150 | 5.985 | 9.986 | 200 | 3.889 | 78961.5729 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 3.571 | 6.902 | 30 | 3.161 | 6.110 | 150 | 10.616 | 20.516 | 200 | 4.057 | 88600.7702 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 2.818 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.602 | 85511.7155 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3162 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.988 | 7237.4229 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 1.625 | -- | 10 | 0.806 | -- | 100 | 1.196 | -- | 100 | 8.134 | 59906.515 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 2.586 | -- | 10 | 2.470 | -- | 100 | 31.083 | -- | 100 | 28.726 | 102498.359 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 3.027 | -- | 10 | 1.463 | -- | 100 | 0.283 | -- | 100 | 2.693 | 33996.9067 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 5.116 | -- | 10 | 1.440 | -- | 100 | 33.559 | -- | 100 | 24.662 | 162469.5627 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.1379 | 2.9757 | 5 | 13.882 | 19.322 | 35 | 22.580 | 31.430 | 50 | 7.613 | 1054760.303 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.6189 | 8.7421 | 5 | 0.152 | 2.146 | 35 | 0.096 | 1.357 | 50 | 0.549 | 35057.0523 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.1572 | 2.3841 | 5 | 14.562 | 16.093 | 35 | 33.078 | 36.556 | 50 | 14.642 | 718601.4903 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.745 | -- | 10 | 0.024 | -- | 100 | 0.050 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.143 | -- | 10 | 0.799 | -- | 100 | 0.372 | -- | 100 | 0.452 | 6364.4403 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.925 | -- | 10 | 3.5 | -- | 100 | 25.193 | -- | 100 | 16.295 | 169349.2039 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.9989 | 3.0733 | 5 | 13.412 | 13.745 | 35 | 37.031 | 37.949 | 50 | 10.226 | 500267.9745 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.575 | -- | 10 | 0.239 | -- | 100 | 29.815 | -- | 100 | 20.055 | 208166.2352 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.1531 | 1.1579 | 5 | 8.676 | 8.712 | 35 | 22.733 | 22.828 | 50 | 12.220 | 208271.8922 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.0047 | -- | 10 | 1.837 | -- | 100 | 35.653 | -- | 100 | 18.198 | 170168.942 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.5339 | 1.4807 | 5 | 4.019 | 3.880 | 35 | 27.776 | 26.812 | 50 | 8.962 | 158745.2502 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.3318 | -- | 10 | 0.463 | -- | 100 | 35.410 | -- | 100 | 16.310 | 100120.8975 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.3064 | 1.1347 | 5 | 1.096 | 0.952 | 35 | 15.308 | 13.297 | 50 | 6.285 | 117485.0307 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 6.7208 | -- | 10 | 4.252 | -- | 100 | 26.525 | -- | 100 | 12.436 | 80223.0975 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.3877 | -- | 10 | 4.167 | -- | 100 | 13.567 | -- | 100 | 12.360 | 72946.3305 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.0466 | 1.8173 | 5 | 1.365 | 1.212 | 35 | 15.029 | 13.345 | 50 | 4.036 | 78768.1273 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.5414 | 48.0037 | 10 | 0.241 | 21.397 | 100 | 2.378 | 210.863 | 100 | 1.451 | 7810.2063 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 1.3460 | -379.2318 | 10 | 0.285 | -80.193 | 100 | 0.636 | -179.087 | 100 | 0.420 | 2348.7196 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0279 | 1.9705 | 10 | 15.666 | 15.222 | 35 | 30.233 | 29.376 | 50 | 11.853 | 1243905.365 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 1.9761 | 2.1626 | 10 | 13.562 | 14.841 | 35 | 29.835 | 32.650 | 50 | 11.286 | 1147656.9549 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5837 | 0.8574 | 10 | 0.892 | 1.310 | 35 | 10.277 | 15.095 | 50 | 10.424 | 92354.3256 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 2.9274 | 3.0072 | 10 | 3.656 | 3.756 | 35 | 28.811 | 29.596 | 50 | 2.928 | 222937.1475 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.5286 | 0.8047 | 10 | 2.518 | 3.834 | 35 | 14.662 | 22.320 | 50 | 4.505 | 238734.4622 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.15 | 69.41 | 100 | 4.08 | 18699.9961 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.485 | 20.159 | 50 | 0.300 | 707.9125 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.515 | 38.912 | 50 | 6.958 | 12069.7649 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.946 | 43.092 | 50 | 9.807 | 13748.605 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.348 | 4.183 | 50 | 0.083 | 150.1953 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.3203 | -- | 30 | 16.102 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.051 | 132748.3395 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.5915 | -- | 30 | 6.908 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.678 | 126282.7015 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.7399 | -- | 15 | 7.753 | -- | 30 | 53.259 | -- | 150 | 4.278 | 182204.1188 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.6905 | -- | 15 | 11.980 | -- | 30 | 48.843 | -- | 150 | 3.936 | 175732.8725 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.6848 | -- | 30 | 17.003 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.963 | 95731.193 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.4050 | -- | 30 | 4.948 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.110 | 149332.3896 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7782 | -- | 30 | 20.106 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.509 | 104562.7444 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.7908 | -- | 30 | 5.501 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.970 | 163059.7698 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.6516 | -- | 30 | 2.035 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.246 | 80512.5234 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 5.4935 | -- | 30 | 13.924 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.835 | 247277.6944 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.6731 | -- | 15 | 15.546 | -- | 30 | 77.439 | -- | 150 | 2.975 | 202753.5875 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.2198 | -- | 30 | 2.715 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.516 | 68352.864 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.1798 | -- | 30 | 11.577 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.740 | 306132.44 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.8488 | -- | 15 | 14.588 | -- | 30 | 68.200 | -- | 150 | 3.322 | 253642.3125 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.4413 | -- | 30 | 28.098 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.719 | 64413.4075 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.2298 | -- | 30 | 25.126 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.360 | 72556.9575 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 9.7313 | 14.0157 | 10 | 59.720 | 86.013 | 30 | 381.582 | 549.581 | 150 | 3.235 | 164661.7835 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7513 | -- | 10 | 7.358 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.653 | 130366.6539 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2183 | -- | 10 | 3.142 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.012 | 207749.7307 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8943 | -- | 10 | 12.018 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.287 | 74345.187 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.7719 | -81.5708 | 15 | 2.277 | -240.634 | 30 | 2.120 | -224.091 | 150 | 0.036 | 2459.0768 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5630 | -- | 30 | 0.705 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.992 | 28410.346 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5889 | -- | 30 | 2.346 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.528 | 28730.897 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 7.2931 | -- | 15 | 6.583 | -- | 30 | 27.299 | -- | 150 | 9.003 | 449526.6775 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.0700 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.833 | 1340.4624 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.349 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.329 | 4903.6218 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.198 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.341 | 4964.6139 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.9897 | 2.8550 | 30 | 6.285 | 9.019 | 50 | 19.485 | 27.958 | 180 | 13.209 | 16816.6252 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.3862 | 2.4145 | 30 | 9.897 | 10.015 | 50 | 21.626 | 21.883 | 180 | 12.810 | 10238.975 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.6019 | 5.6285 | 30 | 0.955 | 1.168 | 50 | 22.599 | 27.640 | 180 | 5.147 | 17551.683 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.3644 | 4.1827 | 30 | 0.094 | 0.117 | 50 | 35.835 | 44.550 | 180 | 3.283 | 10313.5119 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.4509 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.934 | 44364.9235 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 5.4702 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.494 | 1240.85 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.7892 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.587 | 3772.9687 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5283 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.734 | 27314.7355 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.5665 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.784 | 5081.4 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.8187 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.657 | 1665.5582 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.523 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.913 | 3393.8577 | 停运
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.451 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.279 | 5405.8857 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.115 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.343 | 1273.8188 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.276 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.657 | 2437.018 | 停运
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.535 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.806 | 2982.6083 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.592 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.822 | 3044.9648 | 停运
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.733 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.938 | 3467.5215 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.428 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.022 | 3007.2889 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.988 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.753 | 6480.3095 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.653 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.272 | 2086.994 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.576 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.605 | 2630.3751 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.225 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.976 | 3617.8232 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.823 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.855 | 6886.8264 | 停运
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.512 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.578 | 5818.8712 | 停运
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.345 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.730 | 2708.0029 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.404 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.032 | 3811.3039 | 停运
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 2.018 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.688 | 6249.7736 | 停运
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.818 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.452 | 5362.5252 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.965 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.522 | 5618.1158 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.562 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.719 | 2828.5864 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.552 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.470 | 3062.3597 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.487 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.333 | 852.6067 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 0.959 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.384 | 2274.8349 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 1.946 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.263 | 4678.1324 | 停运
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.628 | 0.703 | 10 | 7.171 | 8.027 | 35 | 29.478 | 32.996 | 50 | 10.91 | 1052461.0433 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.470 | 0.467 | 10 | 7.079 | 7.029 | 35 | 32.676 | 32.446 | 50 | 8.82 | 840800.8854 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.585 | 1.204 | 20 | 41.908 | 31.819 | 80 | 138.826 | 105.405 | 250 | 8.411 | 69957.3784 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.233 | 39.050 | 50 | 10.358 | 39423.4102 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.512 | -32.887 | 50 | 0.07 | 248.5274 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.643 | -27.336 | 50 | 0.348 | 1189.175 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.846 | 38.473 | 50 | 7.540 | 15951.545 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.226 | 38.868861 | 50 | 12.389 | 40964.3015 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.757 | 35.895 | 50 | 6.606 | 27257.4306 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.390 | 42.986 | 50 | 2.629 | 12078.3375 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.183 | 23.800 | 50 | 2.890 | 13941.4024 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.624 | 42.237 | 50 | 2.489 | 12681.6925 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.872 | -204.608 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.304 | 315.844 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.612 | 77.640 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.943 | 36.472 | 50 | 2.897 | 5384.8618 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.012 | 39.845 | 50 | 2.549 | 4675.0192 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.240 | -38.554 | 50 | 0.361 | 810.7882 | 停运