## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年01月06日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.9600 | -50.6185 | 10 | 0.408 | -21.499 | 35 | 0.116 | -6.105 | 50 | 3.792 | 141572.3264 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1617 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.321 | 9644.8193 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.4340 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.444 | 8719.607 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.066 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.3508 | 4.2693 | 10 | 15.192 | 14.907 | 35 | 25.030 | 24.561 | 50 | 5.669 | 853961.865 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.8541 | 3.9003 | 10 | 13.517 | 13.679 | 35 | 29.190 | 29.540 | 50 | 5.635 | 860582.35 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7277 | -- | 15 | 19.024 | -- | 30 | 94.478 | -- | 150 | 3.983 | 258323.8625 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 2.9317 | -- | 30 | 1.700 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.624 | 124783.05 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0162 | -- | 30 | 0.145 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.100 | 157608.4475 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9316 | -- | 30 | 18.958 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.720 | 126783.5999 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.97 | 2.89 | 200 | 0.74 | 1.09 | 550 | 30.09 | 44.11 | 240 | 3.04 | 11148.9966 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.3875 | 0.7333 | 20 | 7.736 | 14.641 | 50 | 81.329 | 153.911 | 200 | 5.405 | 15326.1878 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.7449 | 3.2123 | 10 | 3.193 | 5.879 | 35 | 13.425 | 24.716 | 50 | 15.258 | 109092.13 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.0992 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.069 | 1300.1675 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 2.2905 | -241.1150 | 10 | 0.657 | -69.161 | 35 | 0.677 | -71.258 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1062 | 64.6116 | 10 | 0.200 | 121.893 | 35 | 0.188 | 114.542 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.4897 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.426 | 8086.59 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0731 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.303 | 5459.2675 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6514 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.027 | 2655.925 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.5916 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.874 | 2254.8725 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9723 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.660 | 1694.7524 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.501 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.403 | 1263.0704 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.487 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.964 | 3018.7092 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.157 | 1.437 | 30 | 29.88 | 37.115 | 150 | 54.977 | 68.29 | 200 | 4.065 | 110785.9648 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7392 | 1.3319 | 30 | 0.091 | 0.164 | 50 | 24.546 | 44.228 | 180 | 6.042 | 12882.81 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.3486 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.096 | 756010.9674 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.668 | 1.356317 | 10 | 21.571 | 17.540242 | 35 | 44.353 | 36.065198 | 50 | 6.452 | 775680.4471 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.852 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.141 | 435624.3675 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7659 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.958 | 591579.1277 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.4256 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.773 | 583608.3025 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 2.0411 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.303 | 201441.9166 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.7247 | 0.7280 | 5 | 23.744 | 23.852 | 35 | 9.163 | 9.204 | 50 | 4.974 | 337307.595 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.6214 | 4.3131 | 10 | 2.811 | 2.623 | 35 | 10.362 | 9.671 | 50 | 13.025 | 238318.6999 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.034 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.399 | 143273.1399 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.710 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.758 | 200132.1089 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 3.420 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.167 | 81903.3942 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 0.8241 | 0.9940 | 10 | 0.019 | 0.023 | 35 | 14.718 | 17.752 | 50 | 36.451 | 64196.64 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 3.6976 | 3.6109 | 10 | 12.764 | 12.465 | 35 | 36.772 | 35.909 | 50 | 11.516 | 1077216.2324 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.6822 | 1.6139 | 10 | 11.416 | 10.952 | 35 | 35.052 | 33.629 | 50 | 13.743 | 1629859.1325 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.0563 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 646.1318 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4363 | 46.4852 | 10 | 0.027 | 2.899 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.079 | 3212.482 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.6159 | 1.4192 | 20 | 20.641 | 47.565 | 100 | 60.640 | 139.737 | 150 | 3.385 | 55419.8519 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.7946 | -- | 15 | 15.216 | -- | 30 | 70.720 | -- | 150 | 3.604 | 263891.3125 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.615 | -- | 30 | 8.21 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.589 | 72144.5252 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.8079 | -- | 15 | 3.480 | -- | 30 | 48.291 | -- | 150 | 7.281 | 108307.7878 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1283 | -- | 15 | 0.886 | -- | 30 | 1.117 | -- | 150 | 0.594 | 9695.7747 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.7332 | -- | 15 | 9.538 | -- | 30 | 35.428 | -- | 150 | 3.342 | 185654.875 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3124 | -- | 15 | 1.900 | -- | 30 | 34.575 | -- | 150 | 3.705 | 207696.3338 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5515 | -- | 30 | 5.358 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.185 | 80969.4625 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6616 | -- | 30 | 6.001 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.353 | 84214.98 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1772 | -- | 30 | 14.785 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.825 | 109599.515 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5716 | -- | 30 | 15.235 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.903 | 92777.545 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 0.9845 | -- | 30 | 9.959 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.889 | 165959.21 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 48.589 | -- | 200 | 12.835 | 26999.5362 | 停运
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.459 | -- | 200 | 24.497 | 14703.4351 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.256 | -- | 200 | 21.678 | 65435.9344 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.074 | -- | 200 | 23.494 | 70710.285 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.958 | -- | 100 | 11.678 | 34209.3859 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.370 | -- | 200 | 18.152 | 19009.9698 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.636 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.511 | 4249.6972 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.293 | -- | 200 | 18.243 | 61959.6623 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4654 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.051 | 8908.5775 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.789 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.701 | 7497.2393 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.299832 | 0.284320 | 30 | 9.246732 | 6.148764 | 150 | 3.813126 | 1.891525 | 200 | 2.252389 | 28361.6185 | 停运
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 3.3486 | 5.0408 | 30 | 60.165 | 90.571 | 150 | 58.001 | 87.312 | 200 | 4.856 | 93330.1825 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.4556 | 0.5246 | 30 | 17.694 | 20.373 | 150 | 31.953 | 36.791 | 200 | 3.816 | 69931.265 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.1547 | 6.1943 | 30 | 1.953 | 2.912 | 200 | 177.367 | 264.441 | 400 | 6.801 | 118341.277 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.9242 | 4.8794 | 30 | 0.016 | 0.020 | 200 | 248.476 | 308.960 | 400 | 4.504 | 82721.9048 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.2482 | 1.9373 | 30 | 0 | 0 | 200 | 133.107 | 206.595 | 400 | 5.887 | 90502.3566 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.0819 | 4.4893 | 30 | 7.590 | 415.937 | 200 | 0.309 | 16.916 | 400 | 0.032 | 733.4087 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.3659 | 1.9068 | 30 | 0.160 | 0.223 | 200 | 23.083 | 32.224 | 400 | 20.052 | 129662.89 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.505 | 0.322 | 10 | 20.550 | 13.087 | 35 | 0.473 | 0.301 | 100 | 8.557 | 11256.5841 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.0479 | 11.4774 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.741 | 8.116 | 100 | 0.166 | 272.45 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.499 | 7.068 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 200 | 1.522 | 3854.9701 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.133 | 0.678 | 10 | 15.755 | 9.435 | 35 | 12.712 | 7.613 | 200 | 10.772 | 12896.1304 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.7921 | 14.5798 | 10 | 0.524 | 4.266 | 35 | 0.155 | 1.260 | 100 | 0.078 | 195.925 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 0.9821 | 6.5913 | 10 | 0.897 | 6.017 | 35 | 4.155 | 27.889 | 100 | 0.695 | 16036.5199 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.1253 | 5.5160 | 10 | 11.111 | 10.006 | 35 | 65.285 | 58.792 | 100 | 2.712 | 77858.5525 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.449 | 5.715 | 10 | 6.012 | 6.304 | 35 | 26.554 | 27.846 | 100 | 4.116 | 17191.1497 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.93 | -- | 20 | 7.19 | -- | 200 | 14.22 | -- | 300 | 3.63 | 12909.4029 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.71 | 3.86 | 20 | 2.41 | 13.08 | 200 | 3.30 | 17.86 | 300 | 6.93 | 32938.9358 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.80 | 3.30 | 20 | 3.74 | 4.41 | 200 | 27.53 | 32.51 | 300 | 13.17 | 69390.4554 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.22 | -- | 20 | 8.10 | -- | 200 | 23.80 | -- | 300 | 5.92 | 31651.8266 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.76 | -- | 20 | 13.07 | -- | 200 | 19.76 | -- | 300 | 3.88 | 20368.3945 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.03 | 371.39 | 20 | 0 | 1.66 | 200 | 0 | 0.90 | 300 | 0.12 | 660.507 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.61 | 5.10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 200 | 23.17 | 32.78 | 300 | 6.18 | 42430.6554 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0412 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.029 | 245.22 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.5014 | 2.3585 | 10 | 26.802 | 25.270 | 35 | 43.691 | 41.194 | 50 | 12.043 | 1147932.1675 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.1934 | 2.1993 | 10 | 21.925 | 21.983 | 35 | 39.497 | 39.603 | 50 | 10.510 | 1039534.2949 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.93 | -- | 30 | 7.97 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.33 | 58502.8929 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.25 | -- | 30 | 6.21 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.54 | 214969.3445 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.28 | 3.44 | 30 | 3.07 | 38.27 | 70 | -- | -- | -- | 11.29 | 279855.955 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.33 | -- | 15 | 7.20 | -- | 30 | 35.60 | -- | 150 | 3.89 | 411298.5758 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.520 | 1.056 | 10 | 1.164 | 2.362 | 35 | 38.624 | 78.361 | 100 | 4.663 | 116812.4817 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.424 | 1.604 | 10 | 2.422 | 2.729 | 35 | 35.614 | 40.128 | 200 | 5.718 | 39115.9374 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.28 | -- | 200 | 30.24 | 173134.5445 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.32 | 0.48 | 10 | 0.13 | 0.20 | 35 | 2.15 | 3.23 | 50 | 3.74 | 30136.7325 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 56.332 | -- | 200 | 27.787 | 67717.1464 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.945 | -- | 200 | 26.347 | 30794.2735 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.597 | -- | 200 | 30.253 | 53906.3772 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.847 | -- | -- | 49.747 | 45.635 | 100 | 10.095 | 18928.4761 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 3.135 | 3.337 | 5 | 20.088 | 21.381 | 35 | 31.697 | 33.737 | 50 | 4.676 | 782959.4477 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.379 | -- | 10 | 0.339 | -- | 100 | 22.157 | -- | 100 | 30.158 | 129495.1283 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.768 | -- | 10 | 4.214 | -- | 100 | 21.902 | -- | 100 | 29.027 | 123154.8669 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.614 | -- | 10 | 3.527 | -- | 100 | 31.273 | -- | 100 | 21.036 | 193656.986 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.232 | 347.250 | 5 | 0.298 | 447.187 | 35 | 0.062 | 92.375 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.6119 | -- | 10 | 27.532 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.900 | 1225383.6328 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.4449 | -- | 10 | 28.813 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.799 | 933538.2026 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.4056 | -- | 10 | 29.131 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.623 | 906374.1583 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.8753 | -- | 10 | 26.082 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.752 | 1268557.2422 | --
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0550 | 0.0832 | 30 | 40.373 | 60.757 | 150 | 18.582 | 27.997 | 200 | 2.075 | 36122.6522 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.1584 | 4.0352 | 10 | 10.784 | 13.777 | 35 | 16.408 | 20.963 | 50 | 7.630 | 125334.0542 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 1.6747 | 1.7496 | 10 | 13.459 | 14.061 | 35 | 23.457 | 24.505 | 50 | 9.048 | 98941.0592 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.4351 | 1.6742 | 10 | 9.646 | 11.252 | 35 | 28.487 | 33.232 | 50 | 6.467 | 633926.2425 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 0.6481 | 18.8498 | 10 | -0.093 | -2.718 | 35 | -0.138 | -4.004 | 50 | 1.159 | 130457.2174 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.4177 | 16.1208 | 10 | 0.197 | 7.617 | 35 | 0.587 | 22.672 | 50 | 0.219 | 8466.98 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.6394 | 20.7074 | 10 | 0.297 | 9.609 | 35 | 0.264 | 8.549 | 50 | 1.008 | 39926.2775 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.1470 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.009 | 320.2249 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 2.2589 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.423 | 15527.34 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 4.1884 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.424 | 5225.7402 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.1726 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.552 | 8211.6832 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.6531 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.674 | 9946.8777 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.3838 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.160 | 2310.9575 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.5823 | 2.0543 | 10 | 13.702 | 17.789 | 35 | 27.628 | 35.870 | 50 | 3.934 | 423745.569 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.0434 | -- | 10 | 34.785 | -- | 100 | 39.821 | -- | 100 | 17.158 | 176214.9642 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.8416 | -- | 10 | 30.419 | -- | 100 | 40.438 | -- | 100 | 12.642 | 126344.616 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.5052 | 1.6217 | 5 | 14.580 | 15.709 | 35 | 34.724 | 37.413 | 50 | 13.889 | 1573278.88 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.3500 | 1.3990 | 5 | 18.601 | 19.276 | 35 | 37.097 | 38.443 | 50 | 13.266 | 1484546.1375 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 2.0747 | 1.9923 | 10 | 14.933 | 14.340 | 35 | 35.938 | 34.511 | 50 | 7.687 | 637279.7474 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.8399 | 2.8900 | 10 | 19.473 | 19.816 | 35 | 35.802 | 36.433 | 50 | 8.210 | 565493.915 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.7066 | 1.1438 | 20 | 75.901 | 50.871 | 80 | 194.810 | 130.567 | 250 | 14.145 | 55957.59 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.4708 | 219.1353 | 20 | 4.072 | 361.127 | 80 | 0.465 | 41.268 | 250 | 0.744 | 5899.3525 | 停运
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.5135 | 0.6052 | 30 | 3.40 | 4.01 | 150 | 0.77 | 0.91 | 200 | 1.16 | 52687.1566 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.982 | -16.147 | 50 | 4.342 | 41848.6396 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.889 | 35.265 | 50 | 2.033 | 13359.9363 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.047 | 34.495 | 50 | 4.415 | 29618.0295 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.47 | 4.54 | 10 | 4.76 | 4.84 | 35 | 42.37 | 43.08 | 50 | 17.51 | 1092795.2083 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.1918 | 3.1396 | 10 | 3.741 | 3.680 | 35 | 28.758 | 28.288 | 50 | 17.170 | 1100501.5479 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0.0017 | -- | 15 | 2.459 | -- | 30 | 0.494 | -- | 150 | 0.708 | 12739.9469 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9734 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.417 | 151135.4491 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.7724 | 1.8504 | 10 | 12.037 | 12.567 | 35 | 11.139 | 11.630 | 50 | 9.514 | 33145.5112 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.4453 | 1.0368 | 10 | 3.157 | 2.264 | 35 | 0.524 | 0.376 | 50 | 25.991 | 366889.5129 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.3376 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.790 | 176144.7306 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.3716 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.562 | 120651.3975 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.4879 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.639 | 23325.57 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.4884 | 2.8165 | 10 | 15.129 | 17.124 | 35 | 11.264 | 12.749 | 50 | 10.324 | 202265.5525 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.473 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.307 | 73735.7287 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 4.1084 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.376 | 42686.7961 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.1841 | 0.1939 | 5 | 12.955 | 13.643 | 35 | 2.478 | 2.610 | 50 | 9.015 | 90287.45 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.1314 | 0.1722 | 10 | 1.5854 | 1.9987 | 35 | 29.0963 | 36.6979 | 50 | 5.0682 | 125779.7457 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.6775 | 3.6296 | 10 | 4.645 | 10.050 | 35 | 8.739 | 18.908 | 50 | 5.862 | 406559.6472 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2854 | -5.2551 | 10 | 0.050 | -0.928 | 35 | 0.150 | -2.768 | 50 | 0.011 | 383.5075 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.420 | 2.381 | 10 | 4.762 | 4.683 | 35 | 29.306 | 28.823 | 50 | 12.038 | 201551.9479 | --
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.1997 | -- | 15 | 0.120 | -- | 30 | 0.181 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.6324 | -- | 30 | 0.769 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3089 | -- | 30 | 0.265 | -- | 30 | -- | -- | -- | 1.503 | 20686.064 | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7645 | 16.6482 | 5 | 1.104 | 24.049 | 35 | 1.608 | 35.008 | 50 | 0 | 0 | --
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.9711 | -- | 30 | 24.785 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.278 | 144898.5025 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.4481 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.647 | 193039.125 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.8396 | 95.9554 | 10 | 0.391 | 44.722 | 35 | 0.227 | 25.913 | 50 | 1.514 | 77438.29 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.14 | 2.79 | 10 | 0.19 | -3.69 | 35 | 0.62 | -12.15 | 100 | 0.76 | 7370.8525 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.8975 | 2.3924 | 10 | 3.707 | 4.674 | 35 | 24.112 | 30.400 | 50 | 6.730 | 644094.4308 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.8826 | 0.8823 | 10 | 1.326 | 1.326 | 35 | 32.133 | 32.123 | 50 | 7.826 | 743000.2547 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 1.3952 | -- | 30 | 10.886 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.265 | 42225.1647 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.0841 | -- | 30 | 14.654 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.117 | 91226.7624 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.2819 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.322 | 331759.965 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6165 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.119 | 408871.2006 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.0425 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.911 | 486729.6295 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.3699 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.516 | 576068.3586 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.6616 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.800 | 293430.0625 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.7573 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.365 | 305936.779 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 2.6683 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.305 | 687994.5092 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.1284 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.846 | 458702.4227 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 1.5305 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.501 | 481898.3042 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 3.9055 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.011 | 119217.7528 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.1009 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.807 | 376230.6836 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 2.188 | 2.693252 | 10 | 4.244 | 5.224 | 35 | 22.408 | 27.586 | 50 | 6.438 | 609340.7751 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.5342 | -- | 15 | 1.058 | -- | 30 | 60.086 | -- | 150 | 2.426 | 167778.5797 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.8146 | -- | 15 | 2.419 | -- | 30 | 59.460 | -- | 150 | 2.048 | 140842.415 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.9164 | 1.8940 | 10 | 7.637 | 7.548 | 35 | 22.731 | 22.466 | 50 | 5.221 | 253353.4875 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.4225 | 1.0304 | 10 | 4.879 | 3.534 | 35 | 31.718 | 22.976 | 50 | 7.406 | 484131.5325 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 0.6724 | -- | 30 | 6.104 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.553 | 154276.4989 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 2.610 | -- | 15 | 2.764 | -- | 30 | 62.344 | -- | 150 | 3.677 | 315961.207 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.0451 | -- | 30 | 3.327 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.637 | 133808.1072 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.028 | -- | 30 | 10.423 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.074 | 94831.0985 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.71 | 3.07 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.48 | 179405.9512 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.63 | 1.30 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.77 | 206647.5379 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.48 | 1.47 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.31 | 148714.0591 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.280 | 2.828 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.377 | 135881.2635 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.3038 | 0.3278 | 10 | 12.860 | 13.878 | 35 | 36.512 | 39.401 | 50 | 11.507 | 564359.9249 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.6483 | 0.7152 | 10 | 12.642 | 13.945 | 35 | 35.294 | 38.931 | 50 | 10.999 | 525624.9575 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 2.1206 | -- | 15 | 16.258 | -- | 30 | 87.490 | -- | 150 | 6.817 | 617261.5904 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.5534 | -- | 30 | 5.620 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.492 | 128335.25 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.6144 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.641 | 90577.7514 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.8297 | 3.2337 | 5 | 0.205 | 0.234 | 35 | 25.269 | 28.877 | 50 | 9.913 | 155577.145 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2848 | 0.3012 | 10 | 0.968 | 1.023 | 35 | 15.640 | 16.541 | 50 | 10.761 | 323338.1275 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5072 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.923 | 271503.6258 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.4178 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.142 | 29838.6456 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.4956 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.235 | 252920.4575 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.2395 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.615 | 180639.0702 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.2721 | 11.9756 | 10 | 0.386 | 3.629 | 35 | 0.467 | 4.399 | 50 | 0.003 | 165.165 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.5816 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0552 | 1.5729 | 10 | 2.906 | 4.332 | 35 | 14.133 | 21.067 | 50 | 10.149 | 165535.1869 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4197 | 0.5262 | 5 | 1.779 | 2.230 | 35 | 18.339 | 22.991 | 50 | 2.855 | 24834.84 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.3145 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.280 | 11811.9225 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.1762 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.631 | 16132.4345 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1788 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 2702.0712 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.1501 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.6029 | 1.6890 | 5 | 0.131 | 0.138 | 35 | 18.176 | 19.151 | 50 | 6.878 | 63374.7641 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.5766 | 1.6430 | 10 | 3.612 | 3.764 | 35 | 37.984 | 39.583 | 50 | 11.682 | 354489.6988 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 4.729 | 5.282321 | 20 | 18.613 | 20.790 | 100 | 71.399 | 79.753 | 150 | 5.850 | 69145.7439 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.9711 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.661 | 173636.1941 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.2336 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.590 | 33518.678 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.0987 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.678 | 170804.9137 | --
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.8792 | -- | 10 | 7.352 | -- | 100 | 68.746 | -- | 100 | 21.470 | 131205.01 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.1037 | -- | 10 | 0.844 | -- | 100 | 64.672 | -- | 100 | 18.378 | 113144.3297 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.6350 | 0.6374 | 5 | 14.848 | 14.904 | 35 | 39.738 | 39.886 | 50 | 7.257 | 366309.8817 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.1940 | 1.2774 | 5 | 6.774 | 7.247 | 35 | 34.012 | 36.387 | 50 | 7.048 | 345157.0781 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.4893 | -- | 10 | 0.757 | -- | 100 | 0.663 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.78 | -- | 10 | 3.342 | -- | 100 | 48.303 | -- | 100 | 21.357 | 62662.5416 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.932 | 12.7393 | 5 | -0.014 | -0.186 | 35 | -0.633 | -8.653 | 50 | 1.582 | 63175.1585 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.6839 | 0.8234 | 5 | 9.755 | 11.746 | 35 | 31.177 | 37.538 | 50 | 7.186 | 236510.9222 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9812 | -- | 10 | 0.471 | -- | 100 | 0.252 | -- | 100 | 1.550 | 12301.4825 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.2770 | 2.8475 | 20 | 0.660 | 0.825 | 100 | 57.501 | 71.910 | 150 | 1.226 | 24827.7474 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.3834 | -- | 30 | 7.765 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.744 | 100919.7078 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.9934 | -- | 30 | 5.617 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.413 | 154990.6757 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.5998 | -- | 15 | 14.391 | -- | 30 | 65.890 | -- | 150 | 2.594 | 204272.3802 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 2.5006 | -- | 30 | 10.304 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.662 | 93343.8625 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.6235 | -- | 15 | 11.950 | -- | 30 | 44.776 | -- | 150 | 4.385 | 264038.4075 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4452 | -- | 30 | 7.754 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.859 | 76504.8905 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 4.6653 | -- | 30 | 6.972 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.300 | 110096.8575 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.6950 | -- | 30 | 47.413 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.312 | 77583.19 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 0.7434 | -- | 15 | 8.207 | -- | 30 | 36.782 | -- | 150 | 2.915 | 413706.0912 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.8695 | -- | 30 | 5.289 | -- | 70 | -- | -- | -- | 18.794 | 176465.5973 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.7148 | -- | 30 | 9.452 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.433 | 126381.73 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 0.9669 | -- | 15 | 13.771 | -- | 30 | 65.952 | -- | 150 | 5.416 | 277952.1414 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.4943 | -- | 30 | 3.485 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.357 | 49922.2674 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.6836 | -- | 30 | 7.589 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.717 | 138637.4429 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9087 | -- | 30 | 13.209 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.197 | 122530.4622 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.8887 | -- | 30 | 15.803 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.034 | 60281.3276 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1415 | -- | 15 | 11.378 | -- | 30 | 36.611 | -- | 150 | 3.186 | 373394.4248 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.4534 | -- | 30 | 7.600 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.248 | 109749.335 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.6319 | -- | 30 | 8.435 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.871 | 284277.2799 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.4208 | -- | 30 | 11.908 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.601 | 119704.5 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3688 | -- | 15 | 0.727 | -- | 30 | 61.849 | -- | 150 | 3.059 | 387700.5325 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5073 | -- | 30 | 5.057 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.818 | 110676.6375 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.5487 | -- | 30 | 5.474 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.301 | 196749.808 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8159 | -- | 30 | 10.103 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.288 | 144023.5925 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3296 | 0.3641 | 10 | 16.998 | 18.775 | 35 | 12.873 | 14.219 | 50 | 12.137 | 17156.669 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.3388 | 6.2325 | 10 | 7.728 | 20.594 | 35 | 10.145 | 27.036 | 50 | 5.284 | 22631.4302 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.5115 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.609 | 12015.8825 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.5691 | -215.8534 | 10 | 0.180 | -68.165 | 35 | 0.275 | -104.231 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.498 | 4.638 | 30 | 8.285 | 15.381 | 150 | 7.124 | 13.226 | 200 | 5.161 | 104910.1057 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.939 | 4.564 | 30 | 3.427 | 8.065 | 150 | 12.030 | 28.312 | 200 | 5.376 | 117415.1209 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 2.646 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.356 | 83737.4002 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3110 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.150 | 8394.2285 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 4.826 | -- | 10 | 12.113 | -- | 100 | 16.553 | -- | 100 | 25.439 | 106315.8349 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.279 | -- | 10 | 2.329 | -- | 100 | 33.080 | -- | 100 | 28.556 | 106100.1715 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 2.779 | -- | 10 | 2.576 | -- | 100 | 5.139 | -- | 100 | 10.041 | 89761.4687 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 5.303 | -- | 10 | 1.545 | -- | 100 | 27.001 | -- | 100 | 23.896 | 164949.1195 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.3035 | 1.8574 | 5 | 13.614 | 19.399 | 35 | 22.431 | 31.962 | 50 | 7.531 | 1048302.7853 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.6831 | 8.9572 | 5 | 0.108 | 1.419 | 35 | 0.049 | 0.644 | 50 | 0.264 | 16875.5319 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.3086 | 2.5450 | 5 | 10.562 | 11.643 | 35 | 33.300 | 36.710 | 50 | 15.951 | 774310.9144 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.697 | -- | 10 | 0.001 | -- | 100 | 0.063 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.110 | -- | 10 | 0.777 | -- | 100 | 0.286 | -- | 100 | 0.421 | 6002.645 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.888 | -- | 10 | 0.307 | -- | 100 | 20.015 | -- | 100 | 16.226 | 169865.8573 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.8847 | 2.9098 | 5 | 12.274 | 12.381 | 35 | 37.591 | 37.919 | 50 | 11.333 | 547865.0655 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.424 | -- | 10 | 0.128 | -- | 100 | 24.487 | -- | 100 | 19.381 | 202347.3109 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.1297 | 1.1157 | 5 | 11.351 | 11.211 | 35 | 26.815 | 26.484 | 50 | 12.494 | 214555.4086 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.0162 | -- | 10 | 1.939 | -- | 100 | 24.903 | -- | 100 | 18.632 | 171799.7269 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.6667 | 1.6059 | 5 | 6.065 | 5.844 | 35 | 29.313 | 28.243 | 50 | 9.203 | 162729.8903 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 6.5289 | -- | 10 | 0.348 | -- | 100 | 25.168 | -- | 100 | 16.171 | 110091.9375 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 0.5454 | 0.4728 | 5 | 1.093 | 0.947 | 35 | 18.321 | 15.884 | 50 | 6.129 | 115873.4269 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 6.9435 | -- | 10 | 4.429 | -- | 100 | 21.594 | -- | 100 | 14.068 | 88066.5324 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.5278 | -- | 10 | 4.746 | -- | 100 | 13.648 | -- | 100 | 12.764 | 77029.0317 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.0296 | 1.7876 | 5 | 1.390 | 1.224 | 35 | 13.827 | 12.179 | 50 | 3.919 | 77407.7071 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.8769 | 1.7371 | 10 | 0.237 | 0.470 | 100 | 34.016 | 67.385 | 100 | 5.828 | 20761.6096 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 1.1893 | 229.9483 | 10 | 1.470 | 284.188 | 100 | 0.188 | 36.253 | 100 | 0.147 | 818.2029 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9351 | 2.0173 | 10 | 14.451 | 15.065 | 35 | 29.441 | 30.691 | 50 | 9.119 | 983324.015 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.1472 | 2.6772 | 10 | 11.306 | 14.097 | 35 | 25.823 | 32.197 | 50 | 9.870 | 1020396.055 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5640 | 0.8454 | 10 | 0.922 | 1.383 | 35 | 9.913 | 14.860 | 50 | 10.602 | 94438.1892 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 3.0540 | 3.1663 | 10 | 3.126 | 3.241 | 35 | 27.174 | 28.173 | 50 | 3.152 | 238639.1475 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.6408 | 1.0114 | 10 | 2.860 | 4.513 | 35 | 17.129 | 27.034 | 50 | 4.548 | 243707.6198 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.37 | 71.12 | 100 | 3.89 | 17566.5648 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.431 | 17.688 | 50 | 0.376 | 898.435 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.913 | 37.128 | 50 | 6.867 | 11918.8035 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.175 | 43.321 | 50 | 9.804 | 13805.22 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.233 | 23.825 | 50 | 0.236 | 434.0395 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.4182 | -- | 30 | 21.341 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.113 | 132512.4308 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.5588 | -- | 30 | 5.387 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.452 | 124324.7062 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.7934 | -- | 15 | 6.881 | -- | 30 | 49.169 | -- | 150 | 4.669 | 199940.9397 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.6902 | -- | 15 | 12.153 | -- | 30 | 44.103 | -- | 150 | 5.100 | 227060.38 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.3374 | -- | 30 | 23.606 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.109 | 114093.9804 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.1474 | -- | 30 | 6.266 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.758 | 184310.2384 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7430 | -- | 30 | 22.713 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.020 | 129475.6076 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.4698 | -- | 30 | 7.260 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.943 | 190177.1012 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.7174 | -- | 30 | 2.041 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.290 | 86629.972 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 4.0219 | -- | 30 | 13.318 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.715 | 246799.7359 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.7362 | -- | 15 | 15.177 | -- | 30 | 77.912 | -- | 150 | 3.026 | 208767.875 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.2200 | -- | 30 | 2.487 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.565 | 68979.7104 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.1729 | -- | 30 | 11.136 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.765 | 307716.9725 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9347 | -- | 15 | 14.586 | -- | 30 | 71.388 | -- | 150 | 3.332 | 253604.745 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.3282 | -- | 30 | 25.684 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.656 | 64597.685 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.2686 | -- | 30 | 27.099 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.541 | 72171.675 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 8.4418 | 11.6644 | 10 | 97.040 | 134.085 | 30 | 481.777 | 665.690 | 150 | 3.071 | 151579.5293 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7169 | -- | 10 | 6.680 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.740 | 93723.7884 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2138 | -- | 10 | 2.526 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.046 | 209318.7819 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8982 | -- | 10 | 7.684 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.321 | 73647.4696 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6264 | -67.6683 | 15 | 1.921 | -207.527 | 30 | 2.028 | -219.068 | 150 | 0.032 | 2158.4562 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.4235 | -- | 30 | 0.902 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.312 | 31532.6694 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5084 | -- | 30 | 1.192 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.148 | 17659.3424 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 7.5710 | -- | 15 | 8.182 | -- | 30 | 32.191 | -- | 150 | 8.793 | 440338.02 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.1540 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.419 | 3802.8325 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.368 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.353 | 4985.7991 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.108 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.856 | 6861.7778 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.1391 | 3.1131 | 30 | 6.872 | 10.001 | 50 | 19.941 | 29.020 | 180 | 13.193 | 16846.451 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.1965 | 2.1772 | 30 | 3.874 | 3.840 | 50 | 19.785 | 19.612 | 180 | 12.802 | 10241.4675 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.4534 | 5.3817 | 30 | 1.206 | 1.458 | 50 | 23.817 | 28.781 | 180 | 5.198 | 17616.2711 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.1573 | 3.6818 | 30 | 0.099 | 0.116 | 50 | 39.272 | 45.796 | 180 | 3.210 | 10227.6283 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.2151 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.567 | 81661.3737 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 6.5280 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.713 | 1516.5824 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.7313 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.708 | 4553.4652 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4137 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.091 | 35736.9543 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.6312 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.014 | 6559.335 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.8558 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.544 | 1378.1289 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.449 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.574 | 9211.4985 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.421 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.381 | 5507.5433 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.123 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.533 | 1968.5378 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.264 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.783 | 2905.5872 | 停运
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.423 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.085 | 7655.0471 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.441 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.003 | 3712.4517 | 停运
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.425 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.820 | 6723.037 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.298 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.193 | 4396.8876 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.883 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.799 | 6650.0717 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.672 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.613 | 7089.863 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.468 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.002 | 4939.9547 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.269 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.074 | 3987.5205 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.496 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.893 | 7039.1461 | 停运
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.469 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.256 | 8135.6394 | 停运
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.250 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.947 | 3493.9416 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.310 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.434 | 5278.9112 | 停运
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.836 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.782 | 6605.1025 | 停运
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.656 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.520 | 5624.3475 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.886 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.579 | 5833.6604 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.514 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.765 | 2912.0331 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.447 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.633 | 3400.4474 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.437 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.639 | 1631.5952 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 0.937 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.486 | 2449.109 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.020 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.800 | 6665.2272 | 停运
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.688 | 0.791 | 10 | 7.934 | 9.131 | 35 | 29.064 | 33.448 | 50 | 9.57 | 929441.8112 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.468 | 0.513 | 10 | 7.638 | 8.374 | 35 | 32.545 | 35.683 | 50 | 6.89 | 663882.7966 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.569 | 1.153 | 20 | 52.497 | 38.588 | 80 | 164.177 | 120.679 | 250 | 9.031 | 74315.8034 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.021 | -0.539 | 50 | 0.858 | 4522.9428 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.681 | 37.752 | 50 | 5.514 | 11796.6857 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.883 | 40.229 | 50 | 6.984 | 14550.73 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.772 | 35.219 | 50 | 0.730 | 1998.8324 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.894 | 37.853 | 50 | 9.006 | 35869.7326 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.162 | 37.173 | 50 | 14.914 | 59114.8977 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.185 | 42.372 | 50 | 2.595 | 11948.7825 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.422 | 24.756 | 50 | 3.456 | 16665.615 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.190 | 41.898 | 50 | 2.493 | 12710.75 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.027 | -283.367 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.045 | 231.372 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.384 | 56.150 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.959 | 35.104 | 50 | 3.114 | 5788.0994 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.288 | 38.736 | 50 | 2.341 | 4309.4304 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.102 | 229.0944 | 停运