## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年01月07日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.9649 | 58.1703 | 10 | 0.577 | 34.776 | 35 | 0.574 | 34.578 | 50 | 3.527 | 131727.1184 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.3031 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.259 | 7224.1071 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.4497 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.282 | 5528.7366 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.133 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.9688 | 4.8283 | 10 | 12.366 | 12.016 | 35 | 30.581 | 29.717 | 50 | 6.109 | 920189.8325 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.5925 | 3.5954 | 10 | 15.718 | 15.731 | 35 | 33.733 | 33.760 | 50 | 6.194 | 920822.27 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7536 | -- | 15 | 19.608 | -- | 30 | 99.334 | -- | 150 | 3.989 | 258960.9675 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 2.0266 | -- | 30 | 1.725 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.743 | 125434.015 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.9870 | -- | 30 | 0.208 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.011 | 156084.33 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.3995 | -- | 30 | 18.775 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.207 | 121522.7 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.03 | 2.90 | 200 | 0.77 | 1.10 | 550 | 28.23 | 40.42 | 240 | 2.95 | 10521.9279 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 1.7456 | 3.3078 | 20 | 5.036 | 9.544 | 50 | 79.679 | 150.988 | 200 | 5.038 | 14207.0799 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8107 | 3.2968 | 10 | 2.993 | 5.449 | 35 | 12.660 | 23.050 | 50 | 15.162 | 108181.55 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.0605 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.849 | 16059.8324 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 3.7565 | -459.1522 | 10 | 0.958 | -117.084 | 35 | 0.898 | -109.817 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1299 | 67.8961 | 10 | 0.426 | 222.646 | 35 | 0.338 | 176.531 | 50 | 0.003 | 53.9625 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5324 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.391 | 7405.7775 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.1422 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.032 | 6715.585 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6637 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.319 | 3412.74 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6070 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.903 | 2330.2275 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9649 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.661 | 1701.3875 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.503 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.430 | 1346.5228 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.515 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.951 | 2977.5815 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.168 | 1.435 | 30 | 30.102 | 36.994 | 150 | 57.758 | 70.982 | 200 | 4.051 | 109914.0878 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7618 | 1.3426 | 30 | 0.211 | 0.371 | 50 | 24.603 | 43.359 | 180 | 6.054 | 12946.845 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.3739 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.408 | 721693.6375 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.7225 | 5.9539 | 10 | 5.734 | 12.541 | 35 | 11.405 | 24.943 | 50 | 3.237 | 418667.2434 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.7183 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.794 | 245553.965 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7166 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.934 | 587827.3167 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.4175 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.961 | 592959.2 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.6207 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.239 | 201118.0974 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.7564 | 0.7571 | 5 | 23.326 | 23.347 | 35 | 7.351 | 7.357 | 50 | 4.708 | 317926.2025 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.6557 | 4.0846 | 10 | 2.188 | 1.920 | 35 | 9.982 | 8.757 | 50 | 13.664 | 244632.21 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.984 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.408 | 142970.6704 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.696 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.321 | 192085.3258 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 3.522 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.917 | 79460.5911 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 0.8287 | 1.0146 | 10 | 0.021 | 0.026 | 35 | 16.960 | 20.764 | 50 | 34.997 | 61615.245 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 3.1891 | 3.0941 | 10 | 13.488 | 13.086 | 35 | 37.352 | 36.239 | 50 | 11.423 | 1063635.2265 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.7162 | 1.6332 | 10 | 12.903 | 12.280 | 35 | 38.082 | 36.242 | 50 | 14.189 | 1670545.9479 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.1055 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.020 | 717.4981 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4366 | 36.0313 | 10 | 0.277 | 22.887 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.014 | 559.6686 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.5798 | 1.2108 | 20 | 18.114 | 37.828 | 100 | 43.688 | 91.237 | 150 | 4.932 | 86091.0812 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.5146 | -- | 15 | 19.453 | -- | 30 | 82.516 | -- | 150 | 3.557 | 259851.0599 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.63 | -- | 30 | 5.578 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.694 | 73489.2105 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4775 | -- | 15 | 4.939 | -- | 30 | 49.654 | -- | 150 | 7.246 | 107794.1825 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1316 | -- | 15 | 0.855 | -- | 30 | 1.047 | -- | 150 | 0.446 | 7262.2347 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.7363 | -- | 15 | 6.658 | -- | 30 | 35.625 | -- | 150 | 3.335 | 186494.385 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.3480 | -- | 15 | 0.838 | -- | 30 | 34.737 | -- | 150 | 3.516 | 198233.9102 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5650 | -- | 30 | 4.997 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.425 | 84437.1324 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6691 | -- | 30 | 2.804 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.100 | 79853.9575 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1804 | -- | 30 | 14.979 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.810 | 108814.1624 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5760 | -- | 30 | 15.404 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.846 | 90642.69 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.0035 | -- | 30 | 10.703 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.289 | 174407.7475 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 3.541 | -- | 200 | 0.012 | 32.9496 | 停运
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.516 | -- | 200 | 24.569 | 14873.1412 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104.898 | -- | 200 | 21.556 | 65054.0257 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.682 | -- | 200 | 23.500 | 70734.0725 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.148 | -- | 100 | 11.810 | 34411.0576 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.343 | -- | 200 | 18.130 | 18982.9137 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.633 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.431 | 3583.1466 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.263 | -- | 200 | 18.245 | 61844.7579 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4636 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.062 | 10347.2025 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.790 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.274 | 7010.4888 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 1.571413 | 1.575792 | 30 | 44.739624 | 36.445653 | 150 | 6.603500 | 4.245923 | 200 | 7.408829 | 93162.5769 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 2.7796 | 4.4548 | 30 | 58.869 | 94.349 | 150 | 49.307 | 79.024 | 200 | 4.465 | 80408.1179 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.9477 | 1.0856 | 30 | 25.498 | 29.207 | 150 | 30.794 | 35.274 | 200 | 4.513 | 82455.5275 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.2914 | 6.3280 | 30 | 9.416 | 13.884 | 200 | 174.091 | 256.709 | 400 | 6.797 | 119974.2062 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.3338 | 5.3474 | 30 | 0 | 0 | 200 | 256.894 | 316.978 | 400 | 4.998 | 91743.0791 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.0685 | 1.6283 | 30 | 0 | 0 | 200 | 115.737 | 176.374 | 400 | 5.796 | 92257.8984 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.0815 | 4.2071 | 30 | 3.335 | 172.083 | 200 | 0.406 | 20.974 | 400 | 0.037 | 864.6175 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.3091 | 1.8355 | 30 | 0.217 | 0.305 | 200 | 49.639 | 69.602 | 400 | 20.104 | 130746.7525 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.522 | 0.320 | 10 | 23.158 | 14.213 | 35 | 1.033 | 0.634 | 100 | 8.659 | 11284.5708 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.1735 | 13.2124 | 10 | 0 | 0.001 | 35 | 0.860 | 9.686 | 100 | 0.053 | 87.0625 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.501 | 9.673 | 10 | 0.002 | 0.037 | 35 | 0 | 0 | 200 | 1.508 | 3838.3357 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.074 | 0.645 | 10 | 26.798 | 16.091 | 35 | 39.294 | 23.595 | 200 | 10.810 | 12899.9042 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.8391 | 16.3393 | 10 | 0.525 | 4.667 | 35 | 0.158 | 1.401 | 100 | 0.113 | 286.225 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.8997 | 3.2118 | 10 | 1.592 | 2.692 | 35 | 15.286 | 25.845 | 100 | 0.533 | 11862.85 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.5389 | 4.9528 | 10 | 8.251 | 7.378 | 35 | 55.213 | 49.371 | 100 | 2.671 | 76824.3199 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.866 | 5.833 | 10 | 8.901 | 8.85 | 35 | 34.588 | 34.391 | 100 | 4.156 | 17124.2688 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.22 | -- | 20 | 10.46 | -- | 200 | 18.46 | -- | 300 | 2.18 | 7698.98 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.95 | 1.56 | 20 | 4.14 | 6.80 | 200 | 14.24 | 23.40 | 300 | 10.38 | 40634.9112 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.95 | 3.29 | 20 | 1.11 | 1.24 | 200 | 29.61 | 32.97 | 300 | 13.52 | 71064.2516 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.87 | -- | 20 | 5.80 | -- | 200 | 24.73 | -- | 300 | 5.80 | 31426.682 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.73 | -- | 20 | 9.47 | -- | 200 | 19.46 | -- | 300 | 4.02 | 21197.102 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.03 | 367.88 | 20 | 0.23 | 80.56 | 200 | 1.33 | 473.93 | 300 | 0.03 | 153.7537 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.63 | 5.36 | 20 | 2.69 | 3.98 | 200 | 24.74 | 36.55 | 300 | 5.34 | 36296.7079 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0405 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.077 | 648.05 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.4805 | 2.3183 | 10 | 26.823 | 25.069 | 35 | 44.016 | 41.138 | 50 | 12.493 | 1191511.015 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.1929 | 2.1963 | 10 | 23.637 | 23.673 | 35 | 41.193 | 41.256 | 50 | 10.625 | 1049932.0675 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.63 | -- | 30 | 7.26 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.02 | 54083.6945 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.25 | -- | 30 | 5.64 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.09 | 203427.017 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.28 | 3.53 | 30 | 2.42 | 30.62 | 70 | -- | -- | -- | 11.43 | 283601.9204 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.14 | -- | 15 | 7.79 | -- | 30 | 36.90 | -- | 150 | 4 | 428715.0479 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.557 | 1.069 | 10 | 0.198 | 0.379 | 35 | 40.486 | 77.674 | 100 | 4.106 | 101188.3799 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.790 | 1.296 | 10 | 1.994 | 1.443 | 35 | 43.587 | 31.547 | 200 | 7.425 | 49574.9239 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.44 | -- | 200 | 30.19 | 173225.2962 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.36 | 0.53 | 10 | 0.03 | 0.04 | 35 | 1.83 | 2.71 | 50 | 3.72 | 29623.6716 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 51.166 | -- | 200 | 27.875 | 67912.4363 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.732 | -- | 200 | 26.309 | 30666.2922 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.197 | -- | 200 | 30.228 | 53845.978 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.119 | -- | -- | 51.182 | 46.515 | 100 | 10.051 | 18801.9034 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 3.279 | 3.444 | 5 | 20.800 | 21.848 | 35 | 33.948 | 35.657 | 50 | 4.784 | 799839.5475 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.417 | -- | 10 | 0.911 | -- | 100 | 24.972 | -- | 100 | 30.242 | 130734.3407 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.0726 | -- | 10 | 5.381 | -- | 100 | 18.911 | -- | 100 | 29.193 | 119111.377 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.675 | -- | 10 | 3.193 | -- | 100 | 28.568 | -- | 100 | 21.098 | 193753.1641 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.292 | 147.299 | 5 | 0.193 | 97.357 | 35 | 0.130 | 65.886 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5571 | -- | 10 | 28.218 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.940 | 1220253.7027 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.3936 | -- | 10 | 27.835 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.728 | 920359.9695 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.3701 | -- | 10 | 26.410 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.772 | 913871.9498 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.6917 | -- | 10 | 25.916 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.721 | 1256626.9582 | --
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0643 | 0.0973 | 30 | 29.230 | 44.383 | 150 | 19.788 | 29.797 | 200 | 3.557 | 62066.9902 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.3473 | 4.2751 | 10 | 11.462 | 14.639 | 35 | 21.317 | 27.226 | 50 | 7.630 | 125609.8992 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 1.7795 | 1.8388 | 10 | 16.337 | 16.881 | 35 | 30.223 | 31.230 | 50 | 9.175 | 99458.2058 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.5101 | 1.8367 | 10 | 12.149 | 14.777 | 35 | 28.630 | 34.823 | 50 | 6.862 | 674289.625 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 0.6149 | 20.6580 | 10 | -0.091 | -3.066 | 35 | -0.159 | -5.346 | 50 | 0.940 | 111335.31 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.5244 | 23.9945 | 10 | 0.222 | 10.157 | 35 | 0.485 | 22.192 | 50 | 0.176 | 6798.3675 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.3955 | 14.0123 | 10 | 0.269 | 9.539 | 35 | 0.225 | 7.979 | 50 | 0.956 | 37867.255 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.2138 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 2.5578 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.479 | 17643.9225 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 4.2592 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.410 | 4974.0396 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.3319 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.625 | 9280.3402 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.7822 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.531 | 7796.7423 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.5496 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 3013.2775 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.5065 | 1.9422 | 10 | 12.826 | 16.536 | 35 | 25.794 | 33.255 | 50 | 3.965 | 431474.0148 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.6756 | -- | 10 | 37.070 | -- | 100 | 34.683 | -- | 100 | 17.091 | 175370.3471 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.2842 | -- | 10 | 30.792 | -- | 100 | 40.959 | -- | 100 | 13.024 | 129989.1369 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.5361 | 1.5854 | 5 | 17.048 | 17.595 | 35 | 34.921 | 36.040 | 50 | 16.316 | 1825502.57 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.3111 | 1.3409 | 5 | 20.229 | 20.689 | 35 | 36.387 | 37.213 | 50 | 15.729 | 1744010.563 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 2.0900 | 1.9712 | 10 | 15.419 | 14.543 | 35 | 38.450 | 36.264 | 50 | 8.832 | 730952.1875 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.8678 | 2.8358 | 10 | 21.466 | 21.227 | 35 | 37.266 | 36.851 | 50 | 10.219 | 698603.135 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6316 | 1.1013 | 20 | 69.441 | 46.871 | 80 | 191.640 | 129.352 | 250 | 14.248 | 58505.2554 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.1242 | 87.0405 | 20 | 4.814 | 197.268 | 80 | 0.848 | 34.738 | 250 | 4.040 | 30846.3868 | 停运
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.5249 | 0.6289 | 30 | 0.76 | 0.91 | 150 | 0.78 | 0.94 | 200 | 1.25 | 57064.8366 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.621 | -10.478 | 50 | 4.365 | 41938.8887 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.038 | 38.378 | 50 | 1.955 | 12667.3623 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.086 | 34.796 | 50 | 4.903 | 32601.0509 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.42 | 4.50 | 10 | 1.81 | 1.84 | 35 | 39.93 | 40.69 | 50 | 17.08 | 1061176.5179 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.1091 | 3.1289 | 10 | 7.361 | 7.408 | 35 | 24.669 | 24.826 | 50 | 17.666 | 1133626.7445 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0.0013 | -- | 15 | 2.012 | -- | 30 | 1.320 | -- | 150 | 0.865 | 15483.6109 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.0316 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.132 | 150812.1151 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.6770 | 1.7311 | 10 | 10.661 | 11.005 | 35 | 10.056 | 10.380 | 50 | 9.773 | 33956.4617 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.6697 | 1.1831 | 10 | 3.576 | 2.534 | 35 | 0.250 | 0.177 | 50 | 26.191 | 371429.3723 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.3349 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.693 | 173813.9625 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.3626 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.522 | 119328.1745 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.4979 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.552 | 22822.96 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 4.3383 | 5.3792 | 10 | 15.794 | 19.583 | 35 | 10.526 | 13.051 | 50 | 5.423 | 106244.2874 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.307 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.527 | 78744.6447 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 4.2746 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.741 | 44281.3235 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.2407 | 0.3004 | 5 | 7.331 | 9.151 | 35 | 4.349 | 5.428 | 50 | 8.545 | 83385.28 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.1522 | 0.1872 | 10 | 2.3513 | 2.8363 | 35 | 34.1266 | 40.6578 | 50 | 5.1516 | 127673.2281 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.6926 | 3.6919 | 10 | 5.277 | 11.510 | 35 | 5.556 | 12.119 | 50 | 5.960 | 413085.5634 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2554 | -4.6100 | 10 | 0.065 | -1.181 | 35 | 0.157 | -2.824 | 50 | 0.011 | 383.5325 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.428 | 2.400 | 10 | 1.949 | 1.926 | 35 | 28.723 | 28.390 | 50 | 11.935 | 200137.9934 | --
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.2703 | -- | 15 | 0.713 | -- | 30 | 0.292 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.6489 | -- | 30 | 0.538 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3203 | -- | 30 | 0.352 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.991 | 13640.5824 | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7742 | 17.1891 | 5 | 1.639 | 36.392 | 35 | 2.063 | 45.813 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.7050 | -- | 30 | 25.762 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.172 | 147590.435 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.4775 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.451 | 182671.8275 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.8617 | 66.8868 | 10 | 0.494 | 38.323 | 35 | 0.239 | 18.564 | 50 | 0.719 | 36737.2575 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.21 | -5.46 | 10 | 0.21 | 5.57 | 35 | 0.55 | 14.20 | 100 | 0.29 | 2774.5391 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.8683 | 2.3032 | 10 | 2.962 | 3.651 | 35 | 23.839 | 29.388 | 50 | 6.800 | 650012.1845 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.7030 | 1.7565 | 10 | 0.436 | 1.089 | 35 | 8.686 | 21.702 | 50 | 5.973 | 660331.7913 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 1.4349 | -- | 30 | 11.438 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.905 | 40037.562 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.0983 | -- | 30 | 14.140 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.937 | 89204.2748 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.2933 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.269 | 328439.6595 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6160 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.093 | 407666.6807 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 0.9138 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.928 | 228126.8333 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.4214 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.936 | 347568.3029 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.6882 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.186 | 299906.0025 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.7197 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.323 | 303382.4907 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.0648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.381 | 386650.097 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.2721 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.496 | 471215.941 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 1.3566 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.533 | 479388.92 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 0.6126 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.017 | 124048.8181 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.4255 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.451 | 362599.3187 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.282 | 1.533125 | 10 | 3.579 | 4.280 | 35 | 24.714 | 29.557 | 50 | 6.582 | 620192.3307 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.7895 | -- | 15 | 0.933 | -- | 30 | 57.582 | -- | 150 | 2.440 | 168630.5589 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.9308 | -- | 15 | 3.793 | -- | 30 | 87.327 | -- | 150 | 2.188 | 148071.4625 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.3041 | 2.4776 | 10 | 1.131 | 1.217 | 35 | 19.349 | 20.806 | 50 | 3.726 | 184413.53 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.5098 | 3.0225 | 10 | 1.536 | 3.075 | 35 | 10.811 | 21.642 | 50 | 7.339 | 543306.1175 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 0.6843 | -- | 30 | 5.373 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.157 | 145516.8301 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 2.407 | -- | 15 | 1.337 | -- | 30 | 68.899 | -- | 150 | 3.665 | 315939.4839 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.0526 | -- | 30 | 3.753 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.809 | 112258.2354 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.067 | -- | 30 | 10.436 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.390 | 100248.8576 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.74 | 3.06 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.42 | 178618.6295 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.49 | 1.49 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.72 | 194788.5258 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.50 | 1.69 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.88 | 132092.3604 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.013 | 2.455 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.246 | 134703.076 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.2764 | 0.2953 | 10 | 11.372 | 12.153 | 35 | 34.056 | 36.393 | 50 | 11.252 | 551034.15 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.6751 | 0.7603 | 10 | 10.906 | 12.281 | 35 | 33.653 | 37.897 | 50 | 10.872 | 521105.08 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 2.5677 | -- | 15 | 18.069 | -- | 30 | 83.930 | -- | 150 | 6.682 | 602550.5695 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.6277 | -- | 30 | 4.034 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.451 | 112357.825 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.6868 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.298 | 70810.5055 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.871 | 3.259618 | 5 | 0.596 | 0.676674 | 35 | 25.948 | 29.460321 | 50 | 9.332 | 130123.9925 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.6690 | 0.8091 | 10 | 1.645 | 1.866772 | 35 | 14.209 | 16.1246 | 50 | 10.623 | 300242.4875 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5841 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.882 | 172373.6767 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.3669 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.043 | 24428.0965 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.453 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.332 | 247192.1132 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1547 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.219 | 127583.2671 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.1713 | 13.7324 | 10 | 0.194 | 2.275 | 35 | 0.214 | 2.512 | 50 | 0.001 | 80.165 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.6415 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0427 | 1.5340 | 10 | 4.088 | 6.015 | 35 | 13.199 | 19.419 | 50 | 10.015 | 162601.8372 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4386 | 0.5734 | 5 | 3.720 | 4.864 | 35 | 18.687 | 24.430 | 50 | 5.305 | 46489.0825 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.3111 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.190 | 8034.8577 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.1858 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.596 | 15713.7172 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1738 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.140 | 2062.8188 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.1568 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.5873 | 1.6482 | 5 | 0.179 | 0.186 | 35 | 19.689 | 20.445 | 50 | 6.799 | 62403.0988 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.0677 | 3.2745 | 10 | 1.537 | 4.714 | 35 | 8.740 | 26.805 | 50 | 6.454 | 229609.1628 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 4.2541 | 4.7807 | 20 | 17.984 | 20.210 | 100 | 71.483 | 80.332 | 150 | 5.808 | 69607.0021 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.9802 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.046 | 176907.3732 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.4498 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.528 | 33144.9063 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.7844 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.444 | 82081.7657 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.7871 | -- | 10 | 11.135 | -- | 100 | 70.611 | -- | 100 | 21.491 | 131239.5175 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.1951 | -- | 10 | 0.098 | -- | 100 | 65.939 | -- | 100 | 17.637 | 107484.9742 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.7240 | 0.7268 | 5 | 14.530 | 14.586 | 35 | 39.386 | 39.537 | 50 | 7.324 | 365187.5316 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.2046 | 1.3210 | 5 | 9.149 | 10.033 | 35 | 34.621 | 37.967 | 50 | 7.063 | 344447.0383 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.4103 | -- | 10 | 0.405 | -- | 100 | 0.667 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.7761 | -- | 10 | 0.291 | -- | 100 | 47.581 | -- | 100 | 21.285 | 65912.8003 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.9740 | 13.6070 | 5 | 0 | 0.003 | 35 | -0.551 | -7.698 | 50 | 1.559 | 62197.1135 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.6073 | 0.7235 | 5 | 11.067 | 13.185 | 35 | 31.301 | 37.291 | 50 | 7.170 | 234948.6619 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9851 | -- | 10 | 0.282 | -- | 100 | 0.236 | -- | 100 | 1.506 | 12013.6532 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.3158 | 2.8791 | 20 | 1.614 | 2.006 | 100 | 63.115 | 78.465 | 150 | 1.174 | 23923.8 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.3806 | -- | 30 | 5.935 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.542 | 98495.2144 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.0027 | -- | 30 | 4.802 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.962 | 146414.0608 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.5351 | -- | 15 | 14.260 | -- | 30 | 65.022 | -- | 150 | 2.573 | 202680.3148 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 3.6493 | -- | 30 | 9.332 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.188 | 86036.76 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.6861 | -- | 15 | 8.029 | -- | 30 | 37.482 | -- | 150 | 4.276 | 256736.7275 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.3717 | -- | 30 | 8.590 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.754 | 74664.6403 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 4.5414 | -- | 30 | 10.202 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.653 | 116298.405 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.6713 | -- | 30 | 47.160 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.074 | 82651.9375 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 0.7591 | -- | 15 | 9.070 | -- | 30 | 37.728 | -- | 150 | 3.148 | 444142.0169 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.8903 | -- | 30 | 6.497 | -- | 70 | -- | -- | -- | 20.644 | 191756.8641 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.7365 | -- | 30 | 9.334 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.109 | 132382.9425 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.0260 | -- | 15 | 14.189 | -- | 30 | 63.195 | -- | 150 | 5.459 | 279933.7158 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5278 | -- | 30 | 3.472 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.266 | 48538.26 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.7595 | -- | 30 | 7.175 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.660 | 136224.3614 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9357 | -- | 30 | 13.311 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.067 | 119604.2851 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9246 | -- | 30 | 16.088 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.059 | 59433.4668 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3068 | -- | 15 | 12.087 | -- | 30 | 36.213 | -- | 150 | 3.117 | 364457.9254 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.4679 | -- | 30 | 8.026 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.683 | 112229.31 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.6190 | -- | 30 | 9.445 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.028 | 269878.9975 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.5754 | -- | 30 | 12.327 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.477 | 117247.235 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.6493 | -- | 15 | 0.605 | -- | 30 | 50.632 | -- | 150 | 3.053 | 385829.985 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5332 | -- | 30 | 5.689 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.110 | 134855.5925 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.5145 | -- | 30 | 5.318 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.893 | 189032.9411 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8373 | -- | 30 | 11.995 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.303 | 142477.695 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.2740 | 0.3065 | 10 | 17.553 | 19.636 | 35 | 12.733 | 14.244 | 50 | 12.157 | 17094.3154 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 1.8464 | 4.7054 | 10 | 8.415 | 21.445 | 35 | 8.846 | 22.545 | 50 | 7.622 | 31328.7661 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.7551 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.391 | 7710.6725 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.5771 | 17.0497 | 10 | 0.183 | 5.416 | 35 | 0.723 | 21.345 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.447 | 4.996 | 30 | 8.060 | 16.454 | 150 | 7.642 | 15.600 | 200 | 6.129 | 124544.4687 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.482 | 3.817 | 30 | 3.893 | 10.026 | 150 | 11.745 | 30.250 | 200 | 6.164 | 134508.2047 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 2.995 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.165 | 81300.8704 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.2951 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.927 | 6867.6449 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.297 | -- | 10 | 1.995 | -- | 100 | 26.803 | -- | 100 | 27.347 | 101947.4544 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.778 | -- | 10 | 2.327 | -- | 100 | 31.681 | -- | 100 | 28.654 | 102538.5793 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 2.407 | -- | 10 | 3.019 | -- | 100 | 21.670 | -- | 100 | 23.466 | 157868.8352 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.020 | -- | 10 | 1.491 | -- | 100 | 30.191 | -- | 100 | 23.962 | 159230.075 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.6652 | 0.9066 | 5 | 14.962 | 20.391 | 35 | 24.003 | 32.712 | 50 | 7.471 | 1031012.1869 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.6426 | 8.9716 | 5 | 0.089 | 1.239 | 35 | 0.050 | 0.693 | 50 | 0.010 | 653.3687 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.2423 | 2.5072 | 5 | 14.345 | 16.040 | 35 | 34.033 | 38.053 | 50 | 15.830 | 774318.5229 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.872 | -- | 10 | 0.001 | -- | 100 | 0.090 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.098 | -- | 10 | 0.800 | -- | 100 | 0.210 | -- | 100 | 0.297 | 4263.8313 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.909 | -- | 10 | 1.025 | -- | 100 | 20.533 | -- | 100 | 16.514 | 171286.3707 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.7683 | 2.7212 | 5 | 13.127 | 12.903 | 35 | 39.064 | 38.399 | 50 | 11.426 | 550884.7904 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.558 | -- | 10 | 0.145 | -- | 100 | 24.667 | -- | 100 | 19.297 | 201640.8136 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.1126 | 1.0897 | 5 | 13.025 | 12.757 | 35 | 24.871 | 24.359 | 50 | 12.516 | 215640.9146 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.0211 | -- | 10 | 1.843 | -- | 100 | 24.466 | -- | 100 | 18.599 | 171453.096 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.6447 | 1.5763 | 5 | 6.988 | 6.697 | 35 | 30.943 | 29.657 | 50 | 9.251 | 163295.7265 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.4866 | -- | 10 | 0.456 | -- | 100 | 33.598 | -- | 100 | 17.189 | 102508.7725 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.0357 | 0.9061 | 5 | 2.052 | 1.795 | 35 | 19.994 | 17.492 | 50 | 6.177 | 119039.3617 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.0346 | -- | 10 | 6.790 | -- | 100 | 31.110 | -- | 100 | 13.366 | 88014.835 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.0013 | -- | 10 | 4.072 | -- | 100 | 6.897 | -- | 100 | 13.458 | 82168.8498 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.0181 | 1.7834 | 5 | 1.443 | 1.275 | 35 | 13.344 | 11.792 | 50 | 4.113 | 82341.2095 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.6982 | 1.3133 | 10 | 0.304 | 0.572 | 100 | 33.245 | 62.537 | 100 | 5.849 | 19942.8252 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 1.6391 | 5.1815 | 10 | 1.098 | 3.471 | 100 | 8.663 | 27.383 | 100 | 2.846 | 10905.3948 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9934 | 1.9959 | 10 | 13.675 | 13.692 | 35 | 29.251 | 29.288 | 50 | 10.868 | 1143296.105 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.0801 | 2.3312 | 10 | 11.854 | 13.285 | 35 | 29.723 | 33.312 | 50 | 10.667 | 1076187.3125 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6487 | 0.9595 | 10 | 1.099 | 1.626 | 35 | 10.083 | 14.914 | 50 | 10.273 | 91532.9983 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 3.1989 | 3.1932 | 10 | 2.062 | 2.059 | 35 | 26.353 | 26.306 | 50 | 2.949 | 222376.145 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.9036 | 1.3142 | 10 | 2.343 | 3.408 | 35 | 20.174 | 29.343 | 50 | 4.701 | 248252.1335 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.30 | 74.91 | 100 | 3.99 | 18050.5833 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.459 | 18.929 | 50 | 0.248 | 597.9399 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.576 | 36.129 | 50 | 6.543 | 11353.811 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.940 | 43.934 | 50 | 10.043 | 14059.7875 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 47.463 | 50 | 0.204 | 372.3427 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.5076 | -- | 30 | 13.915 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.113 | 131168.7297 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.5822 | -- | 30 | 3.955 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.428 | 121605.2052 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.8201 | -- | 15 | 9.101 | -- | 30 | 48.982 | -- | 150 | 4.680 | 199535.8265 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.6939 | -- | 15 | 12.593 | -- | 30 | 46.680 | -- | 150 | 5.329 | 237405.3824 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.5039 | -- | 30 | 24.222 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.460 | 118088.5166 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.8132 | -- | 30 | 6.346 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.757 | 159484.105 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7019 | -- | 30 | 19.774 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.578 | 137394.1932 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.4955 | -- | 30 | 4.545 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.599 | 177749.1575 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.6616 | -- | 30 | 1.999 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.491 | 81712.3057 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 4.8167 | -- | 30 | 13.684 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.170 | 251772.9142 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.7347 | -- | 15 | 15.755 | -- | 30 | 74.851 | -- | 150 | 2.958 | 205083.3824 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.1868 | -- | 30 | 1.881 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.567 | 68452.5309 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.1797 | -- | 30 | 10.320 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.842 | 307943.76 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.8303 | -- | 15 | 14.590 | -- | 30 | 70.472 | -- | 150 | 3.303 | 253543.5424 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.4831 | -- | 30 | 28.143 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.699 | 64381.3125 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.1544 | -- | 30 | 27.516 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.505 | 72040.6125 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 12.6690 | 16.8617 | 10 | 97.494 | 129.760 | 30 | 518.596 | 690.225 | 150 | 1.757 | 84292.6611 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7620 | -- | 10 | 4.413 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.918 | 56403.919 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2068 | -- | 10 | 2.998 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.775 | 192400.582 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9336 | -- | 10 | 8.048 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.165 | 71932.6654 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6621 | -27.9091 | 15 | 2.329 | -98.180 | 30 | 1.341 | -56.523 | 150 | 0.036 | 2450.3005 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.4111 | -- | 30 | 0.483 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.521 | 33414.2607 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6209 | -- | 30 | 2.787 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.151 | 25620.099 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 8.1909 | -- | 15 | 10.862 | -- | 30 | 39.882 | -- | 150 | 9.002 | 446378.995 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.1205 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.009 | 3145.1425 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.359 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.309 | 4805.4538 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.137 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.365 | 5061.0109 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.0866 | 2.8953 | 30 | 6.527 | 9.057 | 50 | 19.039 | 26.418 | 180 | 13.196 | 16830.5575 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.4621 | 2.4282 | 30 | 4.224 | 4.166 | 50 | 20 | 19.725 | 180 | 12.890 | 10273.965 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3868 | 5.2954 | 30 | 0.100 | 0.121 | 50 | 18.310 | 22.103 | 180 | 5.154 | 17691.8913 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.1217 | 3.6141 | 30 | 0.100 | 0.116 | 50 | 39.840 | 46.124 | 180 | 3.121 | 9913.787 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.1463 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.841 | 87278.3597 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 8.2154 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.596 | 955.8449 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.7064 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.029 | 6590.9887 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4768 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.032 | 35527.275 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.5882 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.928 | 12458.84 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.8116 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.808 | 2013.4543 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.496 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.705 | 9594.3712 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.609 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.799 | 12663.0905 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.135 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.825 | 3011.0461 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.259 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.664 | 2462.9022 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.452 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.260 | 8240.9311 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.469 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.033 | 3818.1482 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.479 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.825 | 6722.7538 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.331 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.993 | 3638.272 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.791 | 6560.4312 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.617 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.024 | 4601.7066 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.494 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.948 | 4842.6718 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.268 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.986 | 3655.9154 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.422 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.002 | 7418.8654 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.519 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.198 | 7852.624 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.305 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.422 | 5203.6411 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.328 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.536 | 5644.4307 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.824 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.800 | 6647.1748 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.672 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.452 | 5362.9149 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.931 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.826 | 6692.0983 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.463 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.719 | 2833.8452 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.485 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.901 | 3927.6531 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.443 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.567 | 1437.0806 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 0.951 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.730 | 2828.5199 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.061 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.911 | 7060.1523 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.725 | 0.821 | 10 | 9.644 | 10.917 | 35 | 29.698 | 33.618 | 50 | 10.70 | 1033923.4262 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.475 | 0.484 | 10 | 7.163 | 7.307 | 35 | 32.526 | 33.176 | 50 | 8 | 762397.0241 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.595 | 1.205 | 20 | 63.507 | 47.978 | 80 | 156.624 | 118.327 | 250 | 9.168 | 75361.4441 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.341 | 35.817 | 50 | 13.014 | 42250.4167 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.925 | -125.557 | 50 | 0.314 | 1014.7058 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.327 | -14.642 | 50 | 0.514 | 1650.305 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010 | 3.348 | 50 | 0.520 | 1678.6525 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.077 | 36.523 | 50 | 7.631 | 30586.7473 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.474 | 37.73358 | 50 | 13.711 | 50175.2946 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.426 | 41.903 | 50 | 2.719 | 12502.925 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.923 | 25.693 | 50 | 4.782 | 23041.33 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.032 | 39.837 | 50 | 2.503 | 12715.5025 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.038 | -301.333 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.061 | 234.119 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.403 | 60.882 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.079 | 35.372 | 50 | 3.068 | 5690.6023 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.567 | 39.017 | 50 | 2.806 | 5216.486 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.314 | 705.4055 | 停运