## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年01月08日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.9903 | 23.3732 | 10 | 0.708 | 16.720 | 35 | 0.768 | 18.120 | 50 | 1.719 | 64279.1685 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2449 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.295 | 8288.0603 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.5106 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.488 | 9572.1751 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.101 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 32.219 | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.4843 | 4.4512 | 10 | 21.593 | 21.434 | 35 | 29.417 | 29.199 | 50 | 5.928 | 892482.0525 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.3176 | 3.3207 | 10 | 17.915 | 17.932 | 35 | 27.139 | 27.164 | 50 | 5.912 | 877994.275 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7373 | -- | 15 | 19.400 | -- | 30 | 94.339 | -- | 150 | 3.922 | 257080.1399 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.4281 | -- | 30 | 1.733 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.152 | 129683.76 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.8106 | -- | 30 | 0.321 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.214 | 148963.6575 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.0264 | -- | 30 | 18.457 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.043 | 130991.9475 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.89 | 2.74 | 200 | 0.92 | 1.33 | 550 | 30.09 | 43.54 | 240 | 2.93 | 10385.3312 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 1.3174 | 2.4551 | 20 | 4.444 | 8.283 | 50 | 74.575 | 138.981 | 200 | 5.322 | 14988.7927 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.7673 | 3.3402 | 10 | 4.281 | 8.091 | 35 | 15.605 | 29.493 | 50 | 14.653 | 105995.2625 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.0531 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.222 | 4194.5425 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 2.2307 | 120.3874 | 10 | 2.134 | 115.193 | 35 | 1.702 | 91.863 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1344 | 18.5225 | 10 | 0.497 | 68.479 | 35 | 0.209 | 28.860 | 50 | 3.507 | 64152.2424 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.4696 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.456 | 8647.3225 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.1271 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.095 | 6893.4775 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6453 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.988 | 2554.7175 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6056 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.823 | 2122.88 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9715 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.568 | 1459.805 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.511 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.403 | 1261.8835 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.504 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.945 | 2956.8884 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.171 | 1.397 | 30 | 31.963 | 38.136 | 150 | 56.586 | 67.515 | 200 | 4.123 | 111711.9375 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7758 | 1.3524 | 30 | 0.248 | 0.432 | 50 | 25.186 | 43.904 | 180 | 6.103 | 13353.3675 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.3580 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.691 | 733447.855 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.537 | 1.231372 | 10 | 20.561 | 16.472506 | 35 | 44.246 | 35.447815 | 50 | 6.543 | 790031.8165 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.261 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.708 | 499398.2099 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7211 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.188 | 602392.5379 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.4215 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.746 | 582734.565 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.5871 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.295 | 201709.7617 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.7354 | 0.7340 | 5 | 23.050 | 23.006 | 35 | 6.588 | 6.575 | 50 | 4.052 | 279055.6575 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.8194 | 4.0293 | 10 | 2.704 | 2.261 | 35 | 11.804 | 9.869 | 50 | 13.383 | 239930.1975 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.126 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.308 | 141938.7389 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.789 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.609 | 197279.0242 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 3.444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.587 | 78097.183 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 0.8293 | 1.0114 | 10 | 0.003 | 0.003 | 35 | 16.512 | 20.139 | 50 | 34.067 | 60582.2025 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.4594 | 2.3964 | 10 | 14.470 | 14.100 | 35 | 36.818 | 35.875 | 50 | 10.963 | 1018041.2428 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.7181 | 1.6483 | 10 | 13.304 | 12.763 | 35 | 38.229 | 36.676 | 50 | 14.289 | 1683113.0632 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.0847 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.019 | 688.018 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4366 | 26.6751 | 10 | 0.220 | 13.436 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.018 | 747.6458 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.6610 | 1.1259 | 20 | 23.300 | 39.691 | 100 | 41.296 | 70.348 | 150 | 7.150 | 123221.2527 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.6047 | -- | 15 | 19.224 | -- | 30 | 75.183 | -- | 150 | 3.641 | 266260.84 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.605 | -- | 30 | 8.223 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.48 | 69617.7618 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.7125 | -- | 15 | 2.916 | -- | 30 | 48.120 | -- | 150 | 7.285 | 108592.9687 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1322 | -- | 15 | 1.040 | -- | 30 | 1.152 | -- | 150 | 0.503 | 8195.4375 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6994 | -- | 15 | 6.972 | -- | 30 | 35.482 | -- | 150 | 3.350 | 191017.5775 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.2856 | -- | 15 | 3.807 | -- | 30 | 33.737 | -- | 150 | 3.632 | 209211.8027 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5561 | -- | 30 | 3.959 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.869 | 75763.17 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6906 | -- | 30 | 3.840 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.989 | 78235.515 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1818 | -- | 30 | 15.217 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.614 | 143719.9975 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5734 | -- | 30 | 15.758 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.675 | 126959.21 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.0049 | -- | 30 | 9.558 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.845 | 138959.67 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 65.043 | -- | 200 | 15.328 | 32445.6555 | 停运
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.552 | -- | 200 | 24.541 | 15026.2068 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.225 | -- | 200 | 21.561 | 65019.2266 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.337 | -- | 200 | 23.400 | 70415.4375 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.555 | -- | 100 | 11.724 | 34196.5533 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.276 | -- | 200 | 18.082 | 18941.1667 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.632 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.417 | 3461.4831 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.698 | -- | 200 | 18.250 | 61817.5047 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4542 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.149 | 9012.4075 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.743 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.557 | 7315.6512 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 1.721 | 1.405662 | 30 | 79.99 | 65.333512 | 150 | 15.647 | 12.780015 | 200 | 7.280949 | 91452.5834 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 2.4970 | 3.4503 | 30 | 69.342 | 95.815 | 150 | 49.553 | 68.471 | 200 | 4.384 | 83861.5934 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.0072 | 1.2406 | 30 | 18.635 | 22.953 | 150 | 31.676 | 39.015 | 200 | 5.168 | 94347.4975 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.1077 | 6.1002 | 30 | 12.289 | 18.249 | 200 | 185.849 | 276.001 | 400 | 6.869 | 119434.3657 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.7741 | 4.6285 | 30 | 0 | 0 | 200 | 259.075 | 317.725 | 400 | 5.411 | 98562.3727 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.8412 | 2.7906 | 30 | 0.018 | 0.027 | 200 | 123.814 | 187.660 | 400 | 5.818 | 89230.9606 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.0823 | 3.8453 | 30 | 0.713 | 33.331 | 200 | 0.530 | 24.783 | 400 | 0.036 | 838.4671 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.2151 | 1.7196 | 30 | 0.111 | 0.158 | 200 | 46.783 | 66.208 | 400 | 20.056 | 130601.1275 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.63 | 0.405491 | 10 | 26.499 | 17.055763 | 35 | 0.938 | 0.603732 | 100 | 8.661 | 11293.7055 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.1692 | 11.1695 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.702 | 6.709 | 100 | 0.095 | 155.34 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.507 | 9.473 | 10 | 0.005 | 0.098 | 35 | 0 | 0 | 200 | 1.497 | 3815.5241 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.039 | 0.640 | 10 | 23.739 | 14.628 | 35 | 75.023 | 46.228 | 200 | 10.958 | 13045.0281 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.8231 | 13.7618 | 10 | 0.521 | 3.931 | 35 | 0.148 | 1.117 | 100 | 0.098 | 247.1137 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 3.6890 | 2.8938 | 10 | 0.869 | 0.682 | 35 | 39.364 | 30.879 | 100 | 0.802 | 16241.51 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.2771 | 4.9874 | 10 | 8.487 | 8.021 | 35 | 53.292 | 50.366 | 100 | 1.853 | 53296.2575 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.748 | 5.824 | 10 | 7.737 | 7.839 | 35 | 33.095 | 33.532 | 100 | 4.185 | 17325.1235 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.91 | -- | 20 | 6.06 | -- | 200 | 11.87 | -- | 300 | 1.95 | 6904.5187 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.86 | 1.38 | 20 | 1.67 | 2.69 | 200 | 15.55 | 25.07 | 300 | 9 | 34613.5891 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.03 | 3.40 | 20 | 1.96 | 2.20 | 200 | 29.87 | 33.50 | 300 | 13.49 | 70900.3979 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.74 | -- | 20 | 4.92 | -- | 200 | 23.85 | -- | 300 | 5.69 | 30632.9229 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.56 | -- | 20 | 13.68 | -- | 200 | 23.12 | -- | 300 | 3.99 | 23499.8237 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.03 | 222.23 | 20 | 1.76 | 380.85 | 200 | 2.23 | 483.37 | 300 | 0.17 | 977.0133 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.61 | 6.18 | 20 | 0.12 | 0.21 | 200 | 19.71 | 33.74 | 300 | 4.99 | 34094.1816 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0414 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.040 | 332.3925 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.6780 | 2.4866 | 10 | 27.738 | 25.756 | 35 | 41.641 | 38.665 | 50 | 12.377 | 1176238.8625 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.4838 | 2.5126 | 10 | 23.086 | 23.353 | 35 | 40.236 | 40.702 | 50 | 10.518 | 1036830.5775 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.96 | -- | 30 | 9.08 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.24 | 56535.07 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.25 | -- | 30 | 6.45 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.47 | 212064.7583 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.27 | 3.30 | 30 | 2.95 | 35.71 | 70 | -- | -- | -- | 10.87 | 269045.8745 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.05 | -- | 15 | 8.99 | -- | 30 | 38.36 | -- | 150 | 3.74 | 395139.5004 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.559 | 1.080 | 10 | 0.131 | 0.252 | 35 | 42.547 | 82.219 | 100 | 0.955 | 23641.592 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.895 | 0.649 | 10 | 1.365 | 0.989 | 35 | 62.715 | 45.451 | 200 | 6.424 | 43044.0896 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.31 | -- | 200 | 30.13 | 172887.687 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.32 | 0.47 | 10 | 0.02 | 0.03 | 35 | 2.76 | 4.09 | 50 | 4.44 | 35026.8366 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 45.574 | -- | 200 | 26.574 | 64947.804 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.416 | -- | 200 | 26.269 | 30656.3476 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.096 | -- | 200 | 30.297 | 53984.999 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.304 | -- | -- | 51.461 | 46.976 | 100 | 10.06 | 18775.1688 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 3.202 | 3.363 | 5 | 22.502 | 23.632 | 35 | 32.977 | 34.632 | 50 | 5.036 | 842935.3522 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.441 | -- | 10 | 0.463 | -- | 100 | 24.446 | -- | 100 | 30.158 | 129044.5049 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.6666 | -- | 10 | 2.785 | -- | 100 | 18.954 | -- | 100 | 29.116 | 119657.533 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.884 | -- | 10 | 3.444 | -- | 100 | 33.397 | -- | 100 | 21.142 | 193325.5389 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.367 | 45.502 | 5 | 0.040 | 4.934 | 35 | 0.110 | 13.676 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.6960 | -- | 10 | 29.684 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.143 | 1242562.3657 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.4284 | -- | 10 | 27.611 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.142 | 864334.2706 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.3792 | -- | 10 | 28.197 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.992 | 841859.3316 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.6967 | -- | 10 | 25.791 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.548 | 1241393.5794 | --
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.088 | 0.126134 | 30 | 59.816 | 85.737203 | 150 | 21.317 | 30.5547 | 200 | 3.643 | 63627.9892 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.1082 | 3.9922 | 10 | 11.601 | 14.901 | 35 | 21.671 | 27.835 | 50 | 7.627 | 125400.1355 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 1.7155 | 1.7796 | 10 | 14.751 | 15.302 | 35 | 27.391 | 28.414 | 50 | 9.184 | 99653.2893 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.8590 | 2.1808 | 10 | 13.685 | 16.054 | 35 | 27.260 | 31.979 | 50 | 6.891 | 678526.3075 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 0.6001 | 19.6300 | 10 | -0.039 | -1.274 | 35 | -0.067 | -2.204 | 50 | 0.861 | 104898.1075 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.8714 | 44.1024 | 10 | 0.316 | 16.016 | 35 | 0.310 | 15.707 | 50 | 0.015 | 5372.3276 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.508 | 17.684 | 10 | 0.237 | 8.254 | 35 | 0.332 | 11.576 | 50 | 0.703 | 35673.3505 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.0998 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.029 | 334.8026 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10616.5168 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.5149 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.831 | 11184.2201 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.8846 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.569 | 8374.8365 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.8107 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.642 | 9429.9773 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.5297 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 2533.3 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.6055 | 2.0556 | 10 | 13.997 | 17.92 | 35 | 25.662 | 32.856 | 50 | 4.009 | 441805.8075 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.8202 | -- | 10 | 40.621 | -- | 100 | 40.476 | -- | 100 | 16.923 | 174297.3992 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.3191 | -- | 10 | 36.171 | -- | 100 | 46.353 | -- | 100 | 12.834 | 129814.3593 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.5010 | 1.5172 | 5 | 15.903 | 16.075 | 35 | 37.229 | 37.631 | 50 | 15.878 | 1770423.345 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.2424 | 1.2687 | 5 | 18.434 | 18.825 | 35 | 36.783 | 37.565 | 50 | 15.495 | 1712714.83 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 2.1096 | 1.9836 | 10 | 13.159 | 12.373 | 35 | 39.436 | 37.081 | 50 | 8.966 | 743614.7799 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.8480 | 2.8819 | 10 | 21.650 | 21.907 | 35 | 36.273 | 36.705 | 50 | 8.637 | 594796.6183 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5840 | 1.0991 | 20 | 75.789 | 52.591 | 80 | 201.902 | 140.101 | 250 | 14.341 | 60055.1257 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.6992 | 68.0574 | 20 | 5.117 | 204.965 | 80 | 2.104 | 84.291 | 250 | 1.268 | 9831.9355 | 停运
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.5354 | 0.6288 | 30 | 1.87 | 2.19 | 150 | 0.79 | 0.93 | 200 | 1 | 45657.46 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.860 | -14.597 | 50 | 4.338 | 41662.532 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.676 | 37.826 | 50 | 2.088 | 13512.4299 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.689 | 35.262 | 50 | 4.931 | 32716.4226 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.39 | 4.28 | 10 | 1.56 | 1.52 | 35 | 42.25 | 41.26 | 50 | 16.78 | 1046191.72 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.4174 | 3.3828 | 10 | 12.238 | 12.114 | 35 | 27.050 | 26.776 | 50 | 17.629 | 1133160.3672 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0.0011 | -- | 15 | 1.758 | -- | 30 | 3.304 | -- | 150 | 0.784 | 14096.435 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9510 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.442 | 126114.1522 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.5546 | 2.1324 | 10 | 8.749 | 12.001 | 35 | 7.128 | 9.778 | 50 | 7.482 | 26698.2809 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.3903 | 1.7719 | 10 | 1.262 | 1.608 | 35 | 0.203 | 0.259 | 50 | 16.250 | 242151.1652 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.1791 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.153 | 156503.3698 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.3189 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.551 | 98578.1731 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.4837 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.644 | 23225.3475 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 1.2331 | 1.3390 | 10 | 15.086 | 16.381 | 35 | 12.580 | 13.659 | 50 | 10.370 | 199928.01 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.506 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.239 | 72063.0417 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 4.2351 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.708 | 44072.6804 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.2486 | 0.3456 | 5 | 7.350 | 10.218 | 35 | 4.402 | 6.120 | 50 | 8.819 | 82413.3475 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.1361 | 0.1642 | 10 | 3.4202 | 4.0191 | 35 | 31.7080 | 37.2454 | 50 | 4.9341 | 121530.6748 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.6695 | 3.5733 | 10 | 3.180 | 6.807 | 35 | 6.776 | 14.502 | 50 | 5.697 | 394905.7976 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2474 | -4.5285 | 10 | 0.066 | -1.207 | 35 | 0.125 | -2.286 | 50 | 0.011 | 384.9224 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.415 | 2.395 | 10 | 1.030 | 1.021 | 35 | 29.861 | 29.615 | 50 | 11.988 | 202057.4081 | --
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.3022 | -- | 15 | 0.819 | -- | 30 | 0.155 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.6557 | -- | 30 | 0.688 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3342 | -- | 30 | 0.503 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.718 | 9866.5806 | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7701 | 17.6975 | 5 | 1.077 | 24.743 | 35 | 1.176 | 27.018 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.6465 | -- | 30 | 28.661 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.878 | 145391.7175 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.4717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.253 | 172027.605 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.8653 | 42.5436 | 10 | 0.931 | 45.788 | 35 | 0.460 | 22.602 | 50 | 0.193 | 9848.305 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.13 | -3.16 | 10 | 0.15 | 3.64 | 35 | 0.54 | 12.99 | 100 | 0.35 | 3429.7975 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.8690 | 2.1943 | 10 | 4.511 | 5.297 | 35 | 26.173 | 30.730 | 50 | 6.787 | 647983.5822 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.791 | 0.836328 | 10 | 1.108 | 1.171493 | 35 | 29.588 | 31.28354 | 50 | 7.754 | 752923.3181 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 1.5706 | -- | 30 | 12.362 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.074 | 40920.689 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1011 | -- | 30 | 16.280 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.744 | 86739.6222 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.3086 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.190 | 322010.9704 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6185 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.003 | 403954.5133 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.0627 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.598 | 480623.8999 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.3806 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.190 | 556762.9354 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.5960 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.590 | 330902.4575 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.7018 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.218 | 300234.4315 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 2.4620 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.469 | 690550.7749 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.3242 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.902 | 455334.3118 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 1.9173 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.392 | 469397.942 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 0.6905 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.482 | 179449.8997 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.6643 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.816 | 373537.7028 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.5345 | 1.7581 | 10 | 3.009 | 3.448 | 35 | 26.832 | 30.743 | 50 | 6.653 | 625787.3078 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.7239 | -- | 15 | 0.943 | -- | 30 | 58.982 | -- | 150 | 2.438 | 168218.7418 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.0773 | -- | 15 | 3.318 | -- | 30 | 62.634 | -- | 150 | 2.277 | 153521.1675 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 3.3963 | 3.3358 | 10 | 9.501 | 9.332 | 35 | 19.198 | 18.856 | 50 | 5.673 | 273630.93 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.6832 | 1.2212 | 10 | 3.871 | 2.808 | 35 | 23.623 | 17.139 | 50 | 6.583 | 430541.435 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 0.7740 | -- | 30 | 4.766 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.285 | 123017.1371 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 2.474 | -- | 15 | 2.078 | -- | 30 | 64.904 | -- | 150 | 3.591 | 308962.567 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.0817 | -- | 30 | 4.115 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.302 | 94517.7787 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.089 | -- | 30 | 10.434 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.631 | 104299.44 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.22 | 3.79 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.47 | 177303.3895 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.60 | 1.28 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.76 | 217795.6266 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.67 | 1.56 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.01 | 176820.965 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.906 | 2.295 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.072 | 133517.2094 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.2260 | 0.2446 | 10 | 5.481 | 5.931 | 35 | 35.172 | 38.063 | 50 | 11.101 | 544600.23 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.5920 | 0.6519 | 10 | 7.013 | 7.723 | 35 | 34.507 | 37.999 | 50 | 10.676 | 510230.305 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 1.1260 | -- | 15 | 14.571 | -- | 30 | 79.199 | -- | 150 | 6.549 | 590750.6569 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.8953 | -- | 30 | 4.574 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.436 | 126381.2475 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.8047 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.980 | 92890.5162 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.9559 | 3.2637 | 5 | 0.866 | 0.956 | 35 | 23.907 | 26.397 | 50 | 7.554 | 116829.4724 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2869 | 0.3224 | 10 | 1.439 | 1.617 | 35 | 7.822 | 8.790 | 50 | 11.380 | 345348.8925 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5262 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.364 | 280442.4802 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.3567 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.128 | 29666.1704 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3618 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.227 | 265893.5468 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1740 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.906 | 155738.8195 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.7558 | 19.4189 | 10 | 0.111 | 1.232 | 35 | 0.146 | 1.620 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.6384 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0512 | 1.5205 | 10 | 3.206 | 4.638 | 35 | 13.816 | 19.986 | 50 | 9.994 | 162210.9575 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4081 | 0.5377 | 5 | 3.253 | 4.285 | 35 | 12.837 | 16.912 | 50 | 5.323 | 46642.39 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.3097 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.283 | 11997.1517 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.1808 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.544 | 15219.8862 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1763 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.128 | 1852.6806 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.2547 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 9.9187 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.5593 | 1.6717 | 5 | 0.336 | 0.360 | 35 | 21.606 | 23.165 | 50 | 6.741 | 62484.6302 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 3.1445 | 3.2833 | 10 | 6.255 | 6.532 | 35 | 33.062 | 34.522 | 50 | 13.328 | 407171.8585 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 5.8208 | 6.6140 | 20 | 21.408 | 24.325 | 100 | 67.704 | 76.929 | 150 | 5.793 | 69319.5502 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.9192 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.902 | 175364.7897 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.2424 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.824 | 33952.174 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.1204 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.806 | 173508.6562 | --
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.8258 | -- | 10 | 6.459 | -- | 100 | 70.002 | -- | 100 | 21.363 | 129808.5725 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0897 | -- | 10 | 0.142 | -- | 100 | 66.450 | -- | 100 | 12.790 | 78143.7884 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.6831 | 0.7058 | 5 | 7.590 | 7.842 | 35 | 38.533 | 39.812 | 50 | 7.388 | 369169.0225 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.2918 | 1.4117 | 5 | 6.998 | 7.648 | 35 | 33.742 | 36.874 | 50 | 7.063 | 344753.432 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.3823 | -- | 10 | 0.613 | -- | 100 | 0.590 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.6084 | -- | 10 | 0.259 | -- | 100 | 47.270 | -- | 100 | 20.086 | 63164.934 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 1.0213 | 16.5355 | 5 | 0.057 | 0.931 | 35 | 0.503 | 8.138 | 50 | 1.513 | 60248.1512 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.6155 | 0.7363 | 5 | 11.619 | 13.897 | 35 | 32.265 | 38.593 | 50 | 7.092 | 232118.7758 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9899 | -- | 10 | 0.606 | -- | 100 | 0.676 | -- | 100 | 1.934 | 15435.8062 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.5023 | 2.8532 | 20 | 3.069 | 3.500 | 100 | 65.068 | 74.193 | 150 | 1.275 | 24720.2575 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.3926 | -- | 30 | 7.002 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.227 | 105687.3385 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.9899 | -- | 30 | 5.227 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.427 | 155111.9053 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.5544 | -- | 15 | 12.054 | -- | 30 | 64.744 | -- | 150 | 2.639 | 207460.3424 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 3.4998 | -- | 30 | 17.102 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.937 | 96078.6725 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.9677 | -- | 15 | 12.562 | -- | 30 | 43.005 | -- | 150 | 4.231 | 252391.025 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5293 | -- | 30 | 8.288 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.222 | 80475.3791 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 4.3316 | -- | 30 | 11.177 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.611 | 115054.175 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.6300 | -- | 30 | 49.511 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.771 | 96101.6725 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 0.7662 | -- | 15 | 9.478 | -- | 30 | 36.327 | -- | 150 | 2.687 | 378382.8141 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9182 | -- | 30 | 6.444 | -- | 70 | -- | -- | -- | 19.997 | 184339.3107 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.6977 | -- | 30 | 8.628 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.059 | 132386.995 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.0013 | -- | 15 | 14.824 | -- | 30 | 62.456 | -- | 150 | 5.463 | 280267.5292 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.4775 | -- | 30 | 3.447 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.392 | 50077.42 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.7307 | -- | 30 | 6.855 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.591 | 135777.039 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9259 | -- | 30 | 12.015 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.229 | 121643.7834 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9272 | -- | 30 | 15.600 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.915 | 57122.2844 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9838 | -- | 15 | 12.684 | -- | 30 | 34.228 | -- | 150 | 3.187 | 372924.8644 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.4760 | -- | 30 | 5.823 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.410 | 118008.83 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.6323 | -- | 30 | 8.225 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.173 | 271838.5125 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.5309 | -- | 30 | 12.611 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.552 | 118733.8474 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.3352 | -- | 15 | 0.698 | -- | 30 | 52.879 | -- | 150 | 3.055 | 389222.45 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5274 | -- | 30 | 6.755 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.126 | 145427.585 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.6106 | -- | 30 | 3.957 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.060 | 156969.0155 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8188 | -- | 30 | 11.390 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.259 | 143117.605 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3028 | 0.3326 | 10 | 16.849 | 18.507 | 35 | 12.598 | 13.838 | 50 | 11.987 | 16825.0748 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.0816 | 3.0773 | 10 | 12.054 | 17.820 | 35 | 13.060 | 19.307 | 50 | 7.397 | 28576.7453 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.4423 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.598 | 11843.975 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.5579 | 14.3213 | 10 | 0.193 | 4.962 | 35 | 0.274 | 7.027 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.297 | 4.480 | 30 | 8.700 | 16.970 | 150 | 9.966 | 19.439 | 200 | 6.520 | 132148.1739 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.212 | 3.264 | 30 | 3.548 | 9.553 | 150 | 12.979 | 34.940 | 200 | 6.487 | 141576.8961 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 3.478 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.820 | 85911.8882 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.2909 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.813 | 6041.4853 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.151 | -- | 10 | 2.042 | -- | 100 | 26.630 | -- | 100 | 28.840 | 109752.4741 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.098 | -- | 10 | 2.428 | -- | 100 | 33.397 | -- | 100 | 28.719 | 103161.9643 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 2.659 | -- | 10 | 2.829 | -- | 100 | 19.658 | -- | 100 | 23.654 | 153846.2653 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.161 | -- | 10 | 1.571 | -- | 100 | 37.051 | -- | 100 | 24.070 | 159964.0449 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.6560 | 0.9702 | 5 | 14.182 | 20.975 | 35 | 23.138 | 34.222 | 50 | 7.477 | 1033075.3422 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.6583 | 9.5008 | 5 | 0.077 | 1.114 | 35 | 0.065 | 0.933 | 50 | 0.093 | 5913.6709 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.1842 | 2.4380 | 5 | 13.404 | 14.961 | 35 | 33.927 | 37.868 | 50 | 15.911 | 778085.3052 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.934 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 0.041 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.117 | -- | 10 | 0.760 | -- | 100 | 0.303 | -- | 100 | 0.166 | 2374.2076 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.888 | -- | 10 | 0.153 | -- | 100 | 18.819 | -- | 100 | 16.264 | 170333.6183 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.7589 | 2.6943 | 5 | 14.050 | 13.721 | 35 | 39.542 | 38.615 | 50 | 11.157 | 544683.473 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.447 | -- | 10 | 0.149 | -- | 100 | 24.648 | -- | 100 | 19.443 | 203574.5086 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.1922 | 1.1705 | 5 | 16.031 | 15.739 | 35 | 24.296 | 23.854 | 50 | 12.413 | 211704.5482 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 4.0157 | -- | 10 | 1.837 | -- | 100 | 32.654 | -- | 100 | 17.880 | 170195.1004 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.5194 | 1.4577 | 5 | 7.666 | 7.355 | 35 | 28.054 | 26.915 | 50 | 9.135 | 161959.8402 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.2679 | -- | 10 | 0.502 | -- | 100 | 33.791 | -- | 100 | 16.201 | 98279.2824 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 0.8831 | 0.7680 | 5 | 1.201 | 1.044 | 35 | 21.229 | 18.462 | 50 | 6.132 | 115996.8761 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 2.7390 | -- | 10 | 4.249 | -- | 100 | 34.027 | -- | 100 | 13.538 | 85339.6624 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 3.0309 | -- | 10 | 3.267 | -- | 100 | 8.707 | -- | 100 | 13.104 | 77824.3488 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.9045 | 1.6570 | 5 | 1.645 | 1.431 | 35 | 10.472 | 9.111 | 50 | 4.177 | 86457.0098 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.6801 | 1.3594 | 10 | 0.502 | 1.003 | 100 | 32.281 | 64.522 | 100 | 5.825 | 20117.1391 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 1.7947 | 3.3771 | 10 | 0.391 | 0.736 | 100 | 15.062 | 28.342 | 100 | 4.791 | 18159.475 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0857 | 2.0774 | 10 | 14.800 | 14.741 | 35 | 30.096 | 29.976 | 50 | 10.750 | 1129038.4575 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.0467 | 2.3053 | 10 | 11.843 | 13.34 | 35 | 29.387 | 33.1 | 50 | 10.586 | 1067834.4375 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.7161 | 1.1148 | 10 | 1.090 | 1.698 | 35 | 13.890 | 21.624 | 50 | 10.278 | 92354.0755 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 2.8976 | 2.8958 | 10 | 2.638 | 2.637 | 35 | 31.881 | 31.861 | 50 | 3.117 | 235850.79 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.3542 | 0.5348 | 10 | 2.579 | 3.894 | 35 | 21.922 | 33.104 | 50 | 4.590 | 243384.9793 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.04 | 76.30 | 100 | 4.02 | 18181.2361 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.513 | 20.984 | 50 | 0.261 | 632.235 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.156 | 34.837 | 50 | 6.239 | 10889.9425 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.865 | 42.728 | 50 | 9.672 | 13596.2149 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.216 | 89.234 | 50 | 0.122 | 223.0767 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.5363 | -- | 30 | 6.010 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.064 | 131115.0671 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.9192 | -- | 30 | 4.682 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.733 | 126559.3254 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.8530 | -- | 15 | 9.743 | -- | 30 | 46.787 | -- | 150 | 4.685 | 199193.4625 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.7259 | -- | 15 | 12.419 | -- | 30 | 45.225 | -- | 150 | 5.671 | 251764.3824 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.5109 | -- | 30 | 20.762 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.694 | 123429.1437 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 2.0288 | -- | 30 | 6.637 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.861 | 204434.8395 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7067 | -- | 30 | 20.366 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.484 | 136147.8055 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.2441 | -- | 30 | 5.149 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.132 | 192047.9885 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.6205 | -- | 30 | 1.973 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.538 | 81978.4526 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 6.4896 | -- | 30 | 13.794 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.930 | 247515.6605 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.8612 | -- | 15 | 14.920 | -- | 30 | 76.088 | -- | 150 | 3.045 | 209992.0024 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.2095 | -- | 30 | 2.192 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.613 | 68781.2135 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.1979 | -- | 30 | 10.899 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.758 | 305429.0225 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.8363 | -- | 15 | 14.601 | -- | 30 | 72.550 | -- | 150 | 3.311 | 253350.2875 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.4817 | -- | 30 | 25.769 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.719 | 64209.2796 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.1807 | -- | 30 | 26.331 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.365 | 71269.3799 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 7.2007 | 9.8132 | 10 | 88.454 | 120.546 | 30 | 491.481 | 669.800 | 150 | 1.768 | 86391.7449 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7633 | -- | 10 | 6.741 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.932 | 56163.7779 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2067 | -- | 10 | 2.595 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.140 | 198040.6378 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9235 | -- | 10 | 6.995 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.052 | 70795.7984 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6682 | -16.6640 | 15 | 2.886 | -71.971 | 30 | 0.337 | -8.396 | 150 | 0.032 | 2174.485 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6716 | -- | 30 | 0.556 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.994 | 37817.7241 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6126 | -- | 30 | 1.683 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.048 | 24735.1541 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 8.1114 | -- | 15 | 12.877 | -- | 30 | 47.052 | -- | 150 | 8.907 | 441900.6675 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.1011 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.080 | 3259.89 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.364 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.323 | 4854.6627 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.153 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.354 | 5004.9192 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.9966 | 2.7810 | 30 | 4.932 | 6.870 | 50 | 17.338 | 24.149 | 180 | 13.198 | 16795.9828 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.3427 | 2.2310 | 30 | 6.371 | 6.067 | 50 | 21.988 | 20.940 | 180 | 12.899 | 10277.045 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3709 | 5.1907 | 30 | 0.100 | 0.119 | 50 | 18.372 | 21.818 | 180 | 5.109 | 17549.7917 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.0978 | 3.4058 | 30 | 0.099 | 0.109 | 50 | 40.651 | 44.692 | 180 | 2.998 | 9588.2865 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.9837 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.315 | 98071.8986 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 6.2663 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.620 | 1338.055 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.6975 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.155 | 13742.4126 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4901 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.885 | 35121.4225 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.5866 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.898 | 18700.9925 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.8544 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.682 | 1721.3406 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.562 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.677 | 9493.7678 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.756 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.705 | 12513.9583 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.123 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.315 | 1162.9488 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.269 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.691 | 2555.8737 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.511 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.273 | 8285.4151 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.494 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.915 | 3382.5903 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.531 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.809 | 6658.1418 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.357 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.262 | 4581.1136 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.972 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.972 | 7224.3685 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.868 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.989 | 4668.0955 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.533 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.925 | 4793.4356 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.236 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.918 | 3396.3653 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.466 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.997 | 7385.1458 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.513 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.197 | 7849.3606 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.364 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.298 | 4736.2331 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.355 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.529 | 5610.8879 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.812 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.801 | 6650.4769 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.563 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.458 | 5375.2126 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.930 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.751 | 6415.8188 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.476 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.707 | 2804.3172 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.530 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.512 | 3145.7611 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.447 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.557 | 1417.2855 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 0.995 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.809 | 2936.762 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.065 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.826 | 6742.4212 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.712 | 0.797 | 10 | 8.819 | 9.870 | 35 | 29.521 | 33.041 | 50 | 10.63 | 1026277.9554 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.476 | 0.487 | 10 | 6.872 | 7.032 | 35 | 32.160 | 32.910 | 50 | 8.27 | 786820.9758 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.754 | 1.348 | 20 | 70.098 | 53.897 | 80 | 133.958 | 102.997 | 250 | 9.119 | 76158.4601 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.219 | 38.098935 | 50 | 13.489 | 48962.7347 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.300 | -416.025 | 50 | 0.373 | 1245.6078 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.009 | -0.359 | 50 | 0.362 | 1271.82 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.064 | 50 | 0.559 | 1861.9799 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.351 | 37.798 | 50 | 8.073 | 32325.6393 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.69 | 38.066059 | 50 | 13.514 | 46020.707 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.422 | 41.555 | 50 | 2.674 | 12278.7125 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.166 | 25.606 | 50 | 4.018 | 19331.7625 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.249 | 39.061 | 50 | 2.495 | 12701.085 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.937 | -335.030 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.956 | 323.653 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.283 | 39.123 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.853 | 35.147 | 50 | 3.040 | 5630.3774 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.422 | 38.586 | 50 | 2.775 | 5172.2758 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 1.248 | 2794.9496 | 停运