## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年01月25日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.9817 | 75.9384 | 10 | 0.308 | 23.821 | 35 | 0.921 | 71.276 | 50 | 4.042 | 151090.849 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1554 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.059 | 1850.2632 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.5147 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.419 | 8233.1563 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.091 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.906 | 5928.4751 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 0.7300 | 0.6963 | 10 | 11.614 | 11.079 | 35 | 27.670 | 26.395 | 50 | 6.203 | 921053.295 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.8854 | 2.8730 | 10 | 15.134 | 15.068 | 35 | 35.698 | 35.544 | 50 | 5.982 | 876615.72 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7258 | -- | 15 | 13.735 | -- | 30 | 69.980 | -- | 150 | 3.873 | 249693.3724 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5301 | -- | 30 | 3.136 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.315 | 131535.1225 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.8602 | -- | 30 | 0.642 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.300 | 151780.5025 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.1064 | -- | 30 | 16.586 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.274 | 116007.95 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.93 | 2.81 | 200 | 0.90 | 1.32 | 550 | 26.28 | 38.30 | 240 | 2.81 | 10369.9308 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2893 | 0.5886 | 20 | 1.383 | 2.815 | 50 | 76.861 | 156.387 | 200 | 3.807 | 10780.5422 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8757 | 3.5603 | 10 | 5.864 | 11.131 | 35 | 14.530 | 27.579 | 50 | 11.581 | 88116.77 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 2.4864 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 667.1975 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.8165 | 77.0388 | 10 | 3.980 | 168.795 | 35 | 0.947 | 40.143 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1816 | 9.5909 | 10 | 0.301 | 15.872 | 35 | 0.364 | 19.231 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.4112 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 253.2225 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0147 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.482 | 3800.4449 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7136 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.634 | 1620.9624 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7548 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.162 | 2997.3174 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9597 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.633 | 1624.4174 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.933 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.375 | 1170.2749 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.536 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.977 | 3074.0354 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.017 | 2.641557 | 30 | 41.419 | 107.581793 | 150 | 3.103 | 8.059738 | 200 | 2.721 | 76762.1943 | 停运
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8486 | 1.3694 | 30 | 0.448 | 0.723 | 50 | 26.677 | 43.052 | 180 | 6.185 | 12959.6275 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.476 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.711 | 891720.7753 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.418 | 1.229 | 10 | 16.042 | 13.907 | 35 | 36.380 | 31.538 | 50 | 6.462 | 779919.291 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.5541 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.318 | 489265.2775 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.672 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.147 | 457920.1372 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.392 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.375 | 571564.2885 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.344 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.417 | 129649.5577 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.8254 | 0.8300 | 5 | 17.030 | 17.124 | 35 | 5.071 | 5.099 | 50 | 6.308 | 430187.6175 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.1424 | 2.8563 | 10 | 2.128 | 1.934 | 35 | 12.942 | 11.764 | 50 | 11.456 | 210467.14 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.757 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.151 | 140895.5808 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.159 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.605 | 164578.3516 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 2.609 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.938 | 75621.3018 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.9202 | 2.3221 | 10 | 0.088 | 0.106 | 35 | 25.812 | 31.214 | 50 | 20.925 | 37336.6075 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.5314 | 0.5244 | 10 | 9.888 | 9.758 | 35 | 36.679 | 36.196 | 50 | 11.834 | 1095975.023 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.7435 | 1.6815 | 10 | 11.166 | 10.768 | 35 | 38.300 | 36.937 | 50 | 14.730 | 1732484.9141 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 2.9457 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.017 | 622.3818 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.7240 | 22.3707 | 10 | 0.170 | 5.240 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.132 | 5323.2097 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.7911 | 1.5218 | 20 | 24.801 | 47.713 | 100 | 35.995 | 69.248 | 150 | 7.701 | 133105.8823 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4136 | -- | 15 | 10.007 | -- | 30 | 57.008 | -- | 150 | 3.909 | 284251.36 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.659 | -- | 30 | 1.936 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.833 | 61056.3395 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.5901 | -- | 15 | 6.090 | -- | 30 | 57.786 | -- | 150 | 7.554 | 110842.148 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1254 | -- | 15 | 0.784 | -- | 30 | 0.916 | -- | 150 | 0.414 | 6765.8099 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6912 | -- | 15 | 5.407 | -- | 30 | 33.707 | -- | 150 | 2.977 | 181411.9399 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.8833 | -- | 15 | 6.275 | -- | 30 | 34.441 | -- | 150 | 3.699 | 213941.3171 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5383 | -- | 30 | 1.088 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.601 | 72613.865 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6413 | -- | 30 | 0.711 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.367 | 85254.1275 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1963 | -- | 30 | 14.244 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.463 | 104135.335 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5365 | -- | 30 | 15.540 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.762 | 91163.25 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 0.8725 | -- | 30 | 6.011 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.186 | 149204.635 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 53.237 | -- | 200 | 29.288 | 60812.6188 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.749 | -- | 200 | 25.549 | 14746.7381 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117.698 | -- | 200 | 21.721 | 65425.3672 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.072 | -- | 200 | 23.522 | 70622.305 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.011 | -- | 100 | 12.030 | 36281.2571 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.731 | -- | 200 | 18.090 | 19166.8444 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.643 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.798 | 6623.4953 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.843 | -- | 200 | 18.072 | 62312.0035 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.6728 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.692 | 5429.715 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.542 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.480 | 5868.0795 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.052662 | 1.150858 | 30 | 0 | 0 | 150 | 1.641294 | 15.512470 | 200 | 1.178462 | 16532.4234 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.7328 | 2.2225 | 30 | 46.875 | 60.122 | 150 | 57.593 | 73.869 | 200 | 4.200 | 80156.2344 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.5681 | 0.6457 | 30 | 34.955 | 39.732 | 150 | 47.498 | 53.990 | 200 | 5.546 | 100210.265 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.2925 | 230.0148 | 30 | 2.078 | 145.202 | 200 | 3.662 | 255.812 | 400 | 0.441 | 10268.5744 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 5.0539 | 5.5759 | 30 | 0 | 0 | 200 | 249.115 | 274.848 | 400 | 6.027 | 105481.3119 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.1257 | 9.5745 | 30 | 0 | 0 | 200 | 6.309 | 480.707 | 400 | 0.165 | 3802.2745 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 2.9916 | 5.1511 | 30 | 4.579 | 7.885 | 200 | 89.318 | 153.793 | 400 | 5.132 | 88425.9412 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.3335 | 1.5534 | 30 | 17.764 | 20.693 | 200 | 13.053 | 15.205 | 400 | 20.617 | 142377.6958 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.725 | 0.428 | 10 | 14.119 | 8.336 | 35 | 45.038 | 26.590 | 100 | 7.476 | 10096.3897 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.8148 | 15.5004 | 10 | 0.074 | 0.408 | 35 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.960 | 3.268 | 10 | 6.517 | 22.172 | 35 | 14.258 | 48.512 | 200 | 6.398 | 13007.3396 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.052 | 0.594 | 10 | 19.616 | 11.077 | 35 | 14.215 | 8.027 | 200 | 10.667 | 12877.5946 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.9802 | 53.3582 | 10 | 0.282 | 7.588 | 35 | 0.370 | 9.958 | 100 | 0.124 | 314.1411 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.0566 | 2.5945 | 10 | 4.993 | 3.193 | 35 | 28.997 | 18.546 | 100 | 0.706 | 14253.82 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.2467 | 5.9910 | 10 | 6.937 | 6.653 | 35 | 58.365 | 55.976 | 100 | 2.246 | 65392.7725 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 3.392 | 11.344 | 10 | 1.903 | 6.366 | 35 | 8.186 | 27.379 | 100 | 1.546 | 6847.5754 | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.49 | -- | 20 | 8.84 | -- | 200 | 15.44 | -- | 300 | 4.04 | 13663.5183 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.68 | 0.93 | 20 | 2.97 | 4.10 | 200 | 20.02 | 27.62 | 300 | 11.02 | 42347.9462 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.44 | 3.94 | 20 | 3.40 | 3.90 | 200 | 25.54 | 29.28 | 300 | 13.93 | 73407.8091 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 3.081 | -- | 20 | 4.888 | -- | 200 | 23.123 | -- | 300 | 6.611 | 36092.5195 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.95 | -- | 20 | 9.07 | -- | 200 | 21.30 | -- | 300 | 3.68 | 21337.9895 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.24 | 182.15 | 20 | 4.13 | 609.06 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0.26 | 1501.2866 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.39 | 4.24 | 20 | 4.04 | 5.05 | 200 | 20.18 | 25.23 | 300 | 8 | 53927.5837 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0258 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.079 | 667 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.1815 | 2.0742 | 10 | 18.565 | 17.653 | 35 | 35.539 | 33.791 | 50 | 12.261 | 1158966.5025 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.6922 | 2.7149 | 10 | 16.897 | 17.040 | 35 | 32.551 | 32.826 | 50 | 11.207 | 1103648.4475 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.79 | -- | 30 | 11.15 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.29 | 57355.8975 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.26 | -- | 30 | 4.62 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.30 | 220787.5291 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.29 | 9.41 | 30 | 3.38 | 110.42 | 70 | -- | -- | -- | 10.68 | 262347.6754 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 0.752 | -- | 15 | 7.105 | -- | 30 | 37.232 | -- | 150 | 4.641 | 477104.0722 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.738 | 2.396 | 10 | 0.076 | 0.246 | 35 | 23.008 | 74.702 | 100 | 4.682 | 121473.7626 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.701 | 1.175 | 10 | 2.449 | 1.691 | 35 | 30.149 | 20.823 | 200 | 5.101 | 34623.0055 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.08 | -- | 200 | 30.05 | 172956.4804 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.18 | 0.33 | 10 | 0.22 | 0.40 | 35 | 1.27 | 2.30 | 50 | 3.08 | 25611.5687 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 26.394 | -- | 200 | 27.578 | 67681.0796 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.343 | -- | 200 | 26.564 | 31007.4065 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.972 | -- | 200 | 30.748 | 53128.5144 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.624 | -- | -- | 48.423 | 44.719 | 100 | 9.711 | 18687.4214 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 2.248 | 2.385 | 5 | 13.482 | 14.307 | 35 | 22.715 | 24.105 | 50 | 4.273 | 711758.7833 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.485 | -- | 10 | 0.019 | -- | 100 | 20.685 | -- | 100 | 29.879 | 128710.672 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.6927 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 24.052 | -- | 100 | 28.380 | 117643.0451 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.765 | -- | 10 | 4.195 | -- | 100 | 26.260 | -- | 100 | 20.519 | 191490.788 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.561 | 40.099 | 5 | 0.042 | 3.016 | 35 | 0.042 | 2.995 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.5561 | -- | 10 | 22.405 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.787 | 1282435.1622 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.2700 | -- | 10 | 21.388 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.995 | 1217097.0433 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.2330 | -- | 10 | 20.882 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.588 | 1075864.664 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.0305 | -- | 10 | 21.471 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.456 | 1219023.3114 | --
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.1411 | 0.1966 | 30 | 38.176 | 52.895 | 150 | 23.442 | 32.368 | 200 | 3.904 | 67425.5786 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 2.8258 | 3.3305 | 10 | 9.778 | 11.524 | 35 | 16.328 | 19.244 | 50 | 7.312 | 119142.8112 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 2.5031 | 2.5770 | 10 | 11.176 | 11.506 | 35 | 19.791 | 20.376 | 50 | 9.128 | 97499.1531 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 0.5048 | 7.8002 | 10 | -0.039 | -0.607 | 35 | -0.109 | -1.685 | 50 | 0.106 | 12960.5525 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.1365 | 2.0990 | 10 | 6.617 | 6.501 | 35 | 35.948 | 35.317 | 50 | 9.732 | 889418.7 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.0288 | 46.2851 | 10 | 0.429 | 19.317 | 35 | 0.277 | 12.458 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.795 | 27.902 | 10 | 0.402 | 14.110 | 35 | 0.285 | 10.004 | 50 | 0.742 | 29309.8974 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.4102 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 154.246 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 2.782 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.164 | 41782.3556 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.6703 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.120 | 16146.1389 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.4627 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.777 | 11356.8687 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.2941 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.452 | 21115.1224 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.4333 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.299 | 4365.5575 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 3.6382 | 5.1684 | 10 | 11.908 | 16.916 | 35 | 24.468 | 34.759 | 50 | 4.139 | 456969.7063 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.1790 | -- | 10 | 4.632 | -- | 100 | 38.383 | -- | 100 | 17.673 | 178657.8269 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.9970 | -- | 10 | 20.045 | -- | 100 | 30.190 | -- | 100 | 12.300 | 122529.4075 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.4053 | 1.3559 | 5 | 20.764 | 20.035 | 35 | 38.445 | 37.095 | 50 | 20.086 | 2216714.32 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.2019 | 1.1699 | 5 | 17.906 | 17.428 | 35 | 39.327 | 38.278 | 50 | 17.851 | 1956421.0424 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 2.0603 | 1.9491 | 10 | 11.147 | 10.545 | 35 | 29.295 | 27.713 | 50 | 8.734 | 721046.6124 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.8981 | 3.1080 | 10 | 13.937 | 14.946 | 35 | 26.066 | 27.953 | 50 | 9.708 | 662819.6375 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 0.8529 | 54.8200 | 20 | 12.229 | 786.020 | 80 | 14.839 | 953.776 | 250 | 0 | 0 | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.1722 | 2.1159 | 20 | 77.909 | 51.966 | 80 | 225.641 | 150.505 | 250 | 15.497 | 64781.4238 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.6645 | 0.5384 | 30 | 0.50 | 0.41 | 150 | 0.78 | 0.63 | 200 | 0.64 | 29453.6929 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.558 | -9.404 | 50 | 4.488 | 42650.8076 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.074 | 32.905 | 50 | 1.678 | 10721.0497 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.362 | 44.056 | 50 | 4.464 | 29253.885 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.80 | -35.85 | 10 | 0.06 | -0.46 | 35 | 1.19 | -8.88 | 50 | 7.95 | 561790.035 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.3692 | 3.3777 | 10 | 6.010 | 6.025 | 35 | 28.767 | 28.840 | 50 | 17.463 | 1120948.6298 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.5602 | -- | 15 | 2.817 | -- | 30 | 0.790 | -- | 150 | 2.432 | 38880.2336 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.5893 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.724 | 149822.0475 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.6980 | 1.8361 | 10 | 11.975 | 12.948 | 35 | 10.757 | 11.632 | 50 | 9.610 | 33548.8361 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.5289 | 1.2314 | 10 | 3.250 | 2.617 | 35 | 0.617 | 0.497 | 50 | 26.453 | 379654.8445 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.4583 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.889 | 177162.4307 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5612 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.017 | 64251.787 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5845 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.675 | 23653.94 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.8602 | 1.0948 | 10 | 11.762 | 14.970 | 35 | 11.617 | 14.785 | 50 | 9.274 | 181312 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.782 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.291 | 71551.1844 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 4.3502 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.178 | 45989.6682 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.3160 | 0.3662 | 5 | 20.704 | 23.996 | 35 | 22.235 | 25.770 | 50 | 8.094 | 81383.1225 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.465 | 0.622322 | 10 | 0 | 0 | 35 | 11.482 | 15.366693 | 50 | 5.61 | 126579.1508 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.1871 | 2.3337 | 10 | 4.098 | 8.056 | 35 | 8.345 | 16.406 | 50 | 6.128 | 415227.8277 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.4975 | -8.4464 | 10 | 0.169 | -2.871 | 35 | 0.076 | -1.294 | 50 | 0.010 | 372.3425 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.415 | 2.381 | 10 | 0.896 | 0.884 | 35 | 29.939 | 29.521 | 50 | 11.881 | 199843.1747 | --
山西福裕焦化有限公司 | 107万焦炉烟囱排放口 | 0.3998 | -- | 15 | 0.336 | -- | 30 | 0.348 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 107万装煤地面站废气排放口 | 0.6525 | -- | 30 | 0.693 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 107万推焦地面站废气排放口 | 0.3506 | -- | 30 | 0.707 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.411 | 5577.7335 | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7836 | 21.4133 | 5 | 0.835 | 22.813 | 35 | 1.698 | 46.405 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.3183 | -- | 30 | 37.513 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.171 | 140416.3775 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.7877 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.417 | 180846.3025 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 1.0526 | 55.5419 | 10 | 0.259 | 13.675 | 35 | 0.390 | 20.582 | 50 | 0.154 | 7902.815 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | 3236.9812 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.5707 | 1.6895 | 10 | 6.336 | 6.816 | 35 | 24.835 | 26.714 | 50 | 6.758 | 647970.9312 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.9681 | 1.156906 | 10 | 0.538 | 0.642925 | 35 | 23.068 | 27.566905 | 50 | 7.800 | 738955.3952 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.4498 | -- | 30 | 14.129 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.819 | 38737.5705 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.0956 | -- | 30 | 14.905 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.615 | 84543.4543 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 1.1746 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.666 | 447011.215 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6393 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.279 | 405604.2368 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.1143 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.732 | 470825.3764 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.2981 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.327 | 554322.1582 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.7622 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.085 | 334771.04 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.7158 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.859 | 288381.5047 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.4141 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.619 | 697979.466 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.4689 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.033 | 427375.4537 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.1622 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.287 | 471526.12 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.6121 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.980 | 119218.4103 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.1733 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.264 | 388276.5745 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.9541 | 1.0865 | 10 | 6.364 | 7.247 | 35 | 24.070 | 27.408 | 50 | 6.658 | 629785.2572 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.5293 | -- | 15 | 0.437 | -- | 30 | 57.035 | -- | 150 | 2.419 | 166650.8049 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.8777 | -- | 15 | 3.008 | -- | 30 | 57.085 | -- | 150 | 2.349 | 159685.8274 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.1836 | 2.2000 | 10 | 0.634 | 0.639 | 35 | 21.835 | 21.999 | 50 | 4.963 | 243389.475 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.3631 | 1.0049 | 10 | 3.201 | 2.360 | 35 | 27.872 | 20.549 | 50 | 6.629 | 432547.735 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 1.7933 | -- | 30 | 6.582 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.025 | 139884.0864 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.726 | -- | 15 | 2.264 | -- | 30 | 63.947 | -- | 150 | 3.545 | 304471.1024 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.0415 | -- | 30 | 4.008 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.799 | 88314.1594 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.130 | -- | 30 | 2.030 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.139 | 132301.6732 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 3.43 | 6.53 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.51 | 179683.0179 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.53 | 1.33 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.38 | 212216.9445 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.76 | 1.53 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.34 | 160091.6258 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 3.819 | 4.471 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.037 | 132344.3219 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.8435 | 0.9048 | 10 | 12.032 | 12.907 | 35 | 34.159 | 36.644 | 50 | 10.797 | 529147.34 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.6074 | 0.6690 | 10 | 11.140 | 12.269 | 35 | 30.785 | 33.905 | 50 | 10.148 | 485494.7575 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.9597 | -- | 15 | 18.712 | -- | 30 | 94.872 | -- | 150 | 4.353 | 388446.437 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.9228 | -- | 30 | 2.617 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.289 | 201608.9399 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.4264 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.962 | 75361.7573 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.6186 | 3.1207 | 5 | 0.144 | 0.171 | 35 | 26.185 | 31.206 | 50 | 12.079 | 186289.305 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2634 | 0.5697 | 10 | 2.866 | 6.200 | 35 | 1.431 | 3.095 | 50 | 6.398 | 206605.3125 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.3952 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.257 | 321298.7266 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2517 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.371 | 30661.4961 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2465 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.449 | 142664.4226 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1950 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.099 | 169594.9564 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.7217 | 13.2753 | 10 | 0.149 | 1.150 | 35 | 0.083 | 0.641 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.6275 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.1245 | 1.4440 | 10 | 3.007 | 3.861 | 35 | 9.160 | 11.763 | 50 | 9.962 | 162192.5147 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 1.3311 | 1.6051 | 5 | 1.163 | 1.402 | 35 | 14.368 | 17.326 | 50 | 5.289 | 45760.7024 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.3607 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.029 | 1194.943 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.2384 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.498 | 14662.3268 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1590 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.051 | 751.369 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.4142 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.247 | 14985.7226 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7607 | 1.7523 | 5 | 1.373 | 1.367 | 35 | 10.136 | 10.088 | 50 | 6.699 | 59780.5894 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.175 | 2.465984 | 10 | 6.541 | 7.416094 | 35 | 32.223 | 36.533986 | 50 | 12.938 | 388263.7899 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 4.3874 | 5.2174 | 20 | 17.959 | 21.356 | 100 | 79.129 | 94.097 | 150 | 5.746 | 68776.9158 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.8611 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.323 | 169155.7395 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 2.1086 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.187 | 35221.4185 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.268 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.609 | 168617.6975 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.8599 | -- | 10 | 36.827 | -- | 100 | 63.653 | -- | 100 | 20.955 | 129646.2025 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0381 | -- | 10 | 34.287 | -- | 100 | 61.479 | -- | 100 | 20.557 | 127445.6977 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.8008 | 0.7745 | 5 | 4.783 | 4.626 | 35 | 41.592 | 40.225 | 50 | 7.146 | 357396.1554 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.0524 | 1.0940 | 5 | 9.695 | 10.079 | 35 | 36.136 | 37.565 | 50 | 6.975 | 341615.2296 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.4358 | -- | 10 | 0.189 | -- | 100 | 0.295 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.5647 | -- | 10 | 0.234 | -- | 100 | 49.627 | -- | 100 | 21.173 | 65865.0302 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 1.2583 | 27.6984 | 5 | 0.181 | 3.979 | 35 | -0.023 | -0.504 | 50 | 1.431 | 57251.9774 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.6328 | 0.7176 | 5 | 14.606 | 16.563 | 35 | 25.076 | 28.435 | 50 | 6.837 | 223295.3571 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9996 | -- | 10 | 0.204 | -- | 100 | 0.658 | -- | 100 | 1.631 | 13028.8882 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.9032 | 3.6014 | 20 | 0.618 | 0.766 | 100 | 61.155 | 75.862 | 150 | 1.244 | 24095.8625 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.2351 | -- | 30 | 4.471 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.505 | 98179.7919 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.7784 | -- | 30 | 2.570 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.746 | 142867.6118 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.9082 | -- | 15 | 11.908 | -- | 30 | 59.347 | -- | 150 | 2.761 | 215578.8213 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 7.6752 | -- | 30 | 8.796 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.733 | 66053.5525 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 3.0488 | -- | 15 | 8.939 | -- | 30 | 43.474 | -- | 150 | 3.084 | 184938.8725 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5606 | -- | 30 | 10.271 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.069 | 66137.0685 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.4166 | -- | 30 | 5.706 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.402 | 112618.1525 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.0766 | -- | 30 | 26.192 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.365 | 99554.9099 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.886 | -- | 15 | 8.973 | -- | 30 | 35.722 | -- | 150 | 1.884 | 265381.1135 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9361 | -- | 30 | 6.425 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.167 | 144641.1405 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.1438 | -- | 30 | 8.124 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.771 | 92000.5949 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.5685 | -- | 15 | 10.900 | -- | 30 | 69.923 | -- | 150 | 4.808 | 245550.6921 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5692 | -- | 30 | 2.762 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.252 | 37160.23 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.7844 | -- | 30 | 6.698 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.767 | 102711.1898 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9210 | -- | 30 | 11.712 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6 | 89019.9657 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9230 | -- | 30 | 9.710 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.448 | 49889.6912 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0965 | -- | 15 | 12.064 | -- | 30 | 34.062 | -- | 150 | 3.374 | 397185.0574 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.5994 | -- | 30 | 7.444 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.844 | 105999.1599 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.9723 | -- | 30 | 6.244 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.424 | 258968.315 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.6074 | -- | 30 | 10.708 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.797 | 108843.8125 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.2613 | -- | 15 | 0.540 | -- | 30 | 36.825 | -- | 150 | 3.059 | 385460.85 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.4069 | -- | 30 | 2.842 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.539 | 149779.235 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.2705 | -- | 30 | 4.891 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.878 | 172364.1362 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.0215 | -- | 30 | 13.201 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.858 | 151476.165 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3079 | 0.3546 | 10 | 8.177 | 9.415 | 35 | 12.558 | 14.460 | 50 | 12.454 | 17711.4109 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 1.6076 | 29.6199 | 10 | 0.877 | 16.159 | 35 | 1.243 | 22.900 | 50 | 1.190 | 6700.0243 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 5.1267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.131 | 2559.9675 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.3803 | -44.1114 | 10 | 0.194 | -22.454 | 35 | 0.275 | -31.854 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.522 | 3.896 | 30 | 6.057 | 9.358 | 150 | 13.567 | 20.960 | 200 | 3.968 | 80674.7966 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 3.046 | 6.099 | 30 | 1.999 | 4.004 | 150 | 17.591 | 35.226 | 200 | 3.873 | 84272.2844 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 3.765 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.964 | 81306.657 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.1689 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.160 | 1325.2287 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 3.688 | -- | 10 | 1.112 | -- | 100 | 0.973 | -- | 100 | 9.075 | 72613.8222 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.029 | -- | 10 | 2.655 | -- | 100 | 35.074 | -- | 100 | 29.390 | 108977.98 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 1.733 | -- | 10 | 1.823 | -- | 100 | 0.235 | -- | 100 | 7.179 | 93505.2744 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.742 | -- | 10 | 1.223 | -- | 100 | 34.309 | -- | 100 | 24.442 | 164257.2877 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.7699 | 2.4138 | 5 | 14.458 | 19.718 | 35 | 24.011 | 32.747 | 50 | 7.373 | 1024601.8525 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.7479 | 11.4324 | 5 | 0.243 | 3.711 | 35 | 0.070 | 1.065 | 50 | 1.098 | 67082.4393 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.1026 | 2.4965 | 5 | 13.312 | 15.806 | 35 | 32.512 | 38.603 | 50 | 12.866 | 644959.5361 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.798 | -- | 10 | 0.004 | -- | 100 | 0.603 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.087 | -- | 10 | 0.730 | -- | 100 | 0.196 | -- | 100 | 0.433 | 6220.7067 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.024 | -- | 10 | 2.667 | -- | 100 | 30.008 | -- | 100 | 16.465 | 170522.7407 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.5148 | 3.5714 | 5 | 16.198 | 16.458 | 35 | 37.971 | 38.582 | 50 | 11.320 | 548771.608 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.448 | -- | 10 | 0.245 | -- | 100 | 32.960 | -- | 100 | 18.474 | 191511.787 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.1377 | 1.0878 | 5 | 7.404 | 7.079 | 35 | 18.239 | 17.439 | 50 | 12.609 | 222375.9964 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 3.6698 | -- | 10 | 31.081 | -- | 100 | 38.016 | -- | 100 | 18.520 | 172260.8623 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.4553 | 1.4018 | 5 | 7.878 | 7.588 | 35 | 27.366 | 26.361 | 50 | 9.155 | 161105.569 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.3349 | -- | 10 | 0.485 | -- | 100 | 41.074 | -- | 100 | 15.219 | 94449.2725 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.7529 | 1.5729 | 5 | 1.514 | 1.358 | 35 | 27.317 | 24.512 | 50 | 3.973 | 74237.7121 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 3.6880 | -- | 10 | 3.553 | -- | 100 | 26.551 | -- | 100 | 14.354 | 96183.1149 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.5118 | -- | 10 | 3.311 | -- | 100 | 7.318 | -- | 100 | 12.273 | 72408.3337 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.2446 | 2.0608 | 5 | 1.187 | 1.090 | 35 | 29.121 | 26.736 | 50 | 4.583 | 89715.4295 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.4637 | 18.8380 | 10 | 0.793 | 32.224 | 100 | 2.193 | 89.081 | 100 | 2.191 | 12770.4657 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.3200 | 19.5644 | 10 | 0.448 | 27.400 | 100 | 0.376 | 22.983 | 100 | 0.620 | 3473.2614 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0913 | 1.9907 | 10 | 18.540 | 17.648 | 35 | 34.673 | 33.005 | 50 | 12.019 | 1264350.77 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.3271 | 2.4919 | 10 | 15.893 | 17.019 | 35 | 34.067 | 36.480 | 50 | 11.423 | 1157757.5925 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6741 | 1.0015 | 10 | 1.808 | 2.686 | 35 | 12.696 | 18.862 | 50 | 10.812 | 96292.0889 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.1199 | 0.1745 | 10 | 1.730 | 2.518 | 35 | 22.396 | 32.600 | 50 | 3.301 | 263964.0625 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.5336 | 0.8511 | 10 | 2.512 | 4.007 | 35 | 17.728 | 28.278 | 50 | 4.487 | 242099.6166 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.04 | 76.85 | 100 | 4.04 | 18348.6581 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.406 | 17.507 | 50 | 0.215 | 534.6925 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.219 | 40.972 | 50 | 7.021 | 12156.5864 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.314 | 39.307 | 50 | 2.889 | 4557.5 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.073 | 40.150 | 50 | 7.513 | 9880.3567 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.643 | 9.657 | 50 | 6.649 | 9992.8865 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.5062 | -- | 30 | 7.090 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.411 | 134359.1161 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.6083 | -- | 30 | 1.875 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.832 | 127805.2727 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.1189 | -- | 15 | 2.535 | -- | 30 | 46.428 | -- | 150 | 4.056 | 170827.1519 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.6627 | -- | 15 | 4.289 | -- | 30 | 50.183 | -- | 150 | 3.997 | 188053.78 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 2.0459 | -- | 30 | 24.144 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.063 | 112527.1298 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.6950 | -- | 30 | 6.594 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.752 | 204652.4415 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6603 | -- | 30 | 21.838 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.355 | 133681.0432 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.8770 | -- | 30 | 5.018 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.921 | 186258.7212 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.1856 | -- | 30 | 1.988 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.019 | 85335.4705 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.9378 | -- | 30 | 9.116 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.011 | 252058.5981 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 2.8601 | -- | 15 | 14.889 | -- | 30 | 75.153 | -- | 150 | 3.412 | 230265.7299 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.2097 | -- | 30 | 0.952 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.281 | 67630.1555 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.0280 | -- | 30 | 6.715 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.912 | 312106.7055 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0035 | -- | 15 | 14.208 | -- | 30 | 71.855 | -- | 150 | 3.320 | 255590.26 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.6296 | -- | 30 | 23.748 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.496 | 63430.5375 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.1709 | -- | 30 | 22.228 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.844 | 74074.3362 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.3611 | 2.2377 | 10 | 6.435 | 10.580 | 30 | 50.330 | 82.745 | 150 | 3.748 | 209395.5171 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7023 | -- | 10 | 7.096 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.129 | 48430.7873 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2035 | -- | 10 | 4.185 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.363 | 190517.623 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9366 | -- | 10 | 6.205 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.127 | 73836.5387 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.0063 | -142.1015 | 15 | 2.922 | -412.622 | 30 | 1.066 | -150.571 | 150 | 0.003 | 236.0096 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6445 | -- | 30 | 0.479 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.204 | 21024.0645 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.7893 | -- | 30 | 2.503 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.513 | 20566.5487 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.3153 | -- | 15 | 14.600 | -- | 30 | 25.241 | -- | 150 | 8.965 | 444372.8075 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.2558 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.042 | 1641.75 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.315 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.394 | 5169.027 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.363 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.341 | 4988.1455 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.9190 | 4.4535 | 30 | 0.927 | 2.151 | 50 | 6.936 | 16.095 | 180 | 12.575 | 16206.7566 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | 9484.2836 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.1121 | 4.7438 | 30 | 0.292 | 0.337 | 50 | 24.318 | 28.054 | 180 | 5.042 | 17501.626 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.2701 | 3.4159 | 30 | 0.240 | 0.251 | 50 | 52.802 | 55.158 | 180 | 5.811 | 18149.8269 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.7773 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.320 | 98433.5437 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 5.3156 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.411 | 1033.0025 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.9158 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.855 | 5484.5545 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5288 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.079 | 15519.8879 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.5510 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.400 | 15558.8375 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.9469 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.731 | 1847.6074 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.781 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.194 | 7846.2612 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.780 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.717 | 12434.8227 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.138 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.893 | 24950.9917 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.213 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.746 | 2778.0797 | 停运
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.804 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.249 | 4583.6807 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.807 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.020 | 3785.4028 | 停运
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 3.212 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.974 | 3623.3395 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.769 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.188 | 4406.3237 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.404 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.115 | 7863.1216 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.250 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.368 | 2251.8424 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.021 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.642 | 2721.4696 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.198 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.931 | 3463.1879 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 2.353 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.926 | 7172.6593 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.585 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.577 | 5867.5418 | 停运
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.610 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.971 | 3612.0099 | 停运
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.431 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.116 | 4156.3358 | 停运
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 2.197 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.716 | 6390.7041 | 停运
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.854 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.481 | 5511.2005 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.906 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.601 | 5954.7235 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.596 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.725 | 2853.458 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.626 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.523 | 3191.1593 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.683 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.478 | 1207.7293 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.199 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.055 | 3339.7047 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.140 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.635 | 6086.946 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.182 | 1.289 | 10 | 7.852 | 8.559 | 35 | 30.901 | 33.684 | 50 | 10.99 | 1060765.8187 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.575 | 0.565 | 10 | 4.445 | 4.367 | 35 | 35.017 | 34.406 | 50 | 9.83 | 932205.4533 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 2.135 | 1.556 | 20 | 66.240 | 48.285 | 80 | 137.488 | 100.219 | 250 | 8.646 | 72492.8395 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.062 | 34.996 | 50 | 9.577 | 36908.3328 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | -0.183 | 50 | 0.175 | 633.6197 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.078 | 280.3269 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.042 | 13.754 | 50 | 0.232 | 842.7993 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.319 | 39.923 | 50 | 9.359 | 37120.8037 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.516 | 38.202 | 50 | 14.913 | 57685.3492 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.659 | 40.966 | 50 | 2.839 | 13147.8575 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.582 | 26.304 | 50 | 6.025 | 28926.6275 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.834 | 39.815 | 50 | 2.482 | 12566.3375 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.385 | -974.636 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.989 | 221.934 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.342 | 78.683 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.107 | 34.174 | 50 | 3.424 | 6288.3987 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.740 | 37.414 | 50 | 2.351 | 4447.7485 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.263 | 598.0166 | 停运