## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年01月26日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0270 | 466.3116 | 10 | 0.831 | 377.261 | 35 | 0.722 | 327.998 | 50 | 1.906 | 71232.1049 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1908 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.150 | 4049.7936 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.4922 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.460 | 9005.4905 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.098 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 4183.9178 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 2.6802 | 2.5515 | 10 | 13.628 | 12.974 | 35 | 29.112 | 27.714 | 50 | 6.234 | 923355.7999 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.2639 | 3.2693 | 10 | 15.825 | 15.851 | 35 | 36.948 | 37.009 | 50 | 6.351 | 928368.91 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7745 | -- | 15 | 13.927 | -- | 30 | 71.610 | -- | 150 | 3.910 | 250747.37 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5095 | -- | 30 | 2.781 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.136 | 129076.2399 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.9219 | -- | 30 | 0.764 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.068 | 147393.245 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.3819 | -- | 30 | 17.843 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.459 | 135189.785 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.21 | 3.17 | 200 | 0.91 | 1.31 | 550 | 28.48 | 40.85 | 240 | 3.01 | 10859.3558 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2913 | 0.5828 | 20 | 3.133 | 6.270 | 50 | 80 | 160.074 | 200 | 5.627 | 15682.4367 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.0917 | 3.81498 | 10 | 5.866 | 10.698797 | 35 | 16.515 | 30.121146 | 50 | 12.024 | 89789.5675 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 2.1447 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.051 | 969.285 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.9255 | 85.5811 | 10 | 3.173 | 141.044 | 35 | 0.412 | 18.295 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1967 | 10.2421 | 10 | 0.110 | 5.714 | 35 | 0.524 | 27.288 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.2610 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.019 | 367.0425 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0092 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.330 | 3417.995 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7630 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.661 | 1708.055 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.9099 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.972 | 2503.065 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.1077 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.543 | 1389.9975 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 2.176 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.391 | 1224.9452 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.604 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.885 | 2771.5711 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.075 | 3.233 | 30 | 44.335 | 133.292 | 150 | 1.954 | 5.875 | 200 | 0.57 | 15537.6249 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.2249 | 1.9666 | 30 | 1.106 | 1.776 | 50 | 25.917 | 41.609 | 180 | 6.159 | 12851.61 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.634 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.389 | 876508.1135 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.837 | 1.563 | 10 | 16.952 | 14.424 | 35 | 37.068 | 31.540 | 50 | 6.471 | 775314.2906 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.7397 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.243 | 446655.36 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.632 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.082 | 455816.1707 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.435 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.641 | 580703.2472 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.350 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.480 | 130203.0231 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.9495 | 0.9601 | 5 | 17.080 | 17.271 | 35 | 3.375 | 3.413 | 50 | 6.181 | 421076.5 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 2.5496 | 4.7027 | 10 | 1.478 | 2.727 | 35 | 5.603 | 10.334 | 50 | 6.858 | 132885.46 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.738 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.135 | 140542.6602 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.193 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.721 | 165423.589 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 2.391 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.313 | 41202.8235 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.9835 | 2.1711 | 10 | 0.080 | 0.087 | 35 | 33.486 | 36.653 | 50 | 15.420 | 28003.2875 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.5324 | 0.5217 | 10 | 10.264 | 10.057 | 35 | 37.137 | 36.390 | 50 | 11.581 | 1067212.9961 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.8075 | 1.7403 | 10 | 10.210 | 9.830 | 35 | 36.692 | 35.328 | 50 | 14.354 | 1684615.6005 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.0593 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.020 | 728.9299 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.8082 | 26.7671 | 10 | 0.182 | 6.037 | 35 | 0 | 0.003 | 50 | 0.709 | 28114.7914 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.8073 | 1.5567 | 20 | 24.175 | 46.615 | 100 | 38.443 | 74.129 | 150 | 7.780 | 134261.1482 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3513 | -- | 15 | 9.885 | -- | 30 | 67.599 | -- | 150 | 3.792 | 274451.7875 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.656 | -- | 30 | 2.79 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.195 | 65895.4812 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 1.2130 | -- | 15 | 5.706 | -- | 30 | 54.256 | -- | 150 | 7.512 | 109982.8426 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1367 | -- | 15 | 1.100 | -- | 30 | 1.007 | -- | 150 | 0.377 | 6144.538 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6109 | -- | 15 | 6.678 | -- | 30 | 33.874 | -- | 150 | 2.896 | 182115.8125 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.7918 | -- | 15 | 4.194 | -- | 30 | 34.216 | -- | 150 | 3.298 | 190032.7794 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5500 | -- | 30 | 2.805 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.413 | 69047.62 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6745 | -- | 30 | 2.206 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.517 | 87121.495 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1971 | -- | 30 | 16.046 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.896 | 111346.75 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5425 | -- | 30 | 15.999 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.713 | 90016.71 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 0.9656 | -- | 30 | 8.364 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.795 | 139287.1949 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 64.996 | -- | 200 | 29.387 | 60701.2673 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.445 | -- | 200 | 25.502 | 14191.7538 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123.403 | -- | 200 | 21.598 | 64975.8598 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.868 | -- | 200 | 23.388 | 70184.2825 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.924 | -- | 100 | 12.405 | 35687.8032 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.259 | -- | 200 | 18.084 | 18945.637 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.628 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 4812.1164 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.784 | -- | 200 | 18.048 | 62116.1168 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5516 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.386 | 10737.6925 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.327 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.841 | 5244.7647 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.004123 | 0.068889 | 30 | 0.104669 | 3.189900 | 150 | 1.259664 | 24.544598 | 200 | 0.769697 | 11004.1847 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.6328 | 2.0871 | 30 | 47.771 | 61.061 | 150 | 59.561 | 76.131 | 200 | 4.060 | 77320.8671 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.8260 | 0.9341 | 30 | 22.150 | 25.049 | 150 | 47.606 | 53.837 | 200 | 4.424 | 80147.4375 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.4130 | 175.1006 | 30 | 4.762 | 244.316 | 200 | 3.285 | 168.512 | 400 | 0.027 | 616.5098 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 7.1636 | 7.9342 | 30 | 1.577 | 1.747 | 200 | 237.328 | 262.860 | 400 | 7.793 | 135153.8735 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.1181 | 8.8353 | 30 | 0.081 | 6.050 | 200 | 5.175 | 387.079 | 400 | 0.213 | 4839.4306 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 2.8071 | 4.7795 | 30 | 4.471 | 7.612 | 200 | 91.236 | 155.344 | 400 | 5.159 | 87986.1875 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.4455 | 1.7092 | 30 | 29.122 | 34.436 | 200 | 14.790 | 17.488 | 400 | 20.689 | 143440.2375 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.780 | 0.466 | 10 | 13.870 | 8.278 | 35 | 4.811 | 2.872 | 100 | 7.457 | 9907.3367 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 3.2529 | 18.2079 | 10 | 0.096 | 0.536 | 35 | 2.743 | 15.357 | 100 | 0.017 | 27.135 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.127 | 1.066 | 10 | 12.354 | 11.676 | 35 | 26.548 | 25.092 | 200 | 5.679 | 9897.8385 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.059 | 0.592 | 10 | 13.823 | 7.732 | 35 | 7.124 | 3.985 | 200 | 10.644 | 12766.4612 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.9161 | 48.8581 | 10 | 0.291 | 7.412 | 35 | 0.276 | 7.027 | 100 | 0.059 | 149.491 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.4846 | 2.7051 | 10 | 5.467 | 3.298 | 35 | 29.521 | 17.807 | 100 | 0.703 | 13915.25 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.5942 | 6.1531 | 10 | 4.797 | 4.476 | 35 | 59.424 | 55.449 | 100 | 1.033 | 30044.0725 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 2.998 | 136.15 | 10 | 0.826 | 37.49 | 35 | 0.234 | 10.63 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.53 | -- | 20 | 11.11 | -- | 200 | 13.62 | -- | 300 | 4.15 | 14179.5358 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.65 | 0.94 | 20 | 4.37 | 6.30 | 200 | 18.77 | 27.04 | 300 | 11.12 | 42516.9741 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.45 | 3.96 | 20 | 4.17 | 4.80 | 200 | 25.42 | 29.24 | 300 | 13.68 | 72031.9179 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.10 | -- | 20 | 8.18 | -- | 200 | 24.55 | -- | 300 | 6.70 | 35340.8358 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.99 | -- | 20 | 10.18 | -- | 200 | 21.21 | -- | 300 | 3.58 | 20470.1812 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.56 | 278.57 | 20 | 2.69 | 479.47 | 200 | 0.03 | 4.61 | 300 | 0.41 | 2351.4162 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.07 | 3.65 | 20 | 3.74 | 4.45 | 200 | 23.04 | 27.41 | 300 | 8.07 | 54662.4079 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0425 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.046 | 383.4699 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.1641 | 2.0692 | 10 | 19.878 | 19.006 | 35 | 36.859 | 35.243 | 50 | 12.135 | 1143679.6175 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.6699 | 2.6685 | 10 | 17.664 | 17.655 | 35 | 33.221 | 33.204 | 50 | 11.178 | 1099050.7175 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.90 | -- | 30 | 9.98 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.32 | 57224.4858 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.27 | -- | 30 | 4.11 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.86 | 223434.0195 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.29 | 10.73 | 30 | 3.15 | 114.75 | 70 | -- | -- | -- | 11.15 | 273669.72 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 0.89 | -- | 15 | 7.21 | -- | 30 | 36.91 | -- | 150 | 3.55 | 362424.7991 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.933 | 2.694 | 10 | 1.847 | 5.333 | 35 | 20.073 | 57.953 | 100 | 3.987 | 104182.0651 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 2.097 | 1.484 | 10 | 2.904 | 2.056 | 35 | 41.199 | 29.165 | 200 | 5.003 | 33552.8023 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.02 | -- | 200 | 30.07 | 172713.4029 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.14 | 0.29 | 10 | 0.21 | 0.46 | 35 | 1.64 | 3.52 | 50 | 3.04 | 25541.257 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 42.603 | -- | 200 | 27.820 | 67722.2989 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.459 | -- | 200 | 26.571 | 30795.5348 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.621 | -- | 200 | 31.027 | 53019.2718 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 2.813 | -- | -- | 48.73 | 45.211 | 100 | 9.59 | 17765.3003 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 2.264 | 2.421 | 5 | 12.668 | 13.544 | 35 | 22.673 | 24.240 | 50 | 4.403 | 734044.1292 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.478 | -- | 10 | 0.053 | -- | 100 | 22.876 | -- | 100 | 29.981 | 129129.6947 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.6952 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 25.372 | -- | 100 | 28.470 | 118243.9506 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.805 | -- | 10 | 4.122 | -- | 100 | 29.755 | -- | 100 | 20.462 | 191265.4902 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.491 | 109.991 | 5 | 0.067 | 15.065 | 35 | 0.256 | 57.397 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.0797 | -- | 10 | 21.694 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.878 | 1292602.2947 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.0985 | -- | 10 | 20.992 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.056 | 1227800.5159 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.2338 | -- | 10 | 21.815 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.453 | 1072625.298 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.0829 | -- | 10 | 21.638 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.109 | 1196910.4613 | --
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.2068 | 0.2966 | 30 | 41.602 | 60.090 | 150 | 23.566 | 33.939 | 200 | 4.074 | 70382.387 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 2.9990 | 3.5833 | 10 | 9.969 | 11.911 | 35 | 17.090 | 20.419 | 50 | 7.339 | 119311.1277 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 2.2118 | 2.2538 | 10 | 12.375 | 12.611 | 35 | 19.229 | 19.595 | 50 | 9.127 | 97697.598 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 0.4959 | 8.7986 | 10 | -0.037 | -0.662 | 35 | -0.128 | -2.276 | 50 | 0.102 | 12504.88 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.1609 | 2.1281 | 10 | 7.007 | 6.901 | 35 | 40.136 | 39.528 | 50 | 9.897 | 905927.3275 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.0444 | 43.4628 | 10 | 0.502 | 20.906 | 35 | 0.288 | 11.990 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.396 | 12.905 | 10 | 0.560 | 18.252 | 35 | 0.145 | 4.725 | 50 | 0.690 | 27289.5427 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.4283 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.028 | 1003.5861 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 3.123 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.834 | 30220.6129 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.7554 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.1042 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.713 | 10452.409 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.2899 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.094 | 16070.221 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.5773 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.266 | 3832.4075 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.7458 | 3.8497 | 10 | 11.863 | 16.633 | 35 | 26.775 | 37.540 | 50 | 4.131 | 455866.8333 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.8418 | -- | 10 | 10.214 | -- | 100 | 30.769 | -- | 100 | 17.753 | 178423.7269 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.5245 | -- | 10 | 26.291 | -- | 100 | 26.213 | -- | 100 | 12.412 | 123343.7135 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.4423 | 1.4082 | 5 | 18.951 | 18.503 | 35 | 37.837 | 36.943 | 50 | 18.841 | 2079735.815 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.1272 | 1.1278 | 5 | 20.080 | 20.091 | 35 | 37.750 | 37.771 | 50 | 17.209 | 1896399.695 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 2.0924 | 1.9984 | 10 | 12.515 | 11.953 | 35 | 31.004 | 29.611 | 50 | 9.002 | 742931.96 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.8666 | 3.0447 | 10 | 14.898 | 15.823 | 35 | 27.364 | 29.065 | 50 | 10.433 | 713865.94 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 0.8010 | 42.2421 | 20 | 14.296 | 753.889 | 80 | 15.061 | 794.241 | 250 | 0 | 0 | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.9839 | 1.9705 | 20 | 83.098 | 54.878 | 80 | 223.644 | 147.695 | 250 | 15.073 | 63447.3994 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.6336 | 0.5334 | 30 | 0.52 | 0.43 | 150 | 0.76 | 0.64 | 200 | 0.75 | 34307.2158 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.758 | -12.519 | 50 | 4.464 | 42600.5922 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.596 | 35.294 | 50 | 1.785 | 11521.0156 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.989 | 40.630871 | 50 | 4.374 | 28972.0822 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 6.31 | -101.56 | 10 | 0.04 | -0.67 | 35 | 0.91 | -14.60 | 50 | 3.79 | 289777.7125 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.1424 | 2.8951 | 10 | 3.830 | 3.529 | 35 | 25.196 | 23.213 | 50 | 17.233 | 1112872.2369 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.3685 | -- | 15 | 2.635 | -- | 30 | 0.796 | -- | 150 | 1.615 | 26188.7248 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.4738 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.806 | 156527.7892 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.6935 | 1.9261 | 10 | 7.664 | 8.716 | 35 | 8.031 | 9.134 | 50 | 9.044 | 31819.9677 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.6440 | 1.3051 | 10 | 3.557 | 2.823 | 35 | 0.463 | 0.368 | 50 | 25.282 | 354887.2016 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.3441 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.911 | 178534.7455 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.4450 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.657 | 78826.0954 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.4918 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.530 | 22390.5175 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 1.5014 | 12.7542 | 10 | 1.907 | 16.203 | 35 | 2.086 | 17.720 | 50 | 2.566 | 58008.4025 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.304 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.405 | 30854.5347 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 3.5336 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.299 | 28772.4144 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.2206 | 0.5236 | 5 | 8.056 | 19.117 | 35 | 13.540 | 32.131 | 50 | 3.703 | 38163.245 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.1783 | 0.2241 | 10 | 0 | 0 | 35 | 11.5946 | 13.7234 | 50 | 5.1639 | 123807.9026 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 2.314 | 4.701976 | 10 | 3.226 | 6.555131 | 35 | 9.768 | 19.848273 | 50 | 5.935 | 401098.3246 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.4250 | -9.8133 | 10 | 0.105 | -2.414 | 35 | 0.253 | -5.832 | 50 | 0.011 | 384.2353 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.420 | 2.401 | 10 | 1.439 | 1.428 | 35 | 27.110 | 26.905 | 50 | 12.008 | 201078.426 | --
山西福裕焦化有限公司 | 107万焦炉烟囱排放口 | 0.2974 | -- | 15 | 0.103 | -- | 30 | 0.160 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 107万装煤地面站废气排放口 | 0.6828 | -- | 30 | 0.537 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 107万推焦地面站废气排放口 | 0.33 | -- | 30 | 0.343 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.996 | 13553.8527 | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7831 | 12.4569 | 5 | 0.888 | 14.126 | 35 | 1.210 | 19.246 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.137 | -- | 30 | 37.148 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.655 | 133230.9175 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.5683 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.255 | 172174.595 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.8946 | 54.3779 | 10 | 0.441 | 26.782 | 35 | 0.267 | 16.240 | 50 | 0.122 | 6219.4425 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.10 | -1.63 | 10 | 0.10 | 1.57 | 35 | 0.39 | 6.14 | 100 | 0.10 | 943.5287 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.5322 | 1.6073 | 10 | 6.551 | 6.872 | 35 | 24.151 | 25.334 | 50 | 6.712 | 643351.6278 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.7009 | 0.7022 | 10 | 1.383 | 1.385 | 35 | 26.977 | 27.026 | 50 | 7.741 | 733049.0808 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.3705 | -- | 30 | 16.564 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.962 | 39645.3188 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.0873 | -- | 30 | 15.028 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.638 | 85363.6576 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.8041 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.706 | 448228.2936 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6335 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.318 | 407519.3762 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.0869 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.838 | 477670.716 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.4012 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.321 | 558840.989 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.6796 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.277 | 340735.5575 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.7061 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.143 | 295127.6192 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.5744 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.421 | 689684.9977 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.5945 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.376 | 437561.141 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.1844 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.296 | 469547.9609 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.4402 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.109 | 134857.015 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.1579 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.571 | 399778.7293 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.7882 | 0.8745 | 10 | 4.655 | 5.164 | 35 | 25.859 | 28.688 | 50 | 6.579 | 621064.0655 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.6005 | -- | 15 | 0.685 | -- | 30 | 45.147 | -- | 150 | 2.417 | 166663.6914 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.8371 | -- | 15 | 2.745 | -- | 30 | 48.357 | -- | 150 | 2.373 | 161569.3425 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.2995 | 2.3112 | 10 | 0.381 | 0.383 | 35 | 26.154 | 26.287 | 50 | 5.612 | 272111.9175 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.3871 | 1.0327 | 10 | 3.198 | 2.381 | 35 | 28.177 | 20.979 | 50 | 6.716 | 438869.4524 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 1.4928 | -- | 30 | 5.881 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.856 | 135266.8185 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.649 | -- | 15 | 2.475 | -- | 30 | 66.578 | -- | 150 | 3.558 | 305534.7055 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.9987 | -- | 30 | 4.597 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.746 | 87039.1989 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.126 | -- | 30 | 2.649 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.974 | 129096.8437 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 3.34 | 6.12 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.48 | 178475.2183 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.75 | 1.69 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.02 | 208413.2129 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.65 | 1.42 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.80 | 154094.1187 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.552 | 4.222 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.177 | 110003.2319 | 停运
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.8760 | 0.9227 | 10 | 11.586 | 12.204 | 35 | 32.881 | 34.634 | 50 | 10.853 | 530729.225 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.6093 | 0.7001 | 10 | 10.275 | 11.806 | 35 | 29.213 | 33.566 | 50 | 10.252 | 495691.3625 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.9385 | -- | 15 | 15.869 | -- | 30 | 102.373 | -- | 150 | 4.625 | 419526.3904 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.5627 | -- | 30 | 4.529 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.125 | 213697.5575 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.6743 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.032 | 75184.9114 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.3671 | 2.7936 | 5 | 0.115 | 0.136 | 35 | 24.659 | 29.101 | 50 | 11.848 | 182429.2675 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2798 | 0.3176 | 10 | 0.674 | 0.765 | 35 | 8.368 | 9.498 | 50 | 12.448 | 380025.09 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.3968 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.414 | 322409.9105 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.3504 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.243 | 29788.5517 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2461 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.871 | 273083.1584 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1655 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.775 | 178199.7497 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.5675 | 13.1969 | 10 | 0.158 | 1.327 | 35 | 0.138 | 1.161 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.6104 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0509 | 1.3429 | 10 | 4.285 | 5.476 | 35 | 9.409 | 12.024 | 50 | 10.045 | 169487.645 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4842 | 0.5982 | 5 | 1.958 | 2.419 | 35 | 19.903 | 24.586 | 50 | 5.340 | 46268.5499 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.7051 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.110 | 4650.1702 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.2006 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.378 | 13520.8267 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1688 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.091 | 1309.9793 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.2285 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.234 | 14782.3052 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7027 | 1.7442 | 5 | 1.324 | 1.356 | 35 | 14.233 | 14.579 | 50 | 6.637 | 59734.7122 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.4100 | 1.5786 | 10 | 6.677 | 7.476 | 35 | 32.186 | 36.036 | 50 | 12.987 | 393100.5216 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 5.1478 | 6.0143 | 20 | 15.033 | 17.563 | 100 | 86.058 | 100.544 | 150 | 5.758 | 69014.5664 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.2050 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.035 | 166051.3787 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 2.5180 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.246 | 35268.0097 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.4801 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.790 | 170576.5605 | --
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.8350 | -- | 10 | 45.139 | -- | 100 | 64.105 | -- | 100 | 20.447 | 126962.425 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0187 | -- | 10 | 3.538 | -- | 100 | 58.042 | -- | 100 | 20.808 | 130799.3918 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.8141 | 0.7960 | 5 | 5.601 | 5.476 | 35 | 41.264 | 40.344 | 50 | 7.151 | 357341.9804 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.0122 | 1.0700 | 5 | 9.580 | 10.128 | 35 | 36.038 | 38.099 | 50 | 6.713 | 329047.5595 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.4703 | -- | 10 | 0.203 | -- | 100 | 0.250 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.1613 | -- | 10 | 0.136 | -- | 100 | 48.525 | -- | 100 | 19.600 | 61107.3379 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 1.2386 | 32.6106 | 5 | 0.182 | 4.801 | 35 | 0.060 | 1.579 | 50 | 1.411 | 55950.1745 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.7247 | 0.8222 | 5 | 12.267 | 13.917 | 35 | 24.414 | 27.698 | 50 | 6.614 | 215209.0594 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9899 | -- | 10 | 0.228 | -- | 100 | 0.785 | -- | 100 | 1.962 | 15649.4722 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.6695 | 3.3456 | 20 | 0.832 | 1.043 | 100 | 64.579 | 80.936 | 150 | 1.278 | 25116.0025 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.5937 | -- | 30 | 6.053 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.899 | 90479.7528 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.9297 | -- | 30 | 3.252 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.035 | 129033.7922 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.9261 | -- | 15 | 12.081 | -- | 30 | 55.810 | -- | 150 | 2.980 | 237485.3829 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 4.8528 | -- | 30 | 15.091 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.590 | 63526.1475 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 3.2516 | -- | 15 | 8.460 | -- | 30 | 43.320 | -- | 150 | 2.879 | 172696.0099 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.3999 | -- | 30 | 8.503 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.877 | 63214.9194 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.5672 | -- | 30 | 5.212 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.858 | 99875.375 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.9001 | -- | 30 | 28.642 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.308 | 97863.465 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 2.1812 | -- | 15 | 8.855 | -- | 30 | 35.907 | -- | 150 | 2.381 | 336362.281 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9490 | -- | 30 | 6.486 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.209 | 153391.5726 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.1067 | -- | 30 | 9.404 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.072 | 94688.365 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.5226 | -- | 15 | 13.842 | -- | 30 | 68.420 | -- | 150 | 4.600 | 234996.4445 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.6470 | -- | 30 | 3.011 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.107 | 35312.9475 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.8424 | -- | 30 | 7.543 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.962 | 105792.979 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9549 | -- | 30 | 12.188 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.171 | 90792.489 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9627 | -- | 30 | 15.542 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.166 | 44789.179 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0354 | -- | 15 | 12.369 | -- | 30 | 33.674 | -- | 150 | 3.404 | 398189.5168 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6242 | -- | 30 | 8.466 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.888 | 105018.515 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.9662 | -- | 30 | 8.852 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.656 | 241491.42 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.6474 | -- | 30 | 9.839 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.895 | 109095.5 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0680 | -- | 15 | 1.567 | -- | 30 | 34.594 | -- | 150 | 3.062 | 363928.29 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.4293 | -- | 30 | 3.804 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.469 | 146367.68 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.3272 | -- | 30 | 5.185 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.882 | 169573.7567 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.0596 | -- | 30 | 12.821 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.005 | 150353.5725 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3313 | 0.3847 | 10 | 9.142 | 10.616 | 35 | 12.863 | 14.937 | 50 | 12.718 | 17956.1641 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 1.5914 | 34.4593 | 10 | 0.294 | 6.375 | 35 | 0.724 | 15.680 | 50 | 0.673 | 3928.8551 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.8077 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.280 | 5515.6325 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.5600 | -65.8488 | 10 | 0.195 | -22.892 | 35 | 0.281 | -33.083 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 80633.1778 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.474 | 5.037 | 30 | 2.238 | 4.556 | 150 | 15.152 | 30.847 | 200 | 3.864 | 84285.0645 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 4.002 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.589 | 78246.5238 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.2132 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.142 | 1181.3854 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 3.435 | -- | 10 | 1.007 | -- | 100 | 0.853 | -- | 100 | 6.478 | 57427.7992 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.698 | -- | 10 | 2.784 | -- | 100 | 36.328 | -- | 100 | 29.290 | 104971.9597 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 1.484 | -- | 10 | 1.727 | -- | 100 | 0.219 | -- | 100 | 1.310 | 18071.8616 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.818 | -- | 10 | 1.299 | -- | 100 | 39.998 | -- | 100 | 24.332 | 160888.8447 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.7712 | 2.3206 | 5 | 15.030 | 19.692 | 35 | 24.695 | 32.355 | 50 | 7.469 | 1032245.4116 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.6483 | 9.8072 | 5 | 0.290 | 4.384 | 35 | 0.106 | 1.607 | 50 | 0.473 | 28765.4216 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.1074 | 2.4257 | 5 | 12.079 | 13.904 | 35 | 33.043 | 38.035 | 50 | 13.552 | 671282.0157 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.992 | -- | 10 | 0.052 | -- | 100 | 0.978 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 2568.8885 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.963 | -- | 10 | 2.150 | -- | 100 | 30.660 | -- | 100 | 16.586 | 171798.2557 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.4990 | 3.5918 | 5 | 15.948 | 16.371 | 35 | 37.271 | 38.260 | 50 | 10.260 | 499380.2372 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.556 | -- | 10 | 1.028 | -- | 100 | 33.355 | -- | 100 | 19.030 | 197585.9676 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.1838 | 1.1338 | 5 | 6.262 | 5.997 | 35 | 19.037 | 18.233 | 50 | 12.580 | 221100.4475 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 3.1969 | -- | 10 | 20.270 | -- | 100 | 39.914 | -- | 100 | 17.568 | 163891.2092 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.4385 | 1.3824 | 5 | 5.978 | 5.745 | 35 | 28.271 | 27.169 | 50 | 8.987 | 157627.7955 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.1106 | -- | 10 | 0.536 | -- | 100 | 26.747 | -- | 100 | 14.878 | 90184.4975 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.7516 | 1.5977 | 5 | 1.504 | 1.372 | 35 | 25.979 | 23.696 | 50 | 3.854 | 71790.24 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.2916 | -- | 10 | 3.617 | -- | 100 | 27.518 | -- | 100 | 14.012 | 94434.4325 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.5035 | -- | 10 | 3.980 | -- | 100 | 6.411 | -- | 100 | 11.017 | 65164.2934 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.2902 | 2.1023 | 5 | 1.172 | 1.075 | 35 | 28.915 | 26.542 | 50 | 4.879 | 93222.6514 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.5787 | 27.0847 | 10 | 1.258 | 58.878 | 100 | 0.283 | 13.245 | 100 | 1.953 | 11120.6607 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.4828 | 16.1644 | 10 | 0.478 | 15.996 | 100 | 0.280 | 9.364 | 100 | 0.327 | 1833.4569 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.1844 | 2.0663 | 10 | 16.011 | 15.146 | 35 | 32.700 | 30.933 | 50 | 11.673 | 1220326.6025 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.3399 | 2.4843 | 10 | 15.447 | 16.400 | 35 | 33.414 | 35.475 | 50 | 11.086 | 1117689.0425 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6580 | 0.9677 | 10 | 1.769 | 2.602 | 35 | 12.301 | 18.090 | 50 | 10.764 | 95527.613 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.1195 | 0.1757 | 10 | 1.812 | 2.664 | 35 | 21.366 | 31.407 | 50 | 3.164 | 253439.4449 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.3132 | 0.4677 | 10 | 2.793 | 4.172 | 35 | 17.285 | 25.818 | 50 | 4.666 | 244711.6456 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.96 | 75.53 | 100 | 3.94 | 17900.1108 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.567 | 23.982 | 50 | 0.187 | 464.94 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.822 | 39.966 | 50 | 6.383 | 11078.4821 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.394 | 38.696 | 50 | 6.551 | 9848.43 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.682 | 27.229 | 50 | 2.977 | 4153.5862 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.237 | 10.185 | 50 | 6.623 | 10042.2008 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.5916 | -- | 30 | 11.516 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.411 | 133570.2585 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.6189 | -- | 30 | 2.987 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.875 | 126954.6611 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.0186 | -- | 15 | 2.168 | -- | 30 | 42.526 | -- | 150 | 4.040 | 167173.1113 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.7580 | -- | 15 | 3.581 | -- | 30 | 41.110 | -- | 150 | 5.117 | 242253.405 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.8427 | -- | 30 | 21.569 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.724 | 106693.333 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.6539 | -- | 30 | 5.756 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.416 | 216620.1489 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6460 | -- | 30 | 24.482 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.737 | 123204.179 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.7527 | -- | 30 | 5.313 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.299 | 194488.7852 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.1076 | -- | 30 | 1.982 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.422 | 81588.7577 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.7527 | -- | 30 | 9.908 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.724 | 246813.0284 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 2.7554 | -- | 15 | 14.875 | -- | 30 | 72.641 | -- | 150 | 3.222 | 227452.39 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.1070 | -- | 30 | 1.286 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.649 | 69234.8579 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.9648 | -- | 30 | 7.588 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.705 | 307510.7912 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9120 | -- | 15 | 14.135 | -- | 30 | 69.013 | -- | 150 | 3.282 | 259137.8575 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.6852 | -- | 30 | 22.341 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.326 | 62699.31 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.1275 | -- | 30 | 22.241 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.677 | 73651.7073 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.2359 | 2.1072 | 10 | 6.476 | 11.042 | 30 | 54.995 | 93.764 | 150 | 3.396 | 190956.7155 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6692 | -- | 10 | 5.637 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.498 | 51750.3673 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.1961 | -- | 10 | 3.805 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.373 | 178981.5923 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9260 | -- | 10 | 4.794 | -- | 50 | -- | -- | -- | 5.961 | 71966.5599 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.9315 | -326.6305 | 15 | 6.051 | -2121.769 | 30 | 1.149 | -403.038 | 150 | 0.041 | 2817.4635 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.9212 | -- | 30 | 0.326 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.582 | 24463.9794 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 1.0495 | -- | 30 | 2.444 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.454 | 19919.7547 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.8468 | -- | 15 | 13.054 | -- | 30 | 24.207 | -- | 150 | 9.296 | 456244.995 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.0903 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.513 | 829.29 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.352 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.325 | 4880.1562 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.480 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.284 | 4735.18 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.0157 | 4.3776 | 30 | 0.948 | 2.059 | 50 | 8.590 | 18.655 | 180 | 12.573 | 16103.3057 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | 8658.5155 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2838 | 4.9852 | 30 | 1.038 | 1.208 | 50 | 24.852 | 28.921 | 180 | 4.972 | 17083.8891 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.2577 | 3.4182 | 30 | 0.216 | 0.227 | 50 | 53.483 | 56.118 | 180 | 5.710 | 17547.6754 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.4909 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.234 | 95391.7824 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 5.2247 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.370 | 930.73 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.9078 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.418 | 2687.2871 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.6466 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.332 | 28782.9203 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.5052 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.227 | 14398.2624 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.8238 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.443 | 1122.9775 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.013 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.924 | 3334.1588 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.950 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.648 | 12314.2508 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.149 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.940 | 10639.6568 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.259 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.497 | 1843.8486 | 停运
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.916 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.232 | 4496.4961 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.894 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.752 | 2780.3822 | 停运
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 3.327 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.920 | 3392.1637 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.757 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.976 | 3612.7998 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.580 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.710 | 6300.49 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.103 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.398 | 2295.933 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.059 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.523 | 2494.7904 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.271 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.825 | 3051.3447 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 2.382 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.861 | 6882.4013 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.764 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.487 | 5477.4629 | 停运
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.805 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.872 | 3227.7677 | 停运
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.570 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.012 | 3729.1701 | 停运
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 2.221 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.640 | 6062.5993 | 停运
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 2.158 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.403 | 5179.209 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.957 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.595 | 5865.2732 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.758 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.673 | 2739.2296 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.774 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.425 | 2963.6594 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.700 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.409 | 1034.3276 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.200 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.275 | 2077.466 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.268 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.588 | 5859.1417 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.139 | 1.293 | 10 | 5.094 | 5.784 | 35 | 29.367 | 33.345 | 50 | 10.41 | 1009075.062 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.527 | 0.529 | 10 | 5.329 | 5.350 | 35 | 34.650 | 34.788 | 50 | 9.30 | 880011.5341 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 2.255 | 1.655 | 20 | 63.271 | 46.435 | 80 | 136.743 | 100.357 | 250 | 8.732 | 72952.6168 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.571 | 35.630 | 50 | 10.306 | 39056.86 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | -0.089 | 50 | 0.238 | 866.682 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.327 | 1160.5887 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.012 | 10.137 | 50 | 0.186 | 678.5323 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.392 | 39.951 | 50 | 8.195 | 32626.0762 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.944 | 38.692 | 50 | 14.818 | 57192.2257 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.762 | 41.484 | 50 | 2.885 | 13197.74 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.689 | 25.792 | 50 | 5.499 | 26442.1625 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.205 | 40.324 | 50 | 2.543 | 12865.2225 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.828 | -224.998 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.118 | 198.079 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.408 | 71.751 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.459 | 32.128 | 50 | 4.895 | 8754.6922 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 3.046 | 50 | 1.089 | 2372.3851 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.045 | 50 | 0.111 | 252.8809 | 停运