## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年01月21日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.9671 | -97.0586 | 10 | 0.250 | -25.089 | 35 | 2.276 | -228.382 | 50 | 0.430 | 16064.3481 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1901 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.394 | 11705.6484 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.4429 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.356 | 6977.2567 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.126 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 878.7098 | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.5950 | 3.6547 | 10 | 17.037 | 17.321 | 35 | 30.690 | 31.201 | 50 | 6.389 | 967768.51 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.8268 | 3.8217 | 10 | 24.462 | 24.430 | 35 | 27.112 | 27.076 | 50 | 6.113 | 916300.34 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7304 | -- | 15 | 19.422 | -- | 30 | 97.616 | -- | 150 | 4.069 | 263966.3899 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.2410 | -- | 30 | 2.902 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.397 | 134350.3525 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.8207 | -- | 30 | 0.410 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.894 | 157826.455 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.1803 | -- | 30 | 18.006 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.419 | 98077.03 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.08 | 3.05 | 200 | 0.71 | 1.04 | 550 | 32.78 | 48.20 | 240 | 3 | 11023.7612 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2960 | 0.5457 | 20 | 1.806 | 3.330 | 50 | 85.535 | 157.677 | 200 | 4.617 | 12657.7682 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.7656 | 3.1676 | 10 | 6.638 | 11.909 | 35 | 12.683 | 22.753 | 50 | 16.452 | 121927.0949 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.0173 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.127 | 40297.9925 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.5352 | -27.9729 | 10 | 0.557 | -10.157 | 35 | 0.353 | -6.431 | 50 | 8.375 | 150963.9425 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.0799 | -3.6855 | 10 | 0.120 | -5.525 | 35 | 0.246 | -11.358 | 50 | 0 | 0.01 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.4083 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.124 | 21322.2975 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0522 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.219 | 7318.15 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6414 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.042 | 5288.6325 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.5699 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.521 | 3929.5825 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9278 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.845 | 2178.325 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.512 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.804 | 2515.7166 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.492 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.334 | 4190.9384 | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.214 | 1.655 | 30 | 42.29 | 57.635 | 150 | 57.677 | 78.604 | 200 | 4.109 | 112428.6647 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8199 | 1.4796 | 30 | 0.567 | 1.024 | 50 | 26.804 | 48.371 | 180 | 6.172 | 13049.49 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.4094 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.837 | 811757.14 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 0.907 | 0.805 | 10 | 19.095 | 16.949 | 35 | 41.567 | 36.897 | 50 | 6.502 | 797361.5645 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.7820 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.121 | 538989.4275 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.5794 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.508 | 532228.6671 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.3818 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.241 | 619040.3025 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 3.6853 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.307 | 145302.5757 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.6628 | 0.6632 | 5 | 19.896 | 19.908 | 35 | 9.597 | 9.603 | 50 | 7.004 | 473382.7175 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.0031 | 3.8452 | 10 | 3.878 | 3.725 | 35 | 15.024 | 14.431 | 50 | 13.825 | 248296.705 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.085 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.567 | 147206.7507 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 1.741 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.285 | 250510.9102 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 3.404 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.131 | 72398.054 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.0124 | 1.1656 | 10 | 7.198 | 8.286 | 35 | 22.655 | 26.082 | 50 | 22.955 | 42312.6725 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 4.8627 | 4.7809 | 10 | 13.493 | 13.266 | 35 | 37.009 | 36.386 | 50 | 11.777 | 1102967.8815 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.7127 | 1.6464 | 10 | 12.584 | 12.097 | 35 | 38.001 | 36.531 | 50 | 14.476 | 1722629.8006 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 2.9861 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 497.181 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.7218 | 45.1443 | 10 | 0.200 | 12.493 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.019 | 765.4796 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.7839 | 1.4328 | 20 | 32.775 | 59.908 | 100 | 52.242 | 95.491 | 150 | 4.044 | 70558.5565 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3146 | -- | 15 | 19.024 | -- | 30 | 89.666 | -- | 150 | 3.878 | 284747.985 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.611 | -- | 30 | 10.073 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.52 | 72208.908 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 1.9320 | -- | 15 | 5.349 | -- | 30 | 51.856 | -- | 150 | 7.778 | 115670.6394 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1167 | -- | 15 | 1.021 | -- | 30 | 1.522 | -- | 150 | 0.453 | 7405.5414 | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6263 | -- | 15 | 4.992 | -- | 30 | 36.151 | -- | 150 | 3.060 | 177873.835 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.2177 | -- | 15 | 1.835 | -- | 30 | 32.614 | -- | 150 | 3.532 | 200232.8962 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5214 | -- | 30 | 2.847 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.715 | 74894.22 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6170 | -- | 30 | 2.670 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.621 | 90131.8474 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1886 | -- | 30 | 16.439 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.766 | 110074.4099 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5264 | -- | 30 | 14.958 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.180 | 100554.5625 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 0.9692 | -- | 30 | 7.418 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.381 | 156189.38 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 51.833 | -- | 200 | 25.076 | 41551.4094 | 停运
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.825 | -- | 200 | 23.730 | 14303.142 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.158 | -- | 200 | 22.152 | 66689.7716 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.691 | -- | 200 | 23.983 | 71958.805 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.810 | -- | 100 | 12.152 | 35094.2887 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.897 | -- | 200 | 18.102 | 19103.7964 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.645 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.062 | 8832.0136 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.472 | -- | 200 | 18.214 | 62216.3617 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5318 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.549 | 11128.7975 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.765 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.371 | 6047.687 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 2.106124 | 6.663093 | 30 | 25.808672 | 60.272483 | 150 | 21.243736 | 52.158043 | 200 | 6.272047 | 79945.1523 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.9947 | 2.7856 | 30 | 23.660 | 33.042 | 150 | 60.784 | 84.885 | 200 | 4.792 | 91699.8267 | --
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.8983 | 0.8537 | 30 | 40.161 | 38.170 | 150 | 41.030 | 38.995 | 200 | 5.919 | 108276.2475 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.3125 | 222.5894 | 30 | 3.008 | 202.152 | 200 | 2.404 | 161.562 | 400 | 0.259 | 6039.4311 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.5122 | 5.0641 | 30 | 0 | 0 | 200 | 265.201 | 297.640 | 400 | 7.600 | 131082.0783 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.1919 | 68.7312 | 30 | 6.643 | 2378.557 | 200 | 0.321 | 114.975 | 400 | 0.394 | 9039.3152 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 3.4265 | 5.5896 | 30 | 0.117 | 0.190 | 200 | 111.638 | 182.117 | 400 | 5.203 | 89094.9429 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 9.8343 | 6.0879 | 30 | 45.929 | 28.432 | 200 | 13.065 | 8.088 | 400 | 20.900 | 152222.1837 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.677 | 0.458 | 10 | 16.129 | 10.914 | 35 | 8.013 | 5.422 | 100 | 7.773 | 10399.3708 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.0454 | 14.5732 | 10 | 1.937 | 26.995 | 35 | 4.997 | 69.659 | 100 | 0.394 | 648.6875 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.445 | 0.952 | 10 | 18.403 | 12.123 | 35 | 95.372 | 62.827 | 200 | 6.336 | 9510.1115 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.014 | 0.608 | 10 | 27.523 | 16.506 | 35 | 46.412 | 27.834 | 200 | 11.262 | 13526.8576 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.7823 | -29.2244 | 10 | 0.325 | -5.321 | 35 | 0.376 | -6.163 | 100 | 0.267 | 674.5783 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.4271 | 2.7899 | 10 | 3.040 | 1.916 | 35 | 54.406 | 34.286 | 100 | 0.776 | 15329.695 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.3454 | 5.6013 | 10 | 7.155 | 7.498 | 35 | 64.908 | 68.015 | 100 | 2.207 | 63819.4224 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.993 | 6.74 | 10 | 8.51 | 9.571 | 35 | 34.402 | 38.694 | 100 | 4.014 | 16378.3272 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.19 | -- | 20 | 11.08 | -- | 200 | 21.93 | -- | 300 | 4.47 | 15117.9129 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.52 | 10.85 | 20 | 1.99 | 41.61 | 200 | 1.86 | 38.72 | 300 | 6.53 | 36163.2708 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.50 | 4.01 | 20 | 2.83 | 3.24 | 200 | 24.87 | 28.51 | 300 | 13.78 | 72457.31 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.99 | -- | 20 | 6.05 | -- | 200 | 25.49 | -- | 300 | 6.30 | 34020.6641 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.31 | -- | 20 | 7.85 | -- | 200 | 22.53 | -- | 300 | 4.24 | 26703.8858 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.09 | 96.65 | 20 | 0.53 | 46.73 | 200 | 0.01 | 0.77 | 300 | 0.12 | 688.8716 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.68 | 5.22 | 20 | 4.87 | 6.90 | 200 | 19.87 | 28.16 | 300 | 8.15 | 55906.7104 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0137 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.079 | 664.11 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.4118 | 2.2597 | 10 | 25.604 | 23.989 | 35 | 44.102 | 41.320 | 50 | 12.164 | 1148559.2975 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.6139 | 2.6457 | 10 | 22.574 | 22.849 | 35 | 41.427 | 41.932 | 50 | 11.112 | 1096203.67 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.01 | -- | 30 | 10.42 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.23 | 55639.2391 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.26 | -- | 30 | 4.90 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.05 | 231805.2654 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.26 | 11.43 | 30 | 3.11 | 135.34 | 70 | -- | -- | -- | 11.48 | 287050.0741 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 0.82 | -- | 15 | 7.82 | -- | 30 | 39.57 | -- | 150 | 3.77 | 393662.0995 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.554 | 1.129 | 10 | 0.055 | 0.112 | 35 | 38.914 | 79.364 | 100 | 5.722 | 142747.0464 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.254 | -4.038 | 10 | 0.039 | -0.612 | 35 | 0.265 | -4.218 | 200 | 1.614 | 13333.6215 | --
山西汾西中兴煤业有限责任公司 | 中兴场地14MW锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.235 | 33.510 | 50 | 5.426 | 8046.1909 | --
山西汾西中兴煤业有限责任公司 | 峁上场地14MW锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.835 | 34.174 | 50 | 4.119 | 5878.5892 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.99 | -- | 200 | 30.37 | 174506.4333 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.17 | 0.25 | 10 | 0.04 | 0.05 | 35 | 2.42 | 3.51 | 50 | 4.10 | 32218.3912 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 42.487 | -- | 200 | 27.757 | 66883.8042 | --
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.435 | -- | 200 | 27.823 | 32476.8521 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.104 | -- | 200 | 30.579 | 53155.8542 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.167 | -- | -- | 58.348 | 53.011 | 100 | 9.654 | 18132.5522 | --
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 2.145 | 2.282 | 5 | 23.672 | 25.184 | 35 | 30.912 | 32.888 | 50 | 4.295 | 722507.6711 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.377 | -- | 10 | 0.037 | -- | 100 | 32.753 | -- | 100 | 30.021 | 129922.1964 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.5907 | -- | 10 | 1.003 | -- | 100 | 30.491 | -- | 100 | 28.965 | 121977.2709 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.616 | -- | 10 | 0.858 | -- | 100 | 35.684 | -- | 100 | 20.877 | 195246.8033 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.322 | -79.046 | 5 | 0.324 | -79.505 | 35 | 0.113 | -27.747 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.9854 | -- | 10 | 26.734 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.941 | 1332793.4802 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.4692 | -- | 10 | 26.136 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.867 | 1228768.5857 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.7397 | -- | 10 | 28.138 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.606 | 1101944.9795 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1561 | -- | 10 | 26.103 | -- | 100 | -- | -- | -- | 14.272 | 1329187.3122 | --
山西锦兴能源有限公司 | 锅炉废气排口 | 2.2643 | 2.8242 | 10 | 6.427 | 8.016 | 35 | 21.809 | 27.202 | 50 | 6.495 | 37297.8678 | --
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.1578 | 0.1906 | 30 | 34.907 | 90.510 | 150 | 20.265 | 46.630 | 200 | 4.097 | 70264.7019 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 2.7789 | 3.4167 | 10 | 10.819 | 13.302 | 35 | 19.785 | 24.326 | 50 | 7.822 | 127673.5608 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 2.2406 | 2.2723 | 10 | 16.804 | 17.042 | 35 | 26.947 | 27.329 | 50 | 9.360 | 100264.5738 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 0.4098 | 8.1377 | 10 | -0.284 | -5.646 | 35 | 0.023 | 0.447 | 50 | 0.090 | 11085.7149 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.9882 | 2.0975 | 10 | 13.319 | 14.052 | 35 | 33.109 | 34.929 | 50 | 8.967 | 827571.7025 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.0174 | 52.8277 | 10 | 0.213 | 11.059 | 35 | 0.309 | 16.031 | 50 | 0.018 | 688.0105 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.518 | 17.823 | 10 | 0.208 | 7.136 | 35 | 0.273 | 9.389 | 50 | 1.215 | 48125.3089 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.1539 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.636 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.849 | 31153.5793 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 4.2438 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.977 | 129173.1662 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 2.0319 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.234 | 70317.772 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.7600 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.861 | 54738.7206 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.2955 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 3344.0699 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.3626 | 1.8841 | 10 | 12.066 | 16.683 | 35 | 24.160 | 33.406 | 50 | 3.916 | 451557.4691 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.2349 | -- | 10 | 28.723 | -- | 100 | 38.653 | -- | 100 | 17.137 | 174621.7033 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.7791 | -- | 10 | 16.012 | -- | 100 | 37.697 | -- | 100 | 11.794 | 117702.0608 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.4946 | 1.4675 | 5 | 20.693 | 20.319 | 35 | 36.312 | 35.655 | 50 | 19.586 | 2175148.36 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.4342 | 1.4346 | 5 | 22.035 | 22.041 | 35 | 39.124 | 39.135 | 50 | 18.251 | 2012352.585 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 2.1881 | 2.0467 | 10 | 14.977 | 14.009 | 35 | 41.276 | 38.609 | 50 | 9.366 | 769765.2775 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.7853 | 2.8778 | 10 | 21.652 | 22.370 | 35 | 38.069 | 39.332 | 50 | 11.046 | 755146.8025 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 0.8870 | -143.8331 | 20 | 3.261 | -528.851 | 80 | 1.079 | -174.973 | 250 | 0.250 | 2010.3811 | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.1622 | 2.1251 | 20 | 82.779 | 55.630 | 80 | 218.211 | 146.643 | 250 | 15.373 | 64804.793 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.5602 | -0.7774 | 30 | 3.59 | -4.98 | 150 | 3.70 | -5.14 | 200 | 1.16 | 53310.2045 | 停运
山西汾西矿业（集团）有限责任公司贺西煤矿 | 1#锅炉烟囱 | 1.3880 | 1.4735 | 5 | 0.543 | 0.577 | 35 | 30.139 | 31.994 | 50 | 26.336 | 42833.6829 | --
山西汾西矿业（集团）有限责任公司贺西煤矿 | 2#锅炉烟囱 | 0.9332 | -36.5151 | 5 | 0.093 | -3.645 | 35 | 0.149 | -5.841 | 50 | 3.348 | 8077.9875 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.602 | -9.364 | 50 | 4.374 | 42889.3997 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.689 | 42.104 | 50 | 2.197 | 14393.1576 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.879 | 43.915 | 50 | 5.061 | 34079.3409 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.47 | 4.77 | 10 | 4.97 | 5.31 | 35 | 40.14 | 42.83 | 50 | 16.71 | 1041633.0216 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.4046 | 3.6439 | 10 | 4.114 | 4.403 | 35 | 25.816 | 27.630 | 50 | 13.975 | 919248.4478 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.5511 | -- | 15 | 8.612 | -- | 30 | 3.480 | -- | 150 | 1.672 | 27984.4373 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.7476 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.321 | 159714.601 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.5130 | 2.8744 | 10 | 6.177 | 11.735 | 35 | 6.517 | 12.380 | 50 | 5.853 | 21016.9312 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.3836 | 1.7002 | 10 | 1.816 | 2.231 | 35 | 1.135 | 1.395 | 50 | 15.509 | 233985.8927 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.0132 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.740 | 127367.9735 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.3533 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.244 | 73744.9454 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.3968 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.046 | 25920.0625 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.4254 | 0.4446 | 10 | 11.737 | 12.266 | 35 | 21.477 | 22.445 | 50 | 11.418 | 227565.6274 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.760 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.369 | 74132.5915 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 4.8230 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.068 | 37329.8068 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.2485 | 0.2711 | 5 | 20.282 | 22.126 | 35 | 9.904 | 10.804 | 50 | 8.466 | 84657.8575 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.1376 | 0.1730 | 10 | 9.0808 | 10.7508 | 35 | 11.3855 | 13.4807 | 50 | 5.5462 | 131948.6451 | --
岚县金隅水泥有限公司 | 1#水泥磨尾除尘排放口 | 0.5950 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.103 | 3998.294 | 停运
岚县金隅水泥有限公司 | 2#水泥磨尾除尘排放口 | 0.7113 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.495 | 8501.592 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.1515 | 2.4193 | 10 | 5.925 | 12.449 | 35 | 12.317 | 25.878 | 50 | 5.555 | 378841.5035 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2446 | -5.9096 | 10 | 0.058 | -1.391 | 35 | 0.130 | -3.142 | 50 | 0.011 | 386.7449 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 3.203 | 3.198 | 10 | 0.402 | 0.402 | 35 | 27.734 | 27.688 | 50 | 11.910 | 200610.4785 | --
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.2492 | -- | 15 | 0.118 | -- | 30 | 0.474 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.6334 | -- | 30 | 0.613 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3023 | -- | 30 | 0.299 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.395 | 46738.0007 | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7736 | 15.3873 | 5 | 1.243 | 24.729 | 35 | 2.028 | 40.344 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.2442 | -- | 30 | 38.507 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.260 | 144852.3125 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.4456 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.673 | 194420.2524 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.8574 | 132.9294 | 10 | 0.259 | 40.090 | 35 | 0.224 | 34.703 | 50 | 0.428 | 21890.8874 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.17 | 5.15 | 10 | 0.09 | -2.60 | 35 | 0.39 | -11.75 | 100 | 0.17 | 1616.5162 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.3167 | 2.6271 | 10 | 5.007 | 5.678 | 35 | 25.216 | 28.595 | 50 | 7.053 | 673766.5999 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.7491 | 0.7552 | 10 | 1.286 | 1.297 | 35 | 27.006 | 27.225 | 50 | 7.959 | 757667.2836 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 1.1206 | -- | 30 | 12.510 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.196 | 42080.2264 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.0707 | -- | 30 | 14.791 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.876 | 89991.9592 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.6656 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.685 | 460866.8983 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6179 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.304 | 384125.9522 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.0772 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.921 | 491489.7878 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.2606 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.601 | 581951.4502 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.8136 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.849 | 343861.395 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.8793 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.810 | 318321.1708 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.2960 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.517 | 712157.3687 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.5134 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.625 | 458859.4938 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.1949 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.420 | 490420.0537 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 4.5090 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.396 | 170291.237 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.1588 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.235 | 397225.4186 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.5327 | 1.8532 | 10 | 5.169 | 6.250 | 35 | 25.051 | 30.289 | 50 | 6.765 | 638865.3017 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.5968 | -- | 15 | 0.482 | -- | 30 | 60.775 | -- | 150 | 2.470 | 171835.7425 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.9194 | -- | 15 | 2.596 | -- | 30 | 61.383 | -- | 150 | 2.295 | 157765.585 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.0800 | 2.2426 | 10 | 1.020 | 1.099 | 35 | 23.358 | 25.184 | 50 | 4.760 | 240010.87 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.0293 | 1.4948 | 10 | 3.380 | 2.490 | 35 | 33.751 | 24.862 | 50 | 6.945 | 455295.1 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 0.7181 | -- | 30 | 5.646 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.309 | 150502.3138 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.963 | -- | 15 | 2.251 | -- | 30 | 67.477 | -- | 150 | 3.597 | 311633.5203 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.8836 | -- | 30 | 4.019 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.155 | 95181.3676 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 1.944 | -- | 30 | 5.580 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.364 | 140013.0539 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 3.07 | 5.66 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.53 | 180185.2566 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.54 | 1.15 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.58 | 210651.5245 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.62 | 1.40 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 170424.7612 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.330 | 3.429 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.470 | 132686.2 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.7864 | 0.7979 | 10 | 11.290 | 11.455 | 35 | 34.681 | 35.188 | 50 | 11.471 | 565892.4525 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.0249 | 1.1383 | 10 | 8.406 | 9.336 | 35 | 32.954 | 36.600 | 50 | 11.152 | 537072.6875 | --
中阳县桃园水泥有限责任公司 | 磨机、输送、出磨提升除尘器排放口 | 0.8783 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.433 | 6248.8266 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 2.7228 | -- | 15 | 14.020 | -- | 30 | 75.568 | -- | 150 | 6.294 | 572726.3369 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.6847 | -- | 30 | 3.552 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.508 | 253856.9425 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.6228 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.778 | 75204.0871 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.5721 | 2.9042 | 5 | 0.352 | 0.397 | 35 | 26.730 | 30.182 | 50 | 13.096 | 202966.1 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.4476 | 0.5509 | 10 | 1.356 | 1.668 | 35 | 14.690 | 18.079 | 50 | 12.001 | 366421.435 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.3715 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.789 | 304609.3941 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.7074 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.087 | 29921.544 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2855 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.215 | 297050.925 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.9921 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.541 | 141901.3637 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.4825 | 13.4064 | 10 | 0.357 | 3.229 | 35 | 0.126 | 1.142 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.6253 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0735 | 1.4408 | 10 | 2.211 | 2.967 | 35 | 8.856 | 11.886 | 50 | 9.788 | 161643.8774 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4004 | 0.4848 | 5 | 1.671 | 2.023 | 35 | 19.282 | 23.347 | 50 | 5.286 | 45721.26 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.2966 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.733 | 31637.1761 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.1636 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.727 | 17278.9862 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1812 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.145 | 2124.313 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.1365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.389 | 16995.8 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.9223 | 1.9376 | 5 | 1.413 | 1.424 | 35 | 12.927 | 13.030 | 50 | 7.030 | 62595.0396 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9804 | 11.2531 | 10 | 0.245 | 2.811 | 35 | 1.250 | 14.342 | 50 | 3.151 | 120161.788 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 3.0697 | 3.9002 | 20 | 14.033 | 17.830 | 100 | 81.210 | 103.183 | 150 | 5.706 | 69071.7094 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.3314 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.895 | 160056.9882 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 3.1116 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.925 | 31093.6758 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6416 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.016 | 100793.9572 | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.7445 | -- | 10 | 39.475 | -- | 100 | 69.374 | -- | 100 | 21.531 | 132931.9475 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0715 | -- | 10 | 10.421 | -- | 100 | 61.174 | -- | 100 | 23.929 | 149785.4922 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.6937 | 0.7104 | 5 | 8.136 | 8.331 | 35 | 39.302 | 40.245 | 50 | 7.113 | 356644.0692 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.0417 | 1.1075 | 5 | 7.034 | 7.479 | 35 | 33.202 | 35.300 | 50 | 6.795 | 331580.8242 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.4942 | -- | 10 | 0.252 | -- | 100 | 0.400 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.5204 | -- | 10 | 0.148 | -- | 100 | 44.467 | -- | 100 | 19.202 | 60591.5252 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.9008 | 18.0238 | 5 | 0.012 | 0.240 | 35 | -0.191 | -3.828 | 50 | 1.708 | 68153.5508 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.6927 | 0.8202 | 5 | 15.111 | 17.893 | 35 | 33.344 | 39.483 | 50 | 7.101 | 233202.4807 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9471 | -- | 10 | 0.214 | -- | 100 | 0.426 | -- | 100 | 2.942 | 23538.4345 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.5002 | 3.1899 | 20 | 0.878 | 1.120 | 100 | 61.279 | 78.185 | 150 | 1.405 | 27380.5525 | --
中阳县桃园水泥有限责任公司交口县分公司 | 水泥磨磨尾除尘器排放口 | 1.7625 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.031 | 3933.4781 | 停运
交口县道尔水泥有限责任公司 | 球磨机除尘器排放口 | 0.4690 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.197 | 1971.585 | 停运
交口县锦阳建材科技有限公司 | 1#生产线冲天炉排口 | 3.4490 | -1910.2292 | 30 | 1.696 | -939.115 | 200 | 1.852 | -1025.769 | 300 | 0.238 | 586.093 | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.3647 | -- | 30 | 7.116 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.336 | 120295.7471 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.8778 | -- | 30 | 5.770 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.753 | 183015.6552 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.6819 | -- | 15 | 12.670 | -- | 30 | 61.804 | -- | 150 | 2.186 | 173899.437 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 6.5340 | -- | 30 | 11.031 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.014 | 70031.1475 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 3.7840 | -- | 15 | 11.395 | -- | 30 | 51.229 | -- | 150 | 4.768 | 292934.8475 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.3704 | -- | 30 | 10.218 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.042 | 53599.9603 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.2973 | -- | 30 | 12.709 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.259 | 111181.1774 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.2038 | -- | 30 | 54.893 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.206 | 101619.205 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 0.7509 | -- | 15 | 8.030 | -- | 30 | 36.811 | -- | 150 | 3.042 | 431834.5227 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.8354 | -- | 30 | 6.240 | -- | 70 | -- | -- | -- | 19.207 | 186932.388 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.9395 | -- | 30 | 10.226 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.278 | 127963.01 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.0338 | -- | 15 | 14.418 | -- | 30 | 69.753 | -- | 150 | 5.416 | 279341.6331 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.3719 | -- | 30 | 3.348 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.006 | 58188.8924 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.6262 | -- | 30 | 7.462 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.495 | 136584.3089 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.8875 | -- | 30 | 13.179 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.223 | 123492.7384 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.8952 | -- | 30 | 15.869 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.007 | 58846.0457 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.7811 | -- | 15 | 12.579 | -- | 30 | 36.197 | -- | 150 | 3.392 | 398124.0547 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.4418 | -- | 30 | 10.085 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.327 | 111353.7824 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.0159 | -- | 30 | 8.249 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.602 | 281070.975 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.5739 | -- | 30 | 12.232 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.754 | 121114.2625 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.2011 | -- | 15 | 0.566 | -- | 30 | 51.831 | -- | 150 | 3.056 | 387909.11 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.3672 | -- | 30 | 7.413 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.376 | 152127.335 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.2325 | -- | 30 | 5.457 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.463 | 186086.7421 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8633 | -- | 30 | 10.195 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.894 | 154550.1675 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.2480 | 0.2758 | 10 | 12.947 | 14.397 | 35 | 12.556 | 13.962 | 50 | 12.678 | 17965.1772 | --
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 3.2808 | 5.1052 | 10 | 10.437 | 16.241 | 35 | 10.880 | 16.931 | 50 | 6.801 | 24899.8879 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.1957 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.026 | 20534.0025 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.6068 | -10.0089 | 10 | 0.208 | -3.433 | 35 | 0.286 | -4.716 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.414 | 2.701 | 30 | 6.153 | 11.754 | 150 | 13.293 | 25.393 | 200 | 6.161 | 126358.2106 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.729 | 4.048 | 30 | 2.639 | 6.179 | 150 | 10.699 | 25.050 | 200 | 5.691 | 123568.8024 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 2.424 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.562 | 79850.4397 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.1581 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.336 | 2822.9384 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.124 | -- | 10 | 2.146 | -- | 100 | 23.248 | -- | 100 | 27.621 | 108729.7017 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.030 | -- | 10 | 2.273 | -- | 100 | 33.281 | -- | 100 | 29.566 | 108574.1879 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 3.136 | -- | 10 | 3.279 | -- | 100 | 11.734 | -- | 100 | 24.033 | 169897.1017 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.593 | -- | 10 | 1.133 | -- | 100 | 32.320 | -- | 100 | 24.063 | 160457.8281 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.7991 | 2.5078 | 5 | 12.184 | 16.984 | 35 | 22.477 | 31.331 | 50 | 7.461 | 1041390.1145 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.5970 | 6.9145 | 5 | 0.232 | 2.684 | 35 | 1.906 | 22.079 | 50 | 0.089 | 5670.1345 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.1424 | 2.4270 | 5 | 13.363 | 15.138 | 35 | 33.995 | 38.511 | 50 | 13.618 | 677845.8588 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.960 | -- | 10 | 0.031 | -- | 100 | 0.389 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.115 | -- | 10 | 0.709 | -- | 100 | 0.306 | -- | 100 | 0.563 | 8077.7245 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.992 | -- | 10 | 1.658 | -- | 100 | 31.146 | -- | 100 | 16.732 | 173476.7509 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.2639 | 3.3567 | 5 | 14.741 | 15.160 | 35 | 37.634 | 38.704 | 50 | 9.560 | 465614.1128 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.605 | -- | 10 | 0.839 | -- | 100 | 33.744 | -- | 100 | 18.894 | 195692.5907 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.0783 | 1.0381 | 5 | 4.598 | 4.427 | 35 | 16.630 | 16.009 | 50 | 11.775 | 220518.5099 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 3.2395 | -- | 10 | 6.074 | -- | 100 | 37.231 | -- | 100 | 18.287 | 178655.9247 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.5358 | 1.4721 | 5 | 8.150 | 7.811 | 35 | 28.576 | 27.390 | 50 | 8.675 | 153415.4205 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.9661 | -- | 10 | 0.354 | -- | 100 | 20.805 | -- | 100 | 14.885 | 102910.5175 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.7005 | 1.4858 | 5 | 1.088 | 0.950 | 35 | 17.085 | 14.929 | 50 | 3.558 | 67632.9965 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 2.9492 | -- | 10 | 3.476 | -- | 100 | 27.520 | -- | 100 | 14.853 | 102602.765 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 3.7414 | -- | 10 | 3.395 | -- | 100 | 20.232 | -- | 100 | 13.590 | 93050.2701 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.2302 | 2.0421 | 5 | 1.230 | 1.127 | 35 | 25.566 | 23.410 | 50 | 4.119 | 80485.7067 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.6982 | 0.9013 | 10 | 0.337 | 0.435 | 100 | 52.625 | 67.934 | 100 | 8.057 | 25876.9927 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.3086 | 0.9705 | 10 | 6.650 | 20.915 | 100 | 12.273 | 38.601 | 100 | 3.318 | 12614.4222 | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.1656 | 2.1066 | 10 | 14.315 | 13.925 | 35 | 29.840 | 29.026 | 50 | 11.048 | 1167905.82 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.5470 | 2.8290 | 10 | 11.797 | 13.103 | 35 | 29.471 | 32.734 | 50 | 11.036 | 1114311.33 | --
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6888 | 0.9911 | 10 | 1.487 | 2.139 | 35 | 12.720 | 18.304 | 50 | 10.713 | 95051.2475 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.3138 | 0.4586 | 10 | 1.191 | 1.741 | 35 | 20.967 | 30.650 | 50 | 3.357 | 269771.7775 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.6700 | 1.0004 | 10 | 2.860 | 4.270 | 35 | 18.064 | 26.970 | 50 | 4.955 | 262760.9436 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.44 | 82.96 | 100 | 4.19 | 19175.868 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.465 | 18.355 | 50 | 0.298 | 742.6225 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.514 | 29.223 | 50 | 7.364 | 12783.7917 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.917 | 42.860 | 50 | 4.617 | 7021.705 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.197 | 39.194 | 50 | 6.188 | 8610.9824 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.323 | 8.561 | 50 | 6.080 | 9526.0228 | --
山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司 | 锅炉排气筒 | 0.71 | 0.79 | 5 | 1.04 | 1.15 | 35 | 28.06 | 31.19 | 50 | 9.01 | 13537.6708 | --
山西汾西矿业（集团）有限责任公司柳湾煤矿 | 锅炉1#排气筒 | 1.0155 | 1.4829 | 5 | 0.672 | 0.981 | 35 | 10.045 | 14.668 | 50 | 6.394 | 14253.07 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.4193 | -- | 30 | 19.021 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.114 | 133493.2242 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.6949 | -- | 30 | 4.098 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.736 | 129422.3104 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.8142 | -- | 15 | 3.774 | -- | 30 | 47.547 | -- | 150 | 4.636 | 203016.4833 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.6282 | -- | 15 | 7.990 | -- | 30 | 47.226 | -- | 150 | 4.691 | 217178.5699 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.2262 | -- | 30 | 20.239 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.978 | 144775.4137 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.6683 | -- | 30 | 9.674 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.587 | 203400.8754 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.5912 | -- | 30 | 18.250 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.553 | 171343.7502 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.8196 | -- | 30 | 6.647 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.291 | 201181.2489 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.6380 | -- | 30 | 2.019 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.487 | 88946.031 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.2823 | -- | 30 | 12.875 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.916 | 252909.4414 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 2.7685 | -- | 15 | 10.904 | -- | 30 | 75.010 | -- | 150 | 3.158 | 215679.9125 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.1898 | -- | 30 | 1.940 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.780 | 71223.3501 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.4906 | -- | 30 | 8.178 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.824 | 314518.376 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0332 | -- | 15 | 14.214 | -- | 30 | 75.106 | -- | 150 | 3.383 | 261264.1 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.3952 | -- | 30 | 25.543 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.667 | 64327.8325 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.1484 | -- | 30 | 23.947 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.165 | 77485.5729 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 2.5717 | 4.1024 | 10 | 7.225 | 11.526 | 30 | 55.501 | 88.536 | 150 | 3.917 | 219663.4104 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7409 | -- | 10 | 10.702 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.004 | 66647.6733 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2121 | -- | 10 | 5.287 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.924 | 199321.8203 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8648 | -- | 10 | 12.816 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.245 | 75884.863 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5905 | -14.6591 | 15 | 5.863 | -145.538 | 30 | 2.165 | -53.744 | 150 | 0.049 | 3340.9065 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.7584 | -- | 30 | 0.279 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.027 | 29188.4869 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5661 | -- | 30 | 3.182 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.995 | 24665.0266 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.7640 | -- | 15 | 13.152 | -- | 30 | 28.325 | -- | 150 | 9.540 | 460095.2775 | --
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.1869 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.692 | 4221.37 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.316 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.381 | 5127.6795 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.132 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.383 | 5142.8961 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.7989 | 2.4505 | 30 | 8.405 | 11.449 | 50 | 23.378 | 31.846 | 180 | 12.620 | 16352.3298 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.1620 | 4.9550 | 30 | 0.681 | 0.811 | 50 | 25.278 | 30.095 | 180 | 5.088 | 17690.3764 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.3325 | 3.7305 | 30 | 0.098 | 0.110 | 50 | 49.990 | 55.960 | 180 | 5.849 | 18240.6072 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.2690 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.330 | 76673.1864 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 5.4668 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.075 | 2703.9675 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.8178 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.721 | 11041.532 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5326 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.543 | 34531.9195 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.5981 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.743 | 17769.6975 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.8909 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.727 | 1843.9981 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.427 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.484 | 8938.5537 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.583 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.879 | 1455.4225 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.113 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.719 | 10075.6981 | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.222 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.820 | 3051.7438 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.446 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.194 | 8139.463 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.455 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.387 | 5169.9125 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.561 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.839 | 6828.6944 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.424 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.408 | 5204.0541 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.082 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.468 | 9191.3255 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.540 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.623 | 7256.3968 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.533 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.976 | 4907.9486 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.215 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.038 | 3867.6706 | --
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.459 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.201 | 8204.389 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.467 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.289 | 8313.7955 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.271 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.053 | 3914.4835 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.322 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.658 | 6144.8638 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.864 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.792 | 6667.7869 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.413 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.552 | 5763.2636 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.867 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.197 | 8165.8092 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.448 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.750 | 2895.2644 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.546 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.764 | 16208.5767 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.474 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.741 | 1904.6513 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.191 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.475 | 4055.64 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.063 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.642 | 6119.9255 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.017 | 1.171 | 10 | 6.055 | 6.973 | 35 | 29.915 | 34.448 | 50 | 11.09 | 1072631.61 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.650 | 0.647 | 10 | 6.746 | 6.715 | 35 | 34.485 | 34.326 | 50 | 8.85 | 841428.1275 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 2.027 | 1.507 | 20 | 69.231 | 51.459 | 80 | 155.486 | 115.571 | 250 | 8.693 | 73062.5046 | --
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.084 | 37.364 | 50 | 10.340 | 39575.7356 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.394 | -29.106 | 50 | 0.205 | 756.5223 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.328 | 42.547 | 50 | 2.205 | 5147.8924 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.306 | -235.901 | 50 | 0.112 | 410.2728 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.633 | 41.667 | 50 | 8.461 | 34044.5274 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.610 | 38.690 | 50 | 14.536 | 57198.1542 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.828 | 41.446 | 50 | 2.570 | 12092.115 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.120 | 27.227 | 50 | 6.641 | 31992.5825 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.970 | 38.562 | 50 | 2.546 | 12959.045 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.011 | -1.412 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.452 | 199.062 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.196 | 52.814 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.954 | 35.643 | 50 | 2.802 | 5086.9486 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.197 | 39.378 | 50 | 2.987 | 5620.2664 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.325 | 740.6862 | 停运