## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年02月09日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0093 | 80.3335 | 10 | 0.289 | 23.035 | 35 | 1.057 | 84.160 | 50 | 2.216 | 82843.6678 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1324 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.047 | 1420.7909 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.5321 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.362 | 7077.9753 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.117 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.034 | 6719.5382 | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.4489 | 3.3582 | 10 | 25.865 | 25.185 | 35 | 29.665 | 28.885 | 50 | 5.912 | 892438.205 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.9357 | 3.1481 | 10 | 19.621 | 21.041 | 35 | 33.870 | 36.321 | 50 | 5.440 | 815785.9175 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7645 | -- | 15 | 17.238 | -- | 30 | 83.773 | -- | 150 | 3.549 | 228746.6274 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.8164 | -- | 30 | 3.290 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.965 | 127626.1925 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.9896 | -- | 30 | 0.200 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.069 | 147399.2275 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.5265 | -- | 30 | 19.069 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.431 | 92932.0675 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.73 | 2.59 | 200 | 0.94 | 1.40 | 550 | 40.97 | 61.38 | 240 | 2.98 | 11083.8229 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.5250 | 1.0270 | 20 | 3.563 | 6.970 | 50 | 65.178 | 127.495 | 200 | 5.647 | 15688.3247 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.825 | 3.157 | 10 | 5.279 | 9.133 | 35 | 12.171 | 21.054 | 50 | 15.662 | 116624.5965 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.3237 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.097 | 20769.0525 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.7837 | 233.2570 | 10 | 2.544 | 757.188 | 35 | 0.585 | 174.173 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1424 | 13.0017 | 10 | 0.397 | 36.258 | 35 | 0.501 | 45.706 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.7494 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.014 | 268.4975 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0536 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.252 | 3225.7825 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7073 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.080 | 6730.555 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6484 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.680 | 1755.735 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9287 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.505 | 1293.79 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.710 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.279 | 871.5627 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.521 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.883 | 2765.4212 | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.863 | 8.697 | 30 | 0.091 | 0.916 | 150 | 1.314 | 13.242 | 200 | 0.6 | 18816.0342 | 停运
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8851 | 1.4688 | 30 | 1.312 | 2.178 | 50 | 28.847 | 47.873 | 180 | 6.071 | 12702.87 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.569 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.375 | 818538.9633 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.925 | 1.622 | 10 | 21.195 | 17.853 | 35 | 44.252 | 37.275 | 50 | 6.231 | 745554.3 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.5621 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.910 | 431182.7275 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.639 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.475 | 428599.4152 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.425 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.775 | 586244.9882 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.317 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.987 | 114510.0202 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.7696 | 0.7630 | 5 | 24.289 | 24.080 | 35 | 12.172 | 12.068 | 50 | 7.362 | 488141.35 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.310 | 2.005 | 10 | 2.845 | 1.724 | 35 | 19.025 | 11.528 | 50 | 14.045 | 252821.9379 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.265 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.154 | 139834.842 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.574 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.501 | 161201.9685 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 2.448 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.101 | 64670.4755 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.2395 | 1.2864 | 10 | 0.082 | 0.085 | 35 | 34.912 | 36.234 | 50 | 28.062 | 49762.195 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.3354 | 1.3592 | 10 | 13.734 | 13.979 | 35 | 35.898 | 36.538 | 50 | 9.833 | 912273.6427 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.9108 | 0.8983 | 10 | 12.253 | 12.085 | 35 | 36.828 | 36.321 | 50 | 14.445 | 1701033.9224 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.0557 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.020 | 711.5522 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.6092 | 19.0168 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.010 | 407.1351 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9005 | 1.6555 | 20 | 27.847 | 51.197 | 100 | 47.972 | 88.197 | 150 | 7.618 | 131335.4515 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1295 | -- | 15 | 18.560 | -- | 30 | 88.942 | -- | 150 | 3.877 | 281767.385 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.66 | -- | 30 | 5.315 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.697 | 73689.5192 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4154 | -- | 15 | 5.286 | -- | 30 | 53.499 | -- | 150 | 7.863 | 114504.2974 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1361 | -- | 15 | 0.842 | -- | 30 | 2.572 | -- | 150 | 0.674 | 11003.3678 | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.5653 | -- | 15 | 3.374 | -- | 30 | 35.118 | -- | 150 | 2.605 | 159061.0925 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5935 | -- | 15 | 4.084 | -- | 30 | 30.738 | -- | 150 | 3.181 | 193650.1979 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5641 | -- | 30 | 1.200 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.292 | 67480.605 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6536 | -- | 30 | 2.277 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.729 | 74624.8475 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1854 | -- | 30 | 27.505 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.457 | 104202.8499 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5283 | -- | 30 | 32.748 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.065 | 77041.37 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1753 | -- | 30 | 5.025 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.016 | 122641.6475 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 51.735 | -- | 200 | 29.459 | 59467.5331 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.130 | -- | 200 | 25.603 | 14693.3912 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118.475 | -- | 200 | 21.321 | 64583.5587 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.332 | -- | 200 | 23.111 | 69822.2675 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.276 | -- | 100 | 11.350 | 33011.6872 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.192 | -- | 200 | 18.099 | 18944.0102 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.624 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.596 | 4949.0967 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.116 | -- | 200 | 18.054 | 61957.8123 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.9493 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.249 | 397.955 | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.599 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.596 | 8146.7649 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 11.360781 | 24.080083 | 30 | 41.759886 | 81.888750 | 150 | 11.181234 | 10.969516 | 200 | 4.950609 | 62245.5099 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.5713 | 1.7685 | 30 | 63.455 | 71.419 | 150 | 63.250 | 71.189 | 200 | 4.335 | 81986.2964 | --
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.5052 | 0.5208 | 30 | 16.907 | 17.429 | 150 | 29.265 | 30.168 | 200 | 5.475 | 100726.0925 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.463 | 7.153 | 30 | 3.486 | 5.586 | 200 | 164.398 | 263.466 | 400 | 7.075 | 123974.1603 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 0.69 | 22.36 | 30 | 11.99 | 386.61 | 200 | 10.02 | 322.82 | 400 | 0.53 | 12214.7695 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.057 | 1.935 | 30 | 6.795 | 229.476 | 200 | 0.524 | 17.690 | 400 | 0.120 | 2771.9455 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.8215 | 2.9024 | 30 | 1.085 | 1.728 | 200 | 127.960 | 203.892 | 400 | 4.884 | 83405.4902 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 2.3389 | 2.6894 | 30 | 50.416 | 57.971 | 200 | 59.167 | 68.034 | 400 | 20.298 | 139035.3681 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.624 | 0.414 | 10 | 14.675 | 9.740 | 35 | 2.941 | 1.952 | 100 | 7.680 | 10573.7687 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6185 | 7.7053 | 10 | 1.885 | 8.972 | 35 | 0.190 | 0.907 | 100 | 0.016 | 26.1525 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.888 | 1.378 | 10 | 12.068 | 8.809 | 35 | 9.317 | 6.801 | 200 | 5.981 | 9318.942 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.157 | 0.608 | 10 | 5.943 | 3.123 | 35 | 12.873 | 6.763 | 200 | 11.136 | 13168.8998 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6870 | 9.5772 | 10 | 0.303 | 1.720 | 35 | 0.503 | 2.853 | 100 | 0.050 | 127.2435 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 3.5758 | 2.1032 | 10 | 0.703 | 0.413 | 35 | 64.159 | 37.736 | 100 | 0.776 | 15241.44 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.9829 | 3.9304 | 10 | 14.290 | 11.271 | 35 | 77.170 | 60.870 | 100 | 1.793 | 51105.0575 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.273 | 6.419 | 10 | 9.104 | 9.316 | 35 | 37.221 | 38.088 | 100 | 4.165 | 17009.9826 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.81 | -- | 20 | 2.12 | -- | 200 | 2.76 | -- | 300 | 4.80 | 21790.1495 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.67 | 0.92 | 20 | 4.07 | 5.62 | 200 | 19.41 | 26.80 | 300 | 10.74 | 41011.8395 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 4.17 | 4.86 | 20 | 2.23 | 2.60 | 200 | 24.77 | 28.87 | 300 | 13.61 | 71461.5179 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.45 | -- | 20 | 5.57 | -- | 200 | 23.80 | -- | 300 | 3.99 | 21615.8512 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.03 | -- | 20 | 13.10 | -- | 200 | 27.23 | -- | 300 | 3.74 | 21388.9933 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.30 | 59.79 | 20 | 0.39 | 18.03 | 200 | 1.19 | 54.85 | 300 | 0.17 | 950.3533 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.60 | 4.30 | 20 | 0.28 | 0.33 | 200 | 27.42 | 32.75 | 300 | 7.06 | 47505.7175 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0360 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.083 | 693.975 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.4787 | 2.3557 | 10 | 26.382 | 25.073 | 35 | 36.315 | 34.513 | 50 | 13.423 | 1272894.8175 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.9496 | 2.9744 | 10 | 22.294 | 22.481 | 35 | 40.177 | 40.513 | 50 | 11.183 | 1112257.355 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.89 | -- | 30 | 12.68 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.24 | 56131.5125 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.25 | -- | 30 | 5.88 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.89 | 224854.5241 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.30 | 10.29 | 30 | 3.39 | 117.75 | 70 | -- | -- | -- | 11.51 | 282325.0529 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.20 | -- | 15 | 9.76 | -- | 30 | 42.01 | -- | 150 | 4.43 | 445100.532 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.716 | 1.499 | 10 | 1.844 | 3.862 | 35 | 42.418 | 88.824 | 100 | 0.304 | 7541.1088 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.065 | 0.796 | 10 | 8.706 | 6.506 | 35 | 55.469 | 41.449 | 200 | 7.995 | 53769.1415 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10 | -- | 200 | 30.03 | 174051.2616 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.29 | 0.48 | 10 | 0.10 | 0.16 | 35 | 1.76 | 2.92 | 50 | 3.59 | 28964.4779 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 50.791 | -- | 200 | 27.692 | 67596.191 | --
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.737 | -- | 200 | 26.278 | 30465.3402 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.674 | -- | 200 | 30.505 | 53689.6451 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.734 | -- | -- | 52.847 | 48.43 | 100 | 9.679 | 18213.7551 | --
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.999 | 2.387 | 5 | 16.847 | 20.122 | 35 | 24.376 | 29.116 | 50 | 2.280 | 388736.0444 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.292 | -- | 10 | 0.714 | -- | 100 | 34.663 | -- | 100 | 29.532 | 126968.9342 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.9108 | -- | 10 | 0.001 | -- | 100 | 31.146 | -- | 100 | 28.187 | 116409.6331 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.743 | -- | 10 | 9.910 | -- | 100 | 34.533 | -- | 100 | 20.564 | 191779.8295 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.400 | 25.341 | 5 | 0.058 | 3.662 | 35 | 0.070 | 4.451 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.2115 | -- | 10 | 27.112 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.811 | 1290381.8858 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.7598 | -- | 10 | 27.339 | -- | 100 | -- | -- | -- | 14.651 | 1381697.6637 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.3279 | -- | 10 | 26.540 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.477 | 1067175.2728 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.7366 | -- | 10 | 29.487 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.986 | 1278381.7129 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.036 | 74.053 | 30 | 1.393 | 99.562 | 100 | 6.597 | 471.474 | 300 | 0 | 1.6017 | --
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0568 | 0.0788 | 30 | 43.585 | 60.054 | 150 | 24.921 | 34.709 | 200 | 3.236 | 55973.1078 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.4260 | 4.1713 | 10 | 10.135 | 12.340 | 35 | 20.247 | 24.651 | 50 | 7.618 | 123127.7005 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 2.7765 | 2.9145 | 10 | 8.393 | 8.811 | 35 | 20.979 | 22.021 | 50 | 8.529 | 92203.4069 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.3939 | 1.5825 | 10 | 9.148 | 10.385 | 35 | 32.397 | 36.780 | 50 | 6.535 | 632488.15 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.1627 | 2.3072 | 10 | 12.318 | 13.141 | 35 | 34.927 | 37.259 | 50 | 7.399 | 686458.2975 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.2271 | 47.2438 | 10 | 0.178 | 6.864 | 35 | 0.237 | 9.136 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.506 | 14.936 | 10 | 0.132 | 3.888 | 35 | 0.209 | 6.170 | 50 | 0.600 | 23704.3355 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.1839 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 10.196 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.925 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.200 | 7203.0777 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.2517 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.410 | 142511.8436 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 3.8694 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.036 | 139373.8708 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.5550 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 497.53 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.1290 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.312 | 4536.47 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.1855 | 2.9985 | 10 | 11.592 | 15.905 | 35 | 22.205 | 30.466 | 50 | 4.154 | 464798.0246 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.4482 | -- | 10 | 4.290 | -- | 100 | 49.828 | -- | 100 | 16.009 | 161775.9591 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.3655 | -- | 10 | 34.705 | -- | 100 | 41.750 | -- | 100 | 11.458 | 116848.8524 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9278 | 0.8840 | 5 | 23.011 | 21.926 | 35 | 37.068 | 35.322 | 50 | 20.055 | 2218830.31 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.1448 | 1.1615 | 5 | 18.308 | 18.575 | 35 | 35.095 | 35.607 | 50 | 14.764 | 1643784.105 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.9403 | 2.0044 | 10 | 11.249 | 11.621 | 35 | 34.319 | 35.452 | 50 | 7.920 | 661348.285 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.0634 | 3.4622 | 10 | 19.676 | 22.237 | 35 | 32.596 | 36.839 | 50 | 8.976 | 615821.5475 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5135 | 1.1130 | 20 | 72.005 | 52.951 | 80 | 154.740 | 113.793 | 250 | 14.206 | 62237.8247 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.7129 | 60.4643 | 20 | 8.221 | 290.197 | 80 | 12.900 | 455.349 | 250 | 0 | 0 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.878 | -15.102 | 50 | 4.542 | 43356.5702 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.420 | 0.777 | 50 | 5.282 | 46229.1985 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.471 | 31.394 | 50 | 4.910 | 28586.6617 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.48 | 4.69 | 10 | 3.59 | 3.76 | 35 | 42.65 | 44.68 | 50 | 16.46 | 1014198.617 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.235 | 1.723 | 10 | 5.163 | 3.981 | 35 | 30.427 | 23.461 | 50 | 16.709 | 1102909.4565 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.9292 | -- | 15 | 2.922 | -- | 30 | 6.692 | -- | 150 | 2.927 | 29110.16 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.4052 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.940 | 168393.8154 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.5553 | 1.6287 | 10 | 13.058 | 13.674 | 35 | 7.750 | 8.116 | 50 | 8.697 | 30536.9002 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.7508 | 1.3694 | 10 | 2.737 | 2.141 | 35 | 0.204 | 0.159 | 50 | 25.647 | 363593.4133 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.3238 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.617 | 174622.7917 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.3795 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.369 | 30026.5729 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.4605 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.699 | 23678.01 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 1.4175 | 1.5718 | 10 | 17.747 | 19.679 | 35 | 15.763 | 17.479 | 50 | 13.603 | 264034.64 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.701 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.420 | 75305.105 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 3.6858 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.122 | 36978.8056 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.1314 | 0.1745 | 5 | 18.137 | 24.081 | 35 | 8.966 | 11.904 | 50 | 8.046 | 79267.6825 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.264 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.176 | 101254.1883 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 2.2805 | 3.1364 | 10 | 0 | 0 | 35 | 11.5123 | 14.7777 | 50 | 5.4539 | 131552.6214 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 3.1915 | 6.5474 | 10 | 4.648 | 9.535 | 35 | 12.965 | 26.599 | 50 | 6.943 | 470576.9664 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.3641 | -6.9893 | 10 | 0.041 | -0.787 | 35 | 0.121 | -2.318 | 50 | 0.101 | 3863.9006 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.657 | 2.620 | 10 | 1.095 | 1.080 | 35 | 23.007 | 22.692 | 50 | 11.604 | 198275.4696 | --
山西福裕焦化有限公司 | 90万焦炉烟囱排放口 | 0.2347 | -- | 15 | 0.102 | -- | 30 | 0.155 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万装煤地面站废气排放口 | 0.6574 | -- | 30 | 0.898 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万推焦地面站废气排放口 | 0.3274 | -- | 30 | 2.080 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.920 | 12543.2677 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7639 | 17.3337 | 5 | 0.651 | 14.768 | 35 | 1.248 | 28.326 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.4603 | -- | 30 | 0.294 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.093 | 68713.7249 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 0.582 | 0.808 | 15 | 8.119 | 11.270 | 30 | 89.289 | 123.952 | 150 | 3.556 | 326868.6208 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.02 | -- | 30 | 8.35 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.40 | 218687.8441 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 2.731 | -- | 30 | 7.130 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.650 | 211296.4889 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.4882 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.150 | 166501.635 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 1.0043 | 103.1979 | 10 | 0.047 | 4.859 | 35 | 0.137 | 14.099 | 50 | 0 | 0 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.13 | -14.40 | 10 | 0.02 | 2.22 | 35 | 1.10 | 122.12 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.6358 | 1.8061 | 10 | 6.837 | 7.549 | 35 | 26.056 | 28.769 | 50 | 6.719 | 636867.9955 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.9072 | 0.8466 | 10 | 2.997 | 2.797 | 35 | 27.816 | 25.957 | 50 | 5.525 | 523474.7037 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.3417 | -- | 30 | 14.336 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.873 | 39255.0509 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1870 | -- | 30 | 14.530 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.707 | 85708.713 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.6398 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.643 | 442034.6634 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.8695 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.345 | 301078.5683 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3001 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.703 | 463837.9065 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.3023 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.449 | 565322.9559 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.6788 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.202 | 337093.3025 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.6792 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.986 | 290859.5207 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.2461 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.293 | 675183.7927 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.4404 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.043 | 456218.2818 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.1503 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.294 | 470386.6914 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 3.3781 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.033 | 543740.0182 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.1801 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.409 | 387629.8189 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.8472 | 0.9195 | 10 | 4.377 | 4.751 | 35 | 27.021 | 29.327 | 50 | 6.648 | 619583.6605 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.9078 | -- | 15 | 0.723 | -- | 30 | 79.972 | -- | 150 | 2.006 | 138673.4179 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.8059 | -- | 15 | 2.193 | -- | 30 | 75.051 | -- | 150 | 2.110 | 146569.905 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.0302 | 2.0225 | 5 | 8.907 | 8.873 | 35 | 24.442 | 24.349 | 50 | 5.567 | 268991.4049 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.3147 | 1.0394 | 10 | 4.249 | 3.359 | 35 | 30.891 | 24.423 | 50 | 7.926 | 521978.55 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 1.5956 | -- | 30 | 5.414 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.048 | 162759.1002 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 4.694 | -- | 15 | 91.966 | -- | 30 | 373.263 | -- | 150 | 2.907 | 263221.9937 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.9196 | -- | 30 | 3.903 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.548 | 96597.037 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.211 | -- | 30 | 11.316 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.744 | 141806.5376 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.36 | 2.37 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.61 | 188519.4004 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.39 | 3.01 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.78 | 213544.515 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.77 | 1.46 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.53 | 171045.9258 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.508 | 3.039 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.295 | 155369.5773 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.3857 | 0.4056 | 10 | 8.054 | 8.470 | 35 | 34.311 | 36.081 | 50 | 11.397 | 562626.34 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.5477 | 0.6253 | 10 | 7.375 | 8.420 | 35 | 30.696 | 35.046 | 50 | 10.247 | 492526.0224 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.7867 | -- | 15 | 12.155 | -- | 30 | 90.975 | -- | 150 | 5.963 | 536470.7823 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.4959 | -- | 30 | 5.288 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.872 | 221157.8475 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1213 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.398 | 96091.7933 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.4826 | 1.8550 | 5 | 1.423 | 1.780 | 35 | 15.721 | 19.670 | 50 | 11.259 | 177733.3774 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.5602 | 0.5674 | 10 | 1.582 | 1.602 | 35 | 17.125 | 17.343 | 50 | 11.806 | 362845.1499 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5044 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.480 | 306496.2702 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2986 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.302 | 30420.9948 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2851 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.135 | 262900.323 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1892 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.111 | 173530.3018 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 0.9772 | 7.5007 | 10 | 0.121 | 0.925 | 35 | 0.173 | 1.328 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.8440 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0669 | 1.4372 | 10 | 3.290 | 4.432 | 35 | 11.095 | 14.947 | 50 | 10.298 | 166769.9025 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.3937 | 0.4912 | 5 | 0.503 | 0.628 | 35 | 25.690 | 32.053 | 50 | 9.365 | 80185.7249 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.3893 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 109.4144 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1666 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.014 | 211.0579 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.1730 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.212 | 14431.7422 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 2.3359 | 2.4342 | 5 | 3.049 | 3.177 | 35 | 17.979 | 18.736 | 50 | 6.444 | 58967.5617 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.7050 | 2.1410 | 10 | 7.860 | 9.870 | 35 | 26.916 | 33.799 | 50 | 11.196 | 345313.5162 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 5.3474 | 6.0984 | 20 | 15.744 | 17.955 | 100 | 74.476 | 84.936 | 150 | 5.886 | 69268.4375 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.7578 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.334 | 152816.5517 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.6227 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.794 | 37356.6202 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.3672 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.475 | 170653.8135 | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.8384 | -- | 10 | 32.099 | -- | 100 | 65.008 | -- | 100 | 20.829 | 132524.255 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0736 | -- | 10 | 24.048 | -- | 100 | 60.335 | -- | 100 | 23.756 | 147841.2367 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.8172 | 0.7712 | 5 | 9.643 | 9.101 | 35 | 42.503 | 40.113 | 50 | 6.832 | 343145.133 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.1027 | 1.1206 | 5 | 7.519 | 7.642 | 35 | 36.377 | 36.968 | 50 | 6.054 | 299763.7816 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.4894 | -- | 10 | 0.392 | -- | 100 | 0.466 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.3773 | -- | 10 | 0.235 | -- | 100 | 47.524 | -- | 100 | 20.978 | 65423.4279 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.5789 | 14.7100 | 5 | 0.272 | 6.921 | 35 | -0.141 | -3.579 | 50 | 1.412 | 56283.0764 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.7801 | 0.9030 | 5 | 15.895 | 18.398 | 35 | 31.290 | 36.218 | 50 | 6.764 | 219416.4547 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9514 | -- | 10 | 0.163 | -- | 100 | 0.342 | -- | 100 | 1.563 | 12475.3702 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.6433 | 3.7127 | 20 | 1.306 | 1.834 | 100 | 51.335 | 72.103 | 150 | 1.207 | 23877.67 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.9275 | -- | 30 | 5.920 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.904 | 101672.5061 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.3223 | -- | 30 | 3.875 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.956 | 145098.3012 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.6748 | -- | 15 | 15.028 | -- | 30 | 64.161 | -- | 150 | 2.668 | 212002.5475 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 3.7460 | -- | 30 | 9.178 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.297 | 72420.675 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.1651 | -- | 15 | 12.832 | -- | 30 | 63.373 | -- | 150 | 3.947 | 230753.8325 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.6349 | -- | 30 | 8.524 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.662 | 47917.4725 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 4.4344 | -- | 30 | 6.697 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.969 | 123339.4025 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 2.1486 | -- | 30 | 49.154 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.785 | 102687.9749 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 0.9477 | -- | 15 | 10.010 | -- | 30 | 37.394 | -- | 150 | 2.164 | 305842.514 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9093 | -- | 30 | 7.525 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.401 | 154457.9415 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0411 | -- | 30 | 8.371 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.818 | 92881.2525 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.1198 | -- | 15 | 15.262 | -- | 30 | 76.467 | -- | 150 | 5.459 | 280254.5541 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5456 | -- | 30 | 3.564 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.126 | 58369.975 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.7079 | -- | 30 | 8.585 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.754 | 137530.6644 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9267 | -- | 30 | 12.117 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.330 | 122625.7121 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9502 | -- | 30 | 13.983 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.955 | 56546.1446 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9760 | -- | 15 | 12.514 | -- | 30 | 34.373 | -- | 150 | 3.256 | 382172.131 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.5426 | -- | 30 | 6.996 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.824 | 113202.8625 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.8923 | -- | 30 | 7.189 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.871 | 267655.395 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.4103 | -- | 30 | 13.223 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.949 | 121287.7075 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1289 | -- | 15 | 6.966 | -- | 30 | 51.560 | -- | 150 | 3.054 | 382407.1375 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.4388 | -- | 30 | 7.615 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.374 | 149180.5749 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.7642 | -- | 30 | 5.533 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.308 | 177238.162 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8597 | -- | 30 | 11.972 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.964 | 153423.2599 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4087 | 0.4643 | 10 | 14.9531 | 16.9880 | 35 | 10.4584 | 11.8816 | 50 | 12.2221 | 17367.912 | --
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.5499 | 3.7715 | 10 | 14.301 | 21.152 | 35 | 13.596 | 20.109 | 50 | 6.493 | 24663.4876 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.2289 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.258 | 5079.81 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.6300 | -331.3307 | 10 | 0.177 | -92.842 | 35 | 0.271 | -142.408 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.204 | 2.221 | 30 | 8.799 | 16.233 | 150 | 13.826 | 25.508 | 200 | 8.122 | 164188.8169 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.448 | 3.289 | 30 | 4.336 | 9.846 | 150 | 20.508 | 46.565 | 200 | 7.029 | 151049.4112 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.873 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.1836 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.072 | 589.1845 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.808 | -- | 10 | 1.669 | -- | 100 | 6.709 | -- | 100 | 29.466 | 116222.7896 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 5.892 | -- | 10 | 3.257 | -- | 100 | 36.326 | -- | 100 | 28.536 | 99748.5036 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 1.401 | -- | 10 | 3.504 | -- | 100 | 21.643 | -- | 100 | 22.712 | 160214.8878 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 5.927 | -- | 10 | 1.381 | -- | 100 | 28.517 | -- | 100 | 22.599 | 149710.3159 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.7761 | 2.1945 | 5 | 17.074 | 21.096 | 35 | 26.158 | 32.320 | 50 | 7.738 | 1066530.8224 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.7432 | 1.9650 | 5 | 11.669 | 13.154 | 35 | 32.484 | 36.617 | 50 | 15.579 | 750010.3624 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.1519 | 2.3249 | 5 | 9.615 | 10.388 | 35 | 31.985 | 34.555 | 50 | 15.750 | 783100.107 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.206 | -- | 10 | 0.788 | -- | 100 | 0.196 | -- | 100 | 0.200 | 2890.6887 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.833 | -- | 10 | 5.345 | -- | 100 | 21.304 | -- | 100 | 13.970 | 144183.3403 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.5621 | 52.2485 | 5 | 1.116 | 22.755 | 35 | 1.588 | 32.374 | 50 | 0.001 | 40.0293 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.475 | -- | 10 | 6.342 | -- | 100 | 31.938 | -- | 100 | 17.799 | 184454.5123 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.1484 | 1.1012 | 5 | 7.342 | 7.040 | 35 | 26.409 | 25.324 | 50 | 13.108 | 234316.6822 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.4637 | -- | 10 | 10.383 | -- | 100 | 45.175 | -- | 100 | 17.160 | 164000.6069 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.1484 | 1.0853 | 5 | 5.841 | 5.519 | 35 | 27.975 | 26.436 | 50 | 8.023 | 142829.3146 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.9661 | -- | 10 | 12.947 | -- | 100 | 45.213 | -- | 100 | 14.325 | 84682.185 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.6956 | 1.9907 | 5 | 1.278 | 1.500 | 35 | 19.779 | 23.220 | 50 | 4.235 | 82141.6372 | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.6351 | -- | 10 | 4.995 | -- | 100 | 28.781 | -- | 100 | 12.318 | 81281.8425 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.4600 | -- | 10 | 3.218 | -- | 100 | 9.028 | -- | 100 | 11.592 | 69303.0099 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.3085 | 2.1637 | 5 | 0.378 | 0.354 | 35 | 29.348 | 27.507 | 50 | 4.468 | 85067.3247 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 2.6135 | 3.0575 | 10 | 1.801 | 2.107 | 100 | 60.001 | 70.192 | 100 | 6.870 | 21827.5507 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.3302 | 0.9272 | 10 | 9.801 | 27.523 | 100 | 8.177 | 22.963 | 100 | 2.500 | 10314.9254 | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0729 | 1.9792 | 10 | 19.999 | 19.095 | 35 | 35.294 | 33.698 | 50 | 10.825 | 1154594.25 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.8482 | 3.0438 | 10 | 16.937 | 18.100 | 35 | 34.474 | 36.842 | 50 | 10.701 | 1083052.1725 | --
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.7224 | 1.0888 | 10 | 0.912 | 1.375 | 35 | 13.956 | 21.036 | 50 | 10.215 | 91819.965 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.3014 | 1.4170 | 10 | 1.970 | 2.145 | 35 | 31.173 | 33.943 | 50 | 5.342 | 407036.0849 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.2489 | 6.4875 | 10 | 1.848 | 48.161 | 35 | 0.883 | 23.007 | 50 | 0.535 | 35378.6807 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.84 | 65.30 | 100 | 3.89 | 17862.9014 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.580 | 23.655 | 50 | 0.269 | 670.6999 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.164 | 33.372 | 50 | 6.148 | 10707.3618 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.567 | 27.215 | 50 | 0.223 | 428.4475 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.809 | 40.733 | 50 | 10.178 | 13068.6488 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 4.944 | 50 | 0.082 | 351.9982 | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.6967 | -- | 30 | 15.752 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.876 | 116442.2984 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 3.7219 | -- | 30 | 4.123 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.492 | 124090.7878 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.8706 | -- | 15 | 8.745 | -- | 30 | 55.439 | -- | 150 | 4.625 | 185479.7709 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.7321 | -- | 15 | 13.967 | -- | 30 | 57.165 | -- | 150 | 6.437 | 280989.745 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.4743 | -- | 30 | 27.321 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.275 | 99888.4933 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.8718 | -- | 30 | 5.177 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.038 | 167457.2274 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7600 | -- | 30 | 24.617 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.869 | 109294.3035 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.1376 | -- | 30 | 5.580 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.225 | 191813.2724 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 0.8393 | -- | 30 | 2.217 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.417 | 87237.8873 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.9052 | -- | 30 | 12.539 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.077 | 249705.6179 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 2.6483 | -- | 15 | 13.879 | -- | 30 | 72.358 | -- | 150 | 3.362 | 226448.1875 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.7233 | -- | 30 | 1.505 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.682 | 69230.0844 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.3792 | -- | 30 | 11.388 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.089 | 311962.6128 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0565 | -- | 15 | 14.432 | -- | 30 | 73.002 | -- | 150 | 3.269 | 249565.8475 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.4523 | -- | 30 | 23.291 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.604 | 62718.9825 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.9316 | -- | 30 | 24.298 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.936 | 73680.3587 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.6316 | 2.2119 | 10 | 10.591 | 14.357 | 30 | 72.345 | 98.071 | 150 | 3.360 | 182423.545 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7519 | -- | 10 | 12.452 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.290 | 49132.9253 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2061 | -- | 10 | 8.758 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.454 | 208087.0512 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9602 | -- | 10 | 18.521 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.247 | 73208.8834 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.7243 | -32.2703 | 15 | 4.123 | -183.696 | 30 | 0.573 | -25.520 | 150 | 0.006 | 392.936 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.7818 | -- | 30 | 0.288 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.844 | 26945.4743 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6026 | -- | 30 | 1.477 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.964 | 24055.1301 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 7.3755 | -- | 15 | 10.730 | -- | 30 | 22.803 | -- | 150 | 9.491 | 465904.33 | --
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.0246 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.623 | 1008.6475 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.918 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.310 | 4836.471 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.224 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.310 | 4861.1085 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.1269 | 2.2744 | 30 | 9.375 | 10.024 | 50 | 23.189 | 24.797 | 180 | 12.332 | 15624.872 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.3562 | 2.3214 | 30 | 7.440 | 7.330 | 50 | 18.983 | 18.703 | 180 | 12.235 | 9982.389 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.1114 | 4.5070 | 30 | 1.693 | 1.855 | 50 | 25.351 | 27.790 | 180 | 4.839 | 16665.1682 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.1057 | 9.6997 | 30 | 0.174 | 0.410 | 50 | 20.269 | 47.886 | 180 | 5.496 | 16996.7413 | 停运
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.2626 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.782 | 108590.4112 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 5.2433 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.928 | 2328.9675 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.7122 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.192 | 13977.1139 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5991 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.300 | 28774.6642 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.5327 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.671 | 10821.735 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.7729 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.673 | 1703.5929 | 停运
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.103 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.132 | 7505.6297 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.496 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.629 | 945.6848 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.152 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.790 | 24290.844 | --
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.274 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.516 | 1920.7699 | 停运
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.666 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.698 | 2585.3324 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.531 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.999 | 3698.4229 | 停运
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.627 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.972 | 7276.0652 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.455 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.175 | 4301.8384 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.135 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.749 | 6480.1068 | 停运
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.664 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.514 | 6916.0785 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.640 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.842 | 4695.1944 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.18 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88 | 3267.6968 | --
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.544 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.002 | 7414.131 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.578 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.115 | 7572.1835 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.372 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.903 | 3333.3459 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.441 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.476 | 5450.2002 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.982 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.627 | 6047.2252 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.901 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.388 | 5150.6642 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.220 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.644 | 6076.9577 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.566 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.680 | 2767.9072 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.609 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.872 | 16243.3104 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.541 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.326 | 827.7679 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 0.894 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.478 | 4014.3622 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.140 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.689 | 6257.4404 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.120 | 1.290 | 10 | 7.031 | 8.095 | 35 | 30.009 | 34.551 | 50 | 10.91 | 1036420.8079 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.498 | 0.492 | 10 | 8.335 | 8.245 | 35 | 33.787 | 33.420 | 50 | 8.91 | 833197.5008 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 2.148 | 1.680 | 20 | 60.548 | 47.354 | 80 | 129.947 | 101.630 | 250 | 10.087 | 88749.4442 | --
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.153 | 34.676 | 50 | 9.832 | 38006.5338 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.082 | -2.687 | 50 | 0.279 | 1009.194 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -0.004 | 50 | 0.239 | 850.4706 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.390 | 130.921 | 50 | 0.181 | 665.5907 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.577 | 36.061 | 50 | 10.003 | 39575.0872 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.497 | 35.575 | 50 | 13.408 | 53145.9195 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.461 | 43.515 | 50 | 6.705 | 30865.2899 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.781 | 25.596 | 50 | 4.671 | 22516.9275 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.301 | 41.242 | 50 | 2.481 | 12577.5349 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.004 | -1757.219 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.947 | 218.420 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.681 | 132.658 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.287 | 15.384 | 50 | 0.009 | 18.8834 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.385 | 17.505 | 50 | 0.516 | 1120.6373 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.091 | 26.056 | 50 | 4.380 | 7979.8379 | 停运