## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年04月05日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.5797 | 1.4469 | 10 | 3.735 | 3.421 | 35 | 45.644 | 41.806 | 50 | 14.803 | 371140.1626 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4091 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.154 | 272938.1998 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.6682 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 4683.941 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 2.91 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.231 | 82291.6973 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 0.8700 | -308.8595 | 10 | 0.098 | -34.763 | 35 | 0.019 | -6.583 | 50 | 0.017 | 3083.6625 | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.6287 | 4.0071 | 10 | 21.079 | 23.278 | 35 | 31.911 | 35.238 | 50 | 5.263 | 811534.5099 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.8916 | -- | 15 | 23.347 | -- | 30 | 112.653 | -- | 150 | 2.950 | 192262.8774 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.3691 | -- | 30 | 7.082 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.175 | 121808.7425 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.2571 | -- | 30 | 0.418 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.237 | 149633.02 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.1534 | -- | 30 | 20.812 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.289 | 90023.4375 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 0.68 | 26.77 | 200 | 1.96 | 77.44 | 550 | 3.47 | 136.86 | 240 | 0.31 | 1883.7033 | 停运
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2658 | 37.8280 | 20 | 0.600 | 85.448 | 50 | 2.742 | 390.296 | 200 | 0.266 | 922.412 | 停运
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.862 | 3.877 | 10 | 1.097 | 2.283 | 35 | 12.858 | 26.768 | 50 | 9.384 | 71345.8772 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.4914 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.874 | 218213.0975 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.2054 | 1.2380 | 10 | 2.235 | 2.296 | 35 | 34.050 | 34.972 | 50 | 24.053 | 272322.05 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2795 | 0.2759 | 10 | 0.251 | 0.248 | 35 | 27.471 | 27.118 | 50 | 20.857 | 244186.3249 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 2.0622 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.515 | 202582.2025 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3335 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.382 | 4815.22 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6792 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.976 | 2087.455 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7099 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.913 | 2121.7475 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.3620 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.144 | 328.9525 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 6.507 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.327 | 32170.043 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.544 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.996 | 40432.2098 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.196 | 1.379 | 30 | 48.522 | 55.958 | 150 | 60.757 | 70.067 | 200 | 6.506 | 170891.6342 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8335 | 1.3864 | 30 | 0.691 | 1.150 | 50 | 39.547 | 65.783 | 180 | 5.697 | 11465.0775 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.383 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.017 | 52535.4847 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 0.184 | 1.937 | 10 | 0.009 | 0.099 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.051 | 8556.993 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 0.30 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 11271.0308 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.538 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.479 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 825.8183 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.190 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 1905.664 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.5807 | 30.2359 | 5 | 1.608 | 83.728 | 35 | 1.496 | 77.909 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.177 | 3.698 | 10 | 5.417 | 4.795 | 35 | 17.653 | 15.627 | 50 | 14.826 | 253094.831 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.069 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.573 | 126267.9622 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 3.292 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.661 | 137501.8889 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.342 | 76625.2863 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.551 | 2.418 | 10 | 3.916 | 6.103 | 35 | 19.082 | 29.743 | 50 | 21.779 | 38929.281 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 4.0343 | 4.5692 | 10 | 13.651 | 15.461 | 35 | 32.856 | 37.212 | 50 | 7.441 | 692595.7567 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.6231 | 0.6345 | 10 | 15.160 | 15.436 | 35 | 36.873 | 37.547 | 50 | 7.906 | 922458.5 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.7210 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 1273.241 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4700 | 13.3167 | 10 | 0 | 0.004 | 35 | 0 | 0 | 50 | 1.887 | 70330.4277 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9093 | 1.4480 | 20 | 9.917 | 15.792 | 100 | 68.257 | 108.693 | 150 | 6.922 | 116072.3918 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.5399 | -- | 15 | 18.586 | -- | 30 | 77.047 | -- | 150 | 2.832 | 198724.91 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.783 | -- | 30 | 5.683 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.261 | 48111.217 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4155 | -- | 15 | 4.068 | -- | 30 | 58.287 | -- | 150 | 7.418 | 106999.859 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2669 | -- | 15 | 0.862 | -- | 30 | 1.195 | -- | 150 | 0.620 | 10148.4395 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.9157 | -- | 15 | 3.105 | -- | 30 | 39.564 | -- | 150 | 2.936 | 164827.1779 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5732 | -- | 15 | 0.514 | -- | 30 | 37.869 | -- | 150 | 2.712 | 152474.7947 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7019 | -- | 30 | 4.482 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.438 | 64853.7525 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8284 | -- | 30 | 4.922 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.333 | 78544.0775 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1776 | -- | 30 | 30.205 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.294 | 94191.7199 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5786 | -- | 30 | 25.728 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.751 | 121077.1325 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2279 | -- | 30 | 8.220 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.103 | 136524.3125 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 55.005 | -- | 200 | 29.293 | 55924.2035 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92.506 | -- | 200 | 23.986 | 14101.5714 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.413 | -- | 200 | 21.849 | 63225.8213 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.320 | -- | 200 | 23.786 | 68938.27 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.082 | -- | 100 | 8.642 | 21204.1541 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.935 | -- | 200 | 17.306 | 17375.1135 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.384 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.17 | 77036.9178 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.105 | -- | 200 | 18.242 | 60871.1802 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.8023 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.020 | 11153.3275 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.474 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.112 | 7700.503 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 2.7948 | 1.9757 | 10 | 0.368 | 0.260 | 35 | 59.054 | 41.747 | 50 | 22.265 | 464044.5525 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.4369 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.787 | 333325.9075 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.1232 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.953 | 48092.51 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.549351 | 0.593011 | 30 | 16.830408 | 15.828949 | 150 | 23.242019 | 19.626307 | 200 | 5.545186 | 64368.8109 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.3821 | 1.4546 | 30 | 34.214 | 36.010 | 150 | 65.911 | 69.371 | 200 | 3.098 | 57429.9847 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.7919 | 0.8569 | 30 | 43.014 | 46.545 | 150 | 40.263 | 43.568 | 200 | 6.444 | 114713.71 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.919 | 7.661 | 30 | 0.060 | 0.094 | 200 | 176.105 | 274.273 | 400 | 6.985 | 120306.0333 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 1.40 | 51.63 | 30 | 0.82 | 30.36 | 200 | 0.55 | 20.44 | 400 | 0.81 | 17727.9008 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.102 | 1.496 | 30 | 0 | 0 | 200 | 8.293 | 121.065 | 400 | 0.166 | 3518.799 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 4.0549 | 6.8744 | 30 | 0.358 | 0.606 | 200 | 153.693 | 260.563 | 400 | 5.471 | 93078.9603 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.29 | 1.51 | 30 | 51.10 | 59.67 | 200 | 65.52 | 76.51 | 400 | 20.47 | 138044.7835 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.70 | 1.74 | 30 | 134.66 | 137.94 | 200 | 200.39 | 205.27 | 400 | 16.51 | 114701.7541 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.475 | 0.237 | 10 | 21.213 | 10.578 | 35 | 1.477 | 0.736 | 100 | 6.889 | 9007.9381 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 3.2243 | 1.8927 | 10 | 11.225 | 6.589 | 35 | 97.022 | 56.953 | 100 | 4.294 | 5227.6292 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.895 | 0.494 | 10 | 15.200 | 8.393 | 35 | 161.657 | 89.261 | 200 | 6.155 | 8973.7005 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.184 | 0.658 | 10 | 15.732 | 8.750 | 35 | 21.399 | 11.902 | 200 | 11.222 | 12872.3648 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6880 | 4.5274 | 10 | 0.509 | 1.365 | 35 | 9.620 | 25.801 | 100 | 0.066 | 154.4627 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.9311 | 4.2246 | 10 | 0.992 | 0.850 | 35 | 47.668 | 40.839 | 100 | 1.076 | 22874.5825 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.0600 | 3.6755 | 10 | 2.151 | 1.563 | 35 | 65.123 | 47.305 | 100 | 1.639 | 47406.6724 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 7.336 | 5.392 | 10 | 3.161 | 2.324 | 35 | 21.925 | 16.116 | 100 | 4.02 | 15082.279 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.45 | -- | 20 | 3.66 | -- | 200 | 15.31 | -- | 300 | 3.74 | 12172.0712 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.93 | 1.44 | 20 | 2.70 | 4.17 | 200 | 16.93 | 26.12 | 300 | 10.31 | 39744.8412 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 4.28 | 5.24 | 20 | 1.66 | 2.03 | 200 | 27.16 | 33.28 | 300 | 13.61 | 71071.245 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.01 | -- | 20 | 3.35 | -- | 200 | 22.76 | -- | 300 | 6 | 34240.435 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.03 | -- | 20 | 5.61 | -- | 200 | 14.24 | -- | 300 | 3.10 | 18330.1075 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.32 | 1.96 | 20 | 13.22 | 19.64 | 200 | 15.63 | 23.21 | 300 | 3.27 | 11933.4062 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.51 | 3.82 | 20 | 1.79 | 1.95 | 200 | 31.08 | 33.85 | 300 | 7.74 | 52798.6716 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 0.3272 | 15.6194 | 10 | -0.251 | -11.992 | 35 | 0.141 | 6.747 | 50 | 0.674 | 77109.99 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.8155 | 4.2204 | 10 | 18.466 | 20.425 | 35 | 38.385 | 42.457 | 50 | 6.726 | 635027.2374 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.23 | -- | 30 | 10.80 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.41 | 56147.6229 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.26 | -- | 30 | 5.76 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8 | 214987.0333 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.32 | 5.34 | 30 | 4.11 | 68.19 | 70 | -- | -- | -- | 11.35 | 262603.0516 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.56 | -- | 15 | 10.32 | -- | 30 | 39.19 | -- | 150 | 3.87 | 395462.6841 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.231 | 1.514 | 10 | 1.470 | 1.808 | 35 | 39.803 | 48.940 | 100 | 1.685 | 41009.4019 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.300 | 18.712 | 10 | 1.781 | 111.125 | 35 | 1.539 | 96.021 | 200 | 0.640 | 4943.4757 | 停运
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.56 | -- | 200 | 30.39 | 170537.6583 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.91 | 12.28 | 10 | 0.13 | 1.75 | 35 | 0.54 | 7.32 | 50 | 0.64 | 6116.6441 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 15.335 | -- | 200 | 1.024 | 2817.9555 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.443 | -- | 200 | 22.986 | 25935.0626 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.260 | -- | 200 | 29.104 | 51830.6591 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 31.469 | 28.929 | 100 | 9.08 | 17084.5552 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.612 | 2.014 | 5 | 15.865 | 19.826 | 35 | 29.155 | 36.434 | 50 | 1.793 | 308242.8523 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.751 | -- | 10 | 2.384 | -- | 100 | 34.636 | -- | 100 | 29.330 | 129099.7132 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.118 | -- | 10 | 2.870 | -- | 100 | 1.388 | -- | 100 | 0.136 | 1191.6715 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.623 | -- | 10 | 5.144 | -- | 100 | 34.790 | -- | 100 | 21.138 | 199317.3988 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.177 | 1.212 | 5 | 18.805 | 19.368 | 35 | 34.416 | 35.447 | 50 | 9.382 | 298158.807 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.2550 | -- | 10 | 28.352 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.280 | 1202536.5747 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1572 | -- | 10 | 28.562 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.477 | 1230327.5472 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.3540 | -- | 10 | 30.025 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.288 | 1018923.1051 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.8305 | -- | 10 | 29.252 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.158 | 1171585.6703 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.196 | -355.700 | 30 | 3.821 | -1136.270 | 100 | 12.142 | -3611.029 | 300 | 0.214 | 998.8394 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0879 | 0.1139 | 30 | 51.180 | 65.584 | 150 | 20.231 | 25.707 | 200 | 3.191 | 55184.0567 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 0.4304 | 5.7221 | 10 | -0.548 | -7.290 | 35 | 0.011 | 0.141 | 50 | 0.116 | 13566.3249 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.8414 | 2.0653 | 10 | 12.844 | 14.405 | 35 | 36.488 | 40.924 | 50 | 9.629 | 881688.9775 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.0586 | 0.0432 | 10 | 2.100 | 1.549 | 35 | 43.829 | 32.344 | 50 | 13.169 | 373415.2509 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.201 | 8.113 | 10 | 0.240 | 9.652 | 35 | 0.215 | 8.672 | 50 | 0.020 | 753.4813 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.3813 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.504 | 179718.2684 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.335 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.027 | 927.1901 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.315 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.736 | 149711.9963 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 4.104 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.694 | 117876.9395 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.716 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 277.9879 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.360 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.042 | 560.7475 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.0670 | 1.4118 | 10 | 14.448 | 19.116 | 35 | 26.962 | 35.673 | 50 | 4.495 | 488838.9937 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.7200 | -- | 10 | 27.553 | -- | 100 | 21.219 | -- | 100 | 18.332 | 188626.7663 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 7.4123 | -- | 10 | 10.190 | -- | 100 | 17.337 | -- | 100 | 10.312 | 104794.9752 | 停运
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.6343 | 17.6069 | 5 | -0.498 | -13.818 | 35 | 0.055 | 1.525 | 50 | 0.015 | 2077.325 | 停运
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.6188 | 1.6168 | 5 | 20.710 | 20.684 | 35 | 35.973 | 35.928 | 50 | 15.509 | 1706752.3324 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.4338 | 33.9811 | 10 | 0.019 | 0.455 | 35 | 0.260 | 6.169 | 50 | 2.617 | 258808.3125 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.0739 | 3.3718 | 10 | 21.914 | 24.037 | 35 | 33.064 | 36.268 | 50 | 8.536 | 582380.585 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5424 | 0.9760 | 20 | 89.139 | 56.404 | 80 | 152.572 | 96.542 | 250 | 12.984 | 53105.0181 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.0748 | 1.9758 | 20 | 86.620 | 55.659 | 80 | 160.522 | 103.144 | 250 | 12.277 | 51177.8027 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1578 | 0.2607 | 30 | 0.52 | 0.85 | 150 | 0.78 | 1.28 | 200 | 0.99 | 42787.7379 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.664 | 1.171 | 50 | 4.700 | 36411.695 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.210 | 9.376 | 50 | 1.064 | 9868.603 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.676 | -60.915 | 50 | 0.756 | 6623.473 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.01 | 3.51 | 10 | 6.53 | 5.72 | 35 | 46.44 | 40.69 | 50 | 15.97 | 963402.285 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 4.052 | 3.766 | 10 | 8.960 | 8.329 | 35 | 22.333 | 20.758 | 50 | 16.898 | 1084729.6277 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.0640 | -- | 15 | 2.975 | -- | 30 | 4.900 | -- | 150 | 0.041 | 363.6476 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23034.8175 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.1508 | 67.3926 | 10 | 0.076 | 4.443 | 35 | 0.519 | 30.364 | 50 | 0.273 | 1417.2925 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 59591.6879 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110003.707 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.3266 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5595 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.554 | 15456.35 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 3.3497 | 126.9233 | 10 | 0.077 | 2.929 | 35 | 0.836 | 31.661 | 50 | 0.518 | 12522.085 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.2743 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.913 | 4260.715 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.1184 | -3.3640 | 5 | 4.225 | -120.009 | 35 | 6.592 | -187.239 | 50 | 0.160 | 2101.045 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 1.850 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.017 | 238.7734 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 1.177 | 11.203 | 10 | 0.046 | 0.438 | 35 | 0.004 | 0.034 | 50 | 1.163 | 70426.4668 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.4393 | 114.5094 | 10 | 0.479 | 124.747 | 35 | 0.750 | 195.424 | 50 | 0.516 | 39065.8957 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.973 | 285.512 | 10 | 0.025 | 3.660 | 35 | 1.843 | 266.624 | 50 | 5.883 | 122897.3404 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.5270 | -- | 30 | 40.492 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.850 | 130727.7525 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.936 | 2.151 | 15 | 20.798 | 23.109 | 30 | 105.851 | 117.611 | 150 | 3.442 | 305096.1886 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.61 | -- | 30 | 13.24 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.17 | 202547.7341 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.028 | -- | 30 | 5.147 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.608 | 212109.4724 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.551 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.425 | 269255.154 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 3.811 | 5.375 | 10 | 22.253 | 31.390 | 35 | 157.178 | 221.716 | 50 | 8.866 | 302867.8977 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 3.88 | 4.49 | 10 | 18.91 | 21.84 | 35 | 26.55 | 30.67 | 100 | 3.70 | 32239.0116 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.8127 | 2.0418 | 10 | 3.734 | 4.206 | 35 | 27.424 | 30.891 | 50 | 5.946 | 559844.2699 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.8784 | 1.8183 | 10 | 1.342 | 1.299 | 35 | 25.761 | 24.936 | 50 | 6.407 | 599079.1986 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.6018 | -- | 30 | 15.867 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.721 | 36611.8639 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1075 | -- | 30 | 14.583 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.079 | 75199.7428 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.7605 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.622 | 464578.0556 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6169 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.528 | 419902.509 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.4093 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.377 | 435405.4923 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.3163 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.914 | 509466.439 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.4745 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.261 | 313227.6425 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.6290 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.735 | 272813.6844 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.5596 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.097 | 638917.3198 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.6076 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.061 | 382577.6882 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.2103 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.034 | 410140.059 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.4753 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.085 | 539436.5678 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.1458 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.890 | 435941.6341 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.3521 | 1.5315 | 10 | 5.674 | 6.427 | 35 | 27.876 | 31.574 | 50 | 6.616 | 613056.6171 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.7371 | -- | 15 | 2.716 | -- | 30 | 75.653 | -- | 150 | 1.992 | 135418.9175 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.7019 | -- | 15 | 2.107 | -- | 30 | 52.653 | -- | 150 | 1.915 | 130499.6225 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.3226 | 2.4131 | 5 | 5.821 | 6.048 | 35 | 18.098 | 18.804 | 50 | 5.863 | 280935.1775 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 3.0931 | 2.5245 | 10 | 2.721 | 2.221 | 35 | 27.386 | 22.352 | 50 | 8.069 | 520703.2825 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.5591 | -- | 30 | 6.633 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.414 | 186553.6139 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 3.339 | -- | 15 | 1.528 | -- | 30 | 35.948 | -- | 150 | 3.530 | 310560.5572 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.0157 | -- | 30 | 3.613 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.158 | 110396.8811 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.270 | -- | 30 | 13.437 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.440 | 113627.0663 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.61 | 2.99 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.48 | 178137.37 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.32 | 2.90 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.31 | 209600.1358 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.72 | 1.29 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.10 | 193602.5441 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.502 | 1.884 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.643 | 145954.3274 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 2.2994 | 2.6259 | 10 | 11.538 | 13.176 | 35 | 33.897 | 38.710 | 50 | 9.117 | 448068.375 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.6495 | 0.9378 | 10 | 7.857 | 11.346 | 35 | 25.195 | 36.381 | 50 | 8.509 | 418371.465 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.9118 | -- | 15 | 18.629 | -- | 30 | 81.948 | -- | 150 | 4.832 | 431371.207 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.2816 | -- | 30 | 6.429 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.342 | 244348.87 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.4632 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.023 | 96527.9669 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.3843 | 2.8154 | 5 | 5.810 | 6.861 | 35 | 23.784 | 28.084 | 50 | 11.994 | 185015.845 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.5935 | 0.5637 | 10 | 0.293 | 0.278 | 35 | 8.214 | 7.802 | 50 | 11.585 | 347749.2749 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5002 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.586 | 347154.9328 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.7716 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.447 | 29907.3712 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.5152 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.032 | 244182.4789 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.4322 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.066 | 137264.3041 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.955 | 1.826077 | 10 | 3.674 | 3.431718 | 35 | 23.346 | 21.806448 | 50 | 7.624 | 320123.7749 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.364 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.482 | 142426.905 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0809 | 1.7975 | 5 | 7.393 | 12.294 | 35 | 19.111 | 31.782 | 50 | 15.226 | 221375.2612 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.5596 | 0.7182 | 5 | 3.228 | 4.143 | 35 | 24.687 | 31.684 | 50 | 10.252 | 86377.5225 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.5543 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.742 | 167022.856 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.5059 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.630 | 89766.3058 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2884 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.103 | 1459.4513 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.6107 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.649 | 154233.9247 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7266 | 134.2580 | 5 | 0.147 | 11.466 | 35 | 0.165 | 12.853 | 50 | 0.564 | 6984.6307 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.7378 | 13.3439 | 10 | 0.069 | 1.251 | 35 | 0.200 | 3.614 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 1.9130 | 342.4154 | 20 | 0.263 | 47.016 | 100 | 0.256 | 45.763 | 150 | 0.015 | 205.3152 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.2059 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.396 | 3468.2625 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6289 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.509 | 9360.9064 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.6399 | -- | 10 | 32.427 | -- | 100 | 62.978 | -- | 100 | 22.307 | 137902.2624 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.6387 | -- | 10 | 0.341 | -- | 100 | 0.408 | -- | 100 | 2.794 | 38541.3627 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.4212 | 0.4081 | 5 | 6.118 | 5.929 | 35 | 42.561 | 41.244 | 50 | 6.861 | 339833.2012 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.634 | 1.661356 | 5 | 7.959 | 8.092249 | 35 | 35.352 | 35.943863 | 50 | 6.358 | 309869.1882 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 3.5095 | -- | 10 | 25.015 | -- | 100 | 53.280 | -- | 100 | 21.888 | 137308.7572 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.766 | -- | 10 | 3.224 | -- | 100 | 52.576 | -- | 100 | 21.986 | 63796.3036 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7055 | 14.3662 | 5 | -0.026 | -0.538 | 35 | -0.444 | -9.034 | 50 | 0.217 | 8211.0676 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.0763 | 1.1584 | 5 | 10.701 | 11.517 | 35 | 32.582 | 35.069 | 50 | 5.982 | 188830.4356 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0281 | -- | 10 | 0.202 | -- | 100 | 0.443 | -- | 100 | 0.881 | 6675.7153 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.8652 | 3.5043 | 20 | 2.148 | 2.627 | 100 | 42.951 | 52.531 | 150 | 1.090 | 21110.8525 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.5050 | -- | 30 | 12.199 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.112 | 108159.4055 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.2425 | -- | 30 | 7.395 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.589 | 161951.8428 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.5288 | -- | 15 | 18.814 | -- | 30 | 71.780 | -- | 150 | 2.957 | 219017.0453 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 5.2000 | -- | 30 | 32.996 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.872 | 62269.5525 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 0.9793 | -- | 15 | 12.509 | -- | 30 | 57.954 | -- | 150 | 2.512 | 155535.905 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5109 | -- | 30 | 7.474 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.708 | 82076.4285 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.7784 | -- | 30 | 3.017 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.015 | 97696.06 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.5820 | -- | 30 | 1.395 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.317 | 2517.1075 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.3569 | -- | 15 | 11.379 | -- | 30 | 40.981 | -- | 150 | 2.123 | 291513.5284 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0894 | -- | 30 | 7.621 | -- | 70 | -- | -- | -- | 21.963 | 195074.9519 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0864 | -- | 30 | 8.213 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.077 | 123776.055 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.6442 | -- | 15 | 14.812 | -- | 30 | 80.770 | -- | 150 | 5.520 | 296864.022 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.6421 | -- | 30 | 4.008 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.398 | 57576.655 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.9730 | -- | 30 | 9.950 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.152 | 135756.3831 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.0739 | -- | 30 | 9.151 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.539 | 94620.1305 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1136 | -- | 30 | 14.319 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.915 | 52595.631 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9929 | -- | 15 | 13.076 | -- | 30 | 34.700 | -- | 150 | 3.892 | 453952.1602 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.8546 | -- | 30 | 8.496 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.926 | 100343.43 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.2823 | -- | 30 | 7.263 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.555 | 261031.42 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.5169 | -- | 30 | 12.333 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.968 | 114956.3449 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.5858 | -- | 15 | 6.125 | -- | 30 | 44.751 | -- | 150 | 3.061 | 367418.7525 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5268 | -- | 30 | 7.926 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.939 | 131834.18 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.6955 | -- | 30 | 6.888 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.851 | 173084.2245 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9130 | -- | 30 | 14.921 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.531 | 188048.8149 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.5414 | 0.5740 | 10 | 19.0198 | 20.1626 | 35 | 14.0188 | 14.8611 | 50 | 11.4797 | 15348.8704 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.1819 | 3.0284 | 10 | 10.873 | 15.091 | 35 | 18.700 | 25.955 | 50 | 12.171 | 45841.9535 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.9409 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.797 | 230203.6925 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.4637 | 0.4108 | 10 | 0.180 | 0.160 | 35 | 38.070 | 33.730 | 50 | 17.151 | 275699.7325 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.080 | 3.176 | 30 | 9.661 | 14.749 | 150 | 20.733 | 31.651 | 200 | 7.262 | 142891.2671 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.276 | 5.157 | 30 | 4.885 | 11.072 | 150 | 17.690 | 40.091 | 200 | 6.875 | 131191.7744 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 4.527 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.361 | 58777.0091 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.5619 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.685 | 166334.028 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 8.376 | -- | 10 | 15.458 | -- | 100 | 22.910 | -- | 100 | 29.596 | 108987.4421 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 2.439 | -- | 10 | 6.391 | -- | 100 | 28.623 | -- | 100 | 27.594 | 96145.6403 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.359 | -- | 10 | 2.823 | -- | 100 | 25.986 | -- | 100 | 21.989 | 144206.2235 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 7.005 | -- | 10 | 0.883 | -- | 100 | 44.680 | -- | 100 | 23.815 | 148082.8932 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8547 | 2.2726 | 5 | 17.224 | 21.105 | 35 | 26.755 | 32.783 | 50 | 7.672 | 1043233.2362 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.7362 | 2.0486 | 5 | 14.339 | 16.919 | 35 | 31.503 | 37.170 | 50 | 13.746 | 666570.8872 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.6390 | 10.5990 | 5 | 0.292 | 4.839 | 35 | 0.488 | 8.099 | 50 | 2.021 | 119570.2151 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.539 | -- | 10 | 0.107 | -- | 100 | 0.310 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.213 | -- | 10 | 0.613 | -- | 100 | 0.107 | -- | 100 | 0.041 | 555.2828 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.425 | -- | 10 | 0.203 | -- | 100 | 34.604 | -- | 100 | 16.606 | 171753.906 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.4603 | 3.5697 | 5 | 16.832 | 17.364 | 35 | 36.899 | 38.065 | 50 | 11.844 | 567434.0685 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.866 | -- | 10 | 0.175 | -- | 100 | 35.656 | -- | 100 | 18.747 | 194743.701 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.2539 | 1.1725 | 5 | 6.665 | 6.233 | 35 | 25.499 | 23.844 | 50 | 12.687 | 224825.1235 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.1255 | -- | 10 | 24.932 | -- | 100 | 41.284 | -- | 100 | 17.439 | 182977.8019 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.7615 | 0.7061 | 5 | 8.584 | 7.959 | 35 | 26.752 | 24.806 | 50 | 9.042 | 159595.6981 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.7321 | -- | 10 | 18.385 | -- | 100 | 47.630 | -- | 100 | 15.833 | 86741.21 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 0.8822 | 0.7618 | 5 | 1.429 | 1.234 | 35 | 22.523 | 19.447 | 50 | 4.995 | 93505.5813 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.3359 | -- | 10 | 3.038 | -- | 100 | 8.817 | -- | 100 | 11.692 | 68428.3075 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 3.1472 | -- | 10 | 2.469 | -- | 100 | 4.059 | -- | 100 | 11.729 | 88715.6941 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.3323 | 2.5397 | 5 | 1.303 | 1.419 | 35 | 17.088 | 18.608 | 50 | 5.469 | 108019.1381 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.9369 | 1.1067 | 10 | 2.174 | 2.568 | 100 | 54.596 | 64.489 | 100 | 6.788 | 21206.7561 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.3771 | 0.8857 | 10 | 9.330 | 21.915 | 100 | 10.423 | 24.481 | 100 | 5.009 | 18958.1067 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.5045 | 7.1181 | 10 | 4.194 | 19.841 | 35 | 7.443 | 35.217 | 50 | 2.111 | 259802.0325 | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.6786 | 3.2252 | 10 | 22.021 | 26.515 | 35 | 34.060 | 41.012 | 50 | 9.758 | 1015779.9425 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5649 | 0.7916 | 10 | 1.617 | 2.266 | 35 | 15.257 | 21.380 | 50 | 9.120 | 80047.5827 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.7237 | 0.8839 | 10 | 3.707 | 4.528 | 35 | 31.451 | 38.414 | 50 | 3.215 | 249945.9575 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.9320 | 1.9121 | 10 | 1.492 | 3.060 | 35 | 16.879 | 34.627 | 50 | 4.739 | 253531.5269 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.66 | 60.33 | 100 | 3.85 | 17292.5473 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.462 | 19.206 | 50 | 0.182 | 447.605 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.227 | 14.550 | 50 | 0.091 | 209.9453 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.621 | 65.526 | 50 | 0.177 | 350.5275 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.186 | 11.893 | 50 | 0.711 | 1311.8103 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.225 | 22.593 | 50 | 5.904 | 13846.8606 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.0440 | -- | 30 | 23.216 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.280 | 135722.3378 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.2894 | -- | 30 | 15.494 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.389 | 116893.337 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.0887 | -- | 15 | 19.173 | -- | 30 | 58.302 | -- | 150 | 4.713 | 195314.3373 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.9870 | -- | 15 | 17.457 | -- | 30 | 66.039 | -- | 150 | 5.422 | 243946.6636 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.4269 | -- | 30 | 22.189 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.100 | 120029.6905 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 2.1358 | -- | 30 | 6.355 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.617 | 206519.0527 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7237 | -- | 30 | 14.964 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.906 | 148728.3967 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.6632 | -- | 30 | 5.435 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.741 | 192931.1483 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 0.5452 | -- | 30 | 2.523 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.793 | 83951.829 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 6.9619 | -- | 30 | 13.270 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.759 | 230805.8616 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 0.7927 | -- | 15 | 20.285 | -- | 30 | 115.215 | -- | 150 | 2.974 | 182002.35 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.8796 | -- | 30 | 3.351 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.392 | 63926.611 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 3.3278 | -- | 30 | 10.200 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.963 | 290271.7533 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0526 | -- | 15 | 20.975 | -- | 30 | 117.139 | -- | 150 | 3.270 | 242688.93 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.8348 | -- | 30 | 26.271 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.553 | 59655.9075 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.5244 | -- | 30 | 1.046 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.047 | 362.1369 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 5.4590 | 6.4654 | 10 | 10.725 | 12.703 | 30 | 95.578 | 113.199 | 150 | 2.256 | 118963.4212 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6944 | -- | 10 | 19.408 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.510 | 111412.8291 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.3168 | -- | 10 | 7.217 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.166 | 173751.4765 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9110 | -- | 10 | 21.399 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.158 | 67965.2334 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5888 | 9.6489 | 15 | 0.552 | 9.053 | 30 | 0.990 | 16.218 | 150 | 0.017 | 1103.9742 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.8467 | -- | 30 | 0.711 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.607 | 32138.4457 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6540 | -- | 30 | 0.930 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.628 | 27828.259 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 3.6983 | -- | 15 | 5.013 | -- | 30 | 86.675 | -- | 150 | 6.303 | 302582.785 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.7149 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.230 | 7697.3525 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.913 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.237 | 4140.4145 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.300 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.666 | 2329.4302 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.7622 | 2.2585 | 30 | 11.825 | 15.155 | 50 | 21.106 | 27.049 | 180 | 12.702 | 15314.4563 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 3.2058 | 0.4580 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.252 | 6605.7694 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2156 | 4.6237 | 30 | 4.141 | 4.542 | 50 | 27.419 | 30.074 | 180 | 4.924 | 16222.9495 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.5069 | 4.3240 | 30 | 0.100 | 0.123 | 50 | 45.518 | 56.123 | 180 | 4.848 | 14866.4279 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.5771 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.857 | 82842.9087 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.4077 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.924 | 2192.9975 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.1622 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.683 | 4214.9954 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4601 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.499 | 15780.4917 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.2108 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.925 | 5794.7525 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.3754 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.531 | 1267.6585 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.489 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.342 | 1172.9372 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.780 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.229 | 355.0436 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.443 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.670 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.336 | 1177.1053 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.600 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.140 | 486.7006 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.564 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.689 | 2406.1887 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.727 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.889 | 3070.8634 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.744 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.383 | 1317.2987 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.437 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.069 | 3712.5503 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.913 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.508 | 6592.6974 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.521 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.334 | 3610.843 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.254 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.227 | 791.8116 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.624 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.516 | 5280.611 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.504 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.724 | 2517.6644 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.352 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.233 | 794.2478 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.412 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.743 | 2553.47 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.816 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.234 | 4290.9486 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.796 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.379 | 1333.8531 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.131 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.795 | 2735.7814 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.709 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.322 | 2043.1729 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.825 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.367 | 4614.3643 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.632 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.321 | 12465.5776 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.264 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.854 | 1312.4608 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.265 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.189 | 4135.0577 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.719 | 2.244 | 10 | 3.320 | 4.334 | 35 | 27.799 | 36.295 | 50 | 9.16 | 871495.9004 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 9.336 | 237.346 | 10 | -0.139 | -3.546 | 35 | -0.801 | -20.352 | 50 | 3.25 | 373456.1995 | 停运
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.843 | 1.314 | 20 | 71.647 | 51.102 | 80 | 183.625 | 130.970 | 250 | 8.855 | 70834.8832 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.169 | -32.883 | 50 | 1.168 | 6159.288 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.019 | -35.808 | 50 | 0.251 | 803.3618 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.344 | -11.097 | 50 | 0.283 | 936.1235 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.847 | 37.179 | 50 | 1.362 | 3348.2227 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.019 | -1.045 | 50 | 0.201 | 1180.1596 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.298 | 100.216 | 50 | 0.185 | 1089.8279 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.382 | -550.345 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.890 | 1193.411 | 50 | 0.162 | 977.415 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.666 | -1444.069 | 50 | 0.509 | 2949.28 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.496 | -713.920 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.724 | 245.772 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.352 | -66.837 | 50 | 0 | 0.3475 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.720 | 27.484 | 50 | 0.351 | 754.6832 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.568 | 25.341 | 50 | 0.506 | 1113.6718 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.989 | 32.516 | 50 | 0.501 | 1104.9125 | 停运