## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月21日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.5783 | 1.7597 | 10 | 4.233 | 4.719 | 35 | 136.813 | 152.536 | 50 | 9.552 | 230054.081 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.3097 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.868 | 173892.8202 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.1246 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.147 | 177901.8465 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 2.333 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.514 | 74636.4422 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.4413 | 3.5525 | 10 | 23.219 | 23.969 | 35 | 37.784 | 39.005 | 50 | 6.163 | 913870.4575 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.0913 | 4.2121 | 10 | 24.448 | 25.170 | 35 | 35.912 | 36.972 | 50 | 6.631 | 994928.895 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.926 | -- | 15 | 21.302 | -- | 30 | 107.893 | -- | 150 | 2.803 | 180088.9174 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.762 | -- | 30 | 0.847 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.136 | 118399.6275 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.4531 | -- | 30 | 0.477 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.953 | 142867.4225 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 5.613 | -- | 30 | 13.958 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.423 | 79603.2 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.06 | 2.16 | 200 | 0.555 | 0.583683 | 550 | 44.52 | 46.80 | 240 | 2.46 | 7404.7887 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2972 | 0.6140 | 20 | 0.663 | 1.369 | 50 | 70.210 | 145.019 | 200 | 5.007 | 13865.9721 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.926 | 2.392 | 10 | 0.697 | 0.865869 | 35 | 26.239 | 32.596 | 50 | 14.060 | 94364.4901 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.5944 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.238 | 189204.1049 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.9696 | 1.0090 | 10 | 1.248 | 1.299 | 35 | 31.155 | 32.419 | 50 | 23.687 | 265539.0575 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.3020 | 0.2896 | 10 | 0.166 | 0.159211 | 35 | 34.693 | 33.275 | 50 | 17.594 | 199925.6098 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.6950 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.223 | 199680.1274 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3476 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.325 | 6426.575 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7159 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.872 | 3651.6875 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7277 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.776 | 4103.455 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.7857 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.651 | 1471.0525 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.458 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.560 | 30552.519 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.577 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.879 | 37306.1324 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.835 | 1.027 | 30 | 44.198 | 54.395 | 150 | 60.363 | 74.29 | 200 | 6.16 | 157384.6039 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.904 | 1.52961 | 30 | 0.308 | 0.52115 | 50 | 53.542 | 90.594 | 180 | 5.620 | 11582.1 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.788 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.838 | 764835.7491 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.987 | 1.530109 | 10 | 22.745 | 17.516 | 35 | 40.692 | 31.337 | 50 | 5.687 | 652751.7044 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.681 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.01 | 331387.5279 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.675 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.936 | 325979.5161 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.671 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.468 | 410713.8658 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.384 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.463 | 109280.778 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.044 | 1.020749 | 5 | 23.552 | 23.021 | 35 | 6.251 | 6.110 | 50 | 7.211 | 460083.0249 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 1.934 | 4.278 | 10 | 4.114 | 9.097 | 35 | 4.278 | 9.459 | 50 | 5.130 | 96016.1795 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.920 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.141 | 119116.5395 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.427 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.920 | 138429.4458 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 0.819 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.829 | 26675.6622 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.352 | 1.530 | 10 | 0.41 | 0.4641 | 35 | 25.309 | 28.649 | 50 | 34.374 | 59952.3726 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 12.9500 | 606.7160 | 10 | -0.097 | -4.562 | 35 | 0.330 | 15.457 | 50 | 1.087 | 134345.0151 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4555 | 0.4753 | 10 | 11.523 | 12.023996 | 35 | 39.427 | 41.141 | 50 | 6.801 | 777242.3311 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.323 | 0.323 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 171588.8648 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.093 | 2.5148 | 20 | 9.587 | 11.519058 | 100 | 94.977 | 114.117619 | 320 | 12.979 | 333213.008 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.0986 | 1.7884 | 20 | 9.831 | 16.669482 | 100 | 18.725 | 30.482 | 150 | 6.858 | 115008.7159 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.2918 | -- | 15 | 18.199 | -- | 30 | 78.018 | -- | 150 | 3.926 | 255806.0825 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.811 | -- | 30 | 5.496 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.188 | 59883.1947 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4345 | -- | 15 | 5.938 | -- | 30 | 72.198 | -- | 150 | 7.530 | 105299.8284 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3061 | -- | 15 | 0.667 | -- | 30 | 2.001 | -- | 150 | 0.412 | 6742.2152 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.497 | -- | 15 | 13.553 | -- | 30 | 72.864 | -- | 150 | 2.788 | 145516.835 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4215 | -- | 15 | 10.152 | -- | 30 | 72.742 | -- | 150 | 2.568 | 134419.6815 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7268 | -- | 30 | 7.627 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.908 | 69530.9375 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8420 | -- | 30 | 6.261 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.097 | 73273.7175 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2130 | -- | 30 | 33.096 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.386 | 93552.2199 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5590 | -- | 30 | 32.657 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.081 | 106424.6125 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.167 | -- | 30 | 13.171 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.806 | 149568.6525 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 106.160 | -- | 200 | 25.376 | 41972.5921 | 停运
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.149 | -- | 200 | 23.468 | 12887.3483 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.287 | -- | 200 | 0.533 | 1745.1919 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.256 | -- | 200 | 23.196 | 68565.9075 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.550 | -- | 100 | 0.409 | 1383.2204 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.214 | -- | 200 | 16.926 | 16557.9199 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.934 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.427 | 69075.211 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 956.958 | -- | 200 | 1.227 | 4041.1267 | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4988 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.517 | 12672.1725 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.396 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.293 | 6757.9176 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 6.5715 | 4.6132 | 10 | 4.525 | 3.177 | 35 | 59.975 | 42.102 | 50 | 21.671 | 439776.06 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.2601 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.622 | 359514.695 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 0.8873 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.867 | 40778.835 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 3.042 | 4.327217 | 30 | 61.383726 | 89.751786 | 150 | 35.215855 | 49.884840 | 200 | 6.549619 | 73734.7683 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.5933 | 0.7028 | 30 | 50.404 | 59.720372 | 150 | 41.611 | 49.295 | 200 | 5.432 | 94870.2199 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.356 | 6.332 | 30 | 9.618 | 13.982773 | 200 | 144.106 | 209.493 | 400 | 7.051 | 117449.585 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.01 | 90.25 | 30 | 0.08 | 1.90 | 200 | 0.76 | 17.14 | 400 | 0.75 | 16056.1087 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.848 | 4.709 | 30 | 1.804 | 2.207453 | 200 | 156.202 | 191.130 | 400 | 5.549 | 65458.0142 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 200 | 0.022 | 1.046 | 400 | 0.745 | 15738.1252 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.37 | 1.60 | 30 | 66.91 | 78.20 | 200 | 56.28 | 65.77 | 400 | 19.90 | 135306.545 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.75 | 2.05 | 30 | 68.048 | 79.695844 | 200 | 131.98 | 154.52 | 400 | 15.81 | 107489.5504 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.715 | 0.426017 | 10 | 22.699 | 13.524722 | 35 | 5.977 | 3.561269 | 100 | 7.086 | 9596.8853 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.344 | 0.648752 | 10 | 1.943 | 0.937891 | 35 | 102.378 | 49.419 | 100 | 3.338 | 3943.2213 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.553 | 0.457655 | 10 | 11.576 | 9.580135 | 35 | 138.018 | 114.228 | 200 | 6.253 | 8986.8698 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.826 | 0.465 | 10 | 13.64 | 7.681611 | 35 | 55.622 | 31.322 | 200 | 10.747 | 12336.1434 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.2351 | 1.4096 | 10 | 13.375 | 15.264 | 35 | 49.975 | 57.036 | 100 | 4.457 | 9378.0085 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.8431 | 2.6657 | 10 | 1.483 | 0.677 | 35 | 43.615 | 19.898 | 100 | 1.056 | 19715.505 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.8171 | 5.3087 | 10 | 2.303 | 1.793 | 35 | 59.273 | 46.158 | 100 | 1.803 | 50910.365 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.295 | 3.844 | 10 | 8.187 | 5 | 35 | 7.888 | 4.818 | 100 | 3.714 | 13572.7103 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.09 | -- | 20 | 0.048 | -- | 200 | 7.33 | -- | 300 | 2.50 | 8610.7458 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.51 | 2.35 | 20 | 3.2 | 4.992905 | 200 | 16.04 | 25.04 | 300 | 9.47 | 36458.1395 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.72 | 3.31 | 20 | 9.381 | 11.427568 | 200 | 22.87 | 27.85 | 300 | 13.38 | 69007.1658 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2 | -- | 20 | 5.599 | -- | 200 | 19.37 | -- | 300 | 6.21 | 35271.2654 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.054 | -- | 20 | 11.603 | -- | 200 | 15.036 | -- | 300 | 3.642 | 20306.6966 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.77 | 61.25 | 20 | 0 | 0.10 | 200 | 2.20 | 175.67 | 300 | 0.18 | 913.3291 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.60 | 4.34 | 20 | 4.84 | 5.84 | 200 | 25.29 | 30.53 | 300 | 6.17 | 41430.6062 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.1513 | 2.3645 | 10 | 16.872 | 18.544723 | 35 | 30.083 | 33.064 | 50 | 10 | 959551.13 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 4.4931 | 5.5002 | 10 | 16.927 | 20.721 | 35 | 29.128 | 35.657 | 50 | 6.431 | 609866.655 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.32 | -- | 30 | 11.10 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.26 | 52414.1108 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.30 | -- | 30 | 3.874 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.87 | 207433.9833 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.31 | 6.28 | 30 | 2.99 | 61.40 | 70 | -- | -- | -- | 10.74 | 242433.8512 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.24 | -- | 15 | 9.11 | -- | 30 | 39.91 | -- | 150 | 3.81 | 374029.7091 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.691 | 2.808 | 10 | 0.5 | 0.830564 | 35 | 37.095 | 61.616 | 100 | 2.788 | 68725.2737 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.217 | 0.611 | 10 | 7.04 | 3.53591 | 35 | 102.123 | 51.295 | 200 | 7.107 | 46528.6082 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.08 | -- | 200 | 30.70 | 160851.7854 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 31.413 | -- | 200 | 28.080 | 67360.6814 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.638 | -- | 200 | 22.209 | 24576.4572 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.163 | -- | 200 | 29.912 | 50611.4217 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.185 | 0.176106 | -- | 63.567 | 60.512 | 100 | 9.395 | 16906.4775 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.976 | 1.399 | 5 | 17.471 | 25.055 | 35 | 25.525 | 36.605 | 50 | 2.235 | 386450.2079 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.119 | -- | 10 | 0.478 | -- | 100 | 28.732 | -- | 100 | 27.865 | 118914.0085 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.939 | -- | 10 | 0.53 | -- | 100 | 22.870 | -- | 100 | 28.079 | 114747.4716 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.546 | -- | 10 | 0.456 | -- | 100 | 28.630 | -- | 100 | 19.269 | 185680.318 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.852 | 1.652 | 5 | 27.004 | 24.076 | 35 | 40.887 | 36.454 | 50 | 13.617 | 418292.062 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.506 | -- | 10 | 26.61 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.17 | 1158906.6708 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.593 | -- | 10 | 25.58 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.08 | 1153425.0208 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.506 | -- | 10 | 21.94 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.61 | 1098645.3337 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 4.079 | -- | 10 | 25.32 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.44 | 1148321.7266 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.258 | 48.837 | 30 | 1.468 | 56.993 | 100 | 7.834 | 304.138 | 300 | 0.001 | 2.132 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.2357 | 0.7558 | 30 | 2.422 | 7.925 | 150 | 3.272 | 10.637 | 200 | 0.124 | 2318.8787 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 5.282 | 6.531737 | 30 | 55.137 | 68.182579 | 150 | 23.735 | 30.286 | 200 | 4.710 | 92426.1891 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 2.127363 | 4.920654 | 30 | 14.279 | 33.027755 | 150 | 0.828 | 1.915188 | 200 | 4.581459 | 68409.067 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.5264 | 2.9650 | 10 | 11.641 | 13.662075 | 35 | 33.448 | 39.254 | 50 | 10.756 | 1022351.7525 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.5169 | 1.7050 | 10 | 8.75 | 9.834405 | 35 | 38.069 | 42.787 | 50 | 6.275 | 577331.0575 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.5173 | 1.0986 | 10 | 2.359 | 1.708069 | 35 | 45.087 | 32.646 | 50 | 9.546 | 267382.276 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.219 | 1.013 | 10 | 6.120 | 5.086 | 35 | 23.482 | 19.513 | 50 | 13.451 | 363419.6153 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.9780 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.962 | 269247.2509 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.197 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.326 | 268862.6998 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.463 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.046 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.052 | 114888.5709 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.448 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.258 | 3436.6689 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 1.679 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.993 | 45975.3759 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.6806 | 0.8492 | 10 | 13.057 | 16.291 | 35 | 25.354 | 31.634 | 50 | 3.842 | 410773.7842 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.863 | -- | 10 | 34.123 | -- | 100 | 31.157 | -- | 100 | 18.979 | 193763.6802 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.884 | -- | 10 | 22.838 | -- | 100 | 34.861 | -- | 100 | 14.131 | 133316.2802 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.7010 | 0.6850 | 5 | 14.778 | 14.441 | 35 | 34.080 | 33.303 | 50 | 17.014 | 1853240.0574 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 2.2079 | 2.2049 | 5 | 12.452 | 12.435 | 35 | 32.821 | 32.777 | 50 | 15.614 | 1684610.6825 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.7196 | 1.5775 | 10 | 19.865 | 18.223654 | 35 | 40.659 | 37.299 | 50 | 8.236 | 674833.4675 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.5879 | 2.9660 | 10 | 15.913 | 18.238 | 35 | 32.301 | 37.021 | 50 | 9.584 | 651173.525 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.563 | 0.976935 | 20 | 83.104 | 51.943241 | 80 | 129.963 | 81.231943 | 250 | 13.572 | 53193.762 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.1066 | 1.9489 | 20 | 88.208 | 55.337465 | 80 | 148.731 | 93.306 | 250 | 12.923 | 52146.5282 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1730 | 0.3435 | 30 | 43.13 | 85.62 | 150 | 32.98 | 65.48 | 200 | 2.05 | 81076.1545 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.455 | 0.800 | 50 | 4.582 | 33751.2357 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.380 | 2.913 | 50 | 1.464 | 13331.0829 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.037 | -126.077 | 50 | 1.375 | 12039.6289 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.577 | 4.400959 | 10 | 2.91 | 2.80 | 35 | 45.57 | 43.86 | 50 | 16.20 | 953910.6625 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 1.856 | 62.996 | 10 | 0.264 | 8.948 | 35 | 0.977 | 33.156 | 50 | 0.640 | 51522.3585 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.1342 | -- | 15 | 2.913 | -- | 30 | 4.469 | -- | 150 | 0.082 | 1326.4091 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9843 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.427 | 131339.2511 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.368 | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 34919.0093 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.375 | 1.0252 | 10 | 3.692 | 2.752755 | 35 | 0.874 | 0.651654 | 50 | 26.801 | 387877.3519 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.6 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.318 | 172910.4539 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.921 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.232 | 101859.5369 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5297 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.944 | 11700.945 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.344 | 0.368071 | 10 | 13.969 | 14.946 | 35 | 17.704 | 18.942 | 50 | 7.970 | 117515.655 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.55 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.161 | 67713.5497 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 1.792 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.926 | 50408.1464 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.568 | 0.549499 | 5 | 16.727 | 16.182184 | 35 | 1.877 | 1.815 | 50 | 3.016 | 28171.8025 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.731 | 86284.9165 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 5.919 | 44.140 | 10 | 0.002 | 0.017 | 35 | 0.312 | 2.327 | 50 | 0.903 | 53299.4548 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.5185 | 19.8651 | 10 | 0.674 | 25.826 | 35 | 0.967 | 37.059 | 50 | 0.060 | 4358.5382 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.608 | -- | 30 | 34.638 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.677 | 127979.6846 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.862 | 1.971493 | 15 | 19.057 | 20.177 | 30 | 111.136 | 117.667 | 150 | 3.348 | 291681.8285 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.631 | -- | 30 | 9.434 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.83 | 191250.957 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.108 | -- | 30 | 5.881 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.959 | 185996.7838 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.674 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.823 | 462529.103 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 2.743 | 2.131461 | 10 | 6.172 | 4.795983 | 35 | 16.342 | 12.698 | 50 | 13.182 | 428315.8153 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.26 | -12.35 | 10 | 0.04 | -1.92 | 35 | 0.44 | -21 | 100 | 0.45 | 4050.1033 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.035 | 2.441218 | 10 | 3.294 | 3.951535 | 35 | 30.517 | 36.608681 | 50 | 5.415 | 498942.3844 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.9804 | -41.8840 | 10 | 0.181 | -7.748 | 35 | 0.133 | -5.689 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.571 | -- | 30 | 3.953 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.555 | 24734.647 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.811 | -- | 30 | 7.323 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.846 | 63381.5386 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.683 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.984 | 437171.3862 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.653 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.819 | 345359.0919 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3639 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.150 | 55736.0683 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.4858 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.536 | 25099.1231 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.597 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.181 | 305246.255 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.702 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.159 | 256026.8862 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.2928 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.387 | 64916.809 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.095 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.711 | 340845.3528 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.159 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.833 | 378199.9222 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.3212 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.562 | 64091.0131 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.321 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.977 | 402192.1783 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.821 | 2.053448 | 10 | 4.852 | 5.471352 | 35 | 31.973 | 36.054321 | 50 | 6.426 | 575912.6263 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 2.418 | -- | 15 | 2.710 | -- | 30 | 60.278 | -- | 150 | 1.610 | 109920.8326 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.198 | -- | 15 | 1.089 | -- | 30 | 56.578 | -- | 150 | 1.612 | 107454.68 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 1.739 | 1.707 | 5 | 0 | 0 | 35 | 4.049 | 3.975 | 50 | 11.584 | 467389.5545 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 0.6463 | -1713.0037 | 5 | 0.442 | -1172.540 | 35 | 0.231 | -611.669 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.2639 | 33.9294 | 10 | 0.403 | 6.036 | 35 | 0.050 | 0.753 | 50 | 1.544 | 145701.125 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.918 | -- | 30 | 4.529 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.505 | 141514.6952 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.336 | -- | 15 | 0.281 | -- | 30 | 19.848 | -- | 150 | 2.867 | 240536.8607 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.724 | -- | 30 | 2.989 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.188 | 97876.2312 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.32 | -- | 30 | 8.725 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.761 | 134284.9976 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.068 | 4.619241 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.22 | 169865.6241 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.94 | 215.21 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.91 | 47863.695 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.592 | 1.881662 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.71 | 110582.9479 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.002 | 3.571 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.287 | 46927.0742 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.0117 | 0.3771 | 10 | 0.451 | 14.588 | 35 | 0.098 | 3.175 | 50 | 0 | 21.8625 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.2558 | 1.4353 | 10 | 9.682 | 11.066 | 35 | 27.615 | 31.563 | 50 | 11.410 | 533859.5275 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.8999 | -- | 15 | 10.920 | -- | 30 | 74.969 | -- | 150 | 5.969 | 540630.596 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.5395 | -- | 30 | 1.544 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.354 | 186033.9875 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.207 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.923 | 93183.4625 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.1580 | 2.2199 | 5 | 0.808 | 0.83137 | 35 | 27.994 | 28.796 | 50 | 7.713 | 118069.8875 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2564 | 0.3753 | 10 | 0.936 | 1.369 | 35 | 8.341 | 12.206 | 50 | 11.037 | 262342.2799 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.492 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.139 | 287820.8563 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.3214 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.438 | 2044.8097 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.4167 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.624 | 178741.5496 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1188 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 148.4149 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.4969 | 23.1193 | 10 | 0.164 | 2.527 | 35 | 0.381 | 5.883 | 50 | 0 | 3248.0439 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.8412 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 0.9758 | 1.6099 | 5 | 6.787 | 11.197 | 35 | 18.283 | 30.163 | 50 | 11.522 | 175864.3174 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.3609 | 0.6661 | 5 | 0.091 | 0.168 | 35 | 16.116 | 29.749 | 50 | 3.196 | 27204.455 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4346 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.163 | 80420.7092 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3358 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.359 | 31126.5362 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2020 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.448 | 6161.5016 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.3708 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.840 | 66361.1918 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7787 | 60.8164 | 5 | 0.157 | 5.360 | 35 | 0.150 | 5.119 | 50 | 0.253 | 3056.7147 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9756 | 10.2380 | 10 | 0.104 | 1.091 | 35 | 0.221 | 2.314 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.1773 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.198 | 10704.0177 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6092 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.066 | 6885.1027 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6434 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.604 | 11639.079 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7513 | -- | 10 | 0.485 | -- | 100 | 0.451 | -- | 100 | 2.246 | 30895.2325 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0329 | -- | 10 | 40.823 | -- | 100 | 43 | -- | 100 | 20.433 | 124243.1549 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.6291 | 0.5961 | 5 | 12.049 | 11.416 | 35 | 41.435 | 39.260 | 50 | 7.514 | 364074.0427 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.7076 | 1.7235 | 5 | 9.111 | 9.196 | 35 | 34.674 | 34.996 | 50 | 7.234 | 338957.5732 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.7313 | -- | 10 | 49.299 | -- | 100 | 47.218 | -- | 100 | 23.040 | 137076.9994 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.916 | -- | 10 | 44.179 | -- | 100 | 50.675 | -- | 100 | 21.509 | 66816.7851 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7658 | 13.3920 | 5 | 0.137 | 2.400 | 35 | -0.520 | -9.102 | 50 | 0.216 | 8076.6347 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.164 | 1.231051 | 5 | 6.828 | 7.221 | 35 | 28.018 | 29.631 | 50 | 5.991 | 185522.0116 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0335 | -- | 10 | 0.699 | -- | 100 | 0.998 | -- | 100 | 0.828 | 6174.5092 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.9780 | -- | 30 | 10.266 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.487 | 108648.9311 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.7326 | -- | 30 | 3.904 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.689 | 158424.7361 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4601 | -- | 15 | 17.375 | -- | 30 | 72.616 | -- | 150 | 3.016 | 233360.9958 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 5.8243 | -- | 30 | 20.16 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.132 | 76559.7549 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 4.0652 | -- | 15 | 12.954 | -- | 30 | 66.186 | -- | 150 | 1.786 | 106438.57 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5041 | -- | 30 | 6.165 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.408 | 64133.4911 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.6626 | -- | 30 | 3.631 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.885 | 92459.2399 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.7302 | -- | 30 | 24.578 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.885 | 89472.5775 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.8983 | -- | 15 | 10.012 | -- | 30 | 36.111 | -- | 150 | 2.258 | 296347.7696 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0994 | -- | 30 | 6.759 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.570 | 194345.3466 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.1361 | -- | 30 | 8.073 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.264 | 122655.2475 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.6221 | -- | 15 | 14.035 | -- | 30 | 82.031 | -- | 150 | 5.377 | 288978.3409 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.4872 | -- | 30 | 2.718 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.039 | 51672.1675 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.9744 | -- | 30 | 5.024 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.888 | 128025.8344 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1327 | -- | 30 | 10.468 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.073 | 166787.8374 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1334 | -- | 30 | 12.354 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.428 | 57351.8381 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.967 | -- | 15 | 10.812 | -- | 30 | 34.662 | -- | 150 | 3.389 | 388545.3073 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.872 | -- | 30 | 8.080 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.691 | 102698.1599 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.692 | -- | 30 | 6.657 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.546 | 273992.5924 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.574 | -- | 30 | 12.867 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.520 | 116317.6025 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.881 | -- | 15 | 0.502 | -- | 30 | 36.019 | -- | 150 | 3.79 | 473456.885 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.598 | -- | 30 | 9.322 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.614 | 125992.6075 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.615 | -- | 30 | 4.755 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.441 | 164655.5791 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.658 | -- | 30 | 11.580 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.044 | 168189.37 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4972 | 0.5161 | 10 | 18.7226 | 19.4344 | 35 | 11.5897 | 12.0303 | 50 | 11.1076 | 14752.269 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 4.4741 | 3.9970 | 10 | 18.488 | 16.517 | 35 | 23.883 | 21.337 | 50 | 10.541 | 34814.0348 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.8088 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.538 | 225020.47 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 2.9591 | 2.7164 | 10 | 0.685 | 0.628807 | 35 | 33.268 | 30.539 | 50 | 13.733 | 206976.7975 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.698 | 3.955 | 30 | 11.099 | 16.266239 | 150 | 17.654 | 25.879 | 200 | 5.788 | 111521.6135 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.976 | 6.210 | 30 | 8.286 | 17.286501 | 150 | 20.532 | 42.841 | 200 | 6.581 | 123010.3445 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 6.435 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.665 | 60830.5943 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.9814 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.570 | 142565.8165 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 5.320 | -- | 10 | 25.067 | -- | 100 | 33.522 | -- | 100 | 28.348 | 105414.933 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 5.154 | -- | 10 | 18.777 | -- | 100 | 30.900 | -- | 100 | 26.744 | 93700.4327 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.616 | -- | 10 | 6.226 | -- | 100 | 19.796 | -- | 100 | 21.573 | 142886.9482 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.411 | -- | 10 | 0.596 | -- | 100 | 39.174 | -- | 100 | 26.843 | 175784.316 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.3447 | 2.8238 | 5 | 17.116 | 20.613 | 35 | 28.291 | 34.073 | 50 | 7.367 | 983258.86 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 3.0703 | 3.4018 | 5 | 16.229 | 17.981 | 35 | 33.173 | 36.755 | 50 | 17.870 | 835651.4139 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.5881 | 7.9443 | 5 | -0.042 | -0.564 | 35 | 0.474 | 6.402 | 50 | 1.070 | 61244.1909 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.392 | -- | 10 | 0.084 | -- | 100 | 0.326 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.162 | -- | 10 | 0.832 | -- | 100 | 0.093 | -- | 100 | 0.065 | 862.4198 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.567 | -- | 10 | 0.37 | -- | 100 | 35.070 | -- | 100 | 17.985 | 183191.4132 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.8344 | 217.6584 | 5 | 0.519 | 39.887 | 35 | 0.099 | 7.638 | 50 | 0.006 | 329.5722 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.771 | -- | 10 | 2.657 | -- | 100 | 35.988 | -- | 100 | 17.226 | 176625.7723 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.4485 | 1.4149 | 5 | 7.656 | 7.478 | 35 | 28.059 | 27.409 | 50 | 12.656 | 217592.6993 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.2715 | -- | 10 | 5.079 | -- | 100 | 37.178 | -- | 100 | 17.947 | 170016.2127 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.0167 | 0.9194 | 5 | 18.802 | 17.003 | 35 | 26.648 | 24.098 | 50 | 7.769 | 134564.0044 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.4233 | -- | 10 | 5.046 | -- | 100 | 45.090 | -- | 100 | 17.240 | 94997.2 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.5849 | 1.4739 | 5 | 1.049 | 0.975 | 35 | 19.243 | 17.895 | 50 | 5.130 | 92649.5304 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 3.9869 | -- | 10 | 3.767 | -- | 100 | 11.864 | -- | 100 | 13.251 | 72220.67 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.4836 | -- | 10 | 3.704 | -- | 100 | 11.683 | -- | 100 | 13.070 | 81713.4842 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.5523 | 2.2904 | 5 | 1.421 | 1.275 | 35 | 23.108 | 20.737 | 50 | 3.552 | 70951.4568 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.6256 | 0.6797 | 10 | 0.355 | 0.385699 | 100 | 53.884 | 58.544 | 100 | 6.258 | 19403.1998 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.7333 | 2.4876 | 10 | 1.073 | 3.641 | 100 | 8.680 | 29.446 | 100 | 3.029 | 11691.217 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0360 | 2.0687 | 10 | 22.344 | 22.702688 | 35 | 31.931 | 32.444 | 50 | 9.370 | 938181.84 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 1.2792 | 44.3226 | 10 | 0.073 | 2.526 | 35 | 0.371 | 12.859 | 50 | 1.569 | 198102.965 | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4599 | 23.6377 | 10 | 0.040 | 2.054 | 35 | 0.115 | 5.917 | 50 | 0.037 | 394.0645 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.7859 | 0.8137 | 10 | 2.134 | 2.210 | 35 | 37.574 | 38.903 | 50 | 4.793 | 352242.8725 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 3.5671 | 65.8001 | 10 | 41.761 | 770.339 | 35 | 0.081 | 1.494 | 50 | 0.507 | 30441.137 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.27 | 66.72 | 100 | 3.70 | 16345.8843 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.404 | 17.758 | 50 | 0.205 | 494.4825 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.285 | 19.250 | 50 | 0.074 | 170.5451 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.372 | 9.543 | 50 | 0.185 | 364.14 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.206 | 12.195 | 50 | 0.066 | 124.6452 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.803 | 10.744 | 50 | 5.292 | 12121.8733 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.0648 | -- | 30 | 21.594 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.884 | 125929.485 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 3.6127 | -- | 30 | 15.706 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.676 | 113972.1161 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.6416 | -- | 15 | 13.912 | -- | 30 | 57.545 | -- | 150 | 4.639 | 178826.0568 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.9541 | -- | 15 | 13.138 | -- | 30 | 59.103 | -- | 150 | 4.899 | 218073.8997 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.6485 | -- | 30 | 17.848 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.825 | 127550.0718 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.557 | -- | 30 | 8.15 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.894 | 209741.1985 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6609 | -- | 30 | 16.707 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.282 | 149779.1663 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.5943 | -- | 30 | 7.907 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.292 | 173517.092 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.9582 | -- | 30 | 3.358 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.157 | 78856.7395 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.2075 | -- | 30 | 9.763 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.538 | 222924.4157 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.545 | -- | 15 | 13.927 | -- | 30 | 65.702 | -- | 150 | 3.074 | 216299.455 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.562 | -- | 30 | 2.636 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.085 | 61159.3891 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.725 | -- | 30 | 13.537 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.087 | 268555.6208 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0704 | -- | 15 | 13.174 | -- | 30 | 64.052 | -- | 150 | 3.159 | 230449.8525 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.184 | -- | 30 | 22.775 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.080 | 61022.525 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.609 | -- | 30 | 20.944 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.965 | 66748.49 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.944 | 1.120014 | 10 | 14.256 | 16.914116 | 30 | 97.500 | 115.681 | 150 | 3.518 | 180384.3616 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.531 | -- | 10 | 14.198 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.139 | 114019.556 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.436 | -- | 10 | 4.164 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.615 | 192924.827 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.936 | -- | 10 | 17.951 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.302 | 67371.6855 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.7199 | 21.9731 | 15 | 1.239 | 37.804 | 30 | 0.976 | 29.805 | 150 | 0.009 | 532.2666 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.83 | -- | 30 | 0.276 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.043 | 26426.3959 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.623 | -- | 30 | 1.133 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.857 | 21192.8923 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 2.669 | -- | 15 | 13.006 | -- | 30 | 55.945 | -- | 150 | 6.190 | 301601.55 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.4843 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.478 | 2109.1875 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.953 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.516 | 4936.4862 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.428 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.292 | 1000.365 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.504 | 4.143406 | 30 | 15.246 | 25.230 | 50 | 15.080 | 24.954 | 180 | 14.408 | 16483.5048 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.4122 | 1.9570 | 30 | 17.928 | 14.545 | 50 | 27.140 | 22.020 | 180 | 13.560 | 10233.9931 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3051 | 5.0269 | 30 | 10.232 | 11.948 | 50 | 25.512 | 29.790 | 180 | 5.565 | 18080.1763 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.0759 | 5.3641 | 30 | 0.098 | 0.129 | 50 | 40.301 | 53.038 | 180 | 5.663 | 16538.3034 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.2933 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.910 | 60152.2122 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2896 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.795 | 1836.13 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.0282 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.448 | 8611.031 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.6262 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.311 | 34179.9801 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.113 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.281 | 13784.3652 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.2453 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.677 | 1555.5048 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.746 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.137 | 6943.971 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.485 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.628 | 892.2535 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.367 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.805 | 22366.01 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.741 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.559 | 1894.7422 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.683 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.181 | 602.6264 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.531 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.657 | 2220.3013 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.772 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.892 | 2993.7672 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.694 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 213.9178 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.842 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.939 | 3161.3245 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.251 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.327 | 1921.5982 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.571 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.273 | 3462.4489 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.213 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.128 | 436.2543 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 2.167 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.476 | 8237.0814 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.703 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.753 | 5803.8395 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.73 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.059 | 3521.9085 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.920 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.477 | 8186.2204 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.843 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.357 | 7873.6233 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.586 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.326 | 1074.3546 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.355 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.928 | 3075.6316 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.587 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.095 | 1642.352 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.769 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.321 | 2446.6608 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.882 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.740 | 15378.3073 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.546 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.341 | 1980.0692 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.357 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.576 | 5309.3115 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 2.008 | 2.529 | 10 | 4.014 | 5.055412 | 35 | 31.546 | 39.728 | 50 | 9.59 | 908587.277 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.533 | 0.549 | 10 | 3.978 | 4.098211 | 35 | 40.004 | 41.206 | 50 | 9.80 | 907085.8887 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.187 | 0.894 | 20 | 58.186 | 43.808123 | 80 | 168.222 | 126.649 | 250 | 7.248 | 59938.6353 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.632 | 30.723 | 50 | 10.067 | 37777.7038 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.461 | -12.749 | 50 | 0.074 | 235.3629 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.431 | -13.399 | 50 | 0.349 | 1129.1307 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.065 | -8.217 | 50 | 0.222 | 744.1189 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.855 | 35.008 | 50 | 8.474 | 33324.0423 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.032 | 6.874 | 50 | 0.320 | 1810.7235 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.057 | -361.249 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.702 | 21.699 | 50 | 0.729 | 3625.8624 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.396 | 33.883 | 50 | 2.126 | 11049.805 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.778 | 18.986 | 50 | 1.268 | 6549.2825 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.351 | 39.988 | 50 | 1.599 | 8416.6675 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.893 | 25.454 | 50 | 0.650 | 3116.2125 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 1.114 | 2320.219 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.541 | 1144.4225 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.467 | 23.905 | 50 | 4.096 | 7341.6062 | 停运