## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月24日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.7879 | 1.5500 | 10 | 3.110 | 2.696 | 35 | 47.661 | 41.320 | 50 | 14.759 | 356064.1992 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4990 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.862 | 283035.5457 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.8528 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.989 | 117146.9827 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 2.844 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.243 | 86406.9958 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.6460 | 3.8895 | 10 | 17.2 | 18.348616 | 35 | 36.919 | 39.384 | 50 | 4.772 | 714777.1974 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.0841 | 3.2175 | 10 | 22.259 | 23.222 | 35 | 31.452 | 32.813 | 50 | 5.256 | 789685.4775 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.975 | -- | 15 | 21.708 | -- | 30 | 109.974 | -- | 150 | 2.869 | 184624.775 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 2.082 | -- | 30 | 1.548 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.827 | 114716.9175 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.8541 | -- | 30 | 0.463 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.617 | 147247.005 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 4.619 | -- | 30 | 22.819 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.281 | 78320.5699 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.03 | 2.48 | 200 | 0.72 | 0.88 | 550 | 34.26 | 41.76 | 240 | 2.80 | 8806.7679 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2983 | 0.6314 | 20 | 1.519 | 3.216 | 50 | 68.765 | 145.552 | 200 | 5.180 | 14280.6549 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.932 | 2.191 | 10 | 0.968 | 1.097647 | 35 | 20.331 | 23.053 | 50 | 13.688 | 90532.8607 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.5981 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.529 | 193027.0525 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 3.1215 | 3.2941 | 10 | 0.673 | 0.710 | 35 | 33.719 | 35.583 | 50 | 23.758 | 261046.0825 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2302 | 0.2222 | 10 | 1.037 | 1.000964 | 35 | 35.232 | 34.010 | 50 | 17.201 | 196661.6374 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.9395 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.062 | 199489.8975 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3135 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.289 | 8666.815 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7489 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.360 | 4423.1225 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6631 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.983 | 2317.92 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.1429 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 177.8825 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.398 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.653 | 32724.0459 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.474 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.897 | 35204.7025 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.895 | 1.007 | 30 | 45.806 | 51.552 | 150 | 73.328 | 82.527 | 200 | 6.139 | 156762.1337 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.975 | 1.659102 | 30 | 0.373 | 0.634713 | 50 | 40.613 | 69.106 | 180 | 5.595 | 11507.0225 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.89 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.755 | 753264.454 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.03 | 1.532536 | 10 | 24.763 | 18.694 | 35 | 42.112 | 31.791 | 50 | 5.964 | 680010.42 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.281 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.22 | 402791.5916 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.581 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.894 | 322656.6268 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.659 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.641 | 458225.9849 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.407 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.478 | 107927.3562 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.164 | 1.140679 | 5 | 23.422 | 22.946 | 35 | 7.985 | 7.822 | 50 | 6.959 | 444849.4025 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.658 | 4.320 | 10 | 3.785 | 3.510 | 35 | 16.797 | 15.578 | 50 | 13.355 | 230109.3954 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.4 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.274 | 110787.075 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.591 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.093 | 139795.954 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 2.011 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.886 | 68678.087 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.366 | 1.660 | 10 | 0.424 | 0.515528 | 35 | 24.217 | 29.445 | 50 | 21.633 | 38858.7884 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 5.2122 | 130.7495 | 10 | -0.006 | -0.153 | 35 | 0.478 | 11.988 | 50 | 1.086 | 133024.4792 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4413 | 0.4479 | 10 | 15.47 | 15.703457 | 35 | 41.752 | 42.381 | 50 | 6.581 | 761305.407 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.312 | 0.314 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.911 | 171404.43 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.106 | 2.103 | 20 | 4.1 | 4.094042 | 100 | 38.482 | 38.425 | 320 | 15.226 | 400985.318 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.4874 | 2.6994 | 20 | 6.843 | 12.936705 | 100 | 18.566 | 33.693 | 150 | 6.157 | 103944.8942 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.2289 | -- | 15 | 18.824 | -- | 30 | 78.367 | -- | 150 | 3.722 | 243776.8675 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.924 | -- | 30 | 6.318 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.817 | 54519.8343 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4280 | -- | 15 | 4.960 | -- | 30 | 71.748 | -- | 150 | 7.255 | 102384.001 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3430 | -- | 15 | 0.669 | -- | 30 | 1.577 | -- | 150 | 0.337 | 5516.8651 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.4939 | -- | 15 | 10.474 | -- | 30 | 76.666 | -- | 150 | 2.491 | 129816.1599 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4020 | -- | 15 | 9.708 | -- | 30 | 72.600 | -- | 150 | 2.253 | 116299.3245 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7311 | -- | 30 | 7.840 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.890 | 69043.87 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8629 | -- | 30 | 7.275 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.532 | 64759.38 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2150 | -- | 30 | 37.695 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.456 | 94167.215 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5550 | -- | 30 | 35.036 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.167 | 106717.5974 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2162 | -- | 30 | 12.378 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.525 | 142086.2649 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 67.010 | -- | 200 | 31.288 | 50207.423 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.910 | -- | 200 | 23.416 | 12318.9724 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.329 | -- | 200 | 3.129 | 9896.2384 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.087 | -- | 200 | 22.739 | 67265.845 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.193 | -- | 100 | 0.482 | 1616.2047 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.414 | -- | 200 | 16.455 | 15969.6037 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.996 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.134 | 66323.5559 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.240 | -- | 200 | 17.810 | 58652.6451 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 2.4732 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.018 | 9296.0775 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.399 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.840 | 7250.9299 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 7.1806 | 5.2950 | 10 | 2.969 | 2.189379 | 35 | 49.981 | 36.856 | 50 | 21.239 | 434114.935 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.3808 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.463 | 345765.91 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.1815 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.579 | 40212.03 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 7.634593 | -37.109127 | 30 | 42.734 | 61.776227 | 150 | 28.369493 | 32.694050 | 200 | 4.942570 | 55985.2913 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.6824 | 0.8563 | 30 | 53.841 | 67.563 | 150 | 43.323 | 54.364 | 200 | 5.317 | 92010.5949 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.299 | 6.357 | 30 | 27.045 | 39.99374 | 200 | 145.722 | 215.499 | 400 | 6.974 | 117271.4627 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.07 | 89.59 | 30 | 0.01 | 0.17 | 200 | 0.66 | 14.49 | 400 | 0.86 | 18170.7262 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.845 | 4.293 | 30 | 3.833 | 4.279368 | 200 | 151.808 | 169.490 | 400 | 4.954 | 58484.5722 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 200 | 0.006 | 0.288 | 400 | 0.968 | 20365.7372 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.56 | 1.82 | 30 | 40.78 | 47.57 | 200 | 86.65 | 101.08 | 400 | 20.17 | 137283.547 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.81 | 2.15 | 30 | 92.63 | 109.53 | 200 | 155.70 | 184.11 | 400 | 15.77 | 107839.5862 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.516 | 0.307 | 10 | 18.518 | 11.000784 | 35 | 8.934 | 5.308 | 100 | 7.457 | 9964.2739 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.563 | 0.83434 | 10 | 1.522 | 0.812454 | 35 | 102.381 | 54.648 | 100 | 2.526 | 2957.5877 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.805 | 0.613 | 10 | 12.072 | 9.191874 | 35 | 136.950 | 104.286 | 200 | 6.736 | 9624.0166 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.825 | 0.471 | 10 | 8.583 | 4.898034 | 35 | 51.452 | 29.362 | 200 | 10.807 | 12441.9437 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.2747 | 1.5050 | 10 | 15.459 | 18.251 | 35 | 47.317 | 55.864 | 100 | 4.436 | 9323.4206 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.0136 | 2.8249 | 10 | 1.270 | 0.597 | 35 | 40.532 | 19.040 | 100 | 1.183 | 21924.765 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.7379 | 4.9912 | 10 | 3.334 | 2.469 | 35 | 70.095 | 51.924 | 100 | 1.800 | 51458.7175 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 7.014 | 4.184 | 10 | 6.991 | 4.171 | 35 | 19.291 | 11.509 | 100 | 3.636 | 12875.1835 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.05 | -- | 20 | 0.047 | -- | 200 | 9.07 | -- | 300 | 2.45 | 8506.777 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.59 | 2.73 | 20 | 3.431 | 5.869514 | 200 | 14.71 | 25.16 | 300 | 9.07 | 34791.0391 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.58 | 3.36 | 20 | 4.097 | 5.352374 | 200 | 24.76 | 32.33 | 300 | 12.94 | 66819.0029 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.23 | -- | 20 | 5.38 | -- | 200 | 18.58 | -- | 300 | 5.82 | 33165.482 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.06 | -- | 20 | 7.804 | -- | 200 | 12.81 | -- | 300 | 3.57 | 20021.5387 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.79 | 51.76 | 20 | 0.21 | 13.61 | 200 | 1.16 | 76.62 | 300 | 0.19 | 968.0562 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.71 | 4.41 | 20 | 1.57 | 1.867026 | 200 | 28.06 | 33.36 | 300 | 6.62 | 42881.9941 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 1.9532 | 3.7428 | 10 | 12.197 | 23.373 | 35 | 17.286 | 33.124 | 50 | 0.020 | 2020.2025 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 4.7031 | 5.7517 | 10 | 16.871 | 20.633 | 35 | 32.814 | 40.131 | 50 | 7.623 | 719278.93 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.11 | -- | 30 | 10.95 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.33 | 53296.575 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.29 | -- | 30 | 5.15 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.27 | 216520.8312 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.29 | 9.49 | 30 | 3.27 | 107.90 | 70 | -- | -- | -- | 10.98 | 245702.6004 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.20 | -- | 15 | 9.06 | -- | 30 | 39.99 | -- | 150 | 3.59 | 355931.9145 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.774 | 0.869 | 10 | 0.466 | 0.523497 | 35 | 60.365 | 67.812 | 100 | 1.361 | 32362.0865 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.879 | 0.563822 | 10 | 0.631 | 0.404746 | 35 | 155.638 | 99.831816 | 200 | 8.585 | 56913.6636 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.38 | -- | 200 | 30.36 | 155727.5529 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 47.716 | -- | 200 | 28.054 | 67156.9184 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.858 | -- | 200 | 21.785 | 24013.192 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.309 | -- | 200 | 29.807 | 50314.977 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 64.602 | 60.937 | 100 | 9.249 | 16589.1682 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.760 | 0.997 | 5 | 21.086 | 27.659 | 35 | 30.167 | 39.569 | 50 | 2.171 | 369969.774 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.947 | -- | 10 | 0.493 | -- | 100 | 14.130 | -- | 100 | 27.997 | 111652.0647 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.991 | -- | 10 | 2.057 | -- | 100 | 28.074 | -- | 100 | 28.008 | 112870.558 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.643 | -- | 10 | 0.525 | -- | 100 | 32.014 | -- | 100 | 20.938 | 193263.8767 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.379 | 1.243 | 5 | 28.126 | 25.357 | 35 | 41.442 | 37.363 | 50 | 14.159 | 431815.1937 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.332 | -- | 10 | 28.37 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.17 | 1148577.1379 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.22 | -- | 10 | 26.333 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.08 | 1143988.7254 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.35 | -- | 10 | 28.40 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.43 | 1077747.3754 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 5.78 | -- | 10 | 26.77 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.39 | 966726.2133 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.344 | 36.127 | 30 | 1.490 | 40.039 | 100 | 7.310 | 196.442 | 300 | 0.003 | 14.4179 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0585 | 0.1122 | 30 | 8.700 | 16.682 | 150 | 1.302 | 2.497 | 200 | 0.144 | 2663.2872 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 6.650 | 7.354 | 30 | 73.179 | 79.913 | 150 | 25.522 | 27.976 | 200 | 4.803 | 91678.3666 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 1.097127 | 2.251797 | 30 | 13.574 | 28.095505 | 150 | 0.719116 | 1.527188 | 200 | 1.224128 | 18766.2056 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.7079 | 3.3175 | 10 | 11.780 | 14.432 | 35 | 34.521 | 42.292 | 50 | 8.867 | 846079.7225 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.6556 | 1.8844 | 10 | 8.747 | 9.955 | 35 | 39.226 | 44.645 | 50 | 8.402 | 762572.93 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.2422 | 0.8759 | 10 | 0.827 | 0.583 | 35 | 38.484 | 27.136 | 50 | 11.011 | 293547.9127 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.960 | 0.705 | 10 | 3.699 | 2.717 | 35 | 27.782 | 20.410 | 50 | 13.623 | 381745.103 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.9202 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.450 | 255538.7772 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.214 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.796 | 251278.5367 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.286 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.285 | 177104.3188 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.859 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.054 | 165947.3141 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.285 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.210 | 2781.3996 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.173 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.187 | 2462.5135 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.713 | 0.857177 | 10 | 13.11 | 15.760999 | 35 | 29.063 | 34.938 | 50 | 3.915 | 415349.6631 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.064 | -- | 10 | 39.058 | -- | 100 | 24.186 | -- | 100 | 18.817 | 192125.3988 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.204 | -- | 10 | 27.018 | -- | 100 | 32.551 | -- | 100 | 14.100 | 134196.0335 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.6955 | 0.6919 | 5 | 13.475 | 13.406 | 35 | 31.906 | 31.741 | 50 | 15.866 | 1735316.4349 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.4696 | 1.4940 | 5 | 11.199 | 11.385 | 35 | 32.289 | 32.825 | 50 | 14.316 | 1548904.6875 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6709 | 1.5588 | 10 | 22.485 | 20.976099 | 35 | 40.087 | 37.396 | 50 | 6.883 | 567203.5575 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.3518 | 3.9486 | 10 | 17.187 | 20.247 | 35 | 32.887 | 38.742 | 50 | 7.742 | 527500.07 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.7044 | 1.0502 | 20 | 88.446 | 54.498656 | 80 | 136.284 | 83.977 | 250 | 12.686 | 49520.9604 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.1497 | 1.9705 | 20 | 85.975 | 53.788109 | 80 | 150.369 | 94.073 | 250 | 12.169 | 49725.2172 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1703 | 0.3017 | 30 | 7.40 | 13.10 | 150 | 26.30 | 46.60 | 200 | 0.92 | 36940.8458 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.469 | 0.823 | 50 | 4.626 | 34597.1565 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.381 | 2.880 | 50 | 1.545 | 13904.9934 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.129 | -118.183 | 50 | 1.521 | 13161.153 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.593 | 4.360442 | 10 | 3.10 | 2.95 | 35 | 44.91 | 42.68 | 50 | 16.09 | 951798.87 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 1.957 | 30.063 | 10 | 0.263 | 4.034 | 35 | 1.020 | 15.669 | 50 | 0.309 | 24698.9159 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.0562 | -- | 15 | 3.981 | -- | 30 | 1.029 | -- | 150 | 0.229 | 3649.412 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.2082 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.222 | 105533.8619 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.207 | 1.396899 | 10 | 9.845 | 11.078 | 35 | 5.758 | 6.479 | 50 | 11.284 | 34357.2269 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.437 | 1.086166 | 10 | 2.896 | 2.189 | 35 | 0.501 | 0.378 | 50 | 27.211 | 399801.9308 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.57 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.108 | 166538.8192 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.082 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.028 | 94817.1279 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5058 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.644 | 9855.15 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.3969 | 0.6135 | 10 | 8.870 | 13.710 | 35 | 10.258 | 15.855 | 50 | 6.583 | 105624.9075 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.464 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.061 | 47445.6818 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.109 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.701 | 48947.4847 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.123 | 0.127475 | 5 | 15.958 | 16.538679 | 35 | 3.176 | 3.291568 | 50 | 2.224 | 20058.6625 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.956 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.635 | 84394.8311 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 6.232 | 340.035 | 10 | 2.142 | 116.897 | 35 | 4.408 | 240.521 | 50 | 0.761 | 44341.781 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.4096 | 12.4900 | 10 | 0.715 | 21.802 | 35 | 0.492 | 15.004 | 50 | 0.164 | 11854.5386 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.446 | -- | 30 | 4.848 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.593 | 96379.5467 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.512 | 1.909831 | 15 | 17.818 | 22.507 | 30 | 86.391 | 109.126 | 150 | 3.269 | 291539.4651 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.648 | -- | 30 | 7.432 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.20 | 177114.1154 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.042 | -- | 30 | 8.719 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.863 | 184003.571 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.682 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.518 | 451155.7321 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 4.536 | 3.495582 | 10 | 14.682 | 11.314404 | 35 | 19.581 | 15.090 | 50 | 13.234 | 419744.3931 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.38 | 4.42 | 10 | 0.02 | 0.24 | 35 | 0.13 | 1.48 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.904 | 2.208302 | 10 | 4.745 | 5.50336 | 35 | 29.055 | 33.698 | 50 | 5.169 | 485387.0598 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.5127 | -101.7514 | 10 | 0.158 | -10.628 | 35 | 0.054 | -3.599 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.69 | -- | 30 | 9.083 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.151 | 32794.0316 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 1.053 | -- | 30 | 8.241 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.604 | 69053.6357 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.647 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.900 | 458283.8533 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.639 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.391 | 393139.0837 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3707 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.792 | 38177.5258 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 0.9914 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.786 | 36685.8305 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.639 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.953 | 296377.2475 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.718 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.055 | 251822.4618 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.3023 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.794 | 36884.2962 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.096 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.606 | 361932.9361 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.187 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.784 | 381169.3893 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.3239 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.184 | 20965.7103 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.25 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.734 | 394801.944 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.854 | 0.968253 | 10 | 3.768 | 4.272 | 35 | 28.392 | 32.190 | 50 | 6.192 | 569262.758 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.839 | -- | 15 | 1.970 | -- | 30 | 54.615 | -- | 150 | 1.670 | 112840.4013 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.238 | -- | 15 | 2.296 | -- | 30 | 69.536 | -- | 150 | 1.642 | 109463.1725 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 1.766 | 1.733 | 5 | 0 | 0 | 35 | 4.936 | 4.846 | 50 | 10.215 | 413722.615 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 0.6137 | 154.5995 | 5 | 0.568 | 143.192 | 35 | 0.574 | 144.525 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.77 | 1.929415 | 10 | 4.205 | 2.929 | 35 | 9.992 | 6.960 | 50 | 5.243 | 340178.3374 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.545 | -- | 30 | 6.258 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.403 | 138602.9574 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.198 | -- | 15 | 0.976 | -- | 30 | 29.280 | -- | 150 | 2.824 | 236019.6677 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.693 | -- | 30 | 2.676 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.515 | 100343.43 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.34 | -- | 30 | 9.662 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.100 | 104537.4766 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169263.9033 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 4.22 | 1060.76 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.862 | 2.015467 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.10 | 147973.9008 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.521 | 3.617 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.459 | 136671.05 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.0010 | 0.0267 | 10 | 0.231 | 6.255 | 35 | 0.123 | 3.326 | 50 | 0 | 0 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.1543 | 1.2750 | 10 | 10.911 | 12.052 | 35 | 29.457 | 32.535 | 50 | 11.907 | 557594.475 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.7487 | -- | 15 | 15.933 | -- | 30 | 88.082 | -- | 150 | 5.507 | 501145.2665 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.5612 | -- | 30 | 2.164 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.155 | 182279.3275 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1959 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.683 | 90945.8664 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.1751 | 2.2013 | 5 | 3.88 | 3.927786 | 35 | 28.853 | 29.200 | 50 | 7.910 | 119746.445 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2082 | 3.9457 | 10 | 0.560 | 10.620 | 35 | 0.452 | 8.559 | 50 | 0 | 0.7575 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4151 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.657 | 293102.3142 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.1711 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.455 | 2101.8627 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3151 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 24.7978 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1168 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 2.1484 | 17.4687 | 10 | 0.249 | 2.021 | 35 | 0.183 | 1.491 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.9186 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0054 | 1.6333 | 5 | 5.912 | 9.604 | 35 | 17.695 | 28.747 | 50 | 13.937 | 204338.59 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.413 | 0.576368 | 5 | 0.286 | 0.399131 | 35 | 21.125 | 29.473 | 50 | 6.923 | 58620.6099 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4926 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.130 | 355727.8018 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3562 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.909 | 99653.0524 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2059 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.155 | 2124.4895 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.4968 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.810 | 153320.2792 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7997 | 98.9117 | 5 | 0.177 | 9.744 | 35 | 0.088 | 4.818 | 50 | 0.188 | 2258.7969 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.0029 | 17.4721 | 10 | 0.400 | 6.976 | 35 | 0.408 | 7.108 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.2786 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.978 | 8683.4067 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5874 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.988 | 6612.7349 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.7345 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.377 | 6741.3107 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7499 | -- | 10 | 0.426 | -- | 100 | 0.544 | -- | 100 | 2.206 | 30243.8 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9612 | -- | 10 | 5.279 | -- | 100 | 52.247 | -- | 100 | 21.152 | 133469.2406 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.6193 | 0.5709 | 5 | 9.974 | 9.194 | 35 | 41.930 | 38.652 | 50 | 7.837 | 378819.4368 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.5674 | 1.4934 | 5 | 12.318 | 11.737 | 35 | 33.744 | 32.153 | 50 | 7.881 | 367582.9062 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.4242 | -- | 10 | 39.269 | -- | 100 | 46.871 | -- | 100 | 22.972 | 137110.66 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.896 | -- | 10 | 39.838 | -- | 100 | 51.112 | -- | 100 | 21.493 | 65404.2392 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.8320 | 15.1703 | 5 | 0.184 | 3.357 | 35 | -0.523 | -9.534 | 50 | 0.218 | 8085.9051 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.344 | 1.38996 | 5 | 7.730 | 7.994 | 35 | 30.383 | 31.421 | 50 | 5.991 | 183471.4935 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0132 | -- | 10 | 0.441 | -- | 100 | 0.366 | -- | 100 | 0.679 | 5011.0765 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.7049 | -- | 30 | 11.591 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.258 | 116628.5477 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.8673 | -- | 30 | 5.466 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.774 | 174637.8766 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4245 | -- | 15 | 15.626 | -- | 30 | 47.636 | -- | 150 | 2.895 | 225228.4604 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 5.4240 | -- | 30 | 24.554 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.664 | 81792.2625 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 3.7462 | -- | 15 | 11.1 | -- | 30 | 54.48 | -- | 150 | 1.734 | 103280.9257 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4702 | -- | 30 | 6.004 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.172 | 72862.3815 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.7665 | -- | 30 | 2.523 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.609 | 84375.6677 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.7260 | -- | 30 | 21.904 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.723 | 88411 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 2.2513 | -- | 15 | 8.686 | -- | 30 | 37.486 | -- | 150 | 2.457 | 315631.3227 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1328 | -- | 30 | 7.222 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.499 | 202092.1051 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0923 | -- | 30 | 9.061 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.367 | 130832.93 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.6861 | -- | 15 | 13.117 | -- | 30 | 78.827 | -- | 150 | 5.500 | 289370.4501 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5680 | -- | 30 | 3.186 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.985 | 50880.595 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.0880 | -- | 30 | 8.5 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.947 | 126963.4572 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1786 | -- | 30 | 10.085 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.345 | 155938.7453 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1860 | -- | 30 | 12.960 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.631 | 46032.4107 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1987 | -- | 15 | 12.012 | -- | 30 | 34.962 | -- | 150 | 3.377 | 387158.7372 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 1.0423 | -- | 30 | 8.522 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.423 | 99505.895 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.4940 | -- | 30 | 5.226 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.033 | 208185.27 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.6486 | -- | 30 | 12.534 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.997 | 120535.515 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.005 | -- | 15 | 0.528 | -- | 30 | 38.730 | -- | 150 | 3.79 | 467487.7212 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5629 | -- | 30 | 11.119 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.470 | 123661.0875 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.9399 | -- | 30 | 4.843 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.139 | 174523.4785 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.725 | -- | 30 | 12.533 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.109 | 180105.23 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.5450 | 0.5662 | 10 | 19.5874 | 20.3521 | 35 | 12.0690 | 12.5402 | 50 | 11.0915 | 14729.6049 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 5.0299 | 4.8232 | 10 | 15.625 | 14.983 | 35 | 22.068 | 21.161 | 50 | 9.799 | 32698.4565 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.7300 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.947 | 223009.49 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 2.8378 | 2.5464 | 10 | 2.412 | 2.164285 | 35 | 40.677 | 36.500 | 50 | 13.070 | 199635.84 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.919 | 3.878 | 30 | 12.391 | 16.460 | 150 | 21.034 | 27.942 | 200 | 6.057 | 115310.6025 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.306 | 4.862 | 30 | 6.174 | 13.016 | 150 | 23.747 | 50.065 | 200 | 6.630 | 123334.2717 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 3.832 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.041 | 55687.1098 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.9851 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.042 | 139828.3265 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 5.375 | -- | 10 | 30.289 | -- | 100 | 32.032 | -- | 100 | 28.370 | 103329.5658 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 5.169 | -- | 10 | 17.859 | -- | 100 | 32.965 | -- | 100 | 26.801 | 93750.5299 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.618 | -- | 10 | 4.302 | -- | 100 | 25.143 | -- | 100 | 21.783 | 145354.9586 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 5.518 | -- | 10 | 0.627 | -- | 100 | 37.308 | -- | 100 | 27.600 | 176932.7189 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.6858 | 3.2259 | 5 | 16.880 | 20.275 | 35 | 27.901 | 33.512 | 50 | 7.344 | 982354.4059 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.9270 | 2.1017 | 5 | 14.662 | 15.991 | 35 | 33.524 | 36.563 | 50 | 18.063 | 852001.6569 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.4851 | 6.4218 | 5 | -0.064 | -0.844 | 35 | 0.456 | 6.031 | 50 | 0.619 | 36099.5086 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.393 | -- | 10 | 0.087 | -- | 100 | 0.298 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.199 | -- | 10 | 0.866 | -- | 100 | 0.127 | -- | 100 | 0.043 | 573.4616 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.570 | -- | 10 | 0.681 | -- | 100 | 36.053 | -- | 100 | 17.924 | 181781.2655 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.7967 | 283.0471 | 5 | 0.551 | 55.770 | 35 | 0.397 | 40.138 | 50 | 0.055 | 3133.0552 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.944 | -- | 10 | 3.27 | -- | 100 | 36.038 | -- | 100 | 17.510 | 178846.6474 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.4171 | 1.3940 | 5 | 6.763 | 6.653 | 35 | 27.380 | 26.934 | 50 | 12.526 | 214462.156 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.7326 | -- | 10 | 9.458 | -- | 100 | 36.698 | -- | 100 | 18.816 | 167703.2617 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.0582 | 0.9539 | 5 | 7.836 | 7.064 | 35 | 29.085 | 26.219 | 50 | 7.689 | 131699.947 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.9575 | -- | 10 | 11.337 | -- | 100 | 47.222 | -- | 100 | 16.742 | 90669.0125 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.7204 | 1.5985 | 5 | 1.053 | 0.979 | 35 | 19.889 | 18.480 | 50 | 4.960 | 90711.6819 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.1152 | -- | 10 | 3.801 | -- | 100 | 19.309 | -- | 100 | 14.590 | 78871.2025 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.5939 | -- | 10 | 4.820 | -- | 100 | 11.242 | -- | 100 | 14.203 | 88101.4337 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.5263 | 2.2612 | 5 | 1.466 | 1.313 | 35 | 21.937 | 19.635 | 50 | 3.595 | 72428.6649 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.7634 | 0.8034 | 10 | 0.513 | 0.53993 | 100 | 54.424 | 57.280 | 100 | 6.579 | 20275.76 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.8233 | 1.6658 | 10 | 1.234 | 2.496706 | 100 | 14.480 | 29.296 | 100 | 4.326 | 15997.9166 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | -- | -- | 10 | 21.027 | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 850506.385 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 1.3946 | 44.0669 | 10 | -0.017 | -0.552 | 35 | 0.417 | 13.186 | 50 | 1.542 | 194172.1324 | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4566 | 15.5180 | 10 | 0.115 | 3.894 | 35 | 0.668 | 22.716 | 50 | 0.866 | 3225.015 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.9838 | 0.9951 | 10 | 4.889 | 4.945042 | 35 | 37.343 | 37.772 | 50 | 4.748 | 349850.5275 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 3.1523 | 50.7980 | 10 | 1.144 | 18.433 | 35 | 0.321 | 5.175 | 50 | 0.556 | 33322.2332 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.509 | 21.690 | 50 | 0.251 | 601.745 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.326 | 20.581 | 50 | 0.101 | 232.8496 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.358 | 8.791 | 50 | 0.219 | 429.2225 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.221 | 12.803 | 50 | 0.072 | 135.6533 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.668 | 5.591 | 50 | 5.040 | 11300.792 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.0288 | -- | 30 | 26.558 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.829 | 123686.2723 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 3.1153 | -- | 30 | 14.106 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.627 | 112960.4955 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.7460 | -- | 15 | 9.344 | -- | 30 | 47.552 | -- | 150 | 4.665 | 180033.7317 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.2119 | -- | 15 | 11.842 | -- | 30 | 53.785 | -- | 150 | 5.081 | 237542.0747 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.6432 | -- | 30 | 17.799 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.558 | 123340.6816 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.8864 | -- | 30 | 9.064 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.699 | 224389.8007 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6571 | -- | 30 | 17.321 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.477 | 137941.0046 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.9184 | -- | 30 | 5.364 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.579 | 186199.8517 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.9200 | -- | 30 | 3.551 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.375 | 79242.9999 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.9717 | -- | 30 | 13.296 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.738 | 223046.65 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 2.0421 | -- | 15 | 13.740 | -- | 30 | 69.542 | -- | 150 | 2.956 | 206323.1925 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.4359 | -- | 30 | 3.157 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.170 | 61312.7442 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.1858 | -- | 30 | 14.343 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.802 | 278132.9469 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9527 | -- | 15 | 12.358 | -- | 30 | 64.789 | -- | 150 | 3.213 | 232933.5625 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.1613 | -- | 30 | 24.436 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.042 | 60409.4125 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.4932 | -- | 30 | 23.498 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.900 | 65263.4512 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.035 | 1.285591 | 10 | 15.210 | 18.892 | 30 | 94.084 | 116.864 | 150 | 3.399 | 176068.7065 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.654 | -- | 10 | 12.099 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.459 | 107927.971 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.451 | -- | 10 | 5.249 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.457 | 179506.5474 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.91 | -- | 10 | 15.174 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.154 | 65877.922 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6340 | 15.6782 | 15 | 1.682 | 41.592 | 30 | 1.079 | 26.685 | 150 | 0.003 | 214.8683 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.903 | -- | 30 | 0.279 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.026 | 26091.5984 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.666 | -- | 30 | 1.187 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.818 | 20789.8663 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 1.742 | -- | 15 | 10.004 | -- | 30 | 66.255 | -- | 150 | 6.193 | 300723.19 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.4088 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.301 | 3267.4874 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.793 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.404 | 4546.9453 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.315 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 573.4711 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.419 | 5.518629 | 30 | 9.947 | 22.698 | 50 | 10.084 | 23.010 | 180 | 17.525 | 19837.249 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.4028 | 1.9384 | 30 | 14.389 | 11.608 | 50 | 30.054 | 24.245 | 180 | 13.930 | 10457.7704 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3140 | 4.9438 | 30 | 10.736 | 12.304 | 50 | 26.939 | 30.872 | 180 | 5.443 | 17710.4851 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.0300 | 4.7337 | 30 | 0.089 | 0.104 | 50 | 52.962 | 62.209 | 180 | 5.547 | 16004.5283 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.2424 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.906 | 81019.2121 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2920 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.545 | 1248.5425 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.9195 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.301 | 1791.7892 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4718 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.868 | 34954.0294 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.9811 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.273 | 13702.8249 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.1726 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.146 | 336.3088 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.867 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.201 | 7141.7914 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.559 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.318 | 451.9043 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.291 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.838 | 13531.0057 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.621 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.561 | 1883.0762 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.615 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.121 | 394.6259 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.518 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.401 | 1348.4437 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.728 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.821 | 2742.5849 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.666 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.064 | 209.4114 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.114 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.928 | 3106.9567 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.541 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.415 | 2026.1796 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.462 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.174 | 3285.7026 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.332 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.211 | 714.9274 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.786 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.052 | 3523.736 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.622 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.692 | 5564.5494 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.475 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.213 | 710.6419 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.611 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.442 | 4746.2955 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.813 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.251 | 4179.5948 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.508 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.205 | 688.0258 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.163 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.731 | 2423.856 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.579 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.061 | 1581.4222 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.754 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.042 | 3822.122 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.559 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.198 | 14219.2648 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.331 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.160 | 238.5504 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.315 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.345 | 4508.6013 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.925 | 1.175 | 10 | 6.139 | 7.797205 | 35 | 32.591 | 41.380 | 50 | 9.26 | 877736.7812 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.655 | 0.683 | 10 | 7.766 | 8.106469 | 35 | 40.659 | 42.437 | 50 | 9.90 | 916288.8291 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 0.981 | 0.763 | 20 | 45.266 | 35.204499 | 80 | 178.759 | 139.028 | 250 | 6.313 | 53174.2347 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.966 | 40.203 | 50 | 2.472 | 10757.4867 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.467 | -12.942 | 50 | 0.079 | 253.3179 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.473 | -13.832 | 50 | 0.279 | 910.2132 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.036 | -4.404 | 50 | 0.285 | 951.4383 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.515 | -61.238 | 50 | 0.353 | 2104.3765 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.470 | 32.877 | 50 | 1.579 | 7205.5607 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.022 | -137.886 | 50 | 0.284 | 1693.78 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.550 | 21.984 | 50 | 1.873 | 9758.6 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.013 | -1.441 | 50 | 1.473 | 8477.4975 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.965 | -391.426 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.385 | 246.907 | 50 | 0.588 | 3509.795 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.983 | 27.393 | 50 | 1.126 | 5658.0525 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.852 | 30.270 | 50 | 2.619 | 4824.8017 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 0.035 | 50 | 1.279 | 2690.7104 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.953 | 38.544 | 50 | 0.691 | 1472.8493 | 停运