## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月26日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.7440 | 1.6093 | 10 | 0.992 | 0.916 | 35 | 45.367 | 41.865 | 50 | 14.192 | 347936.9539 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.5123 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.331 | 292854.8245 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.2250 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.818 | 99132.0209 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 2.8 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.941 | 79756.162 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.9937 | 4.1647 | 10 | 23.032 | 24.018 | 35 | 38.626 | 40.280 | 50 | 5.317 | 784510.6375 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.6586 | 3.5961 | 10 | 24.592 | 24.171403 | 35 | 34.198 | 33.614 | 50 | 5.633 | 838235.5425 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.91 | -- | 15 | 21.544 | -- | 30 | 107.774 | -- | 150 | 2.973 | 191077.86 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.556 | -- | 30 | 0.794 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.601 | 114014.8925 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0928 | -- | 30 | 0.43 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.823 | 143212.155 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 5.04 | -- | 30 | 24.389 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.760 | 74923.6875 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2 | 2.43 | 200 | 1.15 | 1.40 | 550 | 28.60 | 34.72 | 240 | 2.81 | 8857.4587 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2990 | 0.6084 | 20 | 1.448 | 2.946 | 50 | 58.961 | 119.973 | 200 | 5.157 | 14107.0117 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.791 | 2.329 | 10 | 1.59 | 2.068157 | 35 | 20.239 | 26.326 | 50 | 13.809 | 92251.8473 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.5350 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.989 | 198923.2725 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 3.0020 | 3.2189 | 10 | 1.097 | 1.176 | 35 | 31.627 | 33.912 | 50 | 23.961 | 264010.2275 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2202 | 0.2112 | 10 | 0.161 | 0.154389 | 35 | 33.856 | 32.467 | 50 | 17.090 | 194432.3325 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.6779 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.113 | 198996.5649 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.34 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.347 | 6647.1775 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.729 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.968 | 5819.1254 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.698 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.122 | 4847.9625 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.128 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.339 | 794.335 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.387 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.923 | 31271.2277 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.459 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.086 | 35541.831 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.912 | 1.046 | 30 | 47.61 | 54.635 | 150 | 70.372 | 80.755 | 200 | 6.028 | 154124.812 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.911 | 1.656362 | 30 | 0.604 | 1.098181 | 50 | 37.262 | 67.732 | 180 | 5.659 | 11539.7074 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.7 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.126 | 769901.5368 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.975 | 1.531245 | 10 | 25.256 | 19.583 | 35 | 42.728 | 33.130 | 50 | 5.927 | 684079.5543 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.787 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.86 | 398565.6791 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.666 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.085 | 291103.6176 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.589 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.398 | 458946.3881 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.407 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.543 | 108578.5558 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.059 | 1.034796 | 5 | 23.285 | 22.745 | 35 | 5.484 | 5.357 | 50 | 7.046 | 453497.5025 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 2.548 | 12.638 | 10 | 3.914 | 19.413 | 35 | 0 | 0 | 50 | 1.334 | 35238.3665 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.582 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.385 | 113365.544 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.204 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.721 | 136960.2662 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.495 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.187 | 56146.0812 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.388 | 1.662 | 10 | 0.472 | 0.565172 | 35 | 24.313 | 29.113 | 50 | 26.525 | 45935.2495 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 5.8279 | 99.0905 | 10 | 0.210 | 3.564 | 35 | 1.228 | 20.885 | 50 | 1.088 | 128663.1883 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4446 | 0.4392 | 10 | 12.725 | 12.571625 | 35 | 41.705 | 41.202 | 50 | 8.792 | 1007717.4261 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.337 | 0.393 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.487 | 208662.0435 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.157 | 1.833473 | 20 | 5.217 | 4.434507 | 100 | 46.050 | 39.143 | 320 | 16.016 | 425631.0875 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2244 | 1.9728 | 20 | 9.507 | 15.957765 | 100 | 20.591 | 33.179 | 150 | 7.271 | 119962.5183 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0935 | -- | 15 | 17.589 | -- | 30 | 84.556 | -- | 150 | 4.050 | 266087.1 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.842 | -- | 30 | 6.235 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.125 | 60193.6105 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4283 | -- | 15 | 5.291 | -- | 30 | 76.373 | -- | 150 | 7.151 | 101496.0449 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2983 | -- | 15 | 0.721 | -- | 30 | 2.021 | -- | 150 | 0.404 | 6604.6565 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.5000 | -- | 15 | 5.619 | -- | 30 | 66.388 | -- | 150 | 2.528 | 134320.49 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3984 | -- | 15 | 8.049 | -- | 30 | 65.912 | -- | 150 | 2.801 | 147104.7058 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7146 | -- | 30 | 2.67 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.641 | 52566.0075 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8165 | -- | 30 | 2.442 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.436 | 64674.7625 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2100 | -- | 30 | 39.582 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.638 | 98828.2575 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5454 | -- | 30 | 33.475 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.823 | 102701.795 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1812 | -- | 30 | 12.141 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.002 | 133063.9125 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 71.562 | -- | 200 | 30.735 | 49325.6032 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.499 | -- | 200 | 23.832 | 12544.6249 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.393 | -- | 200 | 21.373 | 62287.2875 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.363 | -- | 200 | 23.198 | 67732.7125 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.730 | -- | 100 | 0.377 | 1286.6247 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.321 | -- | 200 | 16.547 | 16203.8592 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.867 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.855 | 65377.7007 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.279 | -- | 200 | 18.046 | 59498.2904 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4997 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.428 | 12672.775 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.449 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.970 | 9560.8758 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 6.8987 | 5.0937 | 10 | 1.781 | 1.315008 | 35 | 47.857 | 35.336 | 50 | 20.993 | 428527.8825 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.3608 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.294 | 351729.51 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.1610 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.365 | 39628.4425 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 6.958567 | 9.601172 | 30 | 67.915227 | 83.606545 | 150 | 29.658594 | 34.692592 | 200 | 7.846315 | 88367.4691 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.9511 | 1.2813 | 30 | 47.649 | 64.189 | 150 | 39.426 | 53.111 | 200 | 6.535 | 113238.11 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.155 | 6.391 | 30 | 4.341 | 6.678459 | 200 | 130.913 | 201.398 | 400 | 7.119 | 120527.4952 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.96 | 81.49 | 30 | 2.82 | 57.95 | 200 | 1.06 | 21.90 | 400 | 0.94 | 20305.1429 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 4.111 | 5.404 | 30 | 2.222 | 2.921021 | 200 | 128.461 | 168.880 | 400 | 5.028 | 63729.7067 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 200 | 0.046 | 2.073 | 400 | 0.459 | 9800.6965 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.47 | 1.74 | 30 | 42.91 | 50.63 | 200 | 105.88 | 124.91 | 400 | 20.32 | 137280.2795 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.79 | 2.13 | 30 | 69.32 | 82.62 | 200 | 155.64 | 185.50 | 400 | 15.93 | 108308.4491 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.437 | 0.272 | 10 | 21.497 | 13.416041 | 35 | 33.950 | 21.189 | 100 | 7.466 | 10045.827 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.382 | 0.747295 | 10 | 0.396 | 0.214131 | 35 | 91.190 | 49.313 | 100 | 2.396 | 2861.2242 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.817 | 0.671 | 10 | 10.737 | 8.815 | 35 | 118.875 | 97.589 | 200 | 7.049 | 10180.2317 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.814 | 0.480 | 10 | 5.53 | 3.259326 | 35 | 101.260 | 59.678 | 200 | 10.667 | 12218.4249 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.474 | 1.628128 | 10 | 17.796 | 19.655 | 35 | 43.463 | 48.003 | 100 | 4.550 | 9594.6706 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.9990 | 2.9291 | 10 | 1.360 | 0.664 | 35 | 43.764 | 21.369 | 100 | 1.155 | 21523.9075 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.1199 | 5.0578 | 10 | 1.238 | 1.023 | 35 | 62.404 | 51.573 | 100 | 2.049 | 59190.21 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.377 | 3.861 | 10 | 7.99 | 4.838 | 35 | 9.248 | 5.599 | 100 | 3.685 | 13133.7897 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.10 | -- | 20 | 0.08 | -- | 200 | 10.30 | -- | 300 | 2.65 | 9031.2812 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.40 | 2.96 | 20 | 1.58 | 3.35 | 200 | 10.37 | 22.02 | 300 | 9.18 | 35099.685 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.53 | 3.09 | 20 | 0.768 | 0.93971 | 200 | 23.71 | 29.02 | 300 | 13.67 | 70190.6354 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.14 | -- | 20 | 5.24 | -- | 200 | 25.06 | -- | 300 | 6.39 | 35965.3633 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.06 | -- | 20 | 10.686 | -- | 200 | 14.70 | -- | 300 | 3.19 | 17613.4983 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.80 | 63.49 | 20 | 0.12 | 9.64 | 200 | 0.25 | 20.17 | 300 | 0.16 | 1035.2473 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.82 | 4.39 | 20 | 1.643 | 1.888505 | 200 | 28.31 | 32.54 | 300 | 6.60 | 44199.4404 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.069 | 2.050679 | 10 | 18.568 | 18.40358 | 35 | 32.450 | 32.163 | 50 | 11.387 | 1052570.5475 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 5.641 | 6.157399 | 10 | 16.845 | 18.387 | 35 | 34.702 | 37.878 | 50 | 8.648 | 810951.3574 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.36 | -- | 30 | 11.42 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.42 | 54717.9816 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.29 | -- | 30 | 4.379 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.02 | 213050.3333 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.28 | 6.66 | 30 | 2.63 | 62.19 | 70 | -- | -- | -- | 11.33 | 256693.5962 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.24 | -- | 15 | 7.79 | -- | 30 | 39.92 | -- | 150 | 3.83 | 381444.3075 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.905 | 0.972 | 10 | 0.93 | 0.998567 | 35 | 57.601 | 61.844 | 100 | 1.373 | 32446.2247 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.903 | 0.494 | 10 | 2.296 | 1.256015 | 35 | 169.123 | 92.512 | 200 | 8.580 | 56544.2056 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.57 | -- | 200 | 30.85 | 162426.6754 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 30.350 | -- | 200 | 27.800 | 66940.0685 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.832 | -- | 200 | 22.466 | 24852.0406 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.501 | -- | 200 | 25.124 | 44168.7578 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.547195 | -- | 37.334 | 40.857 | 100 | 8.171 | 13993.0034 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.870 | 1.116 | 5 | 19.535 | 25.080 | 35 | 29.726 | 38.164 | 50 | 2.233 | 378384.4256 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.496 | -- | 10 | 0.427 | -- | 100 | 25.366 | -- | 100 | 27.794 | 114556.804 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.925 | -- | 10 | 2.714 | -- | 100 | 25.959 | -- | 100 | 27.967 | 113912.0064 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.620 | -- | 10 | 0.318 | -- | 100 | 31.331 | -- | 100 | 20.891 | 196116.2754 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.368 | 1.223 | 5 | 27.785 | 24.848 | 35 | 38.371 | 34.315 | 50 | 14.008 | 426705.5283 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.406 | -- | 10 | 26.43 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.23 | 1152131.5745 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.05 | -- | 10 | 25.62 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.36 | 1157354.66 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.52 | -- | 10 | 24.19 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.47 | 1077319.7058 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.27 | -- | 10 | 28.57 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.68 | 985736.9795 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.440 | 345.550 | 30 | 1.505 | 361.310 | 100 | 24.845 | 5962.890 | 300 | 0 | 0.6304 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0597 | 0.1132 | 30 | 8.494 | 16.106 | 150 | 1.382 | 2.624 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 10.784 | 10.680743 | 30 | 74.55 | 73.836183 | 150 | 28.833 | 29.065 | 200 | 4.617 | 88027.0101 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 2.902940 | 5.412358 | 30 | 21.093 | 39.354222 | 150 | 0.790629 | 1.509068 | 200 | 3.556578 | 50732.3544 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 3.1185 | 3.2798 | 10 | 11.463 | 12.056 | 35 | 37.057 | 38.973 | 50 | 13.745 | 1298573.4025 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 3.2625 | 3.3917 | 10 | 11.196 | 11.640 | 35 | 40.098 | 41.686 | 50 | 11.052 | 987436.1749 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.1144 | 0.7840 | 10 | 0.951 | 0.669075 | 35 | 41.102 | 28.918 | 50 | 11.096 | 293251.7427 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.030 | 0.777 | 10 | 18.545 | 13.982781 | 35 | 57.040 | 43.008 | 50 | 13.868 | 384957.4814 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.8735 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.623 | 260207.2612 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.519 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.600 | 245148.3778 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.910 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.690 | 193132.2552 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 2.347 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.889 | 185818.9727 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.211 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.123 | 1614.2129 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.024 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 2820.489 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.6754 | 0.8439 | 10 | 12.301 | 15.368561 | 35 | 28.042 | 35.034 | 50 | 3.885 | 411316.9073 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.186 | -- | 10 | 31.572 | -- | 100 | 22.165 | -- | 100 | 18.851 | 193161.2813 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.195 | -- | 10 | 15.316 | -- | 100 | 45.590 | -- | 100 | 13.876 | 132276.7797 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.6473 | 0.5990 | 5 | 17.039 | 15.770 | 35 | 37.149 | 34.382 | 50 | 20.997 | 2255914.735 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.1352 | 1.0911 | 5 | 15.729 | 15.117 | 35 | 35.593 | 34.209 | 50 | 20.323 | 2151806.3874 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.678 | 1.520752 | 10 | 23.799 | 21.569 | 35 | 40.999 | 37.157 | 50 | 8.176 | 672518.0475 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.334 | 2.622666 | 10 | 18.765 | 21.086 | 35 | 33.619 | 37.778 | 50 | 9.379 | 633634.13 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6732 | 1.0304 | 20 | 88.772 | 54.669259 | 80 | 135.131 | 83.217 | 250 | 13.051 | 50878.8163 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.4354 | 2.1499 | 20 | 94.473 | 59.123187 | 80 | 152.555 | 95.471 | 250 | 12.431 | 50078.365 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1801 | 0.3008 | 30 | 32.56 | 54.38 | 150 | 24.98 | 41.72 | 200 | 2.63 | 100865.0237 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.456 | 0.800 | 50 | 4.551 | 33967.9474 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.382 | 2.907 | 50 | 1.777 | 15968.0295 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.565 | -129.011 | 50 | 1.488 | 12867.4749 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.69 | 4.971728 | 10 | 5.10 | 5.41 | 35 | 40.35 | 42.83 | 50 | 15.60 | 913902.3308 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.039 | 15.282 | 10 | 0.512 | 3.835 | 35 | 2.822 | 21.145 | 50 | 1.042 | 83094.8444 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.0564 | -- | 15 | 3.419 | -- | 30 | 1.805 | -- | 150 | 0.198 | 3138.3959 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9341 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.784 | 100034.6951 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.029 | 1.147868 | 10 | 11.267 | 12.219 | 35 | 8.709 | 9.445 | 50 | 11.383 | 34686.7073 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.435 | 1.166286 | 10 | 1.649 | 1.340213 | 35 | 1.023 | 0.831 | 50 | 27.253 | 399738.6238 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 0.992 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.022 | 166641.0231 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.137 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.107 | 99282.7394 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5187 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.052 | 26622.9375 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.252 | 0.271961 | 10 | 15.842 | 17.096908 | 35 | 16.71 | 18.033665 | 50 | 8.606 | 131239.3325 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.513 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.31 | 70674.5809 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 1.945 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.712 | 49878.9727 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.248 | 0.259098 | 5 | 12.295 | 12.845201 | 35 | 2.221 | 2.320389 | 50 | 1.347 | 12677.5475 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.749 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.784 | 86957.1043 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 6.246 | 255.063 | 10 | 2.483 | 101.398 | 35 | 6.826 | 278.742 | 50 | 1.211 | 70746.9403 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.3557 | 25.9029 | 10 | 0.399 | 29.035 | 35 | 0.904 | 65.853 | 50 | 0.033 | 2380.8572 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.445 | -- | 30 | 0.449 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.265 | 91383.1602 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 0.813 | 0.889196 | 15 | 18.775 | 20.534 | 30 | 101.698 | 111.229 | 150 | 3.164 | 278210.0911 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.643 | -- | 30 | 6.366 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.47 | 183055.15 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.113 | -- | 30 | 6.729 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.440 | 191894.9603 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.683 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.071 | 468535.2848 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 3.342 | 2.61075 | 10 | 16.219 | 12.670185 | 35 | 23.769 | 18.568 | 50 | 13.290 | 428575.1111 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.22 | 3.84 | 10 | 0.04 | 0.66 | 35 | 1.06 | 18.21 | 100 | 0.33 | 2945.1983 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.89 | 2.159504 | 10 | 3.468 | 3.962519 | 35 | 29.732 | 33.974 | 50 | 5.439 | 509450.5526 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.9806 | -36.4321 | 10 | 0.186 | -6.924 | 35 | 0.116 | -4.305 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.763 | -- | 30 | 7.611 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.406 | 34098.3512 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.981 | -- | 30 | 11.995 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.838 | 70508.8408 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.596 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.206 | 474646.7615 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.645 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.464 | 396646.94 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3268 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.386 | 18833.8149 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 0.8028 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.721 | 33671.0449 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.615 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.205 | 303489.3875 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.972 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.301 | 257436.1308 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.3269 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.212 | 56671.6758 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.088 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.837 | 369731.2561 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.193 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.140 | 388342.0311 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.2955 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.773 | 87414.8398 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.227 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.804 | 397657.645 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.919 | 1.040298 | 10 | 4.342 | 4.9151 | 35 | 29.408 | 33.292 | 50 | 6.482 | 591353.9363 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.808 | -- | 15 | 1.568 | -- | 30 | 43.533 | -- | 150 | 1.560 | 104585.4894 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.108 | -- | 15 | 2.172 | -- | 30 | 71.153 | -- | 150 | 1.609 | 106466.7075 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 2.115 | 2.049 | 5 | 0 | 0 | 35 | 14.823 | 14.363 | 50 | 11.539 | 453969.8264 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 0.5902 | 123.5863 | 5 | 0.216 | 45.314 | 35 | 0.726 | 151.930 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.63 | 1.807972 | 10 | 1.51 | 1.038 | 35 | 14.304 | 9.833 | 50 | 4.997 | 321136.0225 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.326 | -- | 30 | 5.878 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.710 | 145044.1568 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.159 | -- | 15 | 0.431 | -- | 30 | 29.277 | -- | 150 | 2.817 | 236386.4579 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.704 | -- | 30 | 2.684 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.700 | 102540.7037 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.318 | -- | 30 | 4.886 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.001 | 103169.5241 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.217 | 3.94808 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.49 | 169228.2254 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.26 | 68.22 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.899 | 1.778843 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.38 | 145503.1412 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.032 | 3.323 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.179 | 126638.3898 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.4827 | 1.5576 | 10 | 0.460 | 1.485 | 35 | 9.834 | 31.736 | 50 | 1.301 | 64134.5325 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.3707 | 1.5214 | 10 | 6.295 | 6.987 | 35 | 30.182 | 33.500 | 50 | 10.529 | 452887.0249 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.627 | -- | 15 | 11.857 | -- | 30 | 72.351 | -- | 150 | 6.153 | 561407.8214 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.588 | -- | 30 | 2.529 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.928 | 192783.96 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1809 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.817 | 92278.7047 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.1545 | 2.1934 | 5 | 7.334 | 7.466 | 35 | 30.452 | 31.002 | 50 | 7.871 | 119039.1125 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2071 | 2.6588 | 10 | 0.436 | 5.600 | 35 | 1.026 | 13.174 | 50 | 0 | 0.74 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4936 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.912 | 309500.8442 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.1932 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.237 | 1093.1994 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.4020 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 74.2526 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1116 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 3.352 | 3.093389 | 10 | 5.011 | 4.624 | 35 | 24.580 | 22.684 | 50 | 7.729 | 322558.61 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.0980 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.278 | 159333.6374 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.042 | 1.640082 | 5 | 6.047 | 9.517832 | 35 | 16.033 | 25.234 | 50 | 14.511 | 212536.6113 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.591 | 0.835269 | 5 | 0.746 | 1.054333 | 35 | 12.467 | 17.614 | 50 | 6.856 | 58649.8225 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.7884 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.663 | 341684.9276 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3848 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.082 | 111294.7249 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2076 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.312 | 4276.8534 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.4774 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.842 | 154995.5165 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7250 | 110.2399 | 5 | 0.093 | 5.930 | 35 | 0.113 | 7.197 | 50 | 0.340 | 4110.67 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9832 | 17.3274 | 10 | 0.233 | 4.101 | 35 | 1.095 | 19.298 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.2511 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.473 | 13065.5332 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6333 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.446 | 11525.9831 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6804 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.426 | 7789.2751 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7477 | -- | 10 | 1.041 | -- | 100 | 0.903 | -- | 100 | 2.187 | 30154.0525 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9185 | -- | 10 | 8.366 | -- | 100 | 34.324 | -- | 100 | 17.219 | 108827.8707 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.6682 | 0.6082 | 5 | 12.353 | 11.243626 | 35 | 44.177 | 40.208 | 50 | 7.725 | 373571.2887 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.6 | 1.5444 | 5 | 8.681 | 8.380 | 35 | 37.316 | 36.019 | 50 | 7.730 | 361880.9053 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.5797 | -- | 10 | 18.62 | -- | 100 | 44.577 | -- | 100 | 22.731 | 134693.0657 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.899 | -- | 10 | 40.605 | -- | 100 | 50.928 | -- | 100 | 21.537 | 65399.7184 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.8182 | 12.6442 | 5 | 0.193 | 2.977 | 35 | -0.546 | -8.445 | 50 | 0.217 | 8148.1305 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.465 | 1.520023 | 5 | 6.475 | 6.718 | 35 | 25.256 | 26.205 | 50 | 6.059 | 185569.7629 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9988 | -- | 10 | 0.286 | -- | 100 | 0.539 | -- | 100 | 1.055 | 7861.8931 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.7703 | -- | 30 | 10.132 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.155 | 106600.0683 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.7782 | -- | 30 | 4.404 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.276 | 152413.8375 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.7739 | -- | 15 | 16.435 | -- | 30 | 66.209 | -- | 150 | 3.249 | 250289.2216 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 6.3477 | -- | 30 | 21.339 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.292 | 78547.6675 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.3205 | -- | 15 | 10.359 | -- | 30 | 52.009 | -- | 150 | 1.565 | 94013.87 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5035 | -- | 30 | 4.718 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.333 | 51428.4849 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.7753 | -- | 30 | 1.448 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.879 | 93190.7874 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.8889 | -- | 30 | 5.196 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.484 | 31779.9325 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.1582 | -- | 15 | 9.857 | -- | 30 | 38.041 | -- | 150 | 2.418 | 312859.3857 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.084 | -- | 30 | 6.446 | -- | 70 | -- | -- | -- | 21.853 | 189792.8295 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.119 | -- | 30 | 8.541 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.640 | 126080.77 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.643 | -- | 15 | 9.809 | -- | 30 | 61.411 | -- | 150 | 6.284 | 311880.495 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.4895 | -- | 30 | 2.921 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.967 | 50818.1375 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.9935 | -- | 30 | 7.935 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.644 | 122589.995 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1252 | -- | 30 | 11.419 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.578 | 145132.9417 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1466 | -- | 30 | 13.197 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.878 | 50033.7542 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.2114 | -- | 15 | 11.928 | -- | 30 | 31.597 | -- | 150 | 3.508 | 402954.5259 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.9867 | -- | 30 | 7.273 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.077 | 97909.245 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.9721 | -- | 30 | 5.612 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.239 | 194735.835 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.5705 | -- | 30 | 12.213 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.892 | 119316.8675 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.734 | -- | 15 | 0.738 | -- | 30 | 37.222 | -- | 150 | 3.797 | 474399.0009 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5541 | -- | 30 | 9.852 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.545 | 125375.1875 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.7637 | -- | 30 | 4.222 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.614 | 169367.0292 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.504 | -- | 30 | 11.485 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.855 | 179316.8925 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4277 | 0.4376 | 10 | 21.3526 | 21.8486 | 35 | 12.0465 | 12.3263 | 50 | 11.0385 | 14840.8913 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 5.0858 | 4.9841 | 10 | 12.327 | 12.080 | 35 | 13.452 | 13.183 | 50 | 9.343 | 31441.6702 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.8410 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.897 | 218005.5 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 2.8631 | 2.5347 | 10 | 0.483 | 0.427605 | 35 | 34.777 | 30.788 | 50 | 13.499 | 199964.7325 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 3.292 | 4.761 | 30 | 11.091 | 16.041 | 150 | 32.190 | 46.557 | 200 | 6.430 | 122737.9545 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.603 | 5.867 | 30 | 5.920 | 13.346 | 150 | 24.571 | 55.396 | 200 | 6.716 | 125245.0954 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 4.920 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.451 | 51383.1128 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 2.3435 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.123 | 131710.5632 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 5.901 | -- | 10 | 30.941 | -- | 100 | 33.470 | -- | 100 | 28.363 | 105941.3084 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.382 | -- | 10 | 12.999 | -- | 100 | 37.204 | -- | 100 | 26.938 | 95524.946 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.772 | -- | 10 | 5.206 | -- | 100 | 19.757 | -- | 100 | 21.363 | 156940.5511 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 3.926 | -- | 10 | 0.665 | -- | 100 | 37.616 | -- | 100 | 27.877 | 185587.2967 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.711 | 3.227892 | 5 | 15.942 | 18.981 | 35 | 27.185 | 32.369 | 50 | 7.667 | 1021717.8747 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.9018 | 2.0715 | 5 | 14.204 | 15.471 | 35 | 33.276 | 36.245 | 50 | 17.788 | 832402.6361 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.2659 | 3.5315 | 5 | 0.213 | 2.834 | 35 | 0.400 | 5.316 | 50 | 0.768 | 45097.8895 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.378 | -- | 10 | 0.065 | -- | 100 | 0.336 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.045 | -- | 10 | 0.888 | -- | 100 | 0.115 | -- | 100 | 0.007 | 88.6517 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.551 | -- | 10 | 1.018 | -- | 100 | 35.467 | -- | 100 | 18.155 | 185437.8362 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 4.6652 | 143.3866 | 5 | 0.501 | 15.412 | 35 | 0.669 | 20.548 | 50 | 0.362 | 20967.4791 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.688 | -- | 10 | 2.47 | -- | 100 | 35.879 | -- | 100 | 19.329 | 197829.8411 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.4209 | 1.4130 | 5 | 8.297 | 8.250 | 35 | 29.271 | 29.108 | 50 | 13.062 | 223263.9532 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.7454 | -- | 10 | 11.929 | -- | 100 | 34.327 | -- | 100 | 18.650 | 168489.9913 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.0798 | 0.9584 | 5 | 6.476 | 5.748 | 35 | 28.788 | 25.552 | 50 | 7.517 | 130176.6016 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.2851 | -- | 10 | 7.628 | -- | 100 | 47.863 | -- | 100 | 16.958 | 92561.2475 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.5969 | 1.4766 | 5 | 1.017 | 0.941 | 35 | 20.611 | 19.058 | 50 | 5.184 | 95041.5685 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.2130 | -- | 10 | 3.883 | -- | 100 | 15.958 | -- | 100 | 14.541 | 78402.69 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.5812 | -- | 10 | 3.472 | -- | 100 | 9.560 | -- | 100 | 14.056 | 96108.6373 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.5868 | 2.3441 | 5 | 1.533 | 1.389 | 35 | 24.815 | 22.486 | 50 | 3.538 | 69846.9429 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.8085 | 0.8258 | 10 | 0.494 | 0.505 | 100 | 66.120 | 67.537 | 100 | 6.304 | 19301.1418 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.6472 | 1.4057 | 10 | 4.075 | 8.850904 | 100 | 8.532 | 18.529 | 100 | 4.484 | 16635.569 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.942 | 1.874637 | 10 | 22.548 | 21.765877 | 35 | 33.935 | 32.757 | 50 | 10.581 | 1061130.61 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 1.4966 | 44.6517 | 10 | 0.080 | 2.400 | 35 | 0.245 | 7.322 | 50 | 1.485 | 188723.1175 | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4485 | 16.9849 | 10 | 0.110 | 4.147 | 35 | 0.351 | 13.283 | 50 | 0.035 | 374.0397 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.1734 | 1.1968 | 10 | 3.058 | 3.119 | 35 | 35.293 | 35.995 | 50 | 4.820 | 352854.03 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 2.1579 | 88.4986 | 10 | 1.305 | 53.525 | 35 | -0.068 | -2.780 | 50 | 0.709 | 43334.2431 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.10 | 67.07 | 100 | 3.67 | 15912.8284 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.459 | 18.954 | 50 | 0.171 | 413.0049 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.202 | 13.285 | 50 | 0.089 | 205.2379 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.380 | 9.272 | 50 | 0.172 | 339.6025 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.206 | 11.672 | 50 | 0.209 | 395.0272 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.747 | 3.980 | 50 | 4.799 | 11822.5897 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.0420 | -- | 30 | 27.158 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.216 | 128070.668 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 3.6476 | -- | 30 | 22.022 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.834 | 114332.0452 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.6483 | -- | 15 | 14.537 | -- | 30 | 52.722 | -- | 150 | 4.675 | 178243.5938 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.8534 | -- | 15 | 12.734 | -- | 30 | 57.236 | -- | 150 | 5.580 | 262203.6362 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.9952 | -- | 30 | 20.691 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.225 | 119617.4889 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 2.8875 | -- | 30 | 7.401 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.511 | 224598.8068 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6849 | -- | 30 | 19.788 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.718 | 127777.5126 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.3163 | -- | 30 | 8.974 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.202 | 202256.1251 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5570 | -- | 30 | 2.760 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.614 | 81207.0255 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.4817 | -- | 30 | 13.825 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.812 | 226410.3371 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.9919 | -- | 15 | 14.078 | -- | 30 | 69.227 | -- | 150 | 3.200 | 225859.595 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.6157 | -- | 30 | 3.222 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.380 | 52877.0529 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.3585 | -- | 30 | 9.854 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.813 | 282786.8682 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0236 | -- | 15 | 13.429 | -- | 30 | 58.930 | -- | 150 | 3.176 | 230855.52 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.0826 | -- | 30 | 22.097 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.002 | 60947.53 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.9006 | -- | 30 | 21.928 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.899 | 66575.7225 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.983 | 1.212773 | 10 | 15.248 | 18.812174 | 30 | 92.106 | 113.637 | 150 | 3.892 | 200199.7091 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.589 | -- | 10 | 12.198 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.146 | 114793.81 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.439 | -- | 10 | 5.956 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.489 | 170402.3787 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.904 | -- | 10 | 11.957 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.054 | 64917.817 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5811 | 16.0786 | 15 | 1.561 | 43.185 | 30 | 1.183 | 32.724 | 150 | 0.007 | 438.3277 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.767 | -- | 30 | 0.169 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.554 | 30921.1987 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.571 | -- | 30 | 1.457 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.848 | 21194.278 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 7.222 | -- | 15 | 9.848 | -- | 30 | 63.590 | -- | 150 | 6.229 | 301128.7775 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.6922 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.792 | 2573.9125 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.744 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.612 | 5260.192 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.254 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.238 | 810.4374 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.455 | 4.436744 | 30 | 13.748 | 24.840 | 50 | 13.689 | 24.734 | 180 | 14.579 | 16749.2384 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.1877 | 1.9220 | 30 | 13.851 | 12.169 | 50 | 25.527 | 22.426 | 180 | 13.900 | 10538.2782 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3923 | 5.1426 | 30 | 8.363 | 9.791 | 50 | 25.986 | 30.425 | 180 | 5.490 | 17710.4517 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.9860 | 4.7524 | 30 | 0.126 | 0.150 | 50 | 42.231 | 50.352 | 180 | 5.445 | 15787.8434 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.6614 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.377 | 70364.7285 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2899 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 375.5625 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.1827 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.563 | 3444.7152 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.6292 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.352 | 29461.4804 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.0339 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.377 | 8433.67 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.3817 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.430 | 986.9416 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.907 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.286 | 7416.1489 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.802 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.249 | 376.7055 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.263 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.856 | 16039.7434 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.543 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.966 | 3245.8163 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.564 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.210 | 693.3092 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.459 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.208 | 707.6308 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.625 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.698 | 2336.9077 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.624 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.879 | 2915.6535 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.086 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.194 | 4037.848 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.548 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.733 | 5399.0358 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.437 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.879 | 1346.8557 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.232 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.235 | 794.4762 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.707 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.113 | 3746.9247 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.605 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.803 | 5987.1962 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.358 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.188 | 634.5031 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.523 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.663 | 5547.1554 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.714 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.478 | 4976.6832 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.466 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.338 | 1096.0692 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.103 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.101 | 3658.4802 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.568 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.163 | 1741.8269 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.817 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.223 | 2328.306 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.564 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.723 | 13136.971 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.311 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.450 | 671.8011 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.287 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.267 | 4294.1898 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.225 | 1.413 | 10 | 4.135 | 4.770 | 35 | 33.970 | 39.182 | 50 | 10.36 | 975743.555 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.655 | 0.642 | 10 | 7.264 | 7.116911 | 35 | 43.202 | 42.335 | 50 | 10.26 | 950454.59 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.151 | 0.865 | 20 | 43.763 | 32.887194 | 80 | 187.238 | 140.703 | 250 | 6.585 | 53287.3847 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.985 | 31.333 | 50 | 10.044 | 37582.4659 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.529 | -14.235 | 50 | 0.004 | 13.4295 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.429 | -12.687 | 50 | 0.273 | 889.1763 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.031 | -4.028 | 50 | 0.160 | 533.9368 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.605 | -89.949 | 50 | 0.150 | 877.7649 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.276 | 35.021 | 50 | 8.935 | 35529.0332 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.002 | -147.965 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.246 | 23.662 | 50 | 1.975 | 9449.035 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.073 | 11.175 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.951 | -1549.164 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.578 | 358.151 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.106 | 27.783 | 50 | 1.938 | 9209.1325 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 0.299 | 50 | 0.784 | 1668.0431 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.768 | 1608.8945 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.233 | 24.486 | 50 | 4.102 | 7336.8855 | 停运