## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月27日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.6775 | 1.5631 | 10 | 2.322 | 2.164 | 35 | 45.744 | 42.623 | 50 | 13.966 | 343424.9458 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4594 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.348 | 293909.9304 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.8167 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.660 | 129579.181 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 2.736 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.778 | 78720.4824 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.2993 | 3.7353 | 10 | 18.197 | 20.601915 | 35 | 37.698 | 42.679 | 50 | 4.709 | 703898.7799 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.0996 | 4.2775 | 10 | 19.185 | 20.017724 | 35 | 36.140 | 37.709 | 50 | 5.306 | 798525.3038 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.958 | -- | 15 | 20.954 | -- | 30 | 106.918 | -- | 150 | 3.705 | 238431.13 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.657 | -- | 30 | 1.123 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.988 | 116944.3825 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.647 | -- | 30 | 0.513 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.838 | 141377.18 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 5.351 | -- | 30 | 25.419 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.802 | 74517.595 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.13 | 2.56 | 200 | 1.16 | 1.39 | 550 | 28.63 | 34.43 | 240 | 2.77 | 8472.4162 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.299 | 0.605473 | 20 | 1.393 | 2.822 | 50 | 63.466 | 128.523 | 200 | 5.166 | 14058.5516 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.896 | 2.485 | 10 | 1.39 | 1.82155 | 35 | 21.040 | 27.572 | 50 | 13.950 | 93366.7674 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.6977 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.124 | 116719.38 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 2.6318 | 8.3002 | 10 | 0.883 | 2.783 | 35 | 24.677 | 77.825 | 50 | 9.711 | 109924.1025 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2181 | 0.6592 | 10 | 0.759 | 2.293 | 35 | 14.690 | 44.395 | 50 | 10.734 | 136607.7825 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.5113 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.731 | 96812.1375 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3903 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.174 | 6327.485 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.8022 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.633 | 5249.115 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.708 | 3862.9225 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.0970 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.278 | 652.6025 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.345 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.060 | 7388.3119 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.385 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.811 | 6868.8132 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.956 | 1.085 | 30 | 35.485 | 40.307 | 150 | 67.858 | 77.079 | 200 | 5.923 | 151153.4675 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.961 | 1.832802 | 30 | 0.476 | 0.907819 | 50 | 38.244 | 72.929 | 180 | 5.724 | 11592.1999 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.694 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.090 | 765307.9975 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.916 | 1.533045 | 10 | 24.861 | 19.891982 | 35 | 43.940 | 35.159 | 50 | 5.793 | 667210.0769 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.991 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.63 | 465444.6304 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.675 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.519 | 350310.0451 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.597 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.757 | 431655.0354 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.391 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.517 | 109683.7983 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.065 | 1.046282 | 5 | 23.112 | 22.699 | 35 | 7.489 | 7.355 | 50 | 6.349 | 411514.365 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 2.305 | 6.148 | 10 | 4.458 | 11.894 | 35 | 0.895 | 2.387 | 50 | 0.003 | 76.6067 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.900 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.433 | 113519.5011 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.513 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.086 | 140552.921 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.467 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.080 | 20514.2367 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.321 | 1.472 | 10 | 0.435 | 0.484964 | 35 | 25.586 | 28.525 | 50 | 34.936 | 60871.2817 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 8.9927 | 170.0219 | 10 | 0.102 | 1.938 | 35 | 0.595 | 11.249 | 50 | 1.081 | 132105.881 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4423 | 0.4552 | 10 | 14.412 | 14.832239 | 35 | 40.286 | 41.462 | 50 | 6.646 | 767863.8984 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.327 | 0.325 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.474 | 206819.1051 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.155 | 1.771 | 20 | 7.591 | 6.239331 | 100 | 47.190 | 38.788 | 320 | 16.535 | 435114.5042 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.1913 | 1.9259 | 20 | 10.734 | 18.075572 | 100 | 26.597 | 42.996 | 150 | 7.113 | 117478.1906 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.2828 | -- | 15 | 17.754 | -- | 30 | 92.806 | -- | 150 | 3.480 | 228373.7775 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.817 | -- | 30 | 7.11 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.061 | 58773.3332 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4274 | -- | 15 | 5.137 | -- | 30 | 79.227 | -- | 150 | 7.091 | 100729.8384 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3185 | -- | 15 | 0.919 | -- | 30 | 2.514 | -- | 150 | 0.296 | 4849.1005 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.4892 | -- | 15 | 8.37 | -- | 30 | 71.015 | -- | 150 | 2.633 | 141415.3125 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3743 | -- | 15 | 9.161 | -- | 30 | 67.648 | -- | 150 | 2.255 | 120336.6125 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7406 | -- | 30 | 6.733 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.283 | 61219.1525 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8309 | -- | 30 | 4.77 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.241 | 61497.7 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2125 | -- | 30 | 42.313 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.514 | 96203.4975 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5459 | -- | 30 | 35.866 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.943 | 104561.1599 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1465 | -- | 30 | 11.948 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.604 | 124968.895 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 76.186 | -- | 200 | 30.532 | 48043.1549 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.974 | -- | 200 | 14.851 | 8716.4362 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.961 | -- | 200 | 22.197 | 64817.7094 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.434 | -- | 200 | 23.380 | 68245.4025 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.578 | -- | 100 | 0.274 | 922.8834 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.975 | -- | 200 | 16.716 | 16223.1694 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.007 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 65295.3504 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.338 | -- | 200 | 18.047 | 59610.539 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4618 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.430 | 12570.4275 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.406 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.848 | 9401.5679 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 7.67 | 5.548102 | 10 | 4.279 | 3.095218 | 35 | 55.079 | 39.840 | 50 | 20.971 | 428027.1399 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.385 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.464 | 333020.49 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.134 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.053 | 38607.4575 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 3.867453 | 5.553084 | 30 | 58.070153 | 66.689352 | 150 | 25.649740 | 28.024319 | 200 | 6.538781 | 73583.5182 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.8092 | 1.1035 | 30 | 50.997 | 69.545 | 150 | 39.489 | 53.851 | 200 | 6.571 | 113926.9325 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.176 | 6.449 | 30 | 0.474 | 0.732089 | 200 | 126.709 | 195.695 | 400 | 7.049 | 118010.545 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.01 | 82.63 | 30 | 2.92 | 60.29 | 200 | 1.16 | 23.88 | 400 | 0.78 | 16640.3312 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.301 | 5.242 | 30 | 1.343 | 2.132 | 200 | 114.454 | 181.754 | 400 | 4.978 | 71862.2642 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0.449 | 29.331 | 200 | 0.300 | 19.588 | 400 | 0.835 | 17618.4342 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.25 | 1.48 | 30 | 52.473 | 61.957179 | 200 | 80.54 | 95.07 | 400 | 20.50 | 137891.3625 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.75 | 2.11 | 30 | 74.89 | 90.08 | 200 | 139.05 | 167.26 | 400 | 15.91 | 107823.9345 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.409 | 0.250 | 10 | 23.336 | 14.237947 | 35 | 38.774 | 23.657 | 100 | 7.415 | 9978.908 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.511 | 0.840221 | 10 | 0.418 | 0.232437 | 35 | 91.406 | 50.831 | 100 | 2.702 | 3202.0465 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.809 | 0.664 | 10 | 11.017 | 9.044 | 35 | 124.944 | 102.569 | 200 | 6.818 | 9897.5905 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.821 | 0.489 | 10 | 11.971 | 7.132668 | 35 | 71.445 | 42.570 | 200 | 10.786 | 12410.0965 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4059 | 1.5513 | 10 | 15.278 | 16.858 | 35 | 40.785 | 45.002 | 100 | 4.458 | 9331.879 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.2364 | 3.0510 | 10 | 1.678 | 0.821 | 35 | 44.855 | 21.944 | 100 | 1.100 | 20363.945 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.4926 | 4.8351 | 10 | 1.423 | 1.060 | 35 | 66.102 | 49.226 | 100 | 1.680 | 48029.4825 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.895 | 4.06 | 10 | 8.089 | 4.762431 | 35 | 8.689 | 5.116 | 100 | 3.68 | 13012.6886 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.23 | -- | 20 | 0.058 | -- | 200 | 15.29 | -- | 300 | 2.77 | 9438.1075 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 2.05 | 3.12 | 20 | 3.516 | 5.356784 | 200 | 15.85 | 24.15 | 300 | 10.06 | 38414.6579 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.64 | 3.27 | 20 | 2.472 | 3.06216 | 200 | 25.51 | 31.60 | 300 | 13.84 | 71732.2187 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.23 | -- | 20 | 4.03 | -- | 200 | 20.35 | -- | 300 | 6.21 | 35468.5554 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.08 | -- | 20 | 8.605 | -- | 200 | 10.39 | -- | 300 | 3.23 | 18195.6045 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.94 | 68.97 | 20 | 0.57 | 42.15 | 200 | 2.74 | 200.74 | 300 | 0.44 | 2291.2654 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.75 | 4.04 | 20 | 2.804 | 3.020959 | 200 | 31.66 | 34.12 | 300 | 6.54 | 44160.7433 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.0866 | 1.9995 | 10 | 14.088 | 13.500 | 35 | 32.337 | 30.988 | 50 | 9.478 | 898710.4325 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.9766 | 10.9797 | 10 | 2.618 | 7.229 | 35 | 15.202 | 41.975 | 50 | 1.780 | 167541.5625 | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.17 | -- | 30 | 9.35 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.27 | 53079.1141 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.29 | -- | 30 | 3.83 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.51 | 198557.905 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.28 | 5.08 | 30 | 2.79 | 50.04 | 70 | -- | -- | -- | 11.16 | 252871.5975 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.233 | -- | 15 | 8.6 | -- | 30 | 39.84 | -- | 150 | 3.83 | 373532.2337 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.453 | 1.603 | 10 | 0.48 | 0.529411 | 35 | 56.126 | 61.907 | 100 | 1.349 | 31984.6418 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.940 | 0.515 | 10 | 4.057 | 2.224229 | 35 | 163.900 | 89.855 | 200 | 8.532 | 56050.5509 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.85 | -- | 200 | 30.64 | 160130.425 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 43.368 | -- | 200 | 28.150 | 67308.3911 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.997 | -- | 200 | 22.244 | 24567.049 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.965 | -- | 200 | 29.890 | 50651.5542 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.322 | 0.304455 | -- | 51.075 | 48.293 | 100 | 8.825 | 16226.9601 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.932 | 1.170 | 5 | 20.180 | 25.338 | 35 | 29.647 | 37.226 | 50 | 2.142 | 363882.9157 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.641 | -- | 10 | 0.571 | -- | 100 | 32.597 | -- | 100 | 27.757 | 117989.0205 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.900 | -- | 10 | 0.5 | -- | 100 | 29.966 | -- | 100 | 28.037 | 114504.8106 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.638 | -- | 10 | 0.044 | -- | 100 | 32.709 | -- | 100 | 21.151 | 197617.6994 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.217 | 1.118 | 5 | 25.974 | 23.850 | 35 | 41.445 | 38.056 | 50 | 14.109 | 431435.8291 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.263 | -- | 10 | 28.03 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.22 | 1155449.2462 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.60 | -- | 10 | 27.08 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.22 | 1157484.415 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.56 | -- | 10 | 27.38 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.49 | 1091156.5658 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.76 | -- | 10 | 28.23 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.98 | 1019459.8212 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 2.113 | -185.650 | 30 | 1.512 | -132.830 | 100 | 18.048 | -1586.078 | 300 | 0.067 | 304.6025 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0594 | 0.1197 | 30 | 8.566 | 17.234 | 150 | 1.403 | 2.834 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 11.095 | 9.772 | 30 | 89.693 | 78.643 | 150 | 29.084 | 25.537 | 200 | 5.235 | 99848.347 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 3.033011 | 6.040083 | 30 | 23.153731 | 47.989765 | 150 | 0.635942 | 1.285029 | 200 | 3.517309 | 50060.4135 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 3.1291 | 3.7151 | 10 | 8.301 | 9.856 | 35 | 34.911 | 41.449 | 50 | 10.434 | 998165.955 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.4865 | 7.4302 | 10 | 7.047 | 21.059 | 35 | 14.902 | 44.529 | 50 | 2.439 | 228943.4325 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.7016 | 1.1735 | 10 | 0.256 | 0.176 | 35 | 38.977 | 26.881 | 50 | 9.055 | 254867.1985 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.449 | 1.049 | 10 | 19.544 | 14.150188 | 35 | 31.117 | 22.530 | 50 | 15.143 | 400888.048 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.972 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.126 | 241598.888 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.491 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 248936.3864 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.349 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.530 | 177915.3072 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.847 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.866 | 141032.2427 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.289 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 2228.5821 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.430 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.179 | 14490.6635 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.746 | 0.946459 | 10 | 11.932 | 15.139 | 35 | 24.431 | 30.996 | 50 | 3.880 | 414258.6476 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.282 | -- | 10 | 33.849 | -- | 100 | 28.591 | -- | 100 | 19.084 | 197674.3585 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.997 | -- | 10 | 17.269 | -- | 100 | 42.601 | -- | 100 | 14.168 | 136675.2464 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.8621 | 0.8610 | 5 | 15.678 | 15.657116 | 35 | 32.127 | 32.084 | 50 | 16.917 | 1834701.015 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.3601 | 4.2047 | 5 | 16.211 | 50.115 | 35 | 9.276 | 28.676 | 50 | 5.887 | 632514.0175 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6297 | 1.5144 | 10 | 20.098 | 18.676106 | 35 | 39.997 | 37.168 | 50 | 6.921 | 567919.0625 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.0112 | 4.9653 | 10 | 12.019 | 19.818 | 35 | 25.323 | 41.756 | 50 | 2 | 135754.9225 | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6331 | 1.0026 | 20 | 90.022 | 55.268826 | 80 | 136.527 | 83.818 | 250 | 13.173 | 51700.189 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.3985 | 2.1063 | 20 | 93.479 | 57.935479 | 80 | 155.548 | 96.404 | 250 | 12.263 | 50702.5628 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.179 | 0.208786 | 30 | 48.783 | 56.900832 | 150 | 33.879 | 39.516702 | 200 | 2.77 | 106150.2604 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.445 | 0.782 | 50 | 4.532 | 33946.0402 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.380 | 2.937 | 50 | 1.759 | 15884.2297 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.148 | -114.854 | 50 | 1.518 | 13155.2611 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.536 | 5.00294 | 10 | 2.94 | 3.24 | 35 | 39.27 | 43.26 | 50 | 15.80 | 932415.9491 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.292 | 20.335 | 10 | 0.519 | 4.605 | 35 | 3.014 | 26.739 | 50 | 0.428 | 34275.6148 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.0992 | -- | 15 | 3.348 | -- | 30 | 1.354 | -- | 150 | 0.209 | 3319.4142 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9682 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.015 | 115485.562 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.442 | 1.629582 | 10 | 8.599 | 9.448 | 35 | 6.918 | 7.601 | 50 | 11.216 | 34227.9409 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.383 | 1.091209 | 10 | 1.369 | 1.080162 | 35 | 1.125 | 0.888 | 50 | 26.848 | 404012.6003 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.003 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.977 | 166390.3183 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.961 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.032 | 97297.5463 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.6535 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.187 | 26972.3175 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.4682 | 0.7063 | 10 | 8.909 | 13.439 | 35 | 12.159 | 18.340 | 50 | 7.572 | 117529.7475 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.321 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.489 | 75714.6018 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 1.962 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.312 | 47621.6789 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.0439 | 0.1085 | 5 | 7.523 | 18.584 | 35 | 3.038 | 7.505 | 50 | 1.042 | 7692.5999 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.949 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.666 | 85541.124 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 6.837 | 359.173 | 10 | 2.782 | 146.163 | 35 | 6.765 | 355.397 | 50 | 1.104 | 64425.4629 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.3773 | 36.3722 | 10 | 0.948 | 91.350 | 35 | 0.977 | 94.158 | 50 | 0.121 | 8812.516 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.543 | -- | 30 | 0.359 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.577 | 44523.227 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 0.823 | 0.895313 | 15 | 19.025 | 20.697 | 30 | 98.417 | 107.066 | 150 | 3.132 | 275684.6441 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.659 | -- | 30 | 4.891 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.12 | 176813.392 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.06 | -- | 30 | 6.005 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.289 | 178171.0877 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.688 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.143 | 439979.3235 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 2.259 | 1.791691 | 10 | 8.624 | 6.839996 | 35 | 24.922 | 19.766 | 50 | 12.944 | 426330.1585 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.96 | 7.33 | 10 | 0.07 | 0.53 | 35 | 0.57 | 4.34 | 100 | 0.41 | 3711.5219 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.875 | 2.129713 | 10 | 3.602 | 4.09132 | 35 | 29.872 | 33.933 | 50 | 5.567 | 521655.7032 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.1447 | -47.2188 | 10 | 0.264 | -10.906 | 35 | 0.274 | -11.316 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.741 | -- | 30 | 9.380 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.501 | 34659.5736 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.915 | -- | 30 | 10.153 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.869 | 71161.5444 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.651 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.287 | 476452.2057 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.647 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.490 | 401462.4146 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3482 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.898 | 43690.2391 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 0.8389 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.518 | 24172.5534 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.693 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.059 | 299769.045 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 1.009 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.669 | 243978.3151 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.3158 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.916 | 42610.7717 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.093 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.813 | 367797.7137 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.176 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.096 | 393309.2522 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.3834 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.537 | 61503.82 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.295 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.847 | 399185.5228 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.788 | 0.909299 | 10 | 3.218 | 3.714 | 35 | 30.529 | 35.229 | 50 | 6.551 | 598410.0614 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.772 | -- | 15 | 2.492 | -- | 30 | 50.607 | -- | 150 | 1.639 | 110389.1395 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.102 | -- | 15 | 1.852 | -- | 30 | 70.255 | -- | 150 | 1.633 | 107489.46 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 2.071 | 2.016 | 5 | 0 | 0 | 35 | 13.247 | 12.894 | 50 | 11.021 | 431649.6962 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 0.5936 | 1068.4575 | 5 | 0.561 | 1010.100 | 35 | 0.743 | 1337.100 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.79 | 1.862481 | 10 | 2.033 | 1.357 | 35 | 14.756 | 9.851 | 50 | 4.967 | 318712.0225 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.608 | -- | 30 | 6.658 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.977 | 151477.6385 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.176 | -- | 15 | 0.638 | -- | 30 | 29.726 | -- | 150 | 2.868 | 240655.2981 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.711 | -- | 30 | 3.469 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.493 | 100372.8597 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.339 | -- | 30 | 3.627 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.993 | 102965.618 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.262 | 4.028217 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.49 | 169104.7316 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.33 | 80.58 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.958 | 1.918951 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.67 | 146409.0858 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.995 | 3.610104 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.189 | 116994.5767 | 停运
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.0197 | 1.5602 | 10 | 0.760 | 1.164 | 35 | 26.241 | 40.148 | 50 | 7.707 | 388222.135 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.8174 | 2.0878 | 10 | 5.948 | 6.833 | 35 | 23.389 | 26.869 | 50 | 6.540 | 307072.33 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.4851 | -- | 15 | 12.845 | -- | 30 | 84.805 | -- | 150 | 5.926 | 542637.1414 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.4981 | -- | 30 | 1.643 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.949 | 193132.9125 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2037 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.735 | 91668.1271 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.2069 | 2.2970 | 5 | 2.513 | 2.616 | 35 | 30.643 | 31.893 | 50 | 7.441 | 113215.2275 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2107 | 2.2774 | 10 | 0.153 | 1.653 | 35 | 0.536 | 5.796 | 50 | 0 | 0.505 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5359 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.038 | 326345.9431 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.1626 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.570 | 2651.3912 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2590 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 70.2242 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1124 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 3.1322 | 3.0378 | 10 | 6.098 | 5.914 | 35 | 24.351 | 23.617 | 50 | 7.758 | 323835.4625 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.1775 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.018 | 157263.125 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0605 | 1.6908 | 5 | 8.429 | 13.439 | 35 | 17.653 | 28.145 | 50 | 14.571 | 211943.6286 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.603 | 0.837241 | 5 | 0.895 | 1.242671 | 35 | 17.225 | 23.911 | 50 | 6.899 | 58547.665 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.6972 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.451 | 332428.1151 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3738 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.712 | 107557.0686 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2298 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.540 | 7382.384 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.4906 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.794 | 153774.4058 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7715 | 132.7999 | 5 | 0.095 | 7.103 | 35 | 0.166 | 12.426 | 50 | 0.185 | 2235.1198 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.0067 | 20.8454 | 10 | 0.136 | 2.821 | 35 | 0.460 | 9.526 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.2677 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.957 | 8529.3707 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6006 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.939 | 6458.023 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.7245 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.383 | 6885.1419 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7534 | -- | 10 | 0.343 | -- | 100 | 0.637 | -- | 100 | 2.192 | 30083.8125 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9468 | -- | 10 | 26.478 | -- | 100 | 39.766 | -- | 100 | 16.177 | 101371.943 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.6704 | 0.6246 | 5 | 11.660 | 10.865 | 35 | 42.184 | 39.305 | 50 | 8.022 | 383399.6316 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.4951 | 1.4514 | 5 | 12.144 | 11.789 | 35 | 39.310 | 38.160 | 50 | 7.773 | 363540.6745 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.8275 | -- | 10 | 27.382 | -- | 100 | 45.050 | -- | 100 | 22.761 | 134182.366 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.912 | -- | 10 | 48.39 | -- | 100 | 50.778 | -- | 100 | 21.900 | 66612.9705 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.8045 | 13.5953 | 5 | 0.183 | 3.089 | 35 | -0.539 | -9.114 | 50 | 0.218 | 8102.8268 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.277 | 1.331964 | 5 | 5.509 | 5.746 | 35 | 21.871 | 22.812 | 50 | 6.021 | 185638.1654 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0155 | -- | 10 | 0.370 | -- | 100 | 0.460 | -- | 100 | 0.637 | 4697.0546 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.6874 | -- | 30 | 12.124 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.760 | 111681.1759 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.7903 | -- | 30 | 7.015 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.888 | 161164.7463 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.161 | -- | 15 | 17.935 | -- | 30 | 77.654 | -- | 150 | 3.042 | 234503.1701 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 5.4421 | -- | 30 | 26.382 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.638 | 82950.855 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 0.9596 | -- | 15 | 11.444 | -- | 30 | 54.710 | -- | 150 | 1.691 | 102405.1225 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4449 | -- | 30 | 4.410 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.303 | 51359.6963 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.6878 | -- | 30 | 1.713 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.949 | 93494.6725 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.8215 | -- | 30 | 4.147 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.437 | 3380.6525 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 2.0410 | -- | 15 | 10.268 | -- | 30 | 39.686 | -- | 150 | 2.122 | 274092.2852 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0973 | -- | 30 | 7.356 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.433 | 202980.3408 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0959 | -- | 30 | 8.415 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.699 | 133376.44 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.6934 | -- | 15 | 14.011 | -- | 30 | 83.318 | -- | 150 | 5.490 | 288176.2403 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.6035 | -- | 30 | 2.944 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.948 | 50741.88 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.0564 | -- | 30 | 7.416 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.479 | 120695.9701 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1824 | -- | 30 | 11.510 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.295 | 140530.7447 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1833 | -- | 30 | 17.064 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.394 | 56880.6583 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.7239 | -- | 15 | 11.369 | -- | 30 | 35.962 | -- | 150 | 3.331 | 381237.9517 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 1.0839 | -- | 30 | 8.878 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.079 | 97795.835 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.0525 | -- | 30 | 6.518 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.329 | 194035.05 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.6462 | -- | 30 | 12.516 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.003 | 120524.9099 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.729 | -- | 15 | 0.901 | -- | 30 | 40.215 | -- | 150 | 3.774 | 469713.6135 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5526 | -- | 30 | 8.894 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.581 | 125530.495 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0587 | -- | 30 | 4.227 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.964 | 172525.3123 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.725 | -- | 30 | 13.919 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.845 | 176685.9475 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4010 | 0.4147 | 10 | 20.7825 | 21.4888 | 35 | 12.3573 | 12.7772 | 50 | 11.1527 | 15014.4872 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 4.2917 | 3.9657 | 10 | 9.376 | 8.664 | 35 | 5.336 | 4.931 | 50 | 8.960 | 30059.5252 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.849 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.970 | 218765.8249 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 2.904 | 2.708035 | 10 | 0.557 | 0.519413 | 35 | 34.631 | 32.294 | 50 | 13.702 | 206716.4325 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.594 | 3.688 | 30 | 11.307 | 16.074 | 150 | 27.766 | 39.470 | 200 | 6.130 | 117638.1438 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.784 | 6.431 | 30 | 5.337 | 12.328 | 150 | 25.182 | 58.172 | 200 | 6.654 | 124294.1171 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 3.100 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.081 | 14141.3208 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 2.5785 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.460 | 122883.1709 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 6.161 | -- | 10 | 26.061 | -- | 100 | 29.344 | -- | 100 | 28.355 | 105181.9447 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.509 | -- | 10 | 10.673 | -- | 100 | 37.330 | -- | 100 | 27.489 | 95739.1012 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 2.854 | -- | 10 | 0.983 | -- | 100 | 0.248 | -- | 100 | 17.992 | 230563.3902 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 4.807 | -- | 10 | 1.596 | -- | 100 | 38.204 | -- | 100 | 28.165 | 183295.4454 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7495 | 3.2792 | 5 | 17.455 | 20.817 | 35 | 28.063 | 33.469 | 50 | 7.526 | 1002892.255 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.8204 | 1.9708 | 5 | 11.345 | 12.283 | 35 | 33.375 | 36.132 | 50 | 17.299 | 812777.5155 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3162 | 3.8689 | 5 | 0.202 | 2.466 | 35 | 0.429 | 5.254 | 50 | 0.592 | 34948.0901 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.388 | -- | 10 | 0.048 | -- | 100 | 0.347 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.078 | -- | 10 | 0.883 | -- | 100 | 0.133 | -- | 100 | 0.006 | 75.1907 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.556 | -- | 10 | 1.728 | -- | 100 | 32.559 | -- | 100 | 18.081 | 183412.9545 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.2188 | 95.5601 | 5 | 0.562 | 16.693 | 35 | 0.605 | 17.968 | 50 | 0.019 | 1056.0823 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.793 | -- | 10 | 0.634 | -- | 100 | 36.492 | -- | 100 | 19.835 | 202704.9674 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.4366 | 1.4219 | 5 | 8.311 | 8.226 | 35 | 30.179 | 29.870 | 50 | 12.563 | 217545.4727 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.8516 | -- | 10 | 9.987 | -- | 100 | 35.394 | -- | 100 | 18.763 | 168884.4096 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.0694 | 0.9668 | 5 | 7.225 | 6.532 | 35 | 31.209 | 28.216 | 50 | 7.571 | 131351.0712 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.9011 | -- | 10 | 11.530 | -- | 100 | 44.492 | -- | 100 | 16.897 | 90850.295 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.5433 | 1.4420 | 5 | 1.918 | 1.792 | 35 | 20.362 | 19.026 | 50 | 5.074 | 93072.0101 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.6857 | -- | 10 | 6.335 | -- | 100 | 16.884 | -- | 100 | 14.077 | 78511.4392 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.7620 | -- | 10 | 4.961 | -- | 100 | 10.134 | -- | 100 | 13.473 | 90181.205 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.5639 | 2.3008 | 5 | 1.428 | 1.282 | 35 | 22.771 | 20.435 | 50 | 3.541 | 70949.9158 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.6455 | 0.6705 | 10 | 0.587 | 0.610 | 100 | 55.237 | 57.382 | 100 | 6.669 | 20446.4795 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.8526 | 1.8173 | 10 | 1.438 | 3.065118 | 100 | 15.121 | 32.231 | 100 | 4.335 | 16082.4326 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0548 | 2.2202 | 10 | 15.395 | 16.634 | 35 | 29.179 | 31.529 | 50 | 8.446 | 852243.5499 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 1.9277 | 42.2055 | 10 | 0.359 | 7.866 | 35 | 0.238 | 5.202 | 50 | 1.525 | 192948.3375 | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5170 | 26.2734 | 10 | 0.104 | 5.309 | 35 | 0.054 | 2.749 | 50 | 0.043 | 451.4234 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.9838 | 0.9843 | 10 | 2.772 | 2.773 | 35 | 37.175 | 37.193 | 50 | 4.778 | 348764.0299 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 2.4503 | 86.3554 | 10 | 1.252 | 44.135 | 35 | 0.212 | 7.468 | 50 | 0.542 | 32901.8387 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.95 | 67.43 | 100 | 3.51 | 15281.3265 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.467 | 20.016 | 50 | 0.164 | 395.9925 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.305 | 18.965 | 50 | 0.108 | 249.5852 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.383 | 9.997 | 50 | 0.160 | 315.175 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.218 | 12.147 | 50 | 0.101 | 190.0091 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.418 | 5.385 | 50 | 4.955 | 12741.5088 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.134 | -- | 30 | 21.623 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.908 | 125139.7416 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 3.455 | -- | 30 | 27.751 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.789 | 113959.7944 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.541 | -- | 15 | 13.888 | -- | 30 | 51.634 | -- | 150 | 4.670 | 187254.3982 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.994 | -- | 15 | 10.532 | -- | 30 | 55.693 | -- | 150 | 5.338 | 240007.2113 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.598 | -- | 30 | 17.927 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.597 | 124739.5504 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.557 | -- | 30 | 4.376 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.114 | 213382.4527 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.75 | -- | 30 | 17.298 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.525 | 139719.4503 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.909 | -- | 30 | 6.115 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.400 | 181571.6962 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5483 | -- | 30 | 2.986 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.843 | 82089.355 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.5623 | -- | 30 | 13.781 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.689 | 223823.1558 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.7948 | -- | 15 | 14.527 | -- | 30 | 69.527 | -- | 150 | 2.975 | 210988.5225 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.8180 | -- | 30 | 2.568 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.163 | 51618.7452 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.1544 | -- | 30 | 8.465 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.745 | 281110.5365 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.8810 | -- | 15 | 13.097 | -- | 30 | 63.794 | -- | 150 | 3.239 | 237117.5225 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.1685 | -- | 30 | 23.244 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.003 | 60807.4125 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.5343 | -- | 30 | 22.876 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.938 | 65738.3175 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.027 | 1.27541 | 10 | 15.079 | 18.726308 | 30 | 96.002 | 119.221 | 150 | 3.423 | 177377.903 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.623 | -- | 10 | 14.248 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.472 | 116418.5644 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.389 | -- | 10 | 5.99 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.670 | 182089.3019 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.901 | -- | 10 | 17.986 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.136 | 65836.0339 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6408 | 11.6302 | 15 | 2.626 | 47.668 | 30 | 2.269 | 41.171 | 150 | 0.009 | 596.0338 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.965 | -- | 30 | 0.503 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.372 | 55176.743 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.617 | -- | 30 | 0.631 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.486 | 18486.1963 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 7.981 | -- | 15 | 10.767 | -- | 30 | 65.714 | -- | 150 | 6.207 | 298015.8975 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.3630 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.915 | 2729.7325 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.821 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.482 | 4822.4196 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.302 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.359 | 1226.4633 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.611 | 4.654188 | 30 | 14.824 | 26.423 | 50 | 14.434 | 25.728 | 180 | 14.634 | 16695.3815 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.0317 | 1.8142 | 30 | 7.999 | 7.143 | 50 | 23.833 | 21.282 | 180 | 14.005 | 10669.61 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3395 | 5.0560 | 30 | 10.390 | 12.105 | 50 | 27.166 | 31.651 | 180 | 5.479 | 17654.3805 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.9693 | 4.7466 | 30 | 0.110 | 0.132 | 50 | 44.231 | 52.892 | 180 | 5.490 | 15829.9494 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.1659 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.841 | 58959.2088 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2901 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.460 | 1065.795 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.8920 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.397 | 2393.5206 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.7530 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.752 | 30301.4306 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.0505 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.961 | 11954.76 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.1564 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.507 | 1160.229 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.848 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.311 | 7538.4004 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.110 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.342 | 6443.9106 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.304 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.851 | 15966.3241 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.636 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.772 | 2590.3377 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.615 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.279 | 924.7256 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.517 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.056 | 190.5632 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.670 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.889 | 2984.1064 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.623 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.552 | 1843.2866 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.356 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.928 | 3115.7987 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.662 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.795 | 5459.8845 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.502 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.349 | 2068.1399 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.433 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.351 | 1191.6528 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.965 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.705 | 2387.3264 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.652 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.793 | 5915.4212 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.448 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.330 | 1082.3225 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.736 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.550 | 5138.7707 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.798 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.317 | 4425.9888 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.701 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 433.7647 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.210 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.903 | 2969.3494 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.682 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.102 | 1649.6156 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.859 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.214 | 4165.7863 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.560 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.683 | 13080.0756 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.373 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.533 | 797.8478 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.317 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.377 | 4647.5103 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 88.440 | 254.685 | 10 | 1.728 | 4.976 | 35 | 12.766 | 36.762 | 50 | 1.29 | 127177.0829 | 停运
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.673 | 0.737 | 10 | 7.909 | 8.661 | 35 | 37.427 | 40.984 | 50 | 9.45 | 883110.8062 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.669 | 1.268 | 20 | 57.31 | 43.551932 | 80 | 200.115 | 152.071 | 250 | 9.679 | 77920.0036 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.310 | 30.967 | 50 | 9.480 | 35445.8211 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.540 | -15.068 | 50 | 0.069 | 221.2783 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.383 | -10.628 | 50 | 0.196 | 642.0462 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.197 | -35.960 | 50 | 0.196 | 655.1395 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.338 | -38.965 | 50 | 0.228 | 1321.6105 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.696 | 35.253 | 50 | 8.754 | 34750.7567 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.323 | 29.560 | 50 | 0.670 | 3429.5175 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.735 | 25.183 | 50 | 2.011 | 9733.3625 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.187 | 20.792 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.064 | -552.538 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.572 | 289.169 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.903 | 28.771 | 50 | 1.607 | 7643.6525 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.549 | 31.184 | 50 | 3.405 | 5984.403 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.512 | 35.146 | 50 | 1.979 | 3621.6638 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.001 | 50 | 0.896 | 1907.1289 | 停运