## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年06月18日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2445 | 88.7221 | 10 | 0.300 | 21.391 | 35 | 0.485 | 34.571 | 50 | 1.220 | 42102.6412 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2492 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 23.976 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.8701 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.387 | 57119.4879 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.457 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.097 | 558.5902 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.1772 | 4.3980 | 10 | 16.741 | 17.625 | 35 | 27.846 | 29.317 | 50 | 4.837 | 717201.775 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 5.0475 | 5.0770 | 10 | 24.388 | 24.531 | 35 | 36.706 | 36.921 | 50 | 6.959 | 1030650.0025 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.013 | -- | 15 | 21.772 | -- | 30 | 102.936 | -- | 150 | 3.433 | 217846.685 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.85 | -- | 30 | 6.481 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.651 | 103414.2125 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.571 | -- | 30 | 0.467 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.191 | 142049.1275 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.953 | -- | 30 | 9.838 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.085 | 87342.9275 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.15 | 2.62 | 200 | 0.384 | 0.468292 | 550 | 35.96 | 43.86 | 240 | 2.97 | 9047.9366 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | -- | -- | 20 | 1.737 | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | 14143.5477 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.883 | 2.354 | 10 | 3.237 | 4.044803 | 35 | 23.007 | 28.749 | 50 | 13.190 | 85866.2142 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.8559 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.626 | 10712.0824 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.7867 | 34.2954 | 10 | 0.780 | 34.002 | 35 | 1.005 | 43.813 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.0977 | 13.2436 | 10 | 0.798 | 108.120 | 35 | 2.869 | 388.760 | 50 | 2.668 | 44303.8775 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5149 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 41.9 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2177 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.278 | 4804.2249 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6769 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.679 | 3588.7475 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7493 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.435 | 3225.6225 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.1050 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.459 | 1061.6499 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.404 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.298 | 850.0752 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.362 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.332 | 950.3062 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 6.64 | 6.61 | 30 | 35.748 | 35.585 | 150 | 77.238 | 76.886 | 200 | 6.265 | 160542.3518 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.4270 | 20.0362 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.096 | 1.354 | 180 | 0.318 | 673.875 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.498 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.049 | 710960.5256 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.694 | 1.434 | 10 | 10.665 | 9.030 | 35 | 33.460 | 28.333 | 50 | 5.645 | 626040.0328 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.934 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.612 | 410367.3904 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.617 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.080 | 338210.0513 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.718 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.312 | 448569.4522 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.54 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.921 | 173981.1531 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.083 | 1.045254 | 5 | 24.780 | 23.910 | 35 | 8.191 | 7.904 | 50 | 6.427 | 411047.9889 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 0.992 | 6.721 | 10 | 21.635 | 146.602 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.004 | 107.3801 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.903 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.224 | 109736.202 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 2.169 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.880 | 137291.921 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.553 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.124 | 604.9643 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 1.667 | 2.208 | 10 | 4.221 | 5.590 | 35 | 22.275 | 29.501 | 50 | 18.836 | 32701.8078 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.4820 | 2.4508 | 10 | 7.626 | 7.53011 | 35 | 40.102 | 39.597 | 50 | 8.487 | 690332.3656 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.3464 | 0.3422 | 10 | 4.57 | 4.514616 | 35 | 39.559 | 39.080 | 50 | 9.012 | 992430.4501 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.303 | 0.302 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.106 | 3446.7125 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.712 | 87.502 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.279 | 10495.4253 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2975 | 1.7707 | 20 | 10.06 | 14.301145 | 100 | 18.413 | 25.127 | 150 | 3.354 | 54769.3951 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.3603 | -- | 15 | 17.918 | -- | 30 | 71.762 | -- | 150 | 3.468 | 213308.1875 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.933 | -- | 30 | 9.583 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.663 | 65469.9787 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4356 | -- | 15 | 5.689 | -- | 30 | 78.796 | -- | 150 | 7.118 | 100166.4096 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3325 | -- | 15 | 0.649 | -- | 30 | 3.090 | -- | 150 | 0.279 | 4562.0521 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.41 | -- | 30 | 9.57 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.55 | 56362.7183 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.96 | -- | 30 | 5.202 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.96 | 230854.8358 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.29 | 3.72 | 30 | 3.533 | 42.32 | 70 | -- | -- | -- | 11.03 | 244482.1008 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.57 | -- | 15 | 6.929 | -- | 30 | 39.122 | -- | 150 | 3.69 | 335943.6204 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.495 | -- | 15 | 14.843 | -- | 30 | 79.688 | -- | 150 | 2.570 | 142299.5205 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3618 | -- | 15 | 13 | -- | 30 | 83.161 | -- | 150 | 2.132 | 117973.2408 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7724 | -- | 30 | 5.377 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.944 | 55145.06 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8359 | -- | 30 | 4.184 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.574 | 64865.26 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2194 | -- | 30 | 39.252 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.693 | 97859.8474 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5085 | -- | 30 | 34.378 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.954 | 102421.39 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.192 | -- | 30 | 13.131 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.454 | 141648.6025 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 75.512 | -- | 200 | 29.874 | 48807.9801 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.780 | -- | 200 | 23.343 | 10935.0015 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.002 | -- | 200 | 22.460 | 64779.6471 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.924 | -- | 200 | 23.618 | 68364.3075 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.755 | -- | 100 | 9.476 | 26926.3035 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.584 | -- | 200 | 16.734 | 15866.734 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.804 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.284 | 66871.0557 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.834 | -- | 200 | 16.906 | 55238.7721 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.9001 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.505 | 11008.9649 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.334 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.413 | 10060.6522 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2918 | 112.8470 | 10 | 0.817 | 71.336 | 35 | 0.188 | 16.383 | 50 | 1.466 | 43020.089 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.0534 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.504 | 31976.1725 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 0.8939 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.055 | 3635.395 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 1.431971 | 2.048572 | 30 | 37.702641 | 54.231015 | 150 | 36.460438 | 51.044838 | 200 | 2.908241 | -- | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.5106 | 0.5768 | 30 | 18.087 | 20.437279 | 150 | 43.999 | 49.711 | 200 | 5.162 | 88871.455 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.194 | 6.815 | 30 | 0.41 | 0.666166 | 200 | 108.100 | 175.633 | 400 | 6.907 | 117488.9925 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.69 | 78.61 | 30 | 0.93 | 19.73 | 200 | 0.01 | 0.11 | 400 | 0.65 | 13747.9316 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.060 | 5.764 | 30 | 1.037 | 1.953201 | 200 | 111.002 | 209.075 | 400 | 5.149 | 73501.6234 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.3118 | 13.0058 | 30 | 1.724 | 71.914 | 200 | 0.274 | 11.442 | 400 | 1.010 | 21193.5448 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.42 | 1.81 | 30 | 19.942 | 25.516327 | 200 | 43.09 | 55.14 | 400 | 15.75 | 112263.9979 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.74 | 2.06 | 30 | 78.17 | 92.61 | 200 | 132.13 | 156.54 | 400 | 6.27 | 42511.6575 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.465 | 0.311105 | 10 | 16.516 | 11.049947 | 35 | 0.81 | 0.541926 | 100 | 7.280 | 9769.0278 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 3.5909 | 2.2749 | 10 | 1.545 | 0.978672 | 35 | 77.351 | 49.003 | 100 | 4.400 | 5185.5283 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.261 | 78.326 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.014 | 4.265 | 200 | 0.471 | 1098.9883 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.869 | 0.535 | 10 | 15.594 | 9.594 | 35 | 31.077 | 19.119 | 200 | 10.910 | 12438.5735 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4694 | 1.6251 | 10 | 6.801 | 7.522 | 35 | 36.628 | 40.510 | 100 | 4.360 | 9018.4855 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.1243 | 0.6515 | 10 | 1.112 | 0.645 | 35 | 48.966 | 28.375 | 100 | 1.128 | 20627.31 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.8074 | 1.3713 | 10 | 6.049 | 4.589 | 35 | 51.502 | 39.075 | 100 | 1.908 | 51968.7049 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.399 | 4.511 | 10 | 10.395 | 7.327 | 35 | 23.544 | 16.595 | 100 | 4.031 | 14147.8799 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 2.33 | -- | 20 | 0.029 | -- | 200 | 14.32 | -- | 300 | 2.91 | 9476.4308 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 2.06 | 2.86 | 20 | 2.79 | 3.874997 | 200 | 17.55 | 24.38 | 300 | 9.72 | 37099.097 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.628 | 3.169735 | 20 | 0.975 | 1.175986 | 200 | 26.72 | 32.23 | 300 | 12.18 | 62353.1925 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.763 | -- | 20 | 9.382 | -- | 200 | 25.14 | -- | 300 | 7.09 | 38533.4362 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.357 | -- | 20 | 12.047 | -- | 200 | 19.48 | -- | 300 | 4.12 | 22818.2712 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.81 | 66.75 | 20 | 0 | 0 | 200 | 0.11 | 8.67 | 300 | 0.01 | 38.5941 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.05 | 3.70 | 20 | 0.491 | 0.595479 | 200 | 27.77 | 33.68 | 300 | 6.61 | 44482.0954 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.0290 | 1.9673 | 10 | 14.263 | 13.830 | 35 | 32.503 | 31.516 | 50 | 10.820 | 997904.2575 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 0.8564 | 34.7664 | 10 | 0.176 | 7.158 | 35 | 0.878 | 35.646 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.187 | 1.353 | 10 | 0.361 | 0.411239 | 35 | 55.012 | 62.671 | 100 | 1.649 | 39219.7659 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.016 | 0.606 | 10 | 5.375 | 3.205 | 35 | 110.013 | 65.597 | 200 | 8.516 | 55091.145 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.62 | -- | 200 | 30.04 | 157818.3437 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 67.515 | -- | 200 | 28.651 | 66155.3382 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.791 | -- | 200 | 5.311 | 5872.2901 | 停运
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.453 | -- | 200 | 29.571 | 49867.9602 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.134 | 0.127315 | -- | 39.732 | 37.75 | 100 | 9.397 | 16818.0794 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.414 | 1.579 | 5 | 22.609 | 25.246 | 35 | 33.117 | 36.981 | 50 | 1.579 | 260805.8844 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.325 | -- | 10 | 1.885 | -- | 100 | 33.206 | -- | 100 | 27.750 | 118724.6359 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.924 | -- | 10 | 2.93 | -- | 100 | 18.383 | -- | 100 | 28.046 | 113503.1915 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.598 | -- | 10 | 0.535 | -- | 100 | 37.973 | -- | 100 | 20.306 | 192815.888 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.607 | 0.588 | 5 | 23.956 | 23.224 | 35 | 37.267 | 36.129 | 50 | 13.848 | 422412.147 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 5.079 | -- | 10 | 27.74 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.89 | 1112323.6279 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.889 | -- | 10 | 24.711 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.82 | 1189850.7212 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 4.606 | -- | 10 | 27.775 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.17 | 1036926.2608 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.445 | -- | 10 | 25.28 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.60 | 974752.0724 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.206 | 557.698 | 30 | 1.476 | 682.360 | 100 | 7.894 | 3649.294 | 300 | 0.001 | 4.3549 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.7524 | 1.3542 | 30 | 6.086 | 11.006 | 150 | 1.439 | 2.592 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 1.738 | 1.710 | 30 | 92.006 | 84.955 | 150 | 27.591 | 25.414 | 200 | 5.219 | 120078.8402 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0.624828 | 0.624828 | 30 | 1.082746 | 1.082746 | 150 | 2.145332 | 2.145332 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.54 | 2.644729 | 10 | 10.133 | 10.550803 | 35 | 35.970 | 37.454 | 50 | 12.673 | 1211611.89 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.2507 | 1.2748 | 10 | 11.181 | 11.39677 | 35 | 41.312 | 42.108 | 50 | 13.810 | 1251478.8325 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.2744 | 7.3146 | 10 | 0.292 | 7.789 | 35 | 0.249 | 6.626 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.424 | 17.725 | 10 | 0.178 | 7.437 | 35 | 0.242 | 10.108 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.5296 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.052 | 33513.3415 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.104 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 5973.8024 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 4.678 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.104 | 177107.1587 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.518 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.598 | 7735.2677 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 3.186 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.946 | 109754.0134 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.379 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.043 | 557.0944 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.9096 | 1.1377 | 10 | 14.706 | 18.394 | 35 | 26.325 | 32.927 | 50 | 3.831 | 409629.193 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.649 | -- | 10 | 19.602 | -- | 100 | 50.066 | -- | 100 | 15.905 | 166187.106 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 5.634 | -- | 10 | 9.610 | -- | 100 | 54.353 | -- | 100 | 14.087 | 132637.5291 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.4616 | 7.9975 | 5 | -0.185 | -3.203 | 35 | 0.156 | 2.704 | 50 | -- | -- | 停运
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.2710 | 13.4019 | 5 | -0.060 | -2.961 | 35 | 0.052 | 2.555 | 50 | 1.417 | 187004.4 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6902 | 1.6076 | 10 | 22.081 | 21.002 | 35 | 40.409 | 38.435 | 50 | 6.089 | 494642.1425 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.4766 | 4.2221 | 10 | 15.612 | 18.960 | 35 | 32.302 | 39.229 | 50 | 6.630 | 445863.4424 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 2.5888 | 1.7796 | 20 | 76.290 | 52.445 | 80 | 121.317 | 83.398 | 250 | 11.479 | 48159.6323 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.2539 | 2.0296 | 20 | 84.4 | 52.644668 | 80 | 154.826 | 96.572 | 250 | 10.514 | 42254.6977 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1859 | 0.1308 | 30 | 121.218 | 85.364746 | 150 | 44.50 | 31.32 | 200 | 3.32 | 123031.1895 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.450 | -1.696 | 50 | 4.691 | 34739.2169 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.381 | -11.351 | 50 | 1.953 | 17328.5071 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.416 | -6.594 | 50 | 1.561 | 13498.7344 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.0694 | -- | 15 | 3.880 | -- | 30 | 8.966 | -- | 150 | 0.083 | 1274.2501 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.1458 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.360 | 114784.5877 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.401 | 1.51196 | 10 | 11.730 | 12.307 | 35 | 10.149 | 10.95281 | 50 | 10.373 | 30943.0461 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.904 | 1.536227 | 10 | 13.461 | 10.862 | 35 | 5.087 | 4.105 | 50 | 27.947 | 396528.4531 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.054 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.606 | 133929.4288 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.831 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.681 | 90677.7708 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.6083 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.007 | 38527.2025 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.703 | 5.225555 | 10 | 1.17 | 1.30 | 35 | 37.93 | 42.13 | 50 | 13.16 | 768478.0908 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.901 | 4.063539 | 10 | 2.883 | 3.004 | 35 | 30.688 | 31.967 | 50 | 12.768 | 793877.35 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.683 | 0.721377 | 10 | 14.726 | 15.555 | 35 | 15.481 | 16.352 | 50 | 8.657 | 151635.4625 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.627 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.970 | 64887.3608 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.219 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.809 | 45042.0601 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 1.1208 | 1.1740 | 5 | 27.195 | 28.484 | 35 | 8.799 | 9.217 | 50 | 4.380 | 42484.21 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.916 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.501 | 81101.4066 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 8.578 | 273.561 | 10 | 2.777 | 88.577 | 35 | 8.867 | 282.786 | 50 | 0.397 | 22494.6554 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.2708 | 8.7163 | 10 | 0.287 | 9.254 | 35 | 0.766 | 24.671 | 50 | 0.094 | 6773.4464 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.577 | -- | 30 | 0.606 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.315 | 3960.3124 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 2.72 | 2.733034 | 15 | 20.358 | 20.455 | 30 | 42.417 | 42.620 | 150 | 3.178 | 276986.5924 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.629 | -- | 30 | 5.593 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.12 | 192991.2054 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.459 | -- | 30 | 7.186 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.037 | 171533.899 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.515 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.775 | 135378.9979 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 1.032 | 39.376 | 10 | 0.208 | 7.944 | 35 | 0.211 | 8.038 | 50 | 1.053 | 48786.2156 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.03 | -1.11 | 10 | 0.05 | 1.70 | 35 | 0.09 | 3.12 | 100 | 1.43 | 12704.4216 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.3788 | 2.4739 | 10 | 1.707 | 3.062 | 35 | 12.237 | 21.956 | 50 | 0.452 | 50523.5911 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.409 | 1.143854 | 10 | 6.872 | 5.579 | 35 | 21.892 | 17.773 | 50 | 6.002 | 539369.4513 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.91 | -- | 30 | 9.463 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.708 | 34910.0984 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.996 | -- | 30 | 14.906 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.849 | 68823.5164 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.632 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.027 | 457610.8626 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.8688 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.651 | 26570.3334 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.763 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.397 | 428420.387 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 0.8022 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.112 | 51040.4372 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.941 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.023 | 295335.4175 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.906 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.910 | 245636.581 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.3732 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.593 | 72424.1314 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.11 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.566 | 356312.7628 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.16 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.843 | 375517.6136 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.2990 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.779 | 87031.0582 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.205 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.325 | 381047.9784 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.707 | 0.854483 | 10 | 3.014 | 3.643 | 35 | 19.174 | 23.172 | 50 | 7.501 | 683845.1575 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.908 | -- | 15 | 2.347 | -- | 30 | 60.948 | -- | 150 | 1.710 | 112885.3456 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.424 | -- | 15 | 2.182 | -- | 30 | 57.348 | -- | 150 | 1.679 | 112986.9475 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 2.334 | 2.357 | 5 | 0.328 | 0.331 | 35 | 21.299 | 21.511 | 50 | 7.290 | 266821.3555 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.3918 | 1.4748 | 5 | 1.091 | 1.157 | 35 | 20.015 | 21.210 | 50 | 4.087 | 193700.2785 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 0.8353 | 44.2345 | 10 | 0.282 | 14.931 | 35 | 0.068 | 3.585 | 50 | 10.039 | 827366.6 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.392 | -- | 30 | 8.843 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.867 | 145210.9877 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.36 | -- | 15 | 0.781 | -- | 30 | 29.111 | -- | 150 | 3.063 | 252942.493 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.589 | -- | 30 | 3.668 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.640 | 100112.924 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.476 | -- | 30 | 7.299 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.861 | 98676.4061 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.374 | 4.466279 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.61 | 166775.737 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.457 | 3.105081 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.86 | 207461.7487 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.883 | 2.799755 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.16 | 143081.517 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.784 | -56.502 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.204 | 56045.9364 | 停运
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.2839 | 1.5677 | 10 | 1.214 | 1.483 | 35 | 27.969 | 34.151 | 50 | 6.232 | 300122.66 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.309 | 1.671489 | 10 | 6.901 | 8.813 | 35 | 27.085 | 34.586 | 50 | 6.437 | 308740.355 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 0.7807 | -- | 15 | 12.967 | -- | 30 | 82.066 | -- | 150 | 6.283 | 537448.9788 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 0.5042 | -- | 30 | 7.315 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.949 | 189537.685 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 3.2086 | 3.1917 | 10 | 9.594 | 9.544 | 35 | 23.495 | 23.371 | 50 | 7.229 | 304240.43 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 1.1118 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.227 | 143383.99 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.2119 | 1.9916 | 5 | 7.655 | 12.581 | 35 | 16.557 | 27.210 | 50 | 15.238 | 218168.4567 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.467 | 0.549447 | 5 | 0.259 | 0.304725 | 35 | 22.474 | 26.433 | 50 | 6.820 | 56889.5525 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.4821 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.298 | 250142.4745 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.3811 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.600 | 114144.9427 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2109 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 0.5583 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.085 | 154634.9796 | --
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7772 | -- | 10 | 0.354 | -- | 100 | 0.879 | -- | 100 | 2.164 | 29157.3425 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.1749 | -- | 10 | 47.524 | -- | 100 | 49.820 | -- | 100 | 6.280 | 37825.6985 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.5872 | 0.5531 | 5 | 14.678 | 13.825 | 35 | 40.050 | 37.724 | 50 | 10.059 | 473220.6876 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 9.8243 | 264.7055 | 5 | -0.102 | -2.735 | 35 | -0.105 | -2.821 | 50 | 0.042 | 2432.3936 | 停运
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.3864 | -- | 10 | 58.784 | -- | 100 | 45.217 | -- | 100 | 22.674 | 130175.495 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.78 | -- | 10 | 15.974 | -- | 100 | 48.931 | -- | 100 | 22.255 | 75203.9458 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7739 | 12.5003 | 5 | 0.095 | 1.528 | 35 | -0.578 | -9.340 | 50 | 0.218 | 7994.9236 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.3 | 1.382781 | 5 | 7.415 | 7.887172 | 35 | 25.155 | 26.758 | 50 | 5.795 | 180868.0041 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0770 | -- | 10 | 2.534 | -- | 100 | 2.889 | -- | 100 | 0.633 | 4603.1548 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.231 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.403 | 79641.0236 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.6932 | 2.7898 | 5 | 4.569 | 4.734438 | 35 | 27.793 | 28.790 | 50 | 7.887 | 119712.4475 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.4839 | 0.9669 | 10 | 0.760 | 1.519 | 35 | 6.527 | 13.041 | 50 | 6.145 | 182713.8724 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.696 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.355 | 335220.0427 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.3217 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.240 | 5671.2297 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.4285 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.617 | 127533.4447 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1740 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.8545 | 477.5891 | 5 | 0.065 | 16.611 | 35 | 0.250 | 64.275 | 50 | 0.163 | 1933.2642 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9498 | 21.0008 | 10 | 0.167 | 3.698 | 35 | 0.571 | 12.615 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.3824 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.570 | 5063.3897 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6280 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.687 | 5601.1862 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.7031 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.421 | 7561.6432 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.3011 | -- | 30 | 9.405 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.711 | 109660.2704 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.8993 | -- | 30 | 4.256 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.446 | 167798.101 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.6370 | -- | 15 | 17.665 | -- | 30 | 40.075 | -- | 150 | 2.400 | 187575.9881 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.5908 | -- | 30 | 28.967 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.279 | 75065.67 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.1567 | -- | 15 | 9.170 | -- | 30 | 46.627 | -- | 150 | 1.766 | 107304.065 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4018 | -- | 30 | 7.327 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.710 | 66297.1555 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.3198 | -- | 30 | 8.886 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.099 | 94353.5725 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.0454 | -- | 30 | 43.75 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.033 | 90049.2125 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.8614 | -- | 15 | 10.601 | -- | 30 | 39.880 | -- | 150 | 2.201 | 297022.1157 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1448 | -- | 30 | 8.491 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.759 | 192082.7739 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.1766 | -- | 30 | 9.148 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.268 | 128248.9641 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.7643 | -- | 15 | 13.161 | -- | 30 | 74.075 | -- | 150 | 5.456 | 282933.5802 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.6188 | -- | 30 | 3.206 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.782 | 47615.7525 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.1245 | -- | 30 | 7.86 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.007 | 125454.8622 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.2091 | -- | 30 | 9.765 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.233 | 151202.7908 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.2981 | -- | 30 | 13.835 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.818 | 46811.7978 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.269 | -- | 15 | 12.239 | -- | 30 | 32.843 | -- | 150 | 3.349 | 386240.8989 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 2.408 | -- | 30 | 7.820 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.172 | 89841.7275 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.797 | -- | 30 | 6.896 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.402 | 232946.9275 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.766 | -- | 30 | 13.141 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.179 | 120495.31 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.402 | -- | 15 | 8.597 | -- | 30 | 60.578 | -- | 150 | 4.011 | 498439.1872 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.622 | -- | 30 | 4.912 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.184 | 119015.15 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.041 | -- | 30 | 4.336 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.300 | 158785.7032 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.498 | -- | 30 | 10.055 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.819 | 175587.8125 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.5568 | 0.6117 | 10 | 16.8567 | 18.5186 | 35 | 11.5439 | 12.6819 | 50 | 11.2908 | 15228.7462 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.25 | 58.60 | 100 | 3.61 | 15871.6639 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.349 | 6.631 | 50 | 7.278 | 14728.7465 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 7.1206 | 7.1732 | 10 | 11.064 | 11.146 | 35 | 18.420 | 18.556 | 50 | 9.120 | 30564.2231 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.8537 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.040 | 719.0175 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 1.3848 | 6.1575 | 10 | 3.430 | 15.252 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 3.537 | 4.412057 | 30 | 12.242 | 15.270683 | 150 | 24.586 | 30.6686 | 200 | 6.367 | 118868.0933 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 3.109 | 6.269 | 30 | 7.068 | 14.249999 | 150 | 24.113 | 48.621 | 200 | 6.485 | 119884.8275 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 1.005 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3651 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.424 | -- | 10 | 7.888 | -- | 100 | 22.895 | -- | 100 | 28.889 | 100708.6708 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.808 | -- | 10 | 2.288 | -- | 100 | 38.829 | -- | 100 | 26.814 | 94276.1707 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 5.560 | -- | 10 | 2.951 | -- | 100 | 15.012 | -- | 100 | 18.838 | 131106.8116 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 7.571 | -- | 10 | 0.810 | -- | 100 | 38.098 | -- | 100 | 23.846 | 149767.4457 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7710 | 3.3880 | 5 | 11.747 | 14.362 | 35 | 25.562 | 31.253 | 50 | 6.768 | 903035.0088 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.0059 | 17.0107 | 5 | 0.414 | 6.998 | 35 | 0.087 | 1.478 | 50 | 1.513 | 86443.6766 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3726 | 5.2371 | 5 | 0.237 | 3.336 | 35 | 0.430 | 6.049 | 50 | 0.478 | 27815.164 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.320 | -- | 10 | 0.051 | -- | 100 | 0.260 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 2.346 | -- | 10 | 10.433 | -- | 100 | 37.861 | -- | 100 | 20.075 | 129983.8048 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.518 | -- | 10 | 0.481 | -- | 100 | 35.774 | -- | 100 | 18.369 | 188320.5461 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.7518 | 106.855 | 5 | 0.289 | 11.22 | 35 | 1.77 | 68.73 | 50 | 0.063 | 3574.1914 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.493 | -- | 10 | 0.002 | -- | 100 | 1.235 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.7767 | 1.8669 | 5 | 9.272 | 9.743 | 35 | 27.640 | 29.043 | 50 | 12.690 | 220985.174 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.874 | -- | 10 | 2.903 | -- | 100 | 49.84 | -- | 100 | 18.639 | 172458.7274 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.7157 | 0.6571 | 5 | 13.603 | 12.489 | 35 | 31.129 | 28.580 | 50 | 9.127 | 155530.7724 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.2953 | -- | 10 | 1.194 | -- | 100 | 59.927 | -- | 100 | 16.984 | 90763.5374 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 2.0697 | 1.8289 | 5 | 1.264 | 1.117 | 35 | 21.334 | 18.852 | 50 | 4.141 | 69621.1985 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.4728 | -- | 10 | 4.314 | -- | 100 | 16.882 | -- | 100 | 15.128 | 80742.8975 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 3.2231 | -- | 10 | 3.987 | -- | 100 | 17.923 | -- | 100 | 10.370 | 62739.107 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.7189 | 2.4942 | 5 | 1.088 | 0.998 | 35 | 17.529 | 16.080 | 50 | 3.779 | 73617.0559 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 1.9211 | 2.0306 | 10 | 0.804 | 0.849828 | 100 | 61.713 | 65.230 | 100 | 6.815 | 20667.0348 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.8124 | 1.7322 | 10 | 1.196 | 2.550172 | 100 | 15.470 | 32.985 | 100 | 4.901 | 16973.5082 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0214 | 2.0897 | 10 | 20.187 | 20.868694 | 35 | 33.059 | 34.176 | 50 | 8.411 | 804278.335 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 839777.8675 | --
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5966 | 37.2607 | 10 | -0.022 | -1.384 | 35 | -0.371 | -23.200 | 50 | 0.045 | 462.8133 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.8521 | 0.8337 | 10 | 2.361 | 2.310 | 35 | 36.764 | 35.971 | 50 | 4.700 | 345443.755 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.4256 | 28.1292 | 10 | 0.462 | 30.512 | 35 | 0.085 | 5.605 | 50 | 0.468 | 27735.8334 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.483 | 21.403 | 50 | 0.236 | 557.433 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.237 | 16.738 | 50 | 0.238 | 471.7707 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.663 | 14.885 | 50 | 0.158 | 305.99 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.228 | 12.938 | 50 | 0.075 | 140.2272 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.0708 | -- | 30 | 26.235 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.239 | 137605.1273 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 4.2775 | -- | 30 | 17.011 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.705 | 112727.6258 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.6346 | -- | 15 | 13.25 | -- | 30 | 45.959 | -- | 150 | 4.871 | 197932.7929 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.2317 | -- | 15 | 12.042 | -- | 30 | 55.980 | -- | 150 | 5.451 | 227508.3962 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.0054 | -- | 30 | 22.592 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.402 | 119880.3378 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.5847 | -- | 30 | 3.281 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.476 | 146646.6541 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6985 | -- | 30 | 17.225 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.719 | 125915.474 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.4849 | -- | 30 | 6.619 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.979 | 147286.2302 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.2165 | -- | 30 | 2.345 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.581 | 79513.2798 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.7567 | -- | 30 | 8.554 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.322 | 212488.8947 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.815 | -- | 15 | 13.509 | -- | 30 | 67.081 | -- | 150 | 3.028 | 215436.185 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.61 | -- | 30 | 2.515 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.080 | 64745.8535 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.447 | -- | 30 | 10.937 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.641 | 291905.5014 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.8378 | -- | 15 | 11.931 | -- | 30 | 57.088 | -- | 150 | 3.810 | 283396.58 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 3.5677 | -- | 30 | 1.286 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.340 | 2551.065 | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.235 | -- | 30 | 22.942 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.525 | 62089.6439 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.181 | 1.575635 | 10 | 12.004 | 16.015184 | 30 | 81.415 | 108.622 | 150 | 3.319 | 174226.6699 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.834 | -- | 10 | 10.170 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.174 | 111983.2229 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.402 | -- | 10 | 2.707 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.357 | 181144.5428 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.907 | -- | 10 | 14.883 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.259 | 66996.7832 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.7010 | 16.0170 | 15 | 3.361 | 76.789 | 30 | 0.625 | 14.273 | 150 | 0.004 | 256.0195 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 1.105 | -- | 30 | 1.629 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.498 | 37757.5616 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.635 | -- | 30 | 0.626 | -- | 30 | -- | -- | -- | 1.875 | 13824.0494 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.513 | -- | 15 | 10.712 | -- | 30 | 58.726 | -- | 150 | 5.841 | 277332.195 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.436 | 3.997809 | 30 | 13.556 | 22.247 | 50 | 14.077 | 23.102 | 180 | 13.626 | 15397.9787 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.0416 | 2.1337 | 30 | 9.917 | 10.364 | 50 | 17.657 | 18.453 | 180 | 14.143 | 10400.3952 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3844 | 4.7953 | 30 | 11.143 | 12.187 | 50 | 27.721 | 30.320 | 180 | 5.980 | 19181.3312 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.0596 | 5.4150 | 30 | 0.088 | 0.118 | 50 | 32.028 | 42.722 | 180 | 5.373 | 15467.3435 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.5990 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.443 | 70709.1673 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2929 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.400 | 908.105 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.8867 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.282 | 1680.741 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.6011 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.726 | 32302.2307 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.94 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.446 | 14594.67 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.0485 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.435 | 986.436 | --
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.3709 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.847 | 4122.1234 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.820 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.225 | 3951.5455 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.813 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 713.1558 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.455 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.239 | 802.8881 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.875 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 332.2037 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.309 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.534 | 5012.8826 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.771 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 219.8439 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.850 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.667 | 2206.3649 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.558 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.587 | 1936.8095 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.762 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.290 | 4244.8661 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.696 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.296 | 981.6867 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.510 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.484 | 1598.1374 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.58 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.538 | 4988.0498 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.509 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.361 | 3547.8136 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.241 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.319 | 1063.1283 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.937 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.700 | 2322.5503 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.714 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.246 | 4053.5632 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.762 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.518 | 1714.7407 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.963 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.809 | 2669.3637 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.910 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 664.933 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.510 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.110 | 371.0105 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.177 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.533 | 1721.0882 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.577 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.860 | 1264.4229 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.773 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.800 | 1471.7548 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.677 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.498 | 10104.7802 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.325 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.496 | 719.3683 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.365 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.001 | 3320.0992 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.927 | 1.101 | 10 | 4.29 | 5.095009 | 35 | 33.695 | 40.011 | 50 | 8.18 | 766854.4041 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.677 | 0.692 | 10 | 6.487 | 6.637446 | 35 | 42.151 | 43.126 | 50 | 8.07 | 743867.36 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.439 | 1.104 | 20 | 66.391 | 50.928934 | 80 | 190.985 | 146.506 | 250 | 9.237 | 77059.6648 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.081 | 28.072 | 50 | 6.672 | 25487.4498 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.271 | 862.7195 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.243 | -7.367 | 50 | 0.168 | 533.8187 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.379 | -54.966 | 50 | 0.171 | 555.2241 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.934 | -142.550 | 50 | 0.093 | 523.714 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.873 | 32.558 | 50 | 5.885 | 23420.6543 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.135 | -347.020 | 50 | 2.402 | 15515.195 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.265 | 22.073 | 50 | 2.617 | 13450.4925 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.467 | 817.906 | 50 | 0.782 | 4495.62 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.556 | 564.810 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.166 | 34.052 | 50 | 2.596 | 13544.8 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.171 | -33.627 | 50 | 0 | 2.19 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 0.058 | 50 | 0.235 | 490.4963 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.822 | 31.076 | 50 | 3.064 | 5297.3234 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 0.043 | 50 | 0.708 | 1486.2779 | 停运