## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年06月19日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2583 | 64.5057 | 10 | 0.282 | 14.437 | 35 | 0.708 | 36.291 | 50 | 1.249 | 43305.859 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.3034 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 132.3875 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.9331 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.608 | 10971.606 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.411 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.139 | 807.9342 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.7126 | 4.3348 | 10 | 17.674 | 20.637 | 35 | 29.224 | 34.122 | 50 | 4.226 | 635159.2999 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.4599 | 4.7992 | 10 | 20.308 | 21.853784 | 35 | 36.316 | 39.080 | 50 | 5.793 | 867100.7575 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.996 | -- | 15 | 21.549 | -- | 30 | 106.586 | -- | 150 | 3.465 | 219370.16 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.804 | -- | 30 | 6.22 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.128 | 108060.0974 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.265 | -- | 30 | 0.462 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.675 | 139081.605 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.819 | -- | 30 | 16.664 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.322 | 86829.0025 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.13 | 2.63 | 200 | 0.247 | 0.305909 | 550 | 37.28 | 46.19 | 240 | 3.29 | 9888.505 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2936 | 0.7231 | 20 | 4.638 | 10.318455 | 50 | 72.236 | 160.708052 | 200 | 5.173 | 12151.7329 | 停运
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.843 | 2.284 | 10 | 5.620 | 6.963 | 35 | 20.232 | 25.067 | 50 | 13.220 | 86308.5693 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.6932 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.350 | 6068.2075 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.7636 | 92.1399 | 10 | 0.521 | 62.856 | 35 | 0.524 | 63.208 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1511 | 13.1304 | 10 | 1.111 | 96.579 | 35 | 0.854 | 74.244 | 50 | 1.251 | 20911.3775 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5084 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 53.5124 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.1673 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.027 | 4434.44 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6605 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.809 | 3907.2574 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7305 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.594 | 3582.8975 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.0889 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.456 | 1056.0925 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.371 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.408 | 1172.3485 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.335 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.477 | 1379.0642 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 5.633 | 6.529751 | 30 | 23.9 | 27.701 | 150 | 66.215 | 76.747 | 200 | 6.294 | 160679.6962 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.0360 | 10.9498 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.099 | 1.050 | 180 | 0.378 | 806.37 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.521 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.298 | 712086.5511 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.418 | 1.113203 | 10 | 16.876 | 13.249 | 35 | 43.461 | 34.118 | 50 | 5.829 | 661428.7465 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.233 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.48 | 453101.4591 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.906 | 290468.8256 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.706 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.480 | 418650.1254 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.43 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.484 | 180154.586 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.099 | 1.065897 | 5 | 27.786 | 26.941 | 35 | 9.011 | 8.737 | 50 | 6.764 | 433674.8525 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 0.964 | 6.412 | 10 | 12.448 | 82.795 | 35 | 0.223 | 1.481 | 50 | 0.006 | 145.5991 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.443 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.881 | 107503.9278 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 2.399 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.997 | 155256.6934 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.724 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.336 | 1652.3156 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 1.83 | 2.291427 | 10 | 3.85 | 4.820762 | 35 | 22.341 | 27.975 | 50 | 21.269 | 36782.5329 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.3515 | 2.5043 | 10 | 9.59 | 10.212985 | 35 | 38.861 | 41.386 | 50 | 6.189 | 525472.0346 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.3616 | 0.3751 | 10 | 8.963 | 9.297068 | 35 | 38.955 | 40.407 | 50 | 6.742 | 758226.7529 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.298 | 0.297 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.105 | 3440.9993 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.638 | 81.914 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.385 | 14108.3289 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.1999 | 1.6345 | 20 | 10.206 | 14.482344 | 100 | 18.833 | 25.654 | 150 | 3.444 | 56261.8419 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.659 | -- | 15 | 17.645 | -- | 30 | 72.601 | -- | 150 | 3.617 | 224070.905 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.888 | -- | 30 | 14.006 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.662 | 66033.415 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4637 | -- | 15 | 6.693 | -- | 30 | 80.516 | -- | 150 | 7.071 | 100403.6034 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3164 | -- | 15 | 0.597 | -- | 30 | 3.203 | -- | 150 | 0.314 | 5134.7367 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.22 | -- | 30 | 9.26 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.60 | 57837.4633 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.81 | -- | 30 | 4.754 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.47 | 220920.6895 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.29 | 3.92 | 30 | 3.553 | 43.87 | 70 | -- | -- | -- | 11.08 | 247273.8812 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.36 | -- | 15 | 7.29 | -- | 30 | 39.74 | -- | 150 | 3.67 | 358218.007 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.5135 | -- | 15 | 15.654 | -- | 30 | 57.064 | -- | 150 | 2.848 | 159230.2325 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3517 | -- | 15 | 12.178 | -- | 30 | 48.871 | -- | 150 | 3.438 | 191882.5903 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7759 | -- | 30 | 6.482 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.131 | 58441.8775 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.822 | -- | 30 | 4.644 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.080 | 58445.2475 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2157 | -- | 30 | 38.539 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.192 | 107487.5425 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5266 | -- | 30 | 35.656 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.991 | 103824.165 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2043 | -- | 30 | 13.221 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.039 | 132340.2525 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 66.029 | -- | 200 | 29.916 | 50526.6077 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.472 | -- | 200 | 23.301 | 11703.2417 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.333 | -- | 200 | 22.642 | 65324.5554 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.246 | -- | 200 | 23.703 | 68726.4775 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.577 | -- | 100 | 9.723 | 27756.2839 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.578 | -- | 200 | 16.487 | 15830.4661 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.779 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.63 | 69975.4334 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.946 | -- | 200 | 17.017 | 55679.5264 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 2.1942 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.459 | 10871.9475 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.437 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.276 | 9967.0727 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2689 | 67.2651 | 10 | 1.212 | 64.235 | 35 | 0.073 | 3.872 | 50 | 1.294 | 37634.6375 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.0742 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.632 | 34976.5275 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0525 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.211 | 4197.8175 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 1.369955 | 1.879589 | 30 | 39.540722 | 55.824721 | 150 | 35.072223 | 47.925756 | 200 | 2.904010 | -- | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.9607 | 1.1101 | 30 | 21.707 | 25.083 | 150 | 38.031 | 43.945 | 200 | 5.190 | 90320.955 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.068 | 6.500 | 30 | 3.124 | 4.991639 | 200 | 115.312 | 184.240 | 400 | 2.927 | 50347.7046 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.70 | 83.84 | 30 | 1.48 | 33.62 | 200 | 0 | 0.01 | 400 | 0.71 | 15088.1908 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 2.976 | 5.590 | 30 | 0.658 | 1.235769 | 200 | 97.109 | 182.388 | 400 | 5.108 | 75024.4173 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.2893 | 12.0718 | 30 | 1.977 | 82.515 | 200 | 0.130 | 5.441 | 400 | 0.870 | 18357.6824 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.44 | 1.58 | 30 | 16.832 | 18.465478 | 200 | 27.52 | 30.20 | 400 | 17.81 | 123254.4312 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.74 | 2.05 | 30 | 81.67 | 96.08 | 200 | 124.87 | 146.90 | 400 | 14.96 | 101693.68 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.318 | 0.197 | 10 | 19.461 | 12.094 | 35 | 0.537 | 0.334 | 100 | 7.291 | 9879.0825 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.45 | 0.899875 | 10 | 2.126 | 1.319404 | 35 | 75.216 | 46.679 | 100 | 4.331 | 5146.9683 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.253 | 2.393 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.021 | 0.198 | 200 | 0.807 | 1899.3955 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.823 | 0.502 | 10 | 10.178 | 6.206096 | 35 | 67.090 | 40.905 | 200 | 10.844 | 12449.3458 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4643 | 1.6215 | 10 | 7.486 | 8.289 | 35 | 37.544 | 41.573 | 100 | 4.774 | 9935.782 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 3.219 | 1.897993 | 10 | 1.271 | 0.750 | 35 | 44.853 | 26.448 | 100 | 1.169 | 21676.5799 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.777 | 1.232315 | 10 | 4.205 | 2.916087 | 35 | 54.209 | 37.595 | 100 | 1.630 | 44604.565 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 4.554 | 7.18485 | 10 | 6.886 | 10.862 | 35 | 13.934 | 21.981 | 100 | 2.819 | 11327.3302 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 2.21 | -- | 20 | 0.02 | -- | 200 | 15.34 | -- | 300 | 3.15 | 10415.1558 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 2 | 2.84 | 20 | 0.642 | 0.910051 | 200 | 19.68 | 27.91 | 300 | 9.94 | 37969.6354 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.55 | 3.05 | 20 | 1.11 | 1.327173 | 200 | 26.33 | 31.48 | 300 | 12.29 | 63296.3408 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.89 | -- | 20 | 8.497 | -- | 200 | 24.17 | -- | 300 | 7.04 | 38307.7041 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.16 | -- | 20 | 9.18 | -- | 200 | 17.79 | -- | 300 | 4.57 | 25202.1016 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.77 | 55.18 | 20 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.09 | 300 | 0 | 14.7575 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.10 | 3.77 | 20 | 0.492 | 0.598672 | 200 | 28.56 | 34.77 | 300 | 6.63 | 44714.7754 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 1.9845 | 2.0534 | 10 | 8.567 | 8.86424 | 35 | 25.729 | 26.621 | 50 | 8.196 | 775208.0275 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 1.2631 | 48.5221 | 10 | 0.113 | 4.355 | 35 | 0.703 | 27.008 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.248 | 1.454 | 10 | 1.401 | 1.631915 | 35 | 54.365 | 63.325 | 100 | 1.395 | 33343.7359 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.187 | 0.697 | 10 | 4.273 | 2.509101 | 35 | 106.692 | 62.643 | 200 | 8.491 | 55371.9571 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.74 | -- | 200 | 30.28 | 159160.6308 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 54.413 | -- | 200 | 28.485 | 66452.5402 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.134 | -- | 200 | 0.006 | 9.5156 | 停运
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.090 | -- | 200 | 29.793 | 50530.011 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.29 | 0.274621 | -- | 44.753 | 42.378 | 100 | 9.427 | 17008.6287 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.556 | 1.613 | 5 | 23.286 | 24.139 | 35 | 36.071 | 37.393 | 50 | 1.631 | 268174.7077 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.733 | -- | 10 | 1.773 | -- | 100 | 31.389 | -- | 100 | 27.716 | 117842.8525 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.887 | -- | 10 | 2.544 | -- | 100 | 29.043 | -- | 100 | 28.087 | 117495.1891 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.585 | -- | 10 | 0.458 | -- | 100 | 39.488 | -- | 100 | 20.117 | 192327.6081 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.568 | 0.538 | 5 | 25.624 | 24.262 | 35 | 38.247 | 36.213 | 50 | 15.237 | 463411.8591 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 4.88 | -- | 10 | 25.72 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.88 | 1114260.5429 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.30 | -- | 10 | 26.29 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.76 | 1193465.1437 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.82 | -- | 10 | 27.21 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.91 | 1019811.7641 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.85 | -- | 10 | 25.67 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.74 | 993155.4266 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.214 | 833.373 | 30 | 2.142 | 1470.627 | 100 | 5.817 | 3994.030 | 300 | 0.031 | 135.3657 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.7882 | 1.2706 | 30 | 4.490 | 7.310 | 150 | 1.400 | 2.282 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 3.038 | 2.767687 | 30 | 97.655 | 88.975 | 150 | 26.658 | 24.272 | 200 | 5.304 | 96379.0892 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0.693582 | 1.888791 | 30 | 1.182306 | 2.793872 | 150 | 1.589567 | 3.638476 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.0078 | 2.4501 | 10 | 8.158 | 9.955 | 35 | 32.761 | 39.977 | 50 | 8.628 | 823519.3825 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.7035 | 1.7892 | 10 | 8.077 | 8.483055 | 35 | 39.668 | 41.662 | 50 | 9.242 | 838539.2324 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.2723 | 7.2022 | 10 | 0.274 | 7.250 | 35 | 0.152 | 4.019 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.372 | 15.260 | 10 | 0.206 | 8.452 | 35 | 0.233 | 9.548 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.4555 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.716 | 55225.3293 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.990 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.172 | 5650.1158 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 4.605 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.278 | 166734.2256 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.397 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.552 | 7153.4402 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 3.125 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.119 | 111684.1589 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.292 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 507.5785 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.059 | 1.260613 | 10 | 17.351 | 20.655 | 35 | 27.195 | 32.372 | 50 | 3.888 | 413161.3345 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.523 | -- | 10 | 24.335 | -- | 100 | 45.691 | -- | 100 | 15.788 | 164700.9617 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 5.341 | -- | 10 | 15.696 | -- | 100 | 53.645 | -- | 100 | 14.049 | 132062.665 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.4598 | 7.9524 | 5 | -0.241 | -4.170 | 35 | 0.153 | 2.654 | 50 | -- | -- | 停运
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.2112 | 9.4889 | 5 | -0.091 | -4.069 | 35 | 0.027 | 1.228 | 50 | 1.395 | 185913.3149 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6341 | 1.5624 | 10 | 23.643 | 22.606 | 35 | 40.704 | 38.918 | 50 | 5.889 | 480716.4375 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.4582 | 4.3023 | 10 | 16.193 | 20.145 | 35 | 31.944 | 39.741 | 50 | 6.163 | 416300.2475 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 2.8197 | 1.8231 | 20 | 85.163 | 55.06103 | 80 | 130.251 | 84.213 | 250 | 10.363 | 42881.0532 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.1757 | 1.9894 | 20 | 87.296 | 54.686404 | 80 | 155.137 | 97.184 | 250 | 9.836 | 40076.4252 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1849 | 0.1038 | 30 | 104.002 | 58.428011 | 150 | 41.06 | 23.06 | 200 | 2.67 | 99182.8204 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.458 | -1.740 | 50 | 4.686 | 34671.0879 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.382 | -12.180 | 50 | 1.985 | 17620.3999 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.443 | -7.387 | 50 | 1.565 | 13481.5675 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.0600 | -- | 15 | 3.880 | -- | 30 | 8.966 | -- | 150 | 0.064 | 928.4929 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9699 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.965 | 132522.7069 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.314 | 1.420966 | 10 | 10.635 | 11.181 | 35 | 10.012 | 10.526 | 50 | 10.338 | 30592.4942 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.9412 | 1.8239 | 10 | 12.024 | 11.297 | 35 | 5.548 | 5.213 | 50 | 26.525 | 388140.5793 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.103 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.587 | 133593.3253 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.856 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.604 | 90206.1074 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5033 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.719 | 14720.74 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.822 | 5.338007 | 10 | 0.93 | 1.03 | 35 | 39.76 | 44.08 | 50 | 13.07 | 765044.4554 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.945 | 4.107948 | 10 | 2.853 | 2.971 | 35 | 30.705 | 31.977 | 50 | 12.806 | 802387.5118 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.702 | 0.704819 | 10 | 18.960 | 19.035 | 35 | 16.286 | 16.351 | 50 | 8.582 | 148325.4375 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.643 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.880 | 64662.4793 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.303 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.677 | 44628.7818 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.448 | 0.464221 | 5 | 26.450 | 27.407 | 35 | 7.369 | 7.636 | 50 | 3.999 | 38688.2425 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 3.229 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.694 | 58790.2045 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 8.572 | 294.610 | 10 | 2.768 | 95.153 | 35 | 7.532 | 258.892 | 50 | 0.432 | 24824.3887 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.1965 | 5.3155 | 10 | 0.659 | 17.830 | 35 | 0.808 | 21.841 | 50 | 0.091 | 6591.4003 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.525 | -- | 30 | 0.251 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.240 | 3011.827 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 2.628 | 2.804924 | 15 | 19.082 | 20.367 | 30 | 43.590 | 46.524 | 150 | 3.197 | 281270.387 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.596 | -- | 30 | 4.799 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.20 | 175124.5033 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.212 | -- | 30 | 6.661 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.436 | 165888.1515 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.515 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.709 | 82925.232 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 1 | 33.029 | 10 | 0.218 | 7.216 | 35 | 0.156 | 5.148 | 50 | 0.384 | 18481.5429 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.08 | 1.42 | 10 | 0.07 | 1.20 | 35 | 0.11 | 1.99 | 100 | 1.01 | 9017.3804 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.3782 | 2.4910 | 10 | 2.327 | 4.206 | 35 | 12.656 | 22.875 | 50 | 0.655 | 73355.1357 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.521 | 1.250204 | 10 | 5.924 | 4.869 | 35 | 23.019 | 18.920 | 50 | 5.993 | 539386.9217 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.951 | -- | 30 | 10.386 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.805 | 35476.2016 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.75 | -- | 30 | 13.43 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.806 | 68981.4077 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.602 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.158 | 468421.0289 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.7798 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.778 | 31979.6417 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.771 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.468 | 435548.4417 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 0.7648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.881 | 86144.3552 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 1.048 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.996 | 297003.3925 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.939 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.867 | 246386.7592 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.2908 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.586 | 72452.1577 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.116 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.675 | 361085.3101 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.152 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.823 | 378678.06 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.2714 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.920 | 103090.825 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.187 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.574 | 388755.2404 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.72 | 0.882568 | 10 | 3.019 | 3.700 | 35 | 21.015 | 25.759 | 50 | 7.667 | 698195.9879 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.81 | -- | 15 | 1.680 | -- | 30 | 58.180 | -- | 150 | 1.709 | 113381.1731 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.587 | -- | 15 | 2.087 | -- | 30 | 55.972 | -- | 150 | 1.695 | 114632.3425 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 2.285 | 2.377 | 5 | 0.230 | 0.239 | 35 | 22.978 | 23.907 | 50 | 7.056 | 257087.955 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.4002 | 1.5285 | 5 | 0.966 | 1.055 | 35 | 20.759 | 22.662 | 50 | 4.096 | 195716.259 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 0.7314 | 16.8362 | 10 | 0.294 | 6.777 | 35 | 0.050 | 1.142 | 50 | 8.236 | 773798.6349 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.498 | -- | 30 | 8.338 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.785 | 144154.8308 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.405 | -- | 15 | 0.759 | -- | 30 | 29.738 | -- | 150 | 3.068 | 254436.5051 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.599 | -- | 30 | 3.559 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.640 | 100892.1512 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.847 | -- | 30 | 8.912 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.918 | 100214.5722 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.512 | 4.651849 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.59 | 167068.1879 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.384 | 2.959209 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.18 | 209808.197 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.771 | 2.456617 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.52 | 145142.497 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 0.805 | 170.127 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.633 | 46432.1349 | 停运
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.767 | 0.919958 | 10 | 0.703 | 0.843195 | 35 | 28.308 | 33.952 | 50 | 6.561 | 318538.42 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.258 | 1.589051 | 10 | 7.754 | 9.794519 | 35 | 25.933 | 32.757 | 50 | 6.179 | 296043.015 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 0.7915 | -- | 15 | 15.110 | -- | 30 | 92.821 | -- | 150 | 6.333 | 554077.7718 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 0.4034 | -- | 30 | 7.836 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.455 | 195811.5775 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 2.7214 | 2.5793 | 10 | 8.878 | 8.414 | 35 | 22.109 | 20.955 | 50 | 7.206 | 302375.63 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 1.0578 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.437 | 145209.8975 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.3742 | 2.2325 | 5 | 6.409 | 10.412 | 35 | 18.302 | 29.735 | 50 | 15.287 | 219043.1709 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.415 | 0.496873 | 5 | 0.367 | 0.439403 | 35 | 21.350 | 25.555 | 50 | 6.765 | 56766.915 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.4656 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.230 | 250054.6324 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.3599 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.524 | 113967.9925 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2022 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 0.5208 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.078 | 155252.3745 | --
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7692 | -- | 10 | 0.363 | -- | 100 | 0.639 | -- | 100 | 2.157 | 29384.69 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.1238 | -- | 10 | 51.386 | -- | 100 | 50.566 | -- | 100 | 10.989 | 67391.9825 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.7245 | 0.6941 | 5 | 16.24 | 15.559527 | 35 | 39.050 | 37.414 | 50 | 9.882 | 466789.5406 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 7.0193 | 209.0286 | 5 | -0.082 | -2.447 | 35 | 1.276 | 37.985 | 50 | 0.055 | 3225.2346 | 停运
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.3651 | -- | 10 | 41.173 | -- | 100 | 43.800 | -- | 100 | 21.531 | 124913.6499 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.804 | -- | 10 | 11.465 | -- | 100 | 55.067 | -- | 100 | 22.430 | 68105.2288 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7236 | 12.5715 | 5 | 0.172 | 2.980 | 35 | -0.598 | -10.398 | 50 | 0.217 | 8020.3985 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.364 | 1.443894 | 5 | 6.472 | 6.851 | 35 | 26.446 | 27.995 | 50 | 6.027 | 184836.3847 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0691 | -- | 10 | 0.233 | -- | 100 | 0.559 | -- | 100 | 0.605 | 4452.5169 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2457 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.444 | 80228.2763 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.6753 | 2.7589 | 5 | 1.538 | 1.586565 | 35 | 26.466 | 27.293 | 50 | 8.445 | 127637.2249 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.494 | 0.539418 | 10 | 0.348 | 0.380 | 35 | 13.880 | 15.156 | 50 | 11.429 | 329578.3525 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.6611 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.256 | 336108.1616 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2360 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.090 | 5005.6885 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3978 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.843 | 218776.9778 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1666 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 8.4219 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.8011 | 71.3442 | 5 | 0.256 | 10.121 | 35 | 0.460 | 18.218 | 50 | 0.305 | 3639.5041 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9849 | 12.0975 | 10 | 0.504 | 6.195 | 35 | 0.987 | 12.122 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.4083 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.834 | 7444.6957 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.085 | 3602.2422 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6964 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.307 | 5603.5248 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.3120 | -- | 30 | 9.907 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.781 | 111458.6383 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.8690 | -- | 30 | 4.141 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.479 | 169667.1952 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.7290 | -- | 15 | 17.296 | -- | 30 | 42.084 | -- | 150 | 2.721 | 209361.425 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.8270 | -- | 30 | 27.127 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.469 | 78318.1641 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 3.643 | -- | 15 | 9.023 | -- | 30 | 49.122 | -- | 150 | 1.597 | 99056.275 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.464 | -- | 30 | 7.869 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.460 | 63925.0194 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.563 | -- | 30 | 9.796 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.893 | 92245.69 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.379 | -- | 30 | 39.516 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.973 | 91186.275 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.3834 | -- | 15 | 10.365 | -- | 30 | 39.860 | -- | 150 | 2.148 | 290809.2843 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1198 | -- | 30 | 6.050 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.027 | 188707.0169 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.3406 | -- | 30 | 8.93 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.482 | 123230.3024 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.5517 | -- | 15 | 13.275 | -- | 30 | 72.182 | -- | 150 | 5.424 | 282807.045 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.6634 | -- | 30 | 3.028 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.851 | 48956.1475 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.1628 | -- | 30 | 7.414 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.225 | 130555.2669 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1725 | -- | 30 | 9.950 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.419 | 141231.804 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.2065 | -- | 30 | 14.059 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.169 | 52275.8381 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0619 | -- | 15 | 12.057 | -- | 30 | 33.838 | -- | 150 | 3.355 | 386469.3922 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 2.5335 | -- | 30 | 8.822 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.469 | 92911.07 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.8517 | -- | 30 | 8.638 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.184 | 248426.64 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.6939 | -- | 30 | 13.056 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.496 | 125397.5475 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.483 | -- | 15 | 8.854 | -- | 30 | 64.619 | -- | 150 | 4.075 | 506351.8098 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5948 | -- | 30 | 5.803 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.336 | 121894.3975 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.3062 | -- | 30 | 4.705 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.840 | 168916.648 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.318 | -- | 30 | 7.552 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.868 | 180462.3225 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.5555 | 0.6010 | 10 | 18.9838 | 20.5352 | 35 | 11.6978 | 12.6538 | 50 | 11.3717 | 15384.6953 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.57 | 58.95 | 100 | 3.59 | 15824.8291 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.773 | 8.363 | 50 | 7.263 | 15482.2268 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 7.7356 | 7.8005 | 10 | 13.078 | 13.187 | 35 | 17.389 | 17.534 | 50 | 9.321 | 31255.3537 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.5444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 2272.345 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 1.3238 | 5.6768 | 10 | 3.658 | 15.687 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 3.648 | 4.643 | 30 | 12.299 | 15.650 | 150 | 25.069 | 31.901 | 200 | 6.373 | 120857.2738 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.695 | 5.244 | 30 | 7.126 | 13.864 | 150 | 24.722 | 48.096 | 200 | 6.585 | 122318.4918 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.937 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3729 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.237 | 1814.6618 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.802 | -- | 10 | 3.289 | -- | 100 | 22.367 | -- | 100 | 29.869 | 99465.7048 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.307 | -- | 10 | 2.222 | -- | 100 | 41.681 | -- | 100 | 26.977 | 96355.3157 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 5.778 | -- | 10 | 2.312 | -- | 100 | 16.156 | -- | 100 | 20.479 | 138572.1791 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 7.494 | -- | 10 | 0.810 | -- | 100 | 37.690 | -- | 100 | 26.207 | 170358.5647 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7725 | 3.3234 | 5 | 14.959 | 17.931 | 35 | 26.564 | 31.843 | 50 | 7.211 | 960925.0615 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.8406 | 12.6748 | 5 | 0.349 | 5.259 | 35 | 0.084 | 1.272 | 50 | 1.527 | 88540.8803 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.4900 | 6.6918 | 5 | 0.226 | 3.089 | 35 | 0.406 | 5.548 | 50 | 0.618 | 36333.9352 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.310 | -- | 10 | 0.032 | -- | 100 | 0.138 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 2.404 | -- | 10 | 6.867 | -- | 100 | 27.242 | -- | 100 | 18.591 | 127421.2918 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.507 | -- | 10 | 0.482 | -- | 100 | 36.792 | -- | 100 | 17.906 | 184161.8898 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.7863 | 96.1338 | 5 | 0.284 | 9.787 | 35 | 1.518 | 52.366 | 50 | 0.053 | 2968.9241 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.451 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 0.478 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.7691 | 1.8698 | 5 | 5.867 | 6.200 | 35 | 30.087 | 31.800 | 50 | 12.804 | 221226.4542 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.3934 | -- | 10 | 5.742 | -- | 100 | 48.073 | -- | 100 | 18.619 | 165312.2897 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.7108 | 0.6484 | 5 | 12.861 | 11.732 | 35 | 32.681 | 29.811 | 50 | 8.986 | 153312.8971 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.3921 | -- | 10 | 6.603 | -- | 100 | 26.008 | -- | 100 | 17.157 | 90570.9674 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 2.2910 | 2.0281 | 5 | 1.294 | 1.146 | 35 | 22.041 | 19.512 | 50 | 4.187 | 71655.9373 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.9693 | -- | 10 | 5.515 | -- | 100 | 19.861 | -- | 100 | 14.506 | 78694.8499 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.6928 | -- | 10 | 5.481 | -- | 100 | 15.249 | -- | 100 | 14.461 | 84385.5647 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.7182 | 2.5029 | 5 | 1.054 | 0.970 | 35 | 18.553 | 17.083 | 50 | 3.658 | 71694.0972 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 1.3754 | 2.0752 | 10 | 2.456 | 3.705 | 100 | 42.967 | 64.828 | 100 | 4.884 | 15078.2815 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.783 | 1.584734 | 10 | 1.061 | 2.147385 | 100 | 10.861 | 21.983 | 100 | 4.826 | 16769.0454 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.1027 | 2.4955 | 10 | 18.158 | 21.54995 | 35 | 30.201 | 35.843 | 50 | 6.009 | 586510.9475 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.7051 | 3.3460 | 10 | 13.115 | 16.222 | 35 | 28.224 | 34.911 | 50 | 6.584 | 671558.3275 | --
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5709 | 32.3548 | 10 | -0.044 | -2.513 | 35 | -0.278 | -15.751 | 50 | 0.052 | 536.808 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.1577 | 1.1166 | 10 | 3.670 | 3.540 | 35 | 35.569 | 34.307 | 50 | 4.737 | 341006.0325 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.3906 | 28.0462 | 10 | 0.458 | 32.866 | 35 | 0.055 | 3.985 | 50 | 0.443 | 26568.744 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.571 | 26.230 | 50 | 0.417 | 990.735 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.287 | 18.257 | 50 | 0.281 | 432.6393 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.832 | 18.767 | 50 | 0.167 | 325.7325 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.188 | 11.925 | 50 | 0.098 | 183.5036 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.1900 | -- | 30 | 21.770 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.066 | 138191.4958 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.9831 | -- | 30 | 21.941 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.534 | 112900.1723 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.0553 | -- | 15 | 12.126 | -- | 30 | 54.674 | -- | 150 | 4.892 | 200853.0114 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.0396 | -- | 15 | 10.907 | -- | 30 | 60.951 | -- | 150 | 4.652 | 195071.6279 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.1572 | -- | 30 | 21.356 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.381 | 120864.8388 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.6250 | -- | 30 | 4.44 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.441 | 185459.3699 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6617 | -- | 30 | 16.566 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.550 | 124891.8846 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.3954 | -- | 30 | 5.362 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.535 | 188322.0081 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.1985 | -- | 30 | 2.274 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.435 | 79815.282 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.2549 | -- | 30 | 5.151 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.632 | 222757.8326 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.9501 | -- | 15 | 12.632 | -- | 30 | 65.156 | -- | 150 | 3.254 | 234287.96 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 2.0702 | -- | 30 | 2.498 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.957 | 65004.9245 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.8967 | -- | 30 | 10.888 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.466 | 292746.6645 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9299 | -- | 15 | 11.580 | -- | 30 | 59.830 | -- | 150 | 3.816 | 286819.7975 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 2.7375 | -- | 30 | 1.256 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.337 | 24997.7725 | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.6428 | -- | 30 | 22.675 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.707 | 62366.5892 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.111 | 1.525615 | 10 | 11.498 | 15.78895 | 30 | 79.163 | 108.700 | 150 | 3.467 | 184345.5588 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.69 | -- | 10 | 8.958 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.982 | 104359.2697 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.399 | -- | 10 | 3.327 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.424 | 183653.0144 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.885 | -- | 10 | 15.33 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.216 | 67837.7605 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5899 | 12.4923 | 15 | 2.263 | 47.926 | 30 | 0.612 | 12.953 | 150 | 0.006 | 344.6154 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 1.053 | -- | 30 | 2.443 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.219 | 35630.709 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.571 | -- | 30 | 0.944 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.413 | 17779.2052 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 5.864 | -- | 15 | 9.320 | -- | 30 | 58.358 | -- | 150 | 5.777 | 275768.1125 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.311 | 3.849527 | 30 | 12.651 | 21.076 | 50 | 13.589 | 22.639 | 180 | 14.259 | 16270.2707 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.1682 | 2.2583 | 30 | 9.593 | 9.991 | 50 | 18.293 | 19.053 | 180 | 14.130 | 10459.2262 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3631 | 4.6129 | 30 | 10.949 | 11.576 | 50 | 28.034 | 29.639 | 180 | 5.953 | 19172.6727 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.9560 | 5.0156 | 30 | 0.095 | 0.121 | 50 | 33.229 | 42.128 | 180 | 5.172 | 14936.6847 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.8574 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 61991.3798 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2915 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.580 | 1329.3925 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.9641 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.464 | 2793.2775 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.6038 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.224 | 36122.2657 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.9598 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.907 | 11505.095 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.1680 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.406 | 936.8565 | --
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.3461 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.474 | 3481.3675 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.847 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.048 | 6619.7291 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.590 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.462 | 1548.1909 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.312 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.206 | 705.4693 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.679 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.316 | 473.4005 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.268 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.361 | 4474.9302 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.619 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.355 | 1190.8382 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.627 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.040 | 3444.9118 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.506 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.637 | 2124.3428 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.636 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.334 | 4417.9565 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.664 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.447 | 1499.1474 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.227 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.461 | 1556.6925 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.541 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.790 | 3994.4766 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.462 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.391 | 3617.198 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.232 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 429.1332 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.794 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.786 | 2627.4513 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.626 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.527 | 5011.6113 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.497 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.230 | 768.4444 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.807 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.726 | 2419.0518 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.770 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.110 | 3684.3582 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.425 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.359 | 1217.8293 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.075 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.626 | 2068.219 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.551 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.013 | 1493.532 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.694 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.833 | 1553.7514 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.607 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.437 | 10025.1852 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.120 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.377 | 562.0467 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.330 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.831 | 2793.3742 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.119 | 1.430945 | 10 | 4.169 | 5.3312 | 35 | 32.197 | 41.187 | 50 | 7.94 | 752417.085 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.662 | 0.69733 | 10 | 5.846 | 6.158001 | 35 | 39.962 | 42.107 | 50 | 8.20 | 762693.7579 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.484 | 1.146 | 20 | 59.945 | 46.260995 | 80 | 183.833 | 141.864 | 250 | 9.739 | 80628.0255 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.775 | 4067.602 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.386 | 1223.6842 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.247 | -7.518 | 50 | 0.413 | 1331.332 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.356 | -48.364 | 50 | 0.218 | 712.6614 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.204 | -185.244 | 50 | 0.192 | 1080.1505 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.404 | 2268.6248 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.185 | -158.425 | 50 | 3.420 | 21551.4575 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.562 | -67.873 | 50 | 2.244 | 12881.2575 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.315 | 60.136 | 50 | 2.559 | 14674.6475 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.547 | -255.422 | 50 | 0.090 | 518.43 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.695 | 258.342 | 50 | 2.570 | 15190.3025 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.081 | 11.342 | 50 | 0 | 1.79 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 0.210 | 50 | 0.111 | 232.9139 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.006 | 0.317 | 50 | 0.133 | 268.5327 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.755 | 31.593 | 50 | 0.799 | 1694.5482 | 停运