## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年07月06日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2356 | 78.5482 | 10 | 0.235 | 14.925 | 35 | 0.246 | 15.609 | 50 | 0.001 | 32.9085 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.3340 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 106.4105 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 2.0897 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.630 | 114542.173 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.34 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.327 | 1860.8592 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.8121 | 3.9380 | 10 | 18.776 | 19.396 | 35 | 36.304 | 37.502 | 50 | 6.689 | 991528.4325 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.4536 | 3.5947 | 10 | 20.654 | 21.498 | 35 | 40.672 | 42.334 | 50 | 6.506 | 971019.4325 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.465 | -- | 15 | 21.481 | -- | 30 | 104.250 | -- | 150 | 3.514 | 223390.8275 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.792 | -- | 30 | 12.843 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.647 | 102826.805 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.2440 | -- | 30 | 3.609 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.261 | 94442.6475 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.95 | -- | 30 | 15.183 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.232 | 85437.2825 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.95 | 2.13 | 200 | 0.296 | 0.323547 | 550 | 43.22 | 47.23 | 240 | 2.22 | 6653.18 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 6.119 | 10.882366 | 20 | 9.284 | 16.511176 | 50 | 79.666 | 141.682396 | 200 | 3.217 | 8463.6797 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.709 | 875.107 | 10 | 1.584 | 811.104 | 35 | 1.693 | 867.274 | 50 | 0.029 | 324.0425 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 3.1275 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.545 | 190358.8149 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.2574 | 1.3204 | 10 | 0.391 | 0.411 | 35 | 25.187 | 26.449 | 50 | 23.924 | 264658.795 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.4203 | 0.3911 | 10 | 0.334 | 0.310802 | 35 | 31.543 | 29.355 | 50 | 23.099 | 262713.11 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.3216 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.206 | 184510.7924 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2856 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.306 | 4539.015 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6862 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.067 | 4157.125 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6720 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.245 | 574.3775 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.694 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.350 | 748.3449 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.407 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.776 | 34144.1044 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.487 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.08 | 35480.591 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 9.338 | 10.29 | 30 | 34.321 | 37.818 | 150 | 70.415 | 77.59 | 200 | 6.21 | 156090.0523 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.097 | 1.74867 | 30 | 2.491 | 3.971 | 50 | 55.415 | 88.336 | 180 | 5.940 | 11805.49 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 2.892 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.220 | 719879.0225 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.663 | 1.315872 | 10 | 23.697 | 18.750 | 35 | 40.316 | 31.899 | 50 | 5.652 | 638027.1311 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.907 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.49 | 413647.7625 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.625 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.368 | 348398.2081 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.573 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.090 | 436667.4455 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.41 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.708 | 182816.8916 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.206 | 1.151739 | 5 | 24.169 | 23.083 | 35 | 7.323 | 6.994 | 50 | 6.745 | 425889.456 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.068 | 4.049 | 10 | 3.711 | 3.693268 | 35 | 5.521 | 5.495 | 50 | 14.954 | 259401.5212 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.079 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.262 | 124700.5023 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 3.155 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.542 | 160316.2203 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.929 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.293 | 78715.0341 | --
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 1.839 | 1.977 | 10 | 1.19 | 1.279884 | 35 | 29.256 | 31.467 | 50 | 32.644 | 56529.8533 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.975 | 2.981756 | 10 | 6.511 | 6.525786 | 35 | 34.165 | 34.243 | 50 | 8.697 | 763162.9856 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.382 | 0.379043 | 10 | 3.964 | 3.933318 | 35 | 34.937 | 34.666 | 50 | 9.278 | 1028564.6554 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.292 | 0.287 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.155 | 5018.512 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.562 | 38.769 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.186 | 6683.8048 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9576 | 1.4902 | 20 | 8.975 | 14.549013 | 100 | 14.934 | 23.240 | 150 | 6.224 | 105344.5703 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1578 | -- | 15 | 10.816 | -- | 30 | 67.654 | -- | 150 | 3.155 | 200349.62 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.943 | -- | 30 | 10.479 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.044 | 56358.7152 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.449 | -- | 15 | 4.880 | -- | 30 | 60.500 | -- | 150 | 7.106 | 101052.2728 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3493 | -- | 15 | 0.589 | -- | 30 | 0.924 | -- | 150 | 0.238 | 3900.0988 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.53 | -- | 30 | 9.69 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.59 | 56328.7129 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.44 | -- | 30 | 5.237 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.03 | 205589.0491 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.33 | 5.55 | 30 | 3.376 | 56.59 | 70 | -- | -- | -- | 10.69 | 236524.8566 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.54 | -- | 15 | 8.57 | -- | 30 | 39.44 | -- | 150 | 3.56 | 337201.5924 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.5119 | -- | 15 | 14.833 | -- | 30 | 76.640 | -- | 150 | 1.664 | 100005.7249 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3274 | -- | 15 | 14.196 | -- | 30 | 44.510 | -- | 150 | 3.010 | 178638.9455 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.267 | -- | 30 | 3.916 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.213 | 45297.5225 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8202 | -- | 30 | 3.391 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.303 | 46742.4549 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2070 | -- | 30 | 37.967 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.576 | 97156.3499 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.4207 | -- | 30 | 33.304 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.085 | 106429.2849 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1979 | -- | 30 | 9.01 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.929 | 88144.085 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 83.770 | -- | 200 | 29.972 | 35149.939 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.765 | -- | 200 | 23.251 | 10662.8743 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.578 | -- | 200 | 21.994 | 64027.1824 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.424 | -- | 200 | 22.351 | 64528.085 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.177 | -- | 100 | 11.127 | 31663.4454 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.186 | -- | 200 | 6.986 | 8460.87 | 停运
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.694 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 8923.5433 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 163.058 | -- | 200 | 17.351 | 57855.3642 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.9590 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.108 | 9171.7925 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.393 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.537 | 9137.1474 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2344 | 48.7349 | 10 | 0.286 | 11.275 | 35 | 1.106 | 43.661 | 50 | 0.712 | 20548.86 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.4620 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.464 | 30980.535 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0489 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.388 | 1350.7549 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.5 | 0.524985 | 30 | 47.183 | 49.540734 | 150 | 39.321111 | 38.522285 | 200 | 7.738134 | 86469.0697 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.523 | 1.798818 | 30 | 22.74 | 26.87 | 150 | 59.51 | 70.34 | 200 | 5.58 | 95014.3766 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.802 | 5.857 | 30 | 0.676 | 1.041478 | 200 | 98.043 | 151.052 | 400 | 6.894 | 116208.5995 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.39 | 72.56 | 30 | 0.47 | 10.11 | 200 | 0.12 | 2.51 | 400 | 0.67 | 14091.1487 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.045 | 6.203 | 30 | 1.123 | 2.287527 | 200 | 107.020 | 217.995 | 400 | 5.445 | 78439.3484 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.2958 | 12.8223 | 30 | 0.682 | 29.569 | 200 | 0.945 | 40.950 | 400 | 0.970 | 20144.7057 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.41 | 1.55 | 30 | 44.66 | 49.24 | 200 | 62.98 | 69.43 | 400 | 18.36 | 122528.6925 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.78 | 2.09 | 30 | 64.769 | 76.267829 | 200 | 144.15 | 169.67 | 400 | 14.71 | 100142.472 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.606 | 0.353 | 10 | 21.6 | 12.582518 | 35 | 1.746 | 1.017 | 100 | 7.461 | 9862.8952 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.0995 | 5.3575 | 10 | 1.121 | 2.861 | 35 | 0.884 | 2.255 | 100 | 0.455 | 582.9176 | 停运
山西锐鑫精细陶瓷有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.607 | 1.779 | 10 | 4.15 | 4.594942 | 35 | 41.856 | 46.341 | 100 | 1.453 | 35446.6202 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.035 | 0.602 | 10 | 6.247 | 3.631974 | 35 | 118.424 | 68.849 | 200 | 8.150 | 52526.0122 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.285 | 2.088 | 10 | 0.001 | 0.011 | 35 | 1.909 | 14.003 | 200 | 0.495 | 1172.1049 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.972 | 0.529 | 10 | 14.382 | 7.833328 | 35 | 71.989 | 39.208 | 200 | 10.344 | 11754.3853 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4503 | 1.6882 | 10 | 5.304 | 6.174 | 35 | 41.721 | 48.565 | 100 | 4.044 | 8393.7789 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.7868 | 2.8962 | 10 | 0.475 | 0.287 | 35 | 38.601 | 23.355 | 100 | 1.258 | 23699.01 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.3787 | 0.9994 | 10 | 2.509 | 1.819 | 35 | 52.233 | 37.860 | 100 | 1.758 | 48068.51 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 0.854 | -13.953 | 10 | 1.056 | -17.246 | 35 | 0.001 | -0.016 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 2.22 | -- | 20 | 9.11 | -- | 200 | 16.13 | -- | 300 | 3.97 | 13382.4808 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 3.43 | 4.69 | 20 | 5.219 | 7.122703 | 200 | 19.05 | 26 | 300 | 9.25 | 32807.742 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.84 | 3.43 | 20 | 1.494 | 1.80792 | 200 | 27.29 | 33 | 300 | 13.13 | 67542.4395 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.14 | -- | 20 | 0.889 | -- | 200 | 21.68 | -- | 300 | 8.17 | 45996.2075 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.07 | -- | 20 | 7.13 | -- | 200 | 18.08 | -- | 300 | 4.88 | 27295.2154 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.15 | 1.69 | 20 | 12.38 | 18.21 | 200 | 13.95 | 20.51 | 300 | 4.20 | 13914.9116 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 2.99 | 3.54 | 20 | 0.539 | 0.639589 | 200 | 25.14 | 29.85 | 300 | 6.71 | 44455.2533 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.209 | 2.375949 | 10 | 16.133 | 17.352283 | 35 | 32.531 | 34.990 | 50 | 8.496 | 809341.0525 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.1 | 3.552057 | 10 | 14.02 | 16.064466 | 35 | 32.145 | 36.834 | 50 | 3.064 | 306976.8242 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.66 | -- | 200 | 28.88 | 163882.1095 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 32.816 | -- | 200 | 0.004 | 10.9934 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.654 | -- | 200 | 21.514 | 24252.9076 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.935 | -- | 200 | 29.697 | 49689.2264 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.221 | 0.212896 | -- | 30.967 | 29.832 | 100 | 9.459 | 16620.2055 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.699 | 1.776 | 5 | 19.817 | 20.715 | 35 | 33.843 | 35.376 | 50 | 1.768 | 293236.935 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.434 | -- | 10 | 0.484 | -- | 100 | 34.284 | -- | 100 | 28 | 109696.5944 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.742 | -- | 10 | 0.475 | -- | 100 | 28.982 | -- | 100 | 28.891 | 114324.8928 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.733 | -- | 10 | 10.714 | -- | 100 | 16.263 | -- | 100 | 0.491 | 9461.4045 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.835 | 0.836 | 5 | 22.458 | 22.487 | 35 | 36.743 | 36.789 | 50 | 15.373 | 470716.7412 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.70 | -- | 10 | 26.49 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.16 | 1050287.4566 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 4.85 | -- | 10 | 27.48 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.23 | 979710.2475 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.26 | -- | 10 | 27.65 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.20 | 957545.4783 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.72 | -- | 10 | 24.15 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.24 | 1018847.0737 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.699 | 1029.752 | 30 | 1.921 | 1164.270 | 100 | 7.813 | 4735.207 | 300 | 0.001 | 3.8045 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0491 | 0.1049 | 30 | 8.930 | 19.064 | 150 | 0.521 | 1.112 | 200 | 1.009 | 17874.1013 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 5.047 | 4.397 | 30 | 74.549 | 64.862773 | 150 | 30.178 | 26.185 | 200 | 5.874 | 111095.5882 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 2.830923 | 8.132520 | 30 | 6.780551 | 19.112347 | 150 | 2.889514 | 8.307152 | 200 | 4.527098 | 84071.5844 | --
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0.669752 | 1.466766 | 30 | 3.560382 | 3.127341 | 150 | 5.377548 | 3.464177 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.1786 | 2.4415 | 10 | 7.739 | 8.673 | 35 | 32.721 | 36.669 | 50 | 12.763 | 1222219.435 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.2535 | 1.3047 | 10 | 10.407 | 10.832 | 35 | 39.799 | 41.423 | 50 | 13.228 | 1205927.0075 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.8813 | 0.6188 | 10 | 23.186 | 16.280212 | 35 | 37.369 | 26.239 | 50 | 13.103 | 367122.1653 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.448 | 17.648 | 10 | 0.252 | 9.907 | 35 | 0.311 | 12.255 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 2.2713 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.350 | 251730.27 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.547 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.632 | 52600.8029 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.678 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.793 | 125115.1181 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.547 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.005 | 100043.8615 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.001 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.364 | 4739.933 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.165 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.069 | 904.5746 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.2115 | 1.4081 | 10 | 12.056 | 14.013171 | 35 | 23.152 | 26.910 | 50 | 3.789 | 403122.2967 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.545 | -- | 10 | 32.114 | -- | 100 | 53.732 | -- | 100 | 17.698 | 182026.9129 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.86 | -- | 10 | 16.422 | -- | 100 | 57.780 | -- | 100 | 13.120 | 122579.9627 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.6218 | 0.5983 | 5 | 13.911 | 13.384 | 35 | 34.949 | 33.624 | 50 | 17.960 | 1974944.9625 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.8340 | 1.7975 | 5 | 12.862 | 12.606 | 35 | 33.703 | 33.033 | 50 | 17.489 | 1879968.075 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.5380 | 1.4216 | 10 | 20.853 | 19.275011 | 35 | 41.065 | 37.957 | 50 | 7.120 | 574095.3775 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.5690 | 3.1498 | 10 | 16.144 | 19.793 | 35 | 32.346 | 39.658 | 50 | 8.178 | 547327.5975 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.586 | 1.065214 | 20 | 83.818 | 56.295186 | 80 | 129.210 | 86.781 | 250 | 15.677 | 62356.3186 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.4002 | 257.5929 | 20 | 41.586 | 3150.471 | 80 | 20.444 | 1548.768 | 250 | 5.544 | 41164.0152 | 停运
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1837 | 0.1222 | 30 | 90.66 | 60.30 | 150 | 56.19 | 37.37 | 200 | 2.61 | 94081.6183 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.376 | -10.082 | 50 | 46.641 | 408138.0423 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.379 | -12.473 | 50 | 2.185 | 19120.1313 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.430 | -7.675 | 50 | 1.663 | 14099.0482 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.4095 | -- | 15 | 3.880 | -- | 30 | 8.966 | -- | 150 | 0 | 0.0378 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.0367 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.981 | 119064.4333 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 4.289 | 4.766434 | 10 | 11.345 | 12.258 | 35 | 8.569 | 9.258 | 50 | 9.557 | 28433.399 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.931 | 1.430793 | 10 | 7.958 | 5.896559 | 35 | 6.370 | 4.720 | 50 | 24.213 | 365440.8864 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.863 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.838 | 162328.55 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.965 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.507 | 86636.0385 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.6212 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.395 | 39997.165 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.60 | 27.36 | 10 | 0.72 | 4.26 | 35 | 1.25 | 7.43 | 50 | 11.51 | 802494.3641 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 4.027 | 3.863443 | 10 | 2.435 | 2.336 | 35 | 29.179 | 27.997 | 50 | 11.536 | 718423.2632 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.6379 | 7.9934 | 10 | 0.063 | 0.791 | 35 | 1.028 | 12.876 | 50 | 0.658 | 15966.585 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.161 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.918 | 6017.27 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | -0.0106 | -3.4433 | 5 | 0.775 | 251.485 | 35 | 5.264 | 1707.765 | 50 | 0.126 | 1599.155 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.183 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 9.098 | 257.338 | 10 | 2.656 | 75.119 | 35 | 8.559 | 242.073 | 50 | 0.893 | 51081.2104 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.584 | -- | 30 | 38.433 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.676 | 99149.1216 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 2.462 | 2.350788 | 15 | 21.079 | 20.12684 | 30 | 32.868 | 31.383319 | 150 | 3.29 | 287251.0327 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.726 | -- | 30 | 8.385 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.109 | 189437.0183 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.401 | -- | 30 | 6.953 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.21 | 181415.6505 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.509 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.471 | 22639.9518 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.959 | 96.643 | 10 | 0.232 | 23.322 | 35 | 0.225 | 22.638 | 50 | 0.061 | 2950.0295 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 球磨机除尘排放筒 | 1.230 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.095 | 559.0838 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 1.968 | 1.929411 | 10 | 5.25 | 5.16 | 35 | 42.20 | 41.44 | 100 | 3.55 | 27408.0354 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.703 | 1.78138 | 10 | 4.227 | 4.421 | 35 | 28.874 | 30.203 | 50 | 5.036 | 460805.8862 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.7066 | 1.2404 | 10 | 2.394 | 4.202 | 35 | 5.895 | 10.347 | 50 | 4.574 | 492240.6749 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 1.144 | -- | 30 | 10.495 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.626 | 34374.576 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.696 | -- | 30 | 11.711 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.875 | 69119.2124 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.614 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.979 | 497509.5839 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.739 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.748 | 430665.2067 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.7262 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.356 | 232092.0265 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.282 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.992 | 498581.7719 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.613 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.017 | 290922.0775 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.832 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.803 | 242160.1962 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.428 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.006 | 556002.2507 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.138 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.466 | 352800.4586 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.5356 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.723 | 380881.2408 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.6641 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.565 | 279690.4296 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.209 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.298 | 379157.6146 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.917 | 0.985173 | 10 | 3.992 | 4.288 | 35 | 28.996 | 31.148 | 50 | 6.381 | 570844.8514 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.8 | -- | 15 | 0.811 | -- | 30 | 11.121 | -- | 150 | 1.696 | 112088.3643 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.295 | -- | 15 | 2.185 | -- | 30 | 34.067 | -- | 150 | 1.514 | 101242.96 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 1.471 | 1.435 | 5 | 1.552 | 1.515 | 35 | 13.062 | 12.748 | 50 | 8.879 | 369261.4251 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.6127 | 1.7423 | 5 | 1.216 | 1.313726 | 35 | 18.284 | 19.753 | 50 | 5.869 | 278181.0806 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.841 | 2.223582 | 10 | 5.491 | 4.297 | 35 | 27.363 | 21.416 | 50 | 7.018 | 452984.4975 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.186 | -- | 30 | 7.714 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.832 | 144181.6402 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.464 | -- | 15 | 0.297 | -- | 30 | 30.409 | -- | 150 | 3.086 | 253754.0101 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.588 | -- | 30 | 3.548 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.941 | 92213.3175 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.627 | -- | 30 | 8.135 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.418 | 74681.2011 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 0.717 | 1.538118 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.62 | 144048.9499 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.647 | 3.361223 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.24 | 198982.5583 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.552 | 2.167975 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.32 | 146323.8979 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 3.133 | 4.554 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.792 | 105047.5757 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.9665 | 1.1249 | 10 | 6.315 | 7.351 | 35 | 30.633 | 35.655 | 50 | 8.566 | 414380.485 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.0901 | 1.3034 | 10 | 7.416 | 8.867 | 35 | 24.623 | 29.440 | 50 | 7.424 | 357309.1425 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 0.7764 | -- | 15 | 16.068 | -- | 30 | 73.921 | -- | 150 | 5.263 | 441643.726 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 1.3305 | -- | 30 | 7.243 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.213 | 192730.6475 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 3.3873 | 3.1110 | 10 | 7.427 | 6.821 | 35 | 23.491 | 21.575 | 50 | 6.312 | 260288.1175 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 1.1749 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.035 | 120374.9375 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.3904 | 3.1342 | 5 | 1.921 | 4.330368 | 35 | 12.039 | 27.139 | 50 | 14.555 | 205059.3245 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.3685 | 0.7184 | 5 | 0.205 | 0.399 | 35 | 7.488 | 14.598 | 50 | 3.875 | 32798.1325 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.4761 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.466 | 288205.0567 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.3593 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.769 | 86765.1374 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2049 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 0.9330 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.909 | 149414.2131 | --
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7757 | -- | 10 | 0.340 | -- | 100 | 0.678 | -- | 100 | 2.077 | 27934.7424 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.1429 | -- | 10 | 63.215 | -- | 100 | 48.281 | -- | 100 | 21.613 | 129679.3105 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.8003 | 0.7644 | 5 | 13.025 | 12.442 | 35 | 37.914 | 36.217 | 50 | 8.071 | 387378.5913 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 0.5040 | 10.7004 | 5 | 0.374 | 7.950 | 35 | -0.018 | -0.375 | 50 | 0.230 | 13056.0277 | 停运
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.7628 | -- | 10 | 34.368 | -- | 100 | 37.213 | -- | 100 | 18.288 | 108069.294 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.3511 | -- | 10 | 0.019 | -- | 100 | 0.683 | -- | 100 | 0.884 | 6552.6328 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7944 | 11.3437 | 5 | 0.115 | 1.645 | 35 | -0.570 | -8.144 | 50 | 0.219 | 7966.8739 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.396 | 1.43346 | 5 | 6.598 | 6.776 | 35 | 22.273 | 22.871 | 50 | 5.744 | 173392.8465 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0373 | -- | 10 | 0.290 | -- | 100 | 0.968 | -- | 100 | 0.458 | 3323.8167 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1880 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.6874 | 115.2519 | 5 | 0.988 | 67.480 | 35 | 0.026 | 1.801 | 50 | 0.030 | 529.72 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.3337 | 8.8011 | 10 | 0.400 | 10.555 | 35 | 0.416 | 10.962 | 50 | 0 | 0.17 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.2908 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.1647 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.938 | 4318.596 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2950 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1681 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.8537 | 70.2132 | 5 | 0.068 | 2.572 | 35 | 0.164 | 6.196 | 50 | 0.182 | 2128.1522 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9511 | 7.0990 | 10 | 0.260 | 1.937 | 35 | 0.321 | 2.396 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.3888 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.459 | 4057.1816 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6850 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.327 | 4392.5378 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.7870 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.526 | 9402.3999 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.6798 | -- | 30 | 5.864 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.227 | 74735.2697 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.3026 | -- | 30 | 5.361 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.145 | 115077.5071 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.4924 | -- | 15 | 10.575 | -- | 30 | 46.980 | -- | 150 | 2.336 | 197177.669 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.4521 | -- | 30 | 29.907 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.670 | 68559.565 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.8685 | -- | 15 | 10.471 | -- | 30 | 52.285 | -- | 150 | 1.643 | 102150.1675 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5548 | -- | 30 | 12.008 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.231 | 60088.4558 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.0059 | -- | 30 | 7.185 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.131 | 94675.5275 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.2579 | -- | 30 | 4.331 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.525 | 60378.64 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.6562 | -- | 15 | 9.469 | -- | 30 | 39.513 | -- | 150 | 2.060 | 279877.4872 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1757 | -- | 30 | 8.756 | -- | 70 | -- | -- | -- | 21.980 | 185643.9135 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.2085 | -- | 30 | 9.05 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.902 | 124847.4344 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 2.026 | -- | 15 | 16.626 | -- | 30 | 76.693 | -- | 150 | 5.428 | 287738.3965 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.7536 | -- | 30 | 3.848 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.824 | 47775.53 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.1878 | -- | 30 | 6.807 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.725 | 105989.497 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.2625 | -- | 30 | 10.476 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.867 | 144568.9968 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.226 | -- | 30 | 14.705 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.018 | 51824.0227 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0074 | -- | 15 | 11.210 | -- | 30 | 34.247 | -- | 150 | 3.410 | 392961.4136 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 3.1073 | -- | 30 | 9.300 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.672 | 92533.1275 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.9815 | -- | 30 | 6.847 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.550 | 234971.3824 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.7420 | -- | 30 | 12.999 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.640 | 115219.1925 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.340 | -- | 15 | 8.989 | -- | 30 | 41.538 | -- | 150 | 4.010 | 487686.1601 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6059 | -- | 30 | 8.13 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.536 | 121284.8499 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.7600 | -- | 30 | 4.648 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.478 | 160499.2889 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.52 | -- | 30 | 10.473 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.544 | 172341.8175 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.408 | 0.436272 | 10 | 17.4253 | 18.6328 | 35 | 12.6712 | 13.5492 | 50 | 11.1706 | 15039.3575 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117.81 | 164.10 | 100 | 2.39 | 11623.5107 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.751 | 2.333 | 50 | 5.502 | 10339.3069 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 8.4031 | 7.8729 | 10 | 22.086 | 20.693 | 35 | 11.825 | 11.079 | 50 | 10.779 | 35421.9348 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.1657 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.634 | 11037.0625 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.3977 | 174.6795 | 10 | 0.479 | 210.555 | 35 | 0.559 | 245.659 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 3.328 | 4.376 | 30 | 15.544 | 20.441 | 150 | 18.679 | 24.563 | 200 | 6.664 | 125855.6366 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 4.923 | 9.693 | 30 | 7.447 | 14.660 | 150 | 28.577 | 56.259 | 200 | 6.364 | 116311.9993 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.996 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3944 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.022 | 168.2795 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.887 | -- | 10 | 4.262 | -- | 100 | 31.370 | -- | 100 | 29.864 | 98939.6042 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 1.396 | -- | 10 | 2.355 | -- | 100 | 36.925 | -- | 100 | 26.445 | 94188.6486 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 5.033 | -- | 10 | 1.642 | -- | 100 | 26.968 | -- | 100 | 20.538 | 139376.0844 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 8.087 | -- | 10 | 1.563 | -- | 100 | 38.568 | -- | 100 | 25.876 | 172746.9164 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.8605 | 3.3636 | 5 | 3.346 | 3.934 | 35 | 26.695 | 31.390 | 50 | 7.398 | 976782.0832 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.0773 | 8.7149 | 5 | 0.692 | 5.598 | 35 | 6.043 | 48.889 | 50 | 0.598 | 34433.9563 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.6773 | 5.5819 | 5 | 0.358 | 2.952 | 35 | 3.313 | 27.307 | 50 | 0.641 | 37462.5796 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.646 | -- | 10 | 0.073 | -- | 100 | 0.214 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.334 | -- | 10 | 12.549 | -- | 100 | 38.369 | -- | 100 | 16.717 | 106054.5269 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 0.971 | -- | 10 | 0.013 | -- | 100 | 0.573 | -- | 100 | 0.106 | 1574.5555 | 停运
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 4.3825 | 27.9627 | 5 | 0.767 | 4.893 | 35 | 22.237 | 141.880 | 50 | 0.196 | 10938.0015 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 0.862 | -- | 10 | 0.030 | -- | 100 | 1.763 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.6196 | 1.7260 | 5 | 7.709 | 8.215 | 35 | 28.972 | 30.876 | 50 | 13.129 | 225349.8518 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 7.18 | -- | 10 | 3.135 | -- | 100 | 36.288 | -- | 100 | 19.007 | 173366.5481 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.1904 | 1.1145 | 5 | 13.079 | 12.245 | 35 | 30.901 | 28.930 | 50 | 9.716 | 164021.9115 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 6.7168 | -- | 10 | 1.292 | -- | 100 | 43.093 | -- | 100 | 17.483 | 92898.2475 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.5399 | 1.3881 | 5 | 2.145 | 1.933 | 35 | 25.386 | 22.882 | 50 | 4.648 | 81215.8529 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 2.9017 | -- | 10 | 4.467 | -- | 100 | 18.086 | -- | 100 | 13.284 | 72012.7175 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 7.0062 | -- | 10 | 6.387 | -- | 100 | 7.583 | -- | 100 | 14.029 | 79219.7057 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.6475 | 2.4208 | 5 | 1.217 | 1.113 | 35 | 22.605 | 20.669 | 50 | 3.837 | 76731.8654 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.6165 | 0.7776 | 10 | 2.666 | 3.362791 | 100 | 48.791 | 61.541 | 100 | 5.931 | 18062.5512 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.8394 | 1.6739 | 10 | 1.549 | 3.088994 | 100 | 11.521 | 22.975 | 100 | 3.801 | 13216.1543 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9262 | 2.0655 | 10 | 18.844 | 20.205874 | 35 | 32.868 | 35.245 | 50 | 9.360 | 949796.7775 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.1285 | 2.3154 | 10 | 17.934 | 19.508 | 35 | 31.609 | 34.385 | 50 | 8.548 | 852574.32 | --
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6255 | 27.5603 | 10 | 0.125 | 5.528 | 35 | -0.096 | -4.241 | 50 | 0.048 | 493.8636 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.4314 | 1.3687 | 10 | 2.469 | 2.360 | 35 | 33.704 | 32.228 | 50 | 4.787 | 347647.87 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.3663 | 10.5408 | 10 | 10.805 | 310.958 | 35 | -0.374 | -10.750 | 50 | 0.579 | 33749.2067 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.525 | 21.909 | 50 | 0.280 | 662.1175 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 17.520 | 50 | 0.710 | 1609.8543 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.1992 | -- | 30 | 21.366 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.147 | 126795.3825 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.5606 | -- | 30 | 26.763 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.179 | 126804.1585 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.1577 | -- | 15 | 12.362 | -- | 30 | 34.754 | -- | 150 | 5.040 | 206978.4166 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.6607 | -- | 15 | 11.957 | -- | 30 | 36.392 | -- | 150 | 6.610 | 273897.2048 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 0.4843 | -- | 30 | 19.678 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.913 | 126649.5708 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.6180 | -- | 30 | 4.978 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.993 | 171963.2582 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 2.6441 | -- | 30 | 15.875 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.308 | 118498.0748 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 4.1500 | -- | 30 | 2.466 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.558 | 161010.638 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.452 | -- | 30 | 3.063 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.351 | 77679.3942 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.194 | -- | 30 | 10.74 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.376 | 232464.7213 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.5968 | -- | 15 | 13.748 | -- | 30 | 64.076 | -- | 150 | 3.138 | 220120.0599 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.3078 | -- | 30 | 3.469 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.040 | 64189.6639 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.9828 | -- | 30 | 10.308 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.219 | 282650.4809 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.7428 | -- | 15 | 11.973 | -- | 30 | 56.806 | -- | 150 | 3.871 | 284014.27 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 0.9773 | -- | 30 | 23.301 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.345 | 61930.345 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.0112 | -- | 30 | 21.595 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.685 | 63011.4243 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.985 | 1.470148 | 15 | 8.891 | 13.270146 | 30 | 71.710 | 107.029 | 150 | 2.959 | 159726.5681 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.783 | -- | 30 | 3.846 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.622 | 92601.6222 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.456 | -- | 30 | 2.334 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.698 | 143769.578 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.945 | -- | 30 | 3.943 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.593 | 63193.8552 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.568 | 81.3478 | 15 | 2.099 | 300.641 | 30 | 0.471 | 67.402 | 150 | 0.004 | 247.5169 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.739 | -- | 30 | 0.271 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.222 | 18776.1792 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.652 | -- | 30 | 0.273 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.526 | 18358.287 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 3.653 | -- | 15 | 8.142 | -- | 30 | 63.094 | -- | 150 | 5.322 | 252220.5925 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.515 | 2.33436 | 30 | 14.504 | 22.345 | 50 | 18.407 | 28.357 | 180 | 14.348 | 16515.3072 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.0762 | 2.1199 | 30 | 9.674 | 9.878 | 50 | 17.786 | 18.161 | 180 | 14.019 | 10282.5349 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.0610 | 21.0508 | 30 | 0.097 | 0.502 | 50 | 1.016 | 5.268 | 180 | 4.339 | 15056.7774 | 停运
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.1804 | 28.5775 | 30 | 0.058 | 0.517 | 50 | 0.124 | 1.111 | 180 | 0 | 0 | 停运
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.6044 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.792 | 57329.6822 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2952 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.759 | 1695.835 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.7936 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.638 | 3751.1121 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.564 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.078 | 35359.3694 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.8102 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.382 | 8164.9524 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 0.931 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.509 | 1161.5783 | --
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.1304 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.364 | 3341.0075 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.858 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.166 | 7065.4588 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.820 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.338 | 1122.0954 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.478 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.073 | 248.3952 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.698 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.173 | 255.8459 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.314 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.031 | 9811.9124 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.44 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.255 | 850.5262 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.633 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.475 | 1573.4042 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.828 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.561 | 1833.1521 | 停运
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.689 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.515 | 1702.6827 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.686 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.280 | 928.8776 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.116 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.864 | 2845.381 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.565 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.358 | 1936.3754 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.522 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.276 | 1821.8644 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.22 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.131 | 439.8205 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.756 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.083 | 3575.7367 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.640 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.358 | 4398.5799 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.793 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.589 | 1923.3318 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.927 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.927 | 3010.4125 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.897 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.121 | 3677.8836 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.650 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 7.9838 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.133 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.499 | 1630.2028 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.580 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.271 | 1843.3962 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.700 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.103 | 2028.89 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.560 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.410 | 7631.1472 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.209 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.398 | 582.577 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.399 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.740 | 2441.9549 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.921 | 1.103 | 10 | 12.503 | 14.979631 | 35 | 33.521 | 40.153 | 50 | 9.60 | 890562.302 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.583 | 0.596 | 10 | 13.872 | 14.174381 | 35 | 38.062 | 38.888 | 50 | 9.52 | 869793.9154 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.583 | 1.255551 | 20 | 18.717 | 14.845332 | 80 | 164.299 | 130.317 | 250 | 8.639 | 68599.1403 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.620 | 30.713 | 50 | 3.232 | 13714.0737 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.509 | -40.839 | 50 | 0.101 | 316.8334 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.986 | 27.424 | 50 | 5.820 | 12472.4806 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.041 | -6.191 | 50 | 0.373 | 1207.177 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.007 | -5.265 | 50 | 0.978 | 5516.2015 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.315 | 64.017 | 50 | 0.275 | 1604.9976 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.275 | -177.523 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.256 | -63.980 | 50 | 0.632 | 3691.7875 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.264 | 29.791 | 50 | 0.586 | 3384.9275 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.031 | -312.754 | 50 | 0.201 | 1163.745 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.668 | 256.840 | 50 | 0.642 | 3825.9475 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 18.556 | 50 | 0.002 | 9.5849 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 12.818 | 50 | 0.166 | 344.8917 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.117 | 6.625 | 50 | 0.556 | 1209.4747 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.530 | 20.856 | 50 | 0.523 | 1105.0945 | 停运