## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年07月13日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2807 | -1280.7458 | 10 | 0.309 | -308.750 | 35 | 0.310 | -309.500 | 50 | 0 | 4.5667 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.3038 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.011 | 309.661 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 3.7355 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.924 | 148438.3666 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.446 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 1276.9482 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 2.9591 | 3.1256 | 10 | 20.754 | 21.921682 | 35 | 37.869 | 40 | 50 | 6.276 | 923949.4575 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.5187 | 2.6943 | 10 | 20.621 | 22.057685 | 35 | 33.448 | 35.779 | 50 | 5.989 | 884530.585 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 2.109 | -- | 15 | 21.746 | -- | 30 | 105.518 | -- | 150 | 3.531 | 224400.045 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.688 | -- | 30 | 12.106 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.110 | 114657.56 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.5660 | -- | 30 | 3.931 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.093 | 99497.935 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.073 | -- | 30 | 13.842 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.021 | 83085.465 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.25 | 2.84 | 200 | 0.325 | 0.409172 | 550 | 55.18 | 69.47 | 240 | 3.01 | 9202.4062 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.3720 | -285.1223 | 20 | 0.516 | -395.315 | 50 | 0.956 | -732.637 | 200 | 0.341 | 929.5631 | 停运
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.702 | 1483.470 | 10 | 1.270 | 1106.385 | 35 | 1.510 | 1315.731 | 50 | 0.064 | 711.301 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 3.0762 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.144 | 198720.465 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 2.1306 | 2.3127 | 10 | 1.285 | 1.394808 | 35 | 28.152 | 30.559 | 50 | 23.941 | 262740.68 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.4585 | 0.4160 | 10 | 1.858 | 1.685746 | 35 | 31.842 | 28.890 | 50 | 16.836 | 190949.6875 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.8125 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.605 | 190672.7825 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3570 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.202 | 4381.04 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6885 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.856 | 3751.735 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6724 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.225 | 513.4275 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.244 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 331.995 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.407 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.539 | 33574.3429 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.46 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.432 | 38530.952 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 9.651 | 10.628 | 30 | 28.066 | 30.907 | 150 | 66.04 | 72.724 | 200 | 6.252 | 157545.8465 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.063 | 2.000626 | 30 | 0.950 | 1.788 | 50 | 59.309 | 111.641 | 180 | 5.783 | 11490.48 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 2.997 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.634 | 703608.1695 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.647 | 1.375938 | 10 | 22.492 | 18.791 | 35 | 41.841 | 34.957 | 50 | 5.142 | 595785.6541 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.691 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.58 | 419672.8304 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.643 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.146 | 340079.1441 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.645 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.351 | 407816.1706 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.534 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.432 | 179129.642 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.263 | 1.239179 | 5 | 27.491 | 26.973 | 35 | 9.763 | 9.579 | 50 | 5.481 | 349693.9569 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.026 | 4.018 | 10 | 4.080 | 4.072 | 35 | 7.176 | 7.163 | 50 | 11.143 | 195664.4783 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.24 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.057 | 105567.4616 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 2.735 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.573 | 158432.7101 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.999 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.104 | 66247.9795 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 1.972 | 2.151 | 10 | 1.084 | 1.182594 | 35 | 29.379 | 32.052 | 50 | 31.070 | 53631.7798 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.047 | 1.981606 | 10 | 5.331 | 5.160695 | 35 | 36.021 | 34.870 | 50 | 9.298 | 800364.2604 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.3005 | 0.3012 | 10 | 0.000333 | 0.000333 | 35 | 34.779 | 34.859 | 50 | 9.367 | 1050336.2276 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.307 | 0.306 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.117 | 3759.0807 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.575 | 231.312 | 20 | 0.001 | 0.086 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.041 | 1418.4188 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.8857 | 1.3345 | 20 | 8.555 | 13.427611 | 100 | 22.294 | 33.591 | 150 | 6.215 | 104147.2597 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.153 | -- | 15 | 12.744 | -- | 30 | 73 | -- | 150 | 3.894 | 245392.8175 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 1.054 | -- | 30 | 8.802 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.221 | 57883.8589 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4281 | -- | 15 | 7.348 | -- | 30 | 81.599 | -- | 150 | 7.925 | 111548.3721 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3816 | -- | 15 | 1.166 | -- | 30 | 2.489 | -- | 150 | 0.311 | 5091.6289 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.44 | -- | 30 | 7.98 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.64 | 56840.0541 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.33 | -- | 30 | 4.964 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.52 | 192103.6033 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.32 | 5.57 | 30 | 4.496 | 77.01 | 70 | -- | -- | -- | 10.62 | 232321.5512 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.63 | -- | 15 | 8.482 | -- | 30 | 38.96 | -- | 150 | 3.38 | 321417.985 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.5556 | -- | 15 | 12.763 | -- | 30 | 110.388 | -- | 150 | 1.035 | 63635.7749 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3235 | -- | 15 | 12.782 | -- | 30 | 30.706 | -- | 150 | 2.833 | 171216.6496 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.182 | -- | 30 | 5.383 | -- | 70 | -- | -- | -- | 2.682 | 37468.345 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8303 | -- | 30 | 4.058 | -- | 70 | -- | -- | -- | 2.557 | 35873.0525 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2108 | -- | 30 | 34.672 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.850 | 84325.0374 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.4046 | -- | 30 | 33.595 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.922 | 103126.4625 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2182 | -- | 30 | 8.4 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.982 | 66530.8824 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 82.313 | -- | 200 | 29.695 | 33491.4779 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.706 | -- | 200 | 0 | 0 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.123 | -- | 200 | 21.905 | 63585.0368 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.608 | -- | 200 | 22.097 | 64002.365 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.704 | -- | 100 | 11.774 | 33830.4105 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.155 | -- | 200 | 15.576 | 15614.6073 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.71 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.258 | 9264.2364 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 122.053 | -- | 200 | 16.939 | 55408.7295 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 2.0996 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.522 | 9650.6475 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.381 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.026 | 9671.716 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2317 | 48.6920 | 10 | 0.116 | 4.574 | 35 | 0.700 | 27.668 | 50 | 0.569 | 16433.1725 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.3329 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.425 | 30080.4375 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 0.9790 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.563 | 1936.93 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 3.087 | 2.684615 | 30 | 48.659 | 42.316396 | 150 | 30.426699 | 30.341056 | 200 | 24.594059 | 263126.5948 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.502 | 1.809638 | 30 | 24.98 | 30.10 | 150 | 58.96 | 71.04 | 200 | 5.54 | 93717.3875 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 2.71 | 4.037821 | 30 | 2.814 | 4.192778 | 200 | 117.676 | 175.332 | 400 | 6.836 | 114911.9389 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.33 | 58.64 | 30 | 0.49 | 8.55 | 200 | 1 | 17.55 | 400 | 0.71 | 14683.957 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 2.918 | 5.821 | 30 | 1.262 | 2.517802 | 200 | 95.555 | 190.640 | 400 | 5.032 | 73941.793 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.3098 | 9.0347 | 30 | 3.561 | 103.823 | 200 | 0.545 | 15.900 | 400 | 1.209 | 25031.4593 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.73 | 2.25 | 30 | 19.592 | 25.444149 | 200 | 28.94 | 37.59 | 400 | 18.37 | 125632.5583 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.833 | 2.150631 | 30 | 65.557 | 76.917044 | 200 | 148.59 | 174.29 | 400 | 14.70 | 100125.995 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.655 | 0.446 | 10 | 20.415 | 13.892 | 35 | 27.389 | 18.638 | 100 | 7.308 | 9977.6294 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.585 | 0.851081 | 10 | 11.085 | 5.952 | 35 | 95.880 | 51.484 | 100 | 2.271 | 2623.9396 | --
山西锐鑫精细陶瓷有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 2.732 | 2.983 | 10 | 2.942 | 3.213 | 35 | 49.256 | 53.789 | 100 | 1.341 | 32437.9209 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.183 | 0.647 | 10 | 4.040 | 2.211 | 35 | 94.876 | 51.924 | 200 | 7.810 | 50190.411 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.275 | 1.746 | 10 | 1.748 | 11.090 | 35 | 0.496 | 3.149 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.843 | 0.482 | 10 | 17.526 | 10.011026 | 35 | 72.830 | 41.602 | 200 | 10.794 | 12241.2142 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4321 | 1.6581 | 10 | 9.180 | 10.630 | 35 | 44.286 | 51.278 | 100 | 4.506 | 9322.4368 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.5467 | 3.6439 | 10 | 0.335 | 0.268501 | 35 | 40.389 | 32.369 | 100 | 1.204 | 22768.67 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.3208 | 0.8358 | 10 | 2.128 | 1.346549 | 35 | 53.435 | 33.815 | 100 | 1.755 | 47562.065 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.231 | 4.23 | 10 | 4.572 | 3.104 | 35 | 7.115 | 4.83 | 100 | 3.02 | 10985.4666 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 2.45 | -- | 20 | 10.67 | -- | 200 | 18.27 | -- | 300 | 4.12 | 13651.3895 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 2.37 | 3.26 | 20 | 2.79 | 3.845864 | 200 | 17.25 | 23.79 | 300 | 9.27 | 32819.637 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.81 | 3.29 | 20 | 3.205 | 3.754522 | 200 | 27.89 | 32.65 | 300 | 12.34 | 63467.6429 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.76 | -- | 20 | 0.58 | -- | 200 | 0.74 | -- | 300 | 3.20 | 26217.2954 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.09 | -- | 20 | 9.314 | -- | 200 | 19.36 | -- | 300 | 5.91 | 32315.2208 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.21 | 1.61 | 20 | 3.834 | 5.10581 | 200 | 19.40 | 25.83 | 300 | 4.08 | 13404.4562 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.07 | 3.45 | 20 | 0.769 | 0.863162 | 200 | 27.87 | 31.28 | 300 | 6.52 | 43357.8875 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.1357 | 2.2161 | 10 | 16.408 | 17.025449 | 35 | 29.069 | 30.163 | 50 | 10.004 | 950340.6475 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.0482 | 3.2376 | 10 | 14.373 | 15.266598 | 35 | 32.017 | 34.007 | 50 | 5.041 | 496481.69 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | 200 | 29.76 | 167269.69 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 45.602 | -- | 200 | 27.963 | 67303.5045 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.731 | -- | 200 | 21.052 | 23588.8242 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.298 | -- | 200 | 29.319 | 49121.3991 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.289 | 0.280803 | -- | 39.297 | 38.183 | 100 | 9.376 | 16679.5888 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.429 | 1.730 | 5 | 15.966 | 19.338 | 35 | 29.326 | 35.521 | 50 | 1.734 | 290965.0343 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.448 | -- | 10 | 4.698 | -- | 100 | 19.521 | -- | 100 | 27.744 | 114353.7287 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.320 | -- | 10 | 0.583 | -- | 100 | 26.691 | -- | 100 | 29.093 | 122773.3509 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.643 | -- | 10 | 0.5 | -- | 100 | 34.101 | -- | 100 | 22.356 | 203768.6785 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.438 | 1.545 | 5 | 19.883 | 21.359 | 35 | 30.889 | 33.182 | 50 | 13.704 | 423337.3408 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.55 | -- | 10 | 27.60 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.28 | 1055567.107 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 4.82 | -- | 10 | 26.82 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.26 | 977610.202 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.61 | -- | 10 | 25.37 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.07 | 948214.1487 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.11 | -- | 10 | 24.11 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.15 | 935454.7437 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.304 | -545.200 | 30 | 3.243 | -1356.109 | 100 | 7.164 | -2995.727 | 300 | 0.001 | 3.5201 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0470 | 0.1721 | 30 | 0.373 | 1.368 | 150 | 0.152 | 0.559 | 200 | 0.002 | 41.7364 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 5.082 | 4.471 | 30 | 101.209 | 89.170 | 150 | 26.227 | 23.041 | 200 | 5.038 | 92812.8054 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0.376559 | 0.376559 | 30 | 1.461911 | 1.461911 | 150 | 1.304943 | 1.304943 | 200 | 0.612420 | 12038.0129 | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 1.024166 | 1.028513 | 30 | 2.663114 | 1.201849 | 150 | 5.683162 | 2.639627 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.4506 | 2.7944 | 10 | 12.233 | 13.949 | 35 | 31.440 | 35.851 | 50 | 12.717 | 1209035.32 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.3714 | 1.4260 | 10 | 9.926 | 10.321 | 35 | 41.386 | 43.033 | 50 | 12.115 | 1085348.2525 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.0638 | 2.4569 | 10 | 0.205 | 7.892 | 35 | 0.417 | 16.033 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.947 | 0.689 | 10 | 9.463 | 6.886272 | 35 | 26.095 | 18.989 | 50 | 14.227 | 396017.4267 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.5553 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.416 | 12591.0328 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.763 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.270 | 264504.042 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#立式煤磨机 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#立式煤磨机 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.427 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.108 | 1260.629 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.645 | 8249.1038 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 1.556 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.647 | 72725.8421 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.448 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.221 | 2807.5848 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.5460 | 1.9111 | 10 | 15.128 | 18.701 | 35 | 26.994 | 33.369 | 50 | 3.805 | 405591.3571 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.924 | -- | 10 | 43.323 | -- | 100 | 44.979 | -- | 100 | 18.137 | 185686.6912 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.797 | -- | 10 | 15.745 | -- | 100 | 53.716 | -- | 100 | 12.731 | 120189.2438 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 2.5433 | 2.4607 | 5 | 10.590 | 10.246 | 35 | 35.305 | 34.158 | 50 | 17.748 | 1938503.4925 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.4617 | 1.4675 | 5 | 11.260 | 11.305 | 35 | 33.524 | 33.657 | 50 | 17.159 | 1825369.12 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.5579 | 1.4511 | 10 | 21.927 | 20.422522 | 35 | 41.783 | 38.917 | 50 | 6.839 | 547725.78 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.9073 | 3.6215 | 10 | 17.388 | 21.659 | 35 | 31.894 | 39.729 | 50 | 7.837 | 526100.6925 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6498 | 1.1065 | 20 | 82.29 | 55.19108 | 80 | 128.331 | 86.068 | 250 | 13.903 | 56004.6167 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 6.0748 | 4.0613 | 20 | 77.917 | 52.090475 | 80 | 138.378 | 92.513 | 250 | 13.516 | 56724.4157 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1888 | 0.1006 | 30 | 119.63 | 63.72 | 150 | 64.45 | 34.33 | 200 | 2.38 | 88327.2608 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 46.641 | 409221.1036 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.384 | -12.246 | 50 | 2.291 | 19864.93 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.412 | -7.230 | 50 | 1.641 | 13795.3275 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0.9255 | -- | 15 | 2.950 | -- | 30 | 9.303 | -- | 150 | -- | -- | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.8452 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.231 | 66952.028 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 3.4922 | 5.8378 | 10 | 7.563 | 12.642 | 35 | 4.249 | 7.103 | 50 | 7.443 | 21725.1523 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0.9575 | 1.6554 | 10 | 8.653 | 14.960 | 35 | 2.386 | 4.126 | 50 | 8.862 | 133222.2375 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.4317 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.250 | 155614.4007 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.7650 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.740 | 54092.3246 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.6398 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.461 | 44342.4275 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.341 | 4.414575 | 10 | 0.804 | 0.817626 | 35 | 42.42 | 43.08 | 50 | 11.43 | 668559.2575 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.985 | 3.848999 | 10 | 4.794 | 4.631 | 35 | 31.001 | 29.944 | 50 | 10.948 | 684299.8312 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.6680 | 50.6678 | 10 | 0.061 | 4.618 | 35 | 0.583 | 44.226 | 50 | 0.725 | 17297.93 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.057 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.759 | 4961.4402 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | -0.0103 | 9.3909 | 5 | 0.261 | -238.170 | 35 | 5.946 | -5418.946 | 50 | 0.166 | 2090.6325 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.288 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万焦炉烟囱排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西福裕焦化有限公司 | 90万装煤地面站废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | --
山西福裕焦化有限公司 | 90万推焦地面站废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | --
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.692 | -- | 30 | 40.85 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.997 | 114628.6598 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 3.186 | 3.172089 | 15 | 20.619 | 20.528977 | 30 | 33.458 | 33.311922 | 150 | 3.331 | 289852.8679 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.813 | -- | 30 | 8.956 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.075 | 184857.4875 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.498 | -- | 30 | 7.2 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.158 | 182072.7831 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.561 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.041 | 49995.9881 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.978 | 17.688 | 10 | 0.280 | 5.055 | 35 | 0.455 | 8.227 | 50 | 0.001 | 27.9012 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 球磨机除尘排放筒 | 1.320 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 5.62 | 5.72 | 10 | 7.446 | 7.572202 | 35 | 18.42 | 18.76 | 100 | 3.45 | 27397.1045 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.715 | 1.948862 | 10 | 4.139 | 4.703406 | 35 | 24.198 | 27.497 | 50 | 4.305 | 395583.4747 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.82 | 0.637734 | 10 | 6.227 | 4.843 | 35 | 25.215 | 19.610 | 50 | 5.865 | 524528.3652 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 1.161 | -- | 30 | 13.195 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.687 | 34323.9317 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.747 | -- | 30 | 12.247 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.747 | 67553.3825 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.619 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.930 | 495021.8547 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.716 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.826 | 365401.3658 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.856 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.418 | 419033.7653 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.262 | 503042.5252 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.749 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.954 | 286532.3275 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 1.035 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.770 | 239383.1896 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.335 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.379 | 571627.227 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.145 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.179 | 343679.4959 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.448 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.739 | 374609.9414 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 3.569 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.930 | 493272.5042 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.268 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.428 | 378082.2617 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.776 | 0.892774 | 10 | 4.413 | 5.077 | 35 | 24.741 | 28.465 | 50 | 5.772 | 515906.1316 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.746 | -- | 15 | 3.532 | -- | 30 | 12.002 | -- | 150 | 1.705 | 112175.0555 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.543 | -- | 15 | 3.953 | -- | 30 | 32.219 | -- | 150 | 1.682 | 111767.2025 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 1.797 | 1.722 | 5 | 18.027 | 17.277 | 35 | 20.886 | 20.016 | 50 | 11.707 | 476423.5837 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.2512 | 1.2801 | 5 | 0.178 | 0.182 | 35 | 18.257 | 18.679 | 50 | 7.249 | 333528.5499 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.673 | 2.057207 | 10 | 2.478 | 1.908 | 35 | 26.612 | 20.482 | 50 | 6.464 | 412828.435 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.234 | -- | 30 | 8.826 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.848 | 142090.5336 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.579 | -- | 15 | 0.920 | -- | 30 | 28.448 | -- | 150 | 3.076 | 251970.3781 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.615 | -- | 30 | 3.308 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.816 | 90104.1433 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.733 | -- | 30 | 9.050 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.242 | 87469.4581 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.084 | 2.417151 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.48 | 141731.1808 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.798 | 3.629502 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.33 | 196858.6691 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.556 | 1.202661 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.05 | 184276.9833 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 0.846 | 1.217 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.694 | 160517.0849 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.9857 | 2.3298 | 10 | 5.509 | 6.464 | 35 | 31.832 | 37.349 | 50 | 7.641 | 361840.23 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.75 | 2.17824 | 10 | 7.870 | 9.796 | 35 | 30.122 | 37.493 | 50 | 6.657 | 313474.0875 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 0.5372 | -- | 15 | 20.2 | -- | 30 | 65.832 | -- | 150 | 4.749 | 398499.6175 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 0.6234 | -- | 30 | 9.795 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.235 | 178438.93 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 2.1634 | 19.2761 | 10 | 0.134 | 1.193 | 35 | 0.274 | 2.438 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 1.0562 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.3613 | 3.3274 | 5 | 2.32 | 5.670829 | 35 | 15.777 | 38.564 | 50 | 13.905 | 198756.0502 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.43 | 0.472556 | 5 | 0.198 | 0.217595 | 35 | 25.546 | 28.065 | 50 | 6.527 | 55017.7075 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.5135 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.290 | 278995.9291 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.3356 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.861 | 96379.7837 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2070 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 0.9239 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.920 | 149223.2864 | --
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7790 | -- | 10 | 0.544 | -- | 100 | 0.560 | -- | 100 | 2.034 | 27180.835 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.1513 | -- | 10 | 69.490 | -- | 100 | 46.905 | -- | 100 | 19.096 | 115613.2062 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 1.1755 | 1.1318 | 5 | 13.217 | 12.726 | 35 | 38.781 | 37.339 | 50 | 7.913 | 381898.5409 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.0070 | 21.3502 | 5 | 1.509 | 31.990 | 35 | -0.047 | -0.998 | 50 | 0.046 | 2619.9027 | 停运
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.7814 | -- | 10 | 56.809 | -- | 100 | 48.821 | -- | 100 | 21.972 | 124982.0629 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.682 | -- | 10 | 9.748 | -- | 100 | 53.674 | -- | 100 | 21.64 | 64139.4128 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 1.765 | 2.762415 | 5 | 5.806 | 9.088 | 35 | 23.852 | 37.332 | 50 | 7.550 | 210988.1504 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.5947 | 10.1378 | 5 | 0.181 | 3.084 | 35 | -0.047 | -0.806 | 50 | 0.010 | 368.7321 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0975 | -- | 10 | 0.535 | -- | 100 | 1.111 | -- | 100 | 0.395 | 2830.0787 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2039 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.6638 | 166.2191 | 5 | 0.396 | 39.557 | 35 | 0.047 | 4.662 | 50 | 0.032 | 573.4 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.6763 | 14.2748 | 10 | 0.246 | 5.186 | 35 | 0.349 | 7.357 | 50 | 0 | 0.25 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.3107 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.1211 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.067 | 4840.5672 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3082 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1666 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.484 | -- | 30 | 6.279 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.920 | 70927.3796 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.562 | -- | 30 | 4.288 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.052 | 113382.7244 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.757 | -- | 15 | 13.571 | -- | 30 | 53.853 | -- | 150 | 2.110 | 175337.3754 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 3.064 | -- | 30 | 25.728 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.747 | 57667.9275 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.5984 | -- | 15 | 12.196 | -- | 30 | 57.852 | -- | 150 | 1.465 | 89863.4575 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5699 | -- | 30 | 12.239 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.727 | 54022.2697 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.9070 | -- | 30 | 8.665 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.006 | 92628.7824 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.7929 | -- | 30 | 17.768 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.843 | 88156.8975 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.6674 | -- | 15 | 8.089 | -- | 30 | 39.039 | -- | 150 | 2.166 | 294796.6665 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.2111 | -- | 30 | 7.086 | -- | 70 | -- | -- | -- | 21.850 | 183818.1699 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.2515 | -- | 30 | 8.372 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.591 | 122258.1793 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 2.2298 | -- | 15 | 13.792 | -- | 30 | 76.109 | -- | 150 | 5.500 | 288342.3315 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.785 | -- | 30 | 3.687 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.848 | 47688.7625 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.308 | -- | 30 | 8.138 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.684 | 119190.8574 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.2606 | -- | 30 | 12.170 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.715 | 129105.17 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1822 | -- | 30 | 13.508 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.957 | 53511.7749 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0956 | -- | 15 | 10.873 | -- | 30 | 35.126 | -- | 150 | 3.571 | 411568.1819 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 3.3796 | -- | 30 | 9.007 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.407 | 90281.54 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 4.0263 | -- | 30 | 6.604 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.257 | 229150.1825 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.7654 | -- | 30 | 13.749 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.707 | 114367.72 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.478 | -- | 15 | 9.042 | -- | 30 | 49.465 | -- | 150 | 4.166 | 502762.8571 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6111 | -- | 30 | 10.336 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.178 | 117001.9825 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 2.0581 | -- | 30 | 5.764 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.633 | 161627.9274 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.826 | -- | 30 | 11.9 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.959 | 175907.4425 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4324 | 0.4556 | 10 | 18.2823 | 19.2604 | 35 | 12.9750 | 13.6691 | 50 | 11.2169 | 15128.8907 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.87 | 50.42 | 100 | 3.77 | 16415.9192 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.336 | 61.482 | 50 | 0.204 | 711.1192 | 停运
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 8.2437 | 7.9631 | 10 | 24.422 | 23.590 | 35 | 22.679 | 21.907 | 50 | 10.056 | 32898.6204 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.3189 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.205 | 20897.405 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.4555 | -14.5863 | 10 | 0.054 | -1.725 | 35 | 22.793 | -729.887 | 50 | 0.124 | 2628.0025 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 129155.2572 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 3.633 | 7.229 | 30 | 17.251 | 34.323 | 150 | 23.743 | 47.238 | 200 | 6.553 | 121263.7505 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 1.035 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.4034 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 8.220 | -- | 10 | 24.334 | -- | 100 | 27.902 | -- | 100 | 28.646 | 106307.7156 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 5.568 | -- | 10 | 22.274 | -- | 100 | 30.888 | -- | 100 | 26.525 | 93588.4506 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 5.404 | -- | 10 | 26.840 | -- | 100 | 28.688 | -- | 100 | 20.756 | 139086.849 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 7.073 | -- | 10 | 1.630 | -- | 100 | 37.797 | -- | 100 | 25.497 | 166574.473 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7580 | 3.5154 | 5 | 2.841 | 3.621 | 35 | 23.612 | 30.097 | 50 | 6.724 | 902494.6552 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.8399 | 12.7450 | 5 | 0.358 | 5.433 | 35 | 0.075 | 1.132 | 50 | 2.958 | 168563.7006 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3379 | 3.6975 | 5 | 0.400 | 4.372 | 35 | 0.922 | 10.087 | 50 | 0.677 | 38997.022 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.710 | -- | 10 | 0.142 | -- | 100 | 0.484 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.302 | -- | 10 | 12.937 | -- | 100 | 36.319 | -- | 100 | 12.532 | 89234.2002 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 0.904 | -- | 10 | 0.015 | -- | 100 | 0.136 | -- | 100 | 0.136 | 1996.8273 | 停运
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.6710 | 2.6624 | 5 | 19.817 | 19.753 | 35 | 40.303 | 40.174 | 50 | 12.877 | 609329.3833 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 0.865 | -- | 10 | 0.009 | -- | 100 | 1.891 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.6354 | 1.7475 | 5 | 5.941 | 6.348 | 35 | 27.953 | 29.868 | 50 | 12.840 | 222265.9216 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 4.401 | -- | 10 | 6.266 | -- | 100 | 35.312 | -- | 100 | 19.682 | 222135.0022 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.2372 | 1.1595 | 5 | 9.515 | 8.917 | 35 | 31.761 | 29.766 | 50 | 9.725 | 166968.3085 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.1636 | -- | 10 | 2.630 | -- | 100 | 33.739 | -- | 100 | 17.084 | 91086.0725 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.9691 | 1.7742 | 5 | 1.993 | 1.796 | 35 | 24.341 | 21.933 | 50 | 4.810 | 82054.7745 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 1.8617 | -- | 10 | 4.512 | -- | 100 | 17.131 | -- | 100 | 12.643 | 70216.7249 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 3.6554 | -- | 10 | 4.345 | -- | 100 | 9.056 | -- | 100 | 13.017 | 77223.9824 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.605 | 3.064225 | 5 | 1.056 | 1.242158 | 35 | 16.384 | 20.756 | 50 | 3.354 | 63727.0293 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.4731 | 0.6083 | 10 | 0.534 | 0.686539 | 100 | 47.777 | 61.425 | 100 | 6.399 | 19503.1655 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.8364 | 1.6485 | 10 | 10.484 | 20.663 | 100 | 11.878 | 23.412 | 100 | 3.715 | 12928.199 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.8541 | 1.9632 | 10 | 20.118 | 21.300898 | 35 | 31.523 | 33.377 | 50 | 9.209 | 928029.0175 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.3022 | 2.4877 | 10 | 17.249 | 18.639493 | 35 | 31.540 | 34.081 | 50 | 8.512 | 850838.4325 | --
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4935 | 18.2156 | 10 | 0.014 | 0.501 | 35 | 2.981 | 110.029 | 50 | 0.039 | 396.2309 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.9219 | 1.8196 | 10 | 1.876 | 1.777 | 35 | 32.565 | 30.832 | 50 | 4.242 | 305574.0725 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.3958 | 1.3163 | 10 | 1.852 | 6.157 | 35 | 10.036 | 33.374 | 50 | 2.916 | 160240.18 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 289.509 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 917.2177 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.2224 | -- | 30 | 24.881 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.203 | 127289.6744 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.3535 | -- | 30 | 18.345 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.374 | 118463.8679 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.0549 | -- | 15 | 20.869 | -- | 30 | 33.836 | -- | 150 | 4.868 | 208853.2182 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 2.5809 | -- | 15 | 19.859 | -- | 30 | 40.466 | -- | 150 | 5.449 | 226633.1247 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.3975 | -- | 30 | 22.650 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.729 | 95798.1473 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.8233 | -- | 30 | 5.247 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.116 | 191500.3824 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6393 | -- | 30 | 23.057 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.832 | 97262.5019 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.9023 | -- | 30 | 8.335 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.397 | 132544.0257 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.3067 | -- | 30 | 3.037 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.232 | 76592.3829 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.7806 | -- | 30 | 10.825 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.035 | 225088.544 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.5955 | -- | 15 | 12.626 | -- | 30 | 66.026 | -- | 150 | 3.159 | 223110.8225 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.2468 | -- | 30 | 3.407 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.017 | 63931.5476 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.7687 | -- | 30 | 8.355 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.308 | 266752.1123 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.8 | -- | 15 | 12.402 | -- | 30 | 58.021 | -- | 150 | 3.675 | 271174.048 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 0.9980 | -- | 30 | 21.349 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.260 | 61415.59 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 3.0894 | -- | 30 | 21.851 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.712 | 61724.1173 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.489 | 1.990641 | 15 | 10.888 | 14.556145 | 30 | 78.351 | 104.745 | 150 | 2.693 | 140546.1379 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.743 | -- | 30 | 11.799 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.052 | 102434.0124 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.441 | -- | 30 | 2.712 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.146 | 167590.6047 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.353 | -- | 30 | 4.607 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.953 | 43936.9285 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5493 | 79.7612 | 15 | 2.324 | 337.524 | 30 | 0.295 | 42.845 | 150 | 0.004 | 225.1208 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 三期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 一期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.95 | -- | 30 | 1.53 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.698 | 30746.197 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.705 | -- | 30 | 0.146 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.528 | 18251.5741 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 3.433 | -- | 15 | 7.233 | -- | 30 | 53.781 | -- | 150 | 5.234 | 252064.4925 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.782 | 3.451258 | 30 | 13.623 | 26.381 | 50 | 17.517 | 33.920 | 180 | 14.352 | 16290.714 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.0701 | 2.0257 | 30 | 10.461 | 10.237 | 50 | 24.690 | 24.160 | 180 | 14.083 | 10124.1239 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.1828 | 235.8369 | 30 | 0.099 | 5.596 | 50 | 0.575 | 32.429 | 180 | 0.425 | 1467.7312 | 停运
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.8987 | 228.4033 | 30 | 0.070 | 4.098 | 50 | 0.164 | 9.583 | 180 | 0 | 0 | 停运
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.1388 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.636 | 53899.2757 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2975 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.355 | 781.6725 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.8495 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.623 | 3671.3582 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5839 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.800 | 34604.1648 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.7064 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.389 | 2305.275 | 停运
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 0.9390 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.440 | 970.7673 | --
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.1166 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.031 | 4198.9025 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.807 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.838 | 5894.2841 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.785 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.114 | 373.1715 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.352 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 5.2268 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.866 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.058 | 85.7965 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.310 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.589 | 8369.7464 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.664 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.017 | 56.0009 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.638 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.636 | 2058.3547 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.668 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.903 | 2931.565 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.669 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.482 | 1566.512 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.684 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.446 | 1394.2056 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.044 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.337 | 1091.1807 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.447 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.069 | 4328.2982 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.478 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.814 | 2580.4247 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.35 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 370.19 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.961 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.339 | 7566.5234 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.645 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.585 | 5079.5354 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.702 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.584 | 1890.3251 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.609 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.117 | 3629.8097 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.900 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.604 | 1993.923 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.419 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.351 | 1146.945 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.261 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.978 | 6326.9287 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.590 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.634 | 2349.1897 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.741 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.426 | 770.1954 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.152 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.155 | 11348.5186 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.666 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.205 | 297.663 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.451 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.305 | 1015.5632 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.191 | 1.468 | 10 | 10.325 | 12.725965 | 35 | 30.483 | 37.581 | 50 | 9.09 | 851317.1491 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.548 | 0.576 | 10 | 15.138 | 15.923556 | 35 | 38.601 | 40.601 | 50 | 9.62 | 881248.0737 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 3.165 | 2.361 | 20 | 47.987 | 35.800461 | 80 | 185.182 | 138.151 | 250 | 9.052 | 71273.3385 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.626 | 31.803 | 50 | 6.692 | 25477.8884 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.332 | -7.781 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.017 | -0.561 | 50 | 0.327 | 1019.5217 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.081 | 32.930 | 50 | 1.410 | 3309.5802 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.121 | -61.931 | 50 | 0.372 | 2153.1213 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.342 | 36.171 | 50 | 5.885 | 23725.8246 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.080 | 34.721 | 50 | 1.065 | 5112.8575 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.117 | -29.564 | 50 | 0.821 | 4773.1175 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.324 | 63.515 | 50 | 1.126 | 6442.0724 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.446 | 23.678 | 50 | 2.594 | 13049.6374 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.386 | 431.330 | 50 | 0.696 | 4141.535 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.288 | -503.271 | 50 | 0.001 | 5.2425 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.019 | 30.679 | 50 | 0.988 | 1869.0105 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 0.078 | 50 | 0.575 | 1226.35 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.210 | 437.4558 | 停运