## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年07月20日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2442 | -76.8181 | 10 | 0.263 | -16.268 | 35 | 0.681 | -42.029 | 50 | 0.004 | 122.4593 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.3260 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.015 | 415.477 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 2.9643 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.465 | 214419.0005 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.391 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 1332.7994 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 2.5764 | 3.2578 | 10 | 13.656 | 17.268 | 35 | 35.611 | 45.028 | 50 | 3.720 | 557009.3105 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.3821 | 3.0370 | 10 | 16.447 | 20.969 | 35 | 35.206 | 44.884 | 50 | 4.283 | 651466.2999 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.209 | -- | 15 | 20.254 | -- | 30 | 107.489 | -- | 150 | 3.530 | 225263.295 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.278 | -- | 30 | 3.065 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.423 | 118496.105 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.6474 | -- | 30 | 2.719 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.296 | 101648.9 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.66 | -- | 30 | 18.876 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.097 | 83642.7425 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.13 | 2.65 | 200 | 0.259 | 0.322597 | 550 | 37.64 | 46.89 | 240 | 3.05 | 9357.3404 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.3686 | -144.0242 | 20 | 0.394 | -154.016 | 50 | 0.483 | -188.642 | 200 | 0.199 | 543.4628 | 停运
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.296 | 1.607 | 10 | 0.639 | 0.792 | 35 | 15.718 | 19.480 | 50 | 10.530 | 71684.1069 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 2.4298 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.761 | 46868.48 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.3456 | -32.8771 | 10 | 0.600 | -57.044 | 35 | 0.437 | -41.572 | 50 | 0.021 | 332.36 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.3020 | 83.2365 | 10 | 2.201 | 606.636 | 35 | 1.220 | 336.331 | 50 | 0.257 | 4328.5025 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.7462 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 57.9375 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2715 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.398 | 5004.54 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6221 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.170 | 2703.035 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6723 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.317 | 741.6374 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.165 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.441 | 950.985 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.372 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.186 | 528.5935 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.338 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.108 | 309.8243 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 10.939 | 11.84 | 30 | 25.55 | 27.654 | 150 | 64.978 | 70.33 | 200 | 6.215 | 156372.0508 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.028 | 1.758266 | 30 | 0.535 | 0.915051 | 50 | 57.752 | 98.796 | 180 | 5.786 | 11530.9375 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 2.660 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.978 | 722069.2455 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.837 | 1.533387 | 10 | 20.039 | 16.727 | 35 | 40.634 | 33.919 | 50 | 5.322 | 609601.0955 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.812 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.96 | 513488.042 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.598 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.861 | 329022.9567 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.493 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.321 | 446566.395 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.445 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.430 | 177552.0223 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.164 | 1.132417 | 5 | 24.972 | 24.294 | 35 | 11.380 | 11.071 | 50 | 6.604 | 419270.1213 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 1.653 | 22.795 | 10 | 0.039 | 0.539 | 35 | 0.013 | 0.178 | 50 | 0.256 | 6748.27 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.105 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.669 | 105687.7289 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 1.349 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.394 | 160960.0184 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.772 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.114 | 5474.7802 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 1.586 | 1.806 | 10 | 1.389 | 1.582209 | 35 | 20.709 | 23.589 | 50 | 18.503 | 33213.3699 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.951 | 1.997065 | 10 | 4.212 | 4.311449 | 35 | 34.238 | 35.047 | 50 | 7.899 | 723010.3157 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.287 | 0.301006 | 10 | 0 | 0 | 35 | 32.700 | 34.297 | 50 | 8.015 | 906908.4859 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.305 | 0.305 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.696 | 22438.7448 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.602 | 110.252 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.275 | 9833.3456 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9315 | 1.3685 | 20 | 9.544 | 14.605774 | 100 | 20.784 | 30.535 | 150 | 6.165 | 101055.7786 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.05 | -- | 15 | 12.699 | -- | 30 | 65.289 | -- | 150 | 3.961 | 252238.6125 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.817 | -- | 30 | 6.339 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.585 | 63947.9961 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.426 | -- | 15 | 7.314 | -- | 30 | 91.400 | -- | 150 | 7.987 | 113262.581 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3411 | -- | 15 | 1.377 | -- | 30 | 1.229 | -- | 150 | 0.463 | 7571.1205 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.29 | -- | 30 | 10.56 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.82 | 60303.5133 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.32 | -- | 30 | 5.086 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.04 | 206258.5479 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.32 | 276.84 | 30 | 3.375 | 2913.84 | 70 | -- | -- | -- | 10.80 | 238684.7166 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.69 | -- | 15 | 7.26 | -- | 30 | 36.77 | -- | 150 | 3.62 | 344843.5604 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.3418 | -- | 15 | 15.549 | -- | 30 | 111.042 | -- | 150 | 1.788 | 110309.075 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3612 | -- | 15 | 15.849 | -- | 30 | 45.082 | -- | 150 | 2.903 | 174048.5787 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.167 | -- | 30 | 5.185 | -- | 70 | -- | -- | -- | 2.890 | 40777.915 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8418 | -- | 30 | 2.665 | -- | 70 | -- | -- | -- | 2.965 | 41997.965 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2080 | -- | 30 | 36.054 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.939 | 104406.0775 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.3979 | -- | 30 | 33.53 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.678 | 99880.215 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1919 | -- | 30 | 8.857 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.981 | 90165.2199 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 76.441 | -- | 200 | 29.923 | 33443.2125 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.132 | -- | 200 | 0 | 0 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.468 | -- | 200 | 22.097 | 64150.1525 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.982 | -- | 200 | 22.274 | 64618.87 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.647 | -- | 100 | 9.804 | 28786.9667 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.341 | -- | 200 | 15.905 | 15998.7218 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.681 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.474 | 10955.4735 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.952 | -- | 200 | 17.039 | 54762.6286 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 2.5517 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.813 | 8842.28 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.397 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.976 | 9635.5274 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2086 | 71.6177 | 10 | 0.575 | 34.099 | 35 | 0.070 | 4.126 | 50 | 0.868 | 25105.585 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.3005 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.623 | 34413.36 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0345 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.796 | 2756.0049 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 3.914292 | 4.540419 | 30 | 45.143 | 53.970533 | 150 | 34.592914 | 42.280419 | 200 | 31.073892 | 336151.2565 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.52 | 1.60 | 30 | 55.49 | 58.35 | 150 | 54.08 | 56.87 | 200 | 5.58 | 104421.3675 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 2.563 | 3.709 | 30 | 2.455 | 3.552821 | 200 | 107.346 | 155.352 | 400 | 6.803 | 113387.1413 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.11 | 68.07 | 30 | 1.76 | 38.48 | 200 | 0.05 | 1.15 | 400 | 0.66 | 13943.3779 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 4.330 | 6.301 | 30 | 19.501 | 28.376197 | 200 | 119.928 | 174.517 | 400 | 5.864 | 84335.1618 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.2993 | 12.1334 | 30 | 0.012 | 0.468 | 200 | 0.001 | 0.059 | 400 | 0.956 | 19863.0994 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.59 | 1.89 | 30 | 15.056 | 17.90741 | 200 | 45.65 | 54.31 | 400 | 18.40 | 123345.0962 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.73 | 2 | 30 | 70.694 | 81.545811 | 200 | 150.74 | 173.95 | 400 | 15.68 | 105994.4095 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.598 | 0.414 | 10 | 18.789 | 13.008 | 35 | 18.586 | 12.867 | 100 | 7.330 | 9976.7053 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4759 | 0.8199 | 10 | 0.423 | 0.234956 | 35 | 95.300 | 52.937 | 100 | 2.559 | 2955.5698 | --
山西锐鑫精细陶瓷有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.607 | 2.157 | 10 | 1.658 | 2.225004 | 35 | 38.810 | 52.085 | 100 | 1.281 | 31099.3458 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.586 | 1.129 | 10 | 3.849 | 2.739 | 35 | 29.639 | 21.090 | 200 | 5.618 | 36262.3692 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.482 | 4.140 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.274 | 2.353 | 200 | 0.487 | 1150.2659 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.822 | 0.493 | 10 | 21.391 | 12.826899 | 35 | 79.152 | 47.466 | 200 | 10.614 | 12166.4922 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.2212 | 2.5198 | 10 | 8.806 | 9.990 | 35 | 47.281 | 53.637 | 100 | 3.497 | 7251.1427 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.4274 | 3.5588 | 10 | 0.449 | 0.361 | 35 | 35.226 | 28.315 | 100 | 1.135 | 21807.21 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.1291 | 0.8196 | 10 | 1.695 | 1.231 | 35 | 55.616 | 40.373 | 100 | 2.069 | 56641.8025 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.686 | 4.792 | 10 | 4.932 | 4.156 | 35 | 29.206 | 24.614 | 100 | 4.115 | 15185.323 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 2.055 | -- | 20 | 9.401 | -- | 200 | 16.089 | -- | 300 | 4.356 | 13542.5112 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 2.348 | 3.140945 | 20 | 2.808 | 3.756292 | 200 | 18.058 | 24.156385 | 300 | 9.344 | 31990.28 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.66 | 3.20 | 20 | 1.935 | 2.331324 | 200 | 27.37 | 32.96 | 300 | 11.22 | 58159.9341 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 200 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.07 | -- | 20 | 5.409 | -- | 200 | 16.65 | -- | 300 | 4.94 | 27951.8445 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.17 | 1.59 | 20 | 4.087 | 5.543402 | 200 | 16.84 | 22.83 | 300 | 3.92 | 13071.6812 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 2.81 | 3.03 | 20 | 0.5 | 0.538687 | 200 | 28.48 | 30.67 | 300 | 6.63 | 45214.5266 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.415 | 2.475061 | 10 | 14.224 | 14.57775 | 35 | 35.458 | 36.339 | 50 | 10.801 | 1015194.2374 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.11 | 3.308508 | 10 | 10.941 | 11.639353 | 35 | 32.212 | 34.268 | 50 | 6.182 | 609397.7025 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.56 | -- | 200 | 29.88 | 169454.4025 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 45.069 | -- | 200 | 28.135 | 67551.644 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.628 | -- | 200 | 21.573 | 24342.8755 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.667 | -- | 200 | 34.088 | 57840.1831 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.254 | 0.261923 | -- | 36.247 | 37.378 | 100 | 9.144 | 16668.021 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.729 | 1.798 | 5 | 22.734 | 23.640199 | 35 | 33.190 | 34.513 | 50 | 1.766 | 289673.497 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.539 | -- | 10 | 1.502 | -- | 100 | 27.183 | -- | 100 | 27.645 | 117040.7156 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.530 | -- | 10 | 1.319 | -- | 100 | 32.386 | -- | 100 | 28.890 | 116626.3838 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.614 | -- | 10 | 0.571 | -- | 100 | 28.121 | -- | 100 | 21.558 | 206682.5429 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.393 | 0.382 | 5 | 24.135 | 23.447 | 35 | 38.610 | 37.510 | 50 | 15.221 | 462730.2066 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.99 | -- | 10 | 29.28 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.43 | 1074925.9616 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 4.08 | -- | 10 | 26.04 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.06 | 966918.9345 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.09 | -- | 10 | 25.99 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.14 | 955801.307 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.30 | -- | 10 | 24.21 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.23 | 939398.2466 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.252 | 26.898 | 30 | 7.877 | 169.216 | 100 | 6.169 | 132.524 | 300 | 0 | 0.5934 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.2494 | 0.5567 | 30 | 0.526 | 1.186 | 150 | 5.106 | 11.509 | 200 | 0.001 | 23.5344 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 3.993 | 3.275 | 30 | 106.607 | 85.351 | 150 | 22.138 | 17.711 | 200 | 5.418 | 99836.9285 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 3.957991 | 16.513904 | 30 | 7.657276 | 33.428560 | 150 | 1.428946 | 5.975114 | 200 | 3.040767 | 57079.4869 | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0.851544 | 0.835405 | 30 | 4.152336 | 1.464062 | 150 | 5.623288 | 1.661383 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.2646 | 2.6554 | 10 | 14.201 | 16.652 | 35 | 32.357 | 37.942 | 50 | 10.566 | 1010327.6375 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.3166 | 1.4354 | 10 | 10.574 | 11.529 | 35 | 40.173 | 43.798 | 50 | 10.668 | 958383.6175 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.0568 | 2.2393 | 10 | 0.620 | 24.440 | 35 | 0.298 | 11.756 | 50 | 0.586 | 20563.9192 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.697 | 1.595 | 10 | 13.651 | 31.248 | 35 | 43.021 | 98.479 | 50 | 5.221 | 145707.9899 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.6024 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.289 | 9381.0156 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.990 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.197 | 140801.3355 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#立式煤磨机 | 0.5226 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1848 | 1114.4496 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#立式煤磨机 | 0.7384 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2253 | 19291.1841 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 4.769 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.846 | 172577.8332 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 2.959 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.231 | 156181.7704 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.172 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.334 | 4309.9981 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.358 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.263 | 3383.6027 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.4655 | 1.8131 | 10 | 15.888 | 19.657 | 35 | 28.661 | 35.459 | 50 | 3.826 | 404689.0991 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 5.285 | -- | 10 | 18.407 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 187386.5577 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.989 | -- | 10 | 24.697 | -- | 100 | 53.817 | -- | 100 | 13.958 | 131124.52 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 2.3699 | 2.2819 | 5 | 10.184 | 9.806 | 35 | 35.884 | 34.551 | 50 | 17.881 | 1956959.385 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.2508 | 1.2352 | 5 | 10.384 | 10.255 | 35 | 35.599 | 35.155 | 50 | 17.366 | 1846259.26 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.5282 | 1.4167 | 10 | 11.567 | 10.723 | 35 | 39.891 | 36.981 | 50 | 7.117 | 572879.65 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.2093 | 2.7322 | 10 | 11.080 | 13.702 | 35 | 31.123 | 38.488 | 50 | 8.198 | 550183.7775 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.681 | 1.175935 | 20 | 70.904 | 49.600538 | 80 | 118.987 | 83.239 | 250 | 14.239 | 55535.731 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 5.325 | 3.346741 | 20 | 80.19 | 50.399094 | 80 | 146.546 | 92.102 | 250 | 13.279 | 52977.3375 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1918 | 0.1830 | 30 | 92.49 | 88.24 | 150 | 54.98 | 52.45 | 200 | 3.76 | 135471.2195 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 46.641 | 415109.8268 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.382 | -11.951 | 50 | 2.336 | 20570.3376 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.392 | -6.810 | 50 | 1.508 | 12850.7086 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0.8941 | -- | 15 | 3.607 | -- | 30 | 1.788 | -- | 150 | -- | -- | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.5 | 4.368928 | 10 | 0.758 | 0.735921 | 35 | 42.25 | 41.03 | 50 | 11.59 | 680479.0012 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.767 | 3.767 | 10 | 5.120 | 5.120 | 35 | 27.696 | 27.694 | 50 | 10.657 | 670046.4948 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.6265 | 24.4949 | 10 | 0.091 | 3.568 | 35 | 1.209 | 47.283 | 50 | 0.649 | 15481.065 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.060 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.963 | 6284.5847 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | -0.0133 | -0.5130 | 5 | 0.556 | 21.501 | 35 | 1.123 | 43.383 | 50 | 0.108 | 1373.96 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.232 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.534 | -- | 30 | 41.783 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.691 | 124587.0216 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 2.969 | 3.046327 | 15 | 19.233 | 19.733923 | 30 | 27.18 | 27.887903 | 150 | 3.374 | 296114.3632 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.885 | -- | 30 | 9.509 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.851 | 183052.0454 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.383 | -- | 30 | 6.328 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.674 | 188667.9385 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.539 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.306 | 63848.2968 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.939 | 31.381 | 10 | 0.761 | 25.429 | 35 | 0.129 | 4.326 | 50 | 0.083 | 3970.7082 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 球磨机除尘排放筒 | 1.320 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 3.99 | 5.51 | 10 | 2.81 | 3.88 | 35 | 28.01 | 38.70 | 100 | 3.45 | 27258.16 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.852 | 2.017866 | 10 | 7.158 | 7.799 | 35 | 19.577 | 21.331 | 50 | 6.468 | 604485.5118 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.843 | 0.66263 | 10 | 4.943 | 3.885 | 35 | 23.958 | 18.832 | 50 | 6.092 | 544357.1172 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 1.199 | -- | 30 | 11.604 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.760 | 35072.1942 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.714 | -- | 30 | 9.867 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.752 | 68113.7952 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.6079 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.129 | 5239.588 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.675 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.661 | 398838.7824 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.856 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.449 | 423909.2954 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.295 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.454 | 515680.0636 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.479 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.104 | 296128.13 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.915 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.641 | 239415.5066 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.577 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.411 | 582548.1382 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.141 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.279 | 348078.745 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.473 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.607 | 369571.3164 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.561 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.854 | 495371.7875 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.269 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.511 | 382579.0308 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.5999 | 1.5753 | 10 | 2.690 | 7.062 | 35 | 7.992 | 20.985 | 50 | 0.527 | 61561.329 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.836 | -- | 15 | 2.565 | -- | 30 | 30.503 | -- | 150 | 1.528 | 100743.6495 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.461 | -- | 15 | 2.165 | -- | 30 | 26.712 | -- | 150 | 1.726 | 114867.125 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 0.969 | 0.949 | 5 | 0.143 | 0.140 | 35 | 24.446 | 23.924 | 50 | 9.815 | 377074.4356 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.4982 | 1.5276 | 5 | 0.861 | 0.878 | 35 | 25.177 | 25.670 | 50 | 7.067 | 326576.2504 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.318 | 1.84163 | 10 | 4.228 | 3.360 | 35 | 23.875 | 18.971 | 50 | 7.001 | 450650.23 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.518 | -- | 30 | 9.077 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.991 | 147640.6021 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.237 | -- | 15 | 2.444 | -- | 30 | 19.043 | -- | 150 | 3.569 | 301656.3765 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.612 | -- | 30 | 4.631 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.960 | 92506.4075 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.608 | -- | 30 | 12.121 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.543 | 93795.7068 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.381 | 2.624706 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.24 | 139769.8375 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 2.271 | 4.663979 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.45 | 200950.7858 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.504 | 1.233897 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.48 | 156525.6983 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 0.326 | 0.460 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.501 | 165939.6883 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.81 | 2.141334 | 10 | 6.896 | 8.159 | 35 | 31.468 | 37.230 | 50 | 7.598 | 364812.2975 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.541 | 1.934956 | 10 | 7.499 | 9.416 | 35 | 30.540 | 38.348 | 50 | 6.352 | 300072.0575 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 0.7941 | -- | 15 | 10.59 | -- | 30 | 83.296 | -- | 150 | 6.243 | 540927.4722 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 0.5269 | -- | 30 | 9.031 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.631 | 184329.5525 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 3.0343 | 4.4251 | 10 | 3.448 | 5.028 | 35 | 14.098 | 20.560 | 50 | 5.699 | 246991.43 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 1.1522 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.370 | 76127.19 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.3610 | 3.3518 | 5 | 1.867 | 4.597892 | 35 | 14.085 | 34.687 | 50 | 13.757 | 198794.9199 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.429 | 0.486608 | 5 | 0.271 | 0.307391 | 35 | 15.930 | 18.064 | 50 | 6.339 | 53734.0025 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.4678 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.439 | 250890.0948 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.3241 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.172 | 91251.5184 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2341 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 0.9589 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.146 | 153298.8745 | --
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7698 | -- | 10 | 0.375 | -- | 100 | 0.600 | -- | 100 | 2.104 | 28423.7274 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.1545 | -- | 10 | 38.089 | -- | 100 | 57.405 | -- | 100 | 9.248 | 56230.0096 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 1.3917 | 1.3087 | 5 | 14.382 | 13.524 | 35 | 40.856 | 38.419 | 50 | 8.588 | 413485.8032 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.0668 | 26.2935 | 5 | 0.823 | 20.276 | 35 | 0.081 | 2.001 | 50 | 0.678 | 38329.8837 | 停运
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 3.3475 | -- | 10 | 42.084 | -- | 100 | 55.890 | -- | 100 | 21.873 | 125599.4337 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.733 | -- | 10 | 1.188 | -- | 100 | 51.393 | -- | 100 | 21.499 | 63762.7701 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 1.473 | 2.090546 | 5 | 5.902 | 8.376 | 35 | 24.852 | 35.271 | 50 | 7.044 | 214849.5262 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.5518 | 12.5304 | 5 | 0.215 | 4.871 | 35 | 0.076 | 1.728 | 50 | 0.022 | 814.5302 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0809 | -- | 10 | 0.505 | -- | 100 | 0.315 | -- | 100 | 0.528 | 3830.7356 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1935 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.6259 | 95.0437 | 5 | 0.197 | 11.511 | 35 | 0.036 | 2.097 | 50 | 0.036 | 641.2524 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2660 | 6.6202 | 10 | 0.482 | 12.005 | 35 | 0.495 | 12.311 | 50 | 0 | 0.27 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.1195 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.263 | 5777.5514 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2961 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.2088 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.9139 | -- | 30 | 4.566 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.278 | 75048.8852 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.9150 | -- | 30 | 3.202 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.176 | 117534.3044 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 4.463 | -- | 15 | 11.504 | -- | 30 | 51.585 | -- | 150 | 2.735 | 221454.9593 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 6.0952 | -- | 30 | 29.444 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.856 | 47593.395 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.4507 | -- | 15 | 9.805 | -- | 30 | 53.295 | -- | 150 | 1.889 | 113790.1149 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4203 | -- | 30 | 8.899 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.806 | 55817.6206 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.7664 | -- | 30 | 8.362 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.946 | 92006.1325 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.0068 | -- | 30 | 34.176 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.783 | 87953.87 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.6909 | -- | 15 | 9.471 | -- | 30 | 39.898 | -- | 150 | 2.484 | 337558.3932 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1840 | -- | 30 | 7.363 | -- | 70 | -- | -- | -- | 20.917 | 176687.893 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.3225 | -- | 30 | 7.932 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.591 | 115364.3012 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 2.273 | -- | 15 | 14.538 | -- | 30 | 73.836 | -- | 150 | 5.457 | 282716.8732 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.6704 | -- | 30 | 3.076 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.961 | 49461.06 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.1374 | -- | 30 | 6.094 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.406 | 132264.1182 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.2261 | -- | 30 | 12.278 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.058 | 134853.9257 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.176 | -- | 30 | 10.905 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.070 | 55731.6657 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0442 | -- | 15 | 11.055 | -- | 30 | 35.186 | -- | 150 | 3.539 | 406396.2809 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 3.2178 | -- | 30 | 8.053 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.087 | 95930.0075 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 4.0444 | -- | 30 | 7.425 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.320 | 245090.395 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.7305 | -- | 30 | 12.859 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.853 | 117375.69 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.269 | -- | 15 | 8.556 | -- | 30 | 42.890 | -- | 150 | 4.288 | 532908.5675 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 2.2278 | -- | 30 | 10.308 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.226 | 118763.885 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.3536 | -- | 30 | 5.374 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.755 | 149216.0427 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.805 | -- | 30 | 12.091 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.128 | 179410.3225 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.442 | 0.465784 | 10 | 20.7138 | 21.8284 | 35 | 13.1259 | 13.8323 | 50 | 11.2106 | 15046.7703 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.83 | 49.32 | 100 | 3.64 | 15708.8202 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.911 | 23.343 | 50 | 5.091 | 12809.1677 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 6.9393 | 6.9565 | 10 | 23.459 | 23.517 | 35 | 26.677 | 26.743 | 50 | 9.318 | 30715.8171 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.0618 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.283 | 22473.3025 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.4271 | 64.8447 | 10 | 1.975 | 299.769 | 35 | 0.112 | 16.952 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.680 | 3.834 | 30 | 30.096 | 43.052 | 150 | 18.581 | 26.579 | 200 | 6.868 | 130581.3968 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.654 | 5.396 | 30 | 17.392 | 35.353 | 150 | 22.566 | 45.870 | 200 | 6.472 | 119409.6767 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 1.003 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3783 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 36.1946 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 5.941 | -- | 10 | 9.638 | -- | 100 | 28.089 | -- | 100 | 28.911 | 106497.5821 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 6.691 | -- | 10 | 19.680 | -- | 100 | 31.073 | -- | 100 | 26.531 | 93841.1099 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 7.633 | -- | 10 | 2.064 | -- | 100 | 37.322 | -- | 100 | 25.694 | 166739.9117 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7626 | 3.2522 | 5 | 9.891 | 11.644 | 35 | 27.376 | 32.228 | 50 | 7.391 | 973571.8273 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.6835 | 10.9517 | 5 | 0.311 | 4.983 | 35 | 0.076 | 1.216 | 50 | 1.228 | 69577.7376 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 1.294 | 1.412765 | 5 | 4.472 | 4.883 | 35 | 39.188 | 42.785 | 50 | 13.331 | 607538.1558 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.708 | -- | 10 | 0.023 | -- | 100 | 0.161 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.123 | -- | 10 | 1.778 | -- | 100 | 30.406 | -- | 100 | 11.423 | 87147.8138 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 0.885 | -- | 10 | 0.007 | -- | 100 | 0.492 | -- | 100 | 0.101 | 1490.4548 | 停运
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.908 | 4.004097 | 5 | 16.927 | 17.342 | 35 | 40.925 | 41.930 | 50 | 11.051 | 524183.6339 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 0.849 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 0.498 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.5435 | 1.6726 | 5 | 9.375 | 10.159 | 35 | 30.577 | 33.136 | 50 | 13.631 | 246321.8098 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.0506 | -- | 10 | 0.792 | -- | 100 | 29.668 | -- | 100 | 19.723 | 205579.6956 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.9974 | 0.9506 | 5 | 10.994 | 10.479 | 35 | 32.569 | 31.042 | 50 | 9.132 | 157334.461 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.8076 | -- | 10 | 1.11 | -- | 100 | 42.066 | -- | 100 | 17.146 | 91647.34 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.8291 | 1.6439 | 5 | 1.919 | 1.724 | 35 | 18.399 | 16.536 | 50 | 4.959 | 86561.631 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 3.2010 | -- | 10 | 5.179 | -- | 100 | 13.175 | -- | 100 | 12.896 | 71104.7025 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.7729 | -- | 10 | 5.088 | -- | 100 | 19.805 | -- | 100 | 13.166 | 76094.962 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.6820 | 2.5064 | 5 | 0.961 | 0.898 | 35 | 14.735 | 13.770 | 50 | 3.735 | 74627.8508 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.4971 | 0.6542 | 10 | 0.437 | 0.574999 | 100 | 43.904 | 57.770 | 100 | 6.136 | 18761.9512 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.8896 | 1.7217 | 10 | 1.444 | 2.794327 | 100 | 12.013 | 23.248 | 100 | 3.939 | 13807.6753 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.7996 | 1.8605 | 10 | 20.578 | 21.27438 | 35 | 33.316 | 34.444 | 50 | 9.188 | 920523.6325 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.1281 | 2.3061 | 10 | 14.31 | 15.507145 | 35 | 31.505 | 34.141 | 50 | 9.003 | 891461.7799 | --
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.5251 | 0.5785 | 10 | 2.094 | 2.307 | 35 | 19.713 | 21.717 | 50 | 3.089 | 230900.4375 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.7264 | 1.0334 | 10 | 1.614 | 2.296092 | 35 | 20.484 | 29.142 | 50 | 3.922 | 205527.312 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.3208 | -- | 30 | 23.150 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.768 | 142240.4792 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.6277 | -- | 30 | 20.481 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.017 | 126695.5164 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.3134 | -- | 15 | 15.332 | -- | 30 | 33.044 | -- | 150 | 4.913 | 208209.1972 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.1212 | -- | 15 | 14.643 | -- | 30 | 34.084 | -- | 150 | 6.394 | 270985.4716 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.5263 | -- | 30 | 20.198 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.595 | 123586.734 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.9097 | -- | 30 | 5.518 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.649 | 180420.2458 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.5680 | -- | 30 | 7.964 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.993 | 103267.1515 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.8595 | -- | 30 | 2.990 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.778 | 118231.7463 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.272 | -- | 30 | 2.910 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.992 | 81309.8294 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.673 | -- | 30 | 15.567 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.807 | 222276.4797 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.8199 | -- | 15 | 12.656 | -- | 30 | 68.303 | -- | 150 | 3.383 | 242432.895 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.4453 | -- | 30 | 3.617 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.762 | 63137.0995 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.3609 | -- | 30 | 8.686 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.492 | 288990.3214 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.2651 | -- | 15 | 11.229 | -- | 30 | 61.147 | -- | 150 | 3.237 | 241704.905 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 0.9881 | -- | 30 | 23.8 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.369 | 62854.825 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.5013 | -- | 30 | 22.088 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.125 | 61870.6032 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.263 | 1.652641 | 15 | 10.243 | 13.403016 | 30 | 73.470 | 96.132 | 150 | 2.895 | 149198.6145 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.643 | -- | 30 | 13.224 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.102 | 104220.6683 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.461 | -- | 30 | 3.749 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.933 | 177198.0684 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.91 | -- | 30 | 10.330 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.164 | 66301.5636 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5137 | 72.0442 | 15 | 2.520 | 353.433 | 30 | 0.544 | 76.324 | 150 | 0.005 | 332.5649 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.78 | -- | 30 | 0.292 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.091 | 17707.487 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.68 | -- | 30 | 0.931 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.323 | 24111.1202 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 3.948 | -- | 15 | 6.016 | -- | 30 | 50.239 | -- | 150 | 5.320 | 255479.74 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.368 | 2.673615 | 30 | 2.161 | 4.224 | 50 | 8.655 | 16.914 | 180 | 14.048 | 16534.3115 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.2956 | 2.1665 | 30 | 10.740 | 10.136 | 50 | 26.653 | 25.154 | 180 | 14.089 | 10073.0399 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.9939 | 87.8583 | 30 | 0.100 | 2.198 | 50 | 0.330 | 7.253 | 180 | 1.043 | 3708.3375 | 停运
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 2.8201 | 138.5996 | 30 | 0.093 | 4.585 | 50 | 0.290 | 14.234 | 180 | 0 | 0 | 停运
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.5816 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.649 | 54596.797 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2947 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.256 | 568.055 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.7730 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.698 | 4126.0772 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.612 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.095 | 33056.222 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.8911 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.154 | 6926.93 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.01 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.563 | 1240.6889 | --
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.1538 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.279 | 5957.27 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.001 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.810 | 5883.7938 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.604 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.289 | 963.2052 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.326 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.066 | 225.2357 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.797 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.743 | 2508.1577 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.324 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.359 | 4418.2786 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.617 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.174 | 581.2635 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.634 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.737 | 2403.8747 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 2.572 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.118 | 3641.066 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.627 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.408 | 1355.6985 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.707 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.424 | 1405.3351 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.096 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.611 | 2017.2892 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.551 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.375 | 1975.6118 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.480 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.260 | 1812.3218 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.256 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 898.8245 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.866 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.344 | 10933.0184 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.638 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.767 | 5702.7364 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.433 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.047 | 156.2146 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.463 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.889 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.075 | 3540.6484 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.376 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.666 | 2206.9379 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.180 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.756 | 5588.6049 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.574 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.862 | 1261.7337 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.682 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.945 | 1732.2837 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.619 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.988 | 11150.8343 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.282 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.336 | 1935.7837 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.392 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.986 | 3274.8485 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.916 | 1.131 | 10 | 12.794 | 15.79505 | 35 | 33.848 | 41.779 | 50 | 9.66 | 900293.7662 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.527 | 0.547 | 10 | 14.867 | 15.443557 | 35 | 40.660 | 42.223 | 50 | 10.06 | 926100.8562 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 3.036 | 2.138327 | 20 | 46.878 | 33.0173 | 80 | 190.322 | 134.049 | 250 | 9.279 | 71222.6231 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.278 | -5.390 | 50 | 0.154 | 798.9085 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.333 | 1051.024 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.085 | -2.553 | 50 | 0.409 | 1287.9204 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.351 | -59.278 | 50 | 0.435 | 1424.4952 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.056 | -4.441 | 50 | 0.315 | 1799.9359 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.034 | -14.274 | 50 | 0.294 | 1623.7898 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.168 | -223.920 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.473 | -63.248 | 50 | 0.687 | 4006.9125 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.089 | 10.130 | 50 | 1.768 | 10074.6125 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.202 | -453.721 | 50 | 0.082 | 475.88 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.536 | 287.230 | 50 | 0.966 | 5731.705 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.092 | 16.442 | 50 | 0.040 | 233.2399 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.479 | 1008.618 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.100 | 7.316 | 50 | 0.570 | 1192.6421 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 1.349 | 50 | 0.379 | 791.4748 | 停运