## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年07月27日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2348 | -78.9867 | 10 | 1.383 | -88.480 | 35 | 0.894 | -57.199 | 50 | 0.001 | 41.814 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.3239 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.036 | 943.6801 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 5.4602 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.646 | 224200.2865 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.37 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 1303.4877 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.7922 | 3.7710 | 10 | 19.379 | 19.271078 | 35 | 37.458 | 37.248 | 50 | 7.542 | 1106281.79 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.5258 | 3.6976 | 10 | 15.172 | 15.911 | 35 | 32.720 | 34.315 | 50 | 6.496 | 965093.2625 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.721 | -- | 15 | 20.282 | -- | 30 | 107.657 | -- | 150 | 3.390 | 217151.3225 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.891 | -- | 30 | 4.97 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.991 | 105390.815 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.5981 | -- | 30 | 2.38 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.165 | 100990.9825 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.991 | -- | 30 | 20.165 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.836 | 81350.9124 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 管式炉与加热炉废气集中排放口 | 0.78 | 0.86 | 200 | 1.05 | 1.17 | 550 | 96.07 | 106.87 | 240 | 6.82 | 32175.6854 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.6504 | 1.6600 | 20 | 6.441 | 16.438 | 50 | 50.078 | 127.808 | 200 | 4.969 | 13063.366 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.062 | 1.314263 | 10 | 0.470 | 0.581 | 35 | 17.529 | 21.693 | 50 | 13.312 | 82617.697 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 2.7134 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.380 | 23206.6775 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | 3.598 | 56592.92 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.3695 | 406.4556 | 10 | 3.288 | 3617.431 | 35 | 0.377 | 414.536 | 50 | 0.004 | 72.295 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.2618 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.427 | 57013.9275 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3550 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.317 | 6562.945 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.912 | 5775.185 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6797 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.242 | 2868.7325 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.121 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.218 | 464.2575 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.372 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 4.5952 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.353 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.044 | 124.9065 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 14.22 | 15.495 | 30 | 37.053 | 40.374 | 150 | 58.83 | 64.104 | 200 | 6.288 | 158352.1382 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.05 | 2.196652 | 30 | 0.5 | 1.046025 | 50 | 61.962 | 129.619 | 180 | 5.915 | 11700.0299 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 2.475 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.998 | 732027.1699 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.545 | 1.381684 | 10 | 19.480 | 17.421 | 35 | 41.234 | 36.876 | 50 | 4.600 | 532315.2162 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.354 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.73 | 398256.0575 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.893 | 368456.3251 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.689 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.686 | 422596.5037 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.425 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.352 | 178028.3511 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.037 | 1.034527 | 5 | 25.060 | 25 | 35 | 21.867 | 21.815 | 50 | 5.359 | 344719.4827 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.851 | 3.784 | 10 | 2.241 | 2.201807 | 35 | 8.174 | 8.031 | 50 | 14.583 | 251714.4564 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.990 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.056 | 124542.6858 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 1.495 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.055 | 154491.7234 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 4.397 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.182 | 78336.5284 | --
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 1.085 | 1.572 | 10 | 2.693 | 3.901928 | 35 | 22.163 | 32.113 | 50 | 7.288 | 13905.5368 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.7368 | 1.8564 | 10 | 12.331 | 13.179767 | 35 | 36.434 | 38.943 | 50 | 6.766 | 635865.1567 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.2948 | 0.3065 | 10 | 0 | 0 | 35 | 38.951 | 40.501 | 50 | 8.495 | 956647.6304 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.350 | 0.351 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.110 | 3538.8741 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.611 | 347.755 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.277 | 9803.9749 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9294 | 1.4009 | 20 | 11.243 | 17.653241 | 100 | 20.890 | 31.489 | 150 | 6.179 | 102463.8605 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.812 | -- | 15 | 14.694 | -- | 30 | 71.845 | -- | 150 | 3.911 | 250295.5704 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.949 | -- | 30 | 8.289 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.81 | 53335.0545 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4275 | -- | 15 | 6.702 | -- | 30 | 72.204 | -- | 150 | 7.946 | 112593.5673 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3443 | -- | 15 | 1.654 | -- | 30 | 1.389 | -- | 150 | 0.356 | 5824.4245 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.57 | -- | 30 | 8.85 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.30 | 51461.7612 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.35 | -- | 30 | 5.553 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.51 | 192205.922 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.32 | 4.36 | 30 | 3.255 | 44.70 | 70 | -- | -- | -- | 10.57 | 231807.3266 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.02 | -- | 15 | 8.891 | -- | 30 | 39.11 | -- | 150 | 3.46 | 332977.4579 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.4022 | -- | 15 | 14.549 | -- | 30 | 111.931 | -- | 150 | 1.844 | 111718.685 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3753 | -- | 15 | 11.519 | -- | 30 | 44.829 | -- | 150 | 2.926 | 175391.9131 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.179 | -- | 30 | 5.070 | -- | 70 | -- | -- | -- | 2.685 | 37729.415 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8441 | -- | 30 | 5.591 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.455 | 48513.73 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2154 | -- | 30 | 33.041 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.222 | 88005.965 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.3718 | -- | 30 | 0.332 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.805 | 86588.9725 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1528 | -- | 30 | 8.985 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.198 | 93622.07 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 80.081 | -- | 200 | 29.949 | 34301.6833 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.709 | -- | 200 | 0 | 0 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.230 | -- | 200 | 21.900 | 63916.6805 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.386 | -- | 200 | 22.212 | 64358.6525 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.115 | -- | 100 | 11.538 | 32955.1875 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.950 | -- | 200 | 15.804 | 15892.1489 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.312 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 4893.8634 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.177 | -- | 200 | 17.020 | 56394.8642 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 2.3812 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.059 | 9042.9574 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.344 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.902 | 9548.2292 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2137 | 37.9926 | 10 | 0.091 | 2.849 | 35 | 0.310 | 9.713 | 50 | 0.283 | 8085.0349 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.4054 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.667 | 34963.3474 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0058 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.628 | 2151.1675 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.660468 | 0.778618 | 30 | 32.086624 | 38.267135 | 150 | 41.818079 | 48.975959 | 200 | 0.850848 | 9355.1934 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 2.174 | 2.371636 | 30 | 20.08 | 21.87 | 150 | 50.12 | 54.57 | 200 | 5.83 | 98617.8925 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.537 | 5.352227 | 30 | 2.24 | 3.389592 | 200 | 178.990 | 270.857 | 400 | 6.949 | 115553.5817 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.14 | 57.76 | 30 | 1.54 | 28.39 | 200 | 1.01 | 18.56 | 400 | 0.74 | 15573.3904 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 4.524 | 6.426 | 30 | 22.595 | 32.091655 | 200 | 173.659 | 246.658 | 400 | 5.807 | 82475.6126 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.2981 | 10.8891 | 30 | 1.553 | 56.735 | 200 | 0.780 | 28.484 | 400 | 1.151 | 24077.7625 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.70 | 1.96 | 30 | 13.941 | 16.138282 | 200 | 34.81 | 40.29 | 400 | 18.51 | 122991.9991 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.07 | 6.76 | 30 | 0.46 | 2.89 | 200 | -0.03 | -0.22 | 400 | 0.02 | 212.6391 | 停运
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.602 | 0.435 | 10 | 18.425 | 13.307 | 35 | 6.545 | 4.727 | 100 | 7.265 | 10013.6893 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4284 | 0.7487 | 10 | 1.263 | 0.662064 | 35 | 95.932 | 50.283 | 100 | 2.829 | 3232.7526 | --
山西锐鑫精细陶瓷有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.755 | 2.488 | 10 | 4.232 | 6 | 35 | 28.911 | 40.989 | 100 | 1.328 | 32498.4719 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.725 | 1.068 | 10 | 3.762 | 2.32893 | 35 | 100.372 | 62.131 | 200 | 8.853 | 57756.7211 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.478 | 3.220 | 10 | 0.056 | 0.380 | 35 | 1.534 | 10.329 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.837 | 0.485 | 10 | 14.963 | 8.673 | 35 | 91.567 | 53.075 | 200 | 10.890 | 12372.6779 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.7471 | 6.0404 | 10 | 5.321 | 11.699 | 35 | 23.711 | 52.137 | 100 | 2.554 | 5264.9432 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.2085 | 2.0856 | 10 | 0.631 | 0.313 | 35 | 51.126 | 25.337 | 100 | 1.453 | 26967.4025 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.1194 | 0.8766 | 10 | 0.593 | 0.464 | 35 | 54.159 | 42.413 | 100 | 1.912 | 52760.3825 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.019 | 5.293 | 10 | 4.458 | 3.919692 | 35 | 32.4 | 28.489 | 100 | 3.549 | 13182.0294 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 2.09 | -- | 20 | 0.011 | -- | / | 15.72 | -- | / | 4.63 | 15294.0199 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 3.02 | 4 | 20 | 3.483 | 4.616023 | 200 | 17.75 | 23.54 | 300 | 9.31 | 32783.9004 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.48 | 2.88 | 20 | 3.472 | 4.04148 | 200 | 27.38 | 31.89 | 300 | 13.42 | 68906.3116 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | / | -- | -- | / | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.15 | -- | 20 | 6.806 | -- | / | 17.93 | -- | / | 5.38 | 29588.4658 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.20 | 1.66 | 20 | 5.283 | 7.309807 | 200 | 17 | 23.52 | 300 | 3.56 | 11872.8554 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 2.97 | 2.96 | 20 | 0.815 | 0.812783 | 200 | 28.71 | 28.62 | 300 | 6.49 | 43603.2291 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.282 | 2.262689 | 10 | 21.105 | 20.926409 | 35 | 31.307 | 31.043 | 50 | 11.774 | 1098805.865 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.987 | 3.042576 | 10 | 14.062 | 14.323637 | 35 | 31.916 | 32.510 | 50 | 6.705 | 656139.415 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 45.407 | -- | 200 | 27.842 | 66845.5966 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.34 | -- | 200 | 29.87 | 169806.0916 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃气锅炉排放口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 200 | -- | -- | / | -- | -- | / | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 200 | -- | -- | / | -- | -- | / | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 200 | -- | -- | / | -- | -- | / | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.813 | -- | 200 | 21.472 | 24145.2624 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.427 | -- | 200 | 37.025 | 62765.4877 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.109 | 0.10866 | -- | 35.22 | 35.11 | 100 | 9.534 | 17138.3478 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 2.46 | 3.252533 | 5 | 16.961 | 22.424 | 35 | 25.265 | 33.403 | 50 | 1.757 | 294758.4487 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.509 | -- | 10 | 0.914 | -- | 100 | 26.819 | -- | 100 | 27.473 | 114915.2311 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.718 | -- | 10 | 2.556 | -- | 100 | 26.928 | -- | 100 | 29.239 | 116898.0718 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.774 | -- | 10 | 1.682 | -- | 100 | 31.613 | -- | 100 | 20.909 | 198675.0133 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.391 | 0.396 | 5 | 22.094 | 22.373 | 35 | 37.082 | 37.550 | 50 | 15.144 | 459472.4395 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.99 | -- | 10 | 27.69 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.50 | 1066981.5641 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.89 | -- | 10 | 26.75 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.02 | 950342.4066 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.52 | -- | 10 | 28.15 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.98 | 932830.5333 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.32 | -- | 10 | 26.06 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.91 | 902511.34 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.483 | -127.504 | 30 | 2.897 | -248.957 | 100 | 7.801 | -670.452 | 300 | 0 | 1.6569 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 2.564 | 7.66899 | 30 | 23.655 | 70.993 | 150 | 3.499 | 10.475 | 200 | 1.840 | 31893.5124 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 6.779 | 5.297 | 30 | 93.531 | 72.769 | 150 | 23.545 | 18.357 | 200 | 5.413 | 95056.3449 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 3.103 | 8.982502 | 30 | 15.678425 | 41.776085 | 150 | 1.016167 | 2.948339 | 200 | 3.852027 | 72043.2464 | --
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0.983855 | 3.134995 | 30 | 4.363733 | 2.564757 | 150 | 10.043103 | 9.805540 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.6259 | 2.8837 | 10 | 10.489 | 11.518 | 35 | 32.624 | 35.825 | 50 | 12.878 | 1228590.9825 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.566 | 1.635109 | 10 | 9.222 | 9.472 | 35 | 38.63 | 40.33478 | 50 | 7.650 | 689143.4812 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.0755 | 3.0863 | 10 | 0.240 | 9.823 | 35 | 0.205 | 8.378 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.474 | 19.931 | 10 | 0.355 | 14.959 | 35 | 0.304 | 12.792 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.5116 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.614 | 82631.3589 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.820 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.588 | 51015.878 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#立式煤磨机 | 0.5961 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1502 | 905.5256 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#立式煤磨机 | 0.2243 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1849 | 1126.8075 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.899 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.624 | 137098.4807 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.718 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.593 | 7672.016 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 2.419 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.546 | 72526.1327 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.429 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 1300.0587 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.1693 | 1.6176 | 10 | 13.710 | 18.966 | 35 | 23.197 | 32.090 | 50 | 3.895 | 417083.663 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 5.659 | -- | 10 | 6.342 | -- | 100 | 49.500 | -- | 100 | 18.510 | 189663.382 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 5.72 | -- | 10 | 34.199 | -- | 100 | 46.671 | -- | 100 | 14.168 | 132013.5005 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 2.5667 | 2.4278 | 5 | 9.418 | 8.909 | 35 | 37.525 | 35.495 | 50 | 19.975 | 2167002.2875 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 2.4594 | 2.3991 | 5 | 11.329 | 11.051235 | 35 | 34.419 | 33.575 | 50 | 19.005 | 2009456.8675 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.3565 | 27.7955 | 10 | -0.142 | -2.919 | 35 | 0.623 | 12.769 | 50 | 0.064 | 6146.5325 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.3808 | 4.2447 | 10 | 12.141 | 15.244 | 35 | 28.051 | 35.219 | 50 | 7.721 | 517020.3425 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6848 | 1.1346 | 20 | 75.928 | 51.133407 | 80 | 124.795 | 84.043 | 250 | 14.050 | 54938.5847 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.2150 | 0.7590 | 20 | 85.969 | 53.703716 | 80 | 141.277 | 88.256 | 250 | 13.356 | 54145.1301 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1862 | 0.1850 | 30 | 85.45 | 84.89 | 150 | 45.87 | 45.56 | 200 | 3.02 | 109935.9412 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.991 | -31.287 | 50 | 46.641 | 408075.1622 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.391 | -10.406 | 50 | 2.341 | 20484.1038 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.668 | -9.508 | 50 | 1.487 | 12662.0438 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.337 | 4.663437 | 10 | 1.114 | 1.197848 | 35 | 40.69 | 43.72 | 50 | 10.68 | 626822.875 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.851 | 3.834382 | 10 | 4.526 | 4.506 | 35 | 32.549 | 32.411 | 50 | 10.012 | 625497.2537 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 7.7153 | 147.9676 | 5 | 0.120 | 2.310 | 35 | 1.625 | 31.163 | 50 | 0.456 | 10694.8874 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7035.5789 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.295 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万焦炉烟囱排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西福裕焦化有限公司 | 90万装煤地面站废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | --
山西福裕焦化有限公司 | 90万推焦地面站废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | --
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.531 | -- | 30 | 38.856 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.564 | 110961.9965 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 2.468 | 2.592646 | 15 | 18.911 | 19.8661 | 30 | 33.964 | 35.679351 | 150 | 3.343 | 293132.1485 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.853 | -- | 30 | 9.664 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.694 | 184043.9208 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.246 | -- | 30 | 6.159 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.398 | 187851.9251 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.600 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.701 | 82636.5358 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 1.181 | 252.750 | 10 | 0.184 | 39.311 | 35 | 1.400 | 299.451 | 50 | 0.023 | 1100.3952 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 球磨机除尘排放筒 | 1.401 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.01 | -0.15 | 10 | 0.02 | -0.32 | 35 | 0.09 | -1.38 | 100 | 1.43 | 12641.7058 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.766 | 1.89363 | 10 | 6.414 | 6.879 | 35 | 25.562 | 27.412 | 50 | 6.459 | 598097.9085 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.8 | 0.667556 | 10 | 5.815 | 4.852 | 35 | 20.295 | 16.934 | 50 | 6.216 | 549273.0622 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 1.092 | -- | 30 | 9.337 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.797 | 35196.3166 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.799 | -- | 30 | 10.807 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.742 | 67551.621 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.667 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.222 | 423430.2474 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.71 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.422 | 417437.3249 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.823 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.573 | 424446.6144 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.3 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.127 | 498340.365 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.557 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.081 | 289173.38 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.884 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.821 | 240213.2096 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.439 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.289 | 570071.2545 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.126 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.527 | 350685.9802 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.547 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.713 | 364725.312 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.628 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.156 | 515055.3472 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.266 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.472 | 379840.5139 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.938 | 0.98364 | 10 | 6.776 | 7.105 | 35 | 27.453 | 28.787 | 50 | 6.031 | 539253.789 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.869 | -- | 15 | 1.944 | -- | 30 | 20.164 | -- | 150 | 1.697 | 110718.5662 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.474 | -- | 15 | 1.584 | -- | 30 | 26.871 | -- | 150 | 1.726 | 114508.0625 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 1.077 | 1.079398 | 5 | 0.35 | 0.350779 | 35 | 23.457 | 23.509238 | 50 | 8.439 | 291972.7741 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.4346 | 1.4950 | 5 | 0.798 | 0.832 | 35 | 19.033 | 19.834 | 50 | 6.706 | 312473.5412 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.975 | 1.550234 | 10 | 2.395 | 1.880 | 35 | 22.021 | 17.286 | 50 | 6.083 | 387506.2675 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.532 | -- | 30 | 8.762 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.902 | 144376.0866 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.156 | -- | 15 | 3.224 | -- | 30 | 18.689 | -- | 150 | 3.588 | 303680.9385 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.601 | -- | 30 | 3.502 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.961 | 92304.9549 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.59 | -- | 30 | 8.781 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.746 | 97142.5774 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.614 | 2.724933 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.64 | 144490.0908 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.862 | 3.805974 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.62 | 202016.7991 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.629 | 1.238938 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.23 | 184759.6941 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 0.194 | 0.288 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.717 | 151877.6657 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.342 | 1.573885 | 10 | 6.643 | 7.79085 | 35 | 31.820 | 37.318 | 50 | 9.236 | 436676.54 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.749 | 2.107398 | 10 | 7.096 | 8.550 | 35 | 28.319 | 34.121 | 50 | 8.186 | 379510.7275 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 0.8709 | -- | 15 | 18.430 | -- | 30 | 86.464 | -- | 150 | 6.115 | 540681.0721 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 0.6683 | -- | 30 | 6.98 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.830 | 199521.6025 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 2.5966 | 7.2658 | 10 | 0.934 | 2.614 | 35 | 7.158 | 20.031 | 50 | 2.314 | 101357.1462 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 1.1248 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.164 | 38003.8775 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.2745 | 2.5924 | 5 | 2.074 | 4.218781 | 35 | 15.108 | 30.730 | 50 | 11.159 | 170164.3292 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.5184 | 0.6247 | 5 | 0.302 | 0.364074 | 35 | 16.683 | 20.106 | 50 | 6.800 | 56544.8675 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.4562 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.710 | 265301.1572 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.3664 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.790 | 88023.2979 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.4012 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.070 | 940.9467 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 0.5532 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.190 | 155593.6589 | --
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | 0.438 | -- | 100 | 0.798 | -- | 100 | 2.208 | 29825.0399 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0563 | -- | 10 | 41.457 | -- | 100 | 57.578 | -- | 100 | 4.404 | 27561.7107 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.0860 | 0.0839 | 5 | 6.239 | 6.081 | 35 | 38.772 | 37.786 | 50 | 8.071 | 384802.6188 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.3841 | 23.4003 | 5 | 0.493 | 8.330 | 35 | 0.081 | 1.376 | 50 | 0.227 | 12968.9018 | 停运
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 3.6988 | -- | 10 | 50.245 | -- | 100 | 45.193 | -- | 100 | 21.622 | 122147.7749 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.764 | -- | 10 | 5.084 | -- | 100 | 52.686 | -- | 100 | 21.564 | 64008.2702 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 1.569 | 2.242709 | 5 | 6.311 | 9.022 | 35 | 17.407 | 24.882 | 50 | 7.272 | 218911.644 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.6061 | 18.3614 | 5 | 0.184 | 5.582 | 35 | 0.047 | 1.416 | 50 | 0.096 | 3525.7799 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0869 | -- | 10 | 0.261 | -- | 100 | 0.420 | -- | 100 | 0.537 | 3882.7779 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.3087 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.7734 | 366.6351 | 5 | 0.101 | 20.872 | 35 | 0.060 | 12.361 | 50 | 0.056 | 991.4499 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.5765 | 12.8818 | 10 | 0.465 | 10.390 | 35 | 0.605 | 13.517 | 50 | 0 | 0.1949 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4758 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2903 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.254 | 5674.4242 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3074 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.3545 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.894 | -- | 30 | 2.704 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.569 | 68403.2131 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.667 | -- | 30 | 4.073 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.555 | 106763.7292 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 7.049 | -- | 15 | 11.119 | -- | 30 | 45.781 | -- | 150 | 2.788 | 227900.1345 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 5.936 | -- | 30 | 19.895 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.191 | 51945.2425 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 0.9009 | -- | 15 | 13.082 | -- | 30 | 54.639 | -- | 150 | 1.652 | 111193.8474 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4455 | -- | 30 | 6.730 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.036 | 58364.6508 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.5408 | -- | 30 | 9.637 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.361 | 82308.735 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.0809 | -- | 30 | 25.338 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.642 | 89563.6599 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.8945 | -- | 15 | 9.364 | -- | 30 | 40.895 | -- | 150 | 2.216 | 300946.2224 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1573 | -- | 30 | 6.839 | -- | 70 | -- | -- | -- | 21.186 | 179082.3656 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.2912 | -- | 30 | 9.273 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.702 | 115464.0459 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 2.9477 | -- | 15 | 14.630 | -- | 30 | 76.137 | -- | 150 | 5.566 | 291160.6165 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.662 | -- | 30 | 3.082 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.029 | 49757.4275 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.078 | -- | 30 | 5.294 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.433 | 116198.0275 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.2139 | -- | 30 | 12.687 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.152 | 135929.4663 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1466 | -- | 30 | 10.453 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.485 | 61048.7804 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9968 | -- | 15 | 10.459 | -- | 30 | 34.033 | -- | 150 | 3.445 | 394741.4881 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 2.8554 | -- | 30 | 6.537 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.990 | 94722.71 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 4.0113 | -- | 30 | 6.793 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.336 | 230498.645 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.7226 | -- | 30 | 13.184 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.617 | 113695.4875 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.748 | -- | 15 | 8.989 | -- | 30 | 33.458 | -- | 150 | 4.067 | 501232.4418 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 2.2198 | -- | 30 | 8.833 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.269 | 118586.71 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0303 | -- | 30 | 4.841 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.335 | 142724.4241 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.701 | -- | 30 | 11.721 | -- | 80 | -- | -- | -- | 15.285 | 192781.3625 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3719 | 0.3909 | 10 | 16.5999 | 17.4490 | 35 | 12.3913 | 13.0251 | 50 | 10.9378 | 14562.8243 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.51 | 45.23 | 100 | 3.90 | 16795.1589 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.330 | 28.124 | 50 | 6.679 | 16977.8494 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 6.3760 | 6.5102 | 10 | 24.962 | 25.487 | 35 | 22.538 | 23.012 | 50 | 8.591 | 28644.1055 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.6558 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.253 | 4466.045 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.6805 | 14.8369 | 10 | 0.259 | 5.648 | 35 | 0.300 | 6.550 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 4.873 | 6.573 | 30 | 22.194 | 29.935 | 150 | 22.729 | 30.656 | 200 | 6.800 | 127868.3483 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 3.430 | 7.848 | 30 | 20.965 | 47.966 | 150 | 29.950 | 68.524 | 200 | 6.422 | 118221.3908 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 1.028 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3.0044 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 6.802 | -- | 10 | 16.209 | -- | 100 | 30.928 | -- | 100 | 29.040 | 89006.0869 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.233 | -- | 10 | 4.906 | -- | 100 | 31.642 | -- | 100 | 27.288 | 92294.1822 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 6.303 | -- | 10 | 8.728 | -- | 100 | 24.212 | -- | 100 | 21.385 | 134190.6587 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 7.716 | -- | 10 | 1.622 | -- | 100 | 38.529 | -- | 100 | 23.476 | 149999.0523 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.8868 | 3.3891 | 5 | 13.720 | 16.107 | 35 | 28.277 | 33.197 | 50 | 7.349 | 960284.4416 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.6797 | 10.8962 | 5 | 0.276 | 4.430 | 35 | 0.064 | 1.018 | 50 | 0.933 | 52601.4563 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.2326 | 2.4917 | 5 | 15.327 | 17.10602 | 35 | 33.384 | 37.259 | 50 | 13.687 | 615512.8547 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.700 | -- | 10 | 0.119 | -- | 100 | 0.475 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.182 | -- | 10 | 1.926 | -- | 100 | 34.631 | -- | 100 | 10.905 | 76559.1509 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 0.873 | -- | 10 | 0.023 | -- | 100 | 1.416 | -- | 100 | 0.065 | 968.5841 | 停运
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.8154 | 4.0061 | 5 | 20.610 | 21.640 | 35 | 34.778 | 36.516 | 50 | 11.769 | 556355.6365 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 0.826 | -- | 10 | 0.004 | -- | 100 | 1.889 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.5776 | 1.7790 | 5 | 5.767 | 6.504 | 35 | 29.621 | 33.402 | 50 | 13.565 | 234194.0268 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 2.6081 | -- | 10 | 0.869 | -- | 100 | 30.697 | -- | 100 | 20.222 | 216832.1594 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.9471 | 0.9019 | 5 | 14.070 | 13.398 | 35 | 28.478 | 27.118 | 50 | 8.742 | 149013.2575 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.9106 | -- | 10 | 1.081 | -- | 100 | 44.616 | -- | 100 | 16.951 | 91687.4825 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.5686 | 1.4096 | 5 | 2.131 | 1.915 | 35 | 25.235 | 22.677 | 50 | 4.997 | 85420.7731 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.5646 | -- | 10 | 4.784 | -- | 100 | 12.995 | -- | 100 | 13.741 | 76937.0775 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 6.8607 | -- | 10 | 5.096 | -- | 100 | 19.631 | -- | 100 | 13.618 | 77873.8873 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.7050 | 2.5536 | 5 | 1.396 | 1.318 | 35 | 19.210 | 18.135 | 50 | 3.726 | 74064.231 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.4780 | 0.6166 | 10 | 0.437 | 0.563767 | 100 | 41.221 | 53.177 | 100 | 6.202 | 18737.6802 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.9577 | 1.9332 | 10 | 2.907 | 5.868166 | 100 | 21.079 | 42.552 | 100 | 3.906 | 13676.5192 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.8117 | 1.9139 | 10 | 18.202 | 19.229 | 35 | 32.665 | 34.507 | 50 | 8.126 | 818687.9274 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 1.7700 | 1.9624 | 10 | 14.031 | 15.556576 | 35 | 31.644 | 35.083 | 50 | 7.761 | 773312.1225 | --
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.6344 | 1.8402 | 10 | 2.274 | 2.561 | 35 | 27.712 | 31.203 | 50 | 3.082 | 231508.8475 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.6740 | 1.0769 | 10 | 1.559 | 2.490945 | 35 | 21.702 | 34.676 | 50 | 3.847 | 195680.9363 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.1303 | -- | 30 | 19.838 | -- | 80 | -- | -- | -- | 15.004 | 145728.6282 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.1752 | -- | 30 | 20.924 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.837 | 134938.7052 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.2696 | -- | 15 | 14.989 | -- | 30 | 38.776 | -- | 150 | 4.950 | 212987.3002 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.1704 | -- | 15 | 13.86 | -- | 30 | 40.560 | -- | 150 | 5.202 | 219427.1862 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 0.9073 | -- | 30 | 24.723 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.104 | 102675.2531 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.6131 | -- | 30 | 5.791 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.982 | 151714.7722 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.9233 | -- | 30 | 19.838 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.352 | 107065.6852 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.3451 | -- | 30 | 5.769 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.905 | 121748.5656 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.2046 | -- | 30 | 2.630 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.395 | 78234.9007 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.4116 | -- | 30 | 10.987 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.553 | 218840.357 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.8340 | -- | 15 | 12.596 | -- | 30 | 60.661 | -- | 150 | 3.418 | 241518.55 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5680 | -- | 30 | 2.788 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.795 | 63265.9477 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.2006 | -- | 30 | 8.575 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.864 | 277175.9172 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.224 | -- | 15 | 11.879 | -- | 30 | 54.055 | -- | 150 | 3.357 | 248868.394 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.0015 | -- | 30 | 24.526 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.227 | 61584.195 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.7209 | -- | 30 | 21.115 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.075 | 61041.6772 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.958 | 2.709889 | 15 | 10.111 | 13.993 | 30 | 65.096 | 90.091 | 150 | 2.748 | 145486.985 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.961 | -- | 30 | 4.872 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.835 | 101884.1269 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.566 | -- | 30 | 4.161 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.115 | 165720.013 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.869 | -- | 30 | 2.507 | -- | 80 | -- | -- | -- | 1.092 | 13032.1023 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.75 | 3.3752 | 15 | 2.674 | 5.160 | 30 | 52.835 | 101.975 | 150 | 1.665 | 70555.6406 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 三期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 一期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.77 | -- | 30 | 0.369 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.063 | 17468.321 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.687 | -- | 30 | 0.176 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.155 | 22794.5497 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 2.6094 | -- | 15 | 0.068 | -- | 30 | 6.696 | -- | 150 | 0.094 | 5246.9175 | 停运
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.31 | 4.786844 | 30 | 0.64 | 2.338611 | 50 | 4.483 | 16.38124 | 180 | 13.838 | 17493.7931 | 停运
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.054 | 2.117 | 30 | 10.322 | 10.638 | 50 | 18.980 | 19.560 | 180 | 14.371 | 10397.4016 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.0716 | 85.9187 | 30 | 0.099 | 2.094 | 50 | 0.238 | 5.013 | 180 | 0.621 | 2153.616 | 停运
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 2.8843 | 172.9114 | 30 | 0.081 | 4.866 | 50 | 0.136 | 8.153 | 180 | 0 | 0 | 停运
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.2672 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.601 | 53380.7838 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2940 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.062 | 137.8125 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.9046 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.342 | 2032.6753 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4348 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.489 | 26853.491 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.8191 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.524 | 9139.955 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.2513 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.587 | 1288.8193 | --
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.3425 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.600 | 7868.7 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.230 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.471 | 4689.1124 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.831 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.234 | 774.974 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.436 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.011 | 37.359 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.704 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.615 | 6672.2954 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.338 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.038 | 9762.5571 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.656 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.062 | 202.6891 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.663 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.792 | 2571.274 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 3.159 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.058 | 3432.918 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.859 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.541 | 1773.298 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.678 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.535 | 1743.9292 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.260 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.612 | 1992.2377 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.117 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.690 | 3750.2581 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.462 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.535 | 2192.034 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.218 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.687 | 2249.2822 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.956 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.455 | 11237.4095 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.692 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.748 | 5622.1719 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.638 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.453 | 1476.2991 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.874 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.035 | 3404.5495 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.886 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.082 | 3537.6675 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.590 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.613 | 2026.2659 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.176 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.403 | 4472.0692 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.588 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.861 | 1251.9932 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.892 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.166 | 3942.9861 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.291 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.916 | 4287.8693 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.275 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.399 | 568.5052 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.629 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.563 | 1863.5296 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.956 | 1.119 | 10 | 12.82 | 14.988297 | 35 | 34.774 | 40.672 | 50 | 9.40 | 876593.4437 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.569 | 0.564 | 10 | 15.701 | 15.576381 | 35 | 40.765 | 40.455 | 50 | 9.50 | 867537.1404 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 2.759 | 1.944 | 20 | 61.65 | 43.43076 | 80 | 206.836 | 145.711 | 250 | 9.171 | 69813.0919 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.014 | -0.314 | 50 | 0.141 | 800.5965 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.576 | -39.308 | 50 | 0.363 | 1152.8887 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.187 | -5.658 | 50 | 0.251 | 802.8585 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.493 | -39.599 | 50 | 0.447 | 1463.379 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.029 | -3.346 | 50 | 0.375 | 2198.8243 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -0.004 | 50 | 0.313 | 1853.6831 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.972 | -118.580 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.874 | -99.052 | 50 | 0.193 | 1132.265 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.082 | 8.262 | 50 | 0.316 | 1816.81 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.218 | -369.659 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.846 | 271.224 | 50 | 0.193 | 1150.8825 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.158 | 24.036 | 50 | 0.001 | 3.5 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.321 | 706.8089 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.150 | 332.3346 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.478 | 26.112 | 50 | 0.581 | 1287.6009 | 停运