## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年09月09日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.6403 | 1.4563 | 10 | 8.261 | 7.335 | 35 | 47.682 | 42.333 | 50 | 14.440 | 360137.9327 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.5867 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.654 | 267637.8644 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 3.5542 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.939 | 171299.4125 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 3.629 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.979 | 92911.7334 | --
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.7136 | 5.3070 | 10 | 13.734 | 15.463 | 35 | 32.425 | 36.507 | 50 | 4.960 | 750040.685 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 1.1666 | 33.7654 | 10 | 0.141 | 4.090 | 35 | 0.029 | 0.837 | 50 | 0.769 | 143626.405 | 停运
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.0321 | -- | 15 | 21.985 | -- | 30 | 109.535 | -- | 150 | 3.434 | 221184.2025 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.2960 | -- | 30 | 7.266 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.245 | 104387.8975 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.5486 | -- | 30 | 2.257 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.627 | 143955.9125 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.8785 | -- | 30 | 11.283 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.393 | 90802.9525 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.5163 | 1.2882 | 20 | 6.653 | 16.600 | 50 | 57.441 | 143.313 | 200 | 4.265 | 11658.5702 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 0.661 | 0.879 | 10 | 4.771 | 6.345 | 35 | 19.065 | 25.353 | 50 | 13.544 | 85203.2008 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.6444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.574 | 210553.8425 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.7650 | 0.8428 | 10 | 0.292 | 0.322 | 35 | 28.238 | 31.109 | 50 | 23.846 | 272139.6275 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2765 | 32.8403 | 10 | 0.568 | 67.463 | 35 | 0.297 | 35.263 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.3947 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.580 | 27997.2725 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.5013 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.598 | 7559.1275 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6160 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.231 | 5411.8775 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6401 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.220 | 5382.19 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8944 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.042 | 4531.8175 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.451 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.560 | 38914.3842 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.325 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.403 | 4163.538 | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 13.506 | 14.436 | 30 | 33.98 | 36.32 | 150 | 59.931 | 64.057 | 200 | 6.316 | 163155.9184 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8213 | 1.2236 | 30 | 0.597 | 0.889 | 50 | 45.769 | 68.187 | 180 | 5.794 | 11760.505 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.659 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.770 | 794413.6502 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.883 | 1.633 | 10 | 23.032 | 19.965 | 35 | 39.531 | 34.267 | 50 | 5.404 | 638696.5787 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.43 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.36 | 469533.5029 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.642 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.786 | 427952.4796 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.757 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.465 | 394825.4424 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.927 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.469 | 188885.9584 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.8665 | 0.8530 | 5 | 25.883 | 25.478 | 35 | 10.918 | 10.747 | 50 | 6.479 | 427942.7918 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.614 | 4.350 | 10 | 1.213 | 1.461 | 35 | 6.944 | 8.358 | 50 | 15.314 | 274633.9414 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 1.841 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.655 | 126965.7973 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 1.973 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.676 | 171766.4838 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.918 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.192 | 78254.4482 | --
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 1.029 | 1.148 | 10 | 0.006 | 0.007 | 35 | 24.189 | 26.981 | 50 | 35.556 | 62264.9025 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.1184 | 2.5035 | 10 | 10.212 | 12.068 | 35 | 34.839 | 41.172 | 50 | 7.058 | 697060.8045 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.2913 | 9.8201 | 10 | 0.312 | 10.529 | 35 | 0.066 | 2.212 | 50 | 1.916 | 302364.5187 | 停运
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.656 | 0.655 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.679 | 190647.1982 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 3.788 | 3.259 | 20 | 6.274 | 5.399 | 100 | 41.597 | 35.794 | 320 | 16.401 | 432568.8395 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.6307 | 11.0688 | 20 | 1.033 | 18.123 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0.266 | 5795.3511 | 停运
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9406 | -- | 15 | 15.239 | -- | 30 | 83.213 | -- | 150 | 4.157 | 287118.4825 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.543 | -- | 30 | 6.719 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.785 | 57363.9336 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4115 | -- | 15 | 0.177 | -- | 30 | 76.415 | -- | 150 | 6.590 | 96471.3526 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2407 | -- | 15 | 0.606 | -- | 30 | 2.015 | -- | 150 | 0.469 | 7664.719 | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.22 | -- | 30 | 1.41 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.60 | 10879.4679 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.28 | -- | 30 | 3.59 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.87 | 212101.7304 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.31 | 3.16 | 30 | 3.81 | 38.53 | 70 | -- | -- | -- | 11.17 | 258834.1862 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 2.02 | -- | 15 | 8.40 | -- | 30 | 36.80 | -- | 150 | 3.80 | 377474.207 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.3078 | -- | 15 | 18.005 | -- | 30 | 47.038 | -- | 150 | 1.908 | 117896.075 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5382 | -- | 15 | 17.199 | -- | 30 | 9.449 | -- | 150 | 2.549 | 156846.4105 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.8303 | -- | 30 | 3.401 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.721 | 55583.075 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7159 | -- | 30 | 4.177 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.298 | 49321.0174 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2007 | -- | 30 | 31.609 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.576 | 84673.835 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.3592 | -- | 30 | 38.148 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.319 | 79976.94 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.0605 | -- | 30 | 8.743 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.246 | 100532.33 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 37.888 | -- | 200 | 31.008 | 57899.9602 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.820 | -- | 200 | 25.161 | 17296.3905 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.534 | -- | 200 | 23.400 | 67643.7896 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.338 | -- | 200 | 23.838 | 68744.17 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.364 | -- | 100 | 10.137 | 29485.6935 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.745 | -- | 200 | 16.238 | 16750.3437 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.602 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 1250.7968 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.090 | -- | 200 | 18.255 | 62376.9185 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 2.2588 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.478 | 5864.45 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.324 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.491 | 6091.7965 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 3.067320 | 4.626059 | 30 | 25.423621 | 41.039051 | 150 | 13.617157 | 18.494164 | 200 | 0.261458 | 2919.0853 | --
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.86 | 3.60 | 30 | 17.99 | 34.81 | 150 | 51.06 | 98.76 | 200 | 6.06 | 109471.3616 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 2.779 | 240.298 | 30 | 0.015 | 1.283 | 200 | 0.001 | 0.065 | 400 | 0.171 | 3780.7452 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 2.41 | 126.12 | 30 | 5.80 | 303.36 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0.73 | 16073.3766 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.788 | 5.241 | 30 | 0.962 | 1.331 | 200 | 204.320 | 282.662 | 400 | 6.204 | 89409.0465 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.2760 | 15.0079 | 30 | 2.297 | 124.915 | 200 | 0.402 | 21.853 | 400 | 0.127 | 2789.5505 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.24 | 1.38 | 30 | 8.34 | 9.27 | 200 | 37.38 | 41.53 | 400 | 19.07 | 129634.0575 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.77 | 2.66 | 30 | 19.78 | 29.70 | 200 | 103.91 | 155.96 | 400 | 16.91 | 109781.3529 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.342 | 0.223 | 10 | 14.462 | 9.421 | 35 | 48.859 | 31.829 | 100 | 7.220 | 9833.651 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4362 | 0.8435 | 10 | 0.332 | 0.195 | 35 | 101.730 | 59.747 | 100 | 4.098 | 4902.6472 | --
山西锐鑫精细陶瓷有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 6.551 | 9.392 | 10 | 5.259 | 7.539 | 35 | 41.381 | 59.324 | 100 | 1.428 | 35683.5141 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 2.184 | 1.384 | 10 | 5.069 | 3.211 | 35 | 95.728 | 60.650 | 200 | 8.650 | 56843.5924 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.340 | 4.525 | 10 | 0 | 0 | 35 | 2.399 | 31.930 | 200 | 1.669 | 4051.1928 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.849 | 0.534 | 10 | 29.597 | 18.609 | 35 | 93.336 | 58.686 | 200 | 11.593 | 13587.1376 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 0.8811 | 1.0797 | 10 | 3.245 | 3.977 | 35 | 35.370 | 43.342 | 100 | 4.546 | 9785.8434 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.988 | 2.832 | 10 | 2.053 | 0.971 | 35 | 57.366 | 27.127 | 100 | 1.333 | 25153.2048 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 0.9318 | 0.7136 | 10 | 2.859 | 2.190 | 35 | 66.186 | 50.692 | 100 | 2.307 | 63236.305 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.197 | 4.907 | 10 | 6.576 | 5.207 | 35 | 33.682 | 26.671 | 100 | 3.168 | 12031.1726 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.47 | -- | 20 | 14.81 | -- | / | 20.23 | -- | / | 5.05 | 17223.9862 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.74 | 2.65 | 20 | 3.89 | 5.91 | 200 | 17.34 | 26.35 | 300 | 11.40 | 42927.6912 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.65 | 3.22 | 20 | 5.34 | 6.50 | 200 | 21.74 | 26.46 | 300 | 12.86 | 67164.9787 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.25 | -- | 20 | 0.09 | -- | 200 | 25.16 | -- | 300 | 4.33 | 29034.9016 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.06 | -- | 20 | 8.20 | -- | / | 17.69 | -- | / | 3.99 | 22620.38 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.76 | 10.42 | 20 | 0.94 | 12.97 | 200 | 0.03 | 0.43 | 300 | 0 | 0 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.01 | 3.63 | 20 | 0.86 | 1.03 | 200 | 26.67 | 32.17 | 300 | 6.84 | 44711.0225 | --
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.1943 | 2.4776 | 10 | 12.071 | 13.629 | 35 | 33.574 | 37.909 | 50 | 8.855 | 846580.5475 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.8898 | 3.1466 | 10 | 8.859 | 9.646 | 35 | 30.775 | 33.510 | 50 | 5.040 | 493213.5475 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 24.920 | -- | 200 | 26.530 | 63671.4826 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36 | -- | 200 | 31.01 | 167220.142 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.03 | 1.47 | 5 | 0.02 | 0.03 | 35 | 1.42 | 2.02 | 50 | 1.39 | 11160.1458 | --
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.145 | -- | 200 | 0.024 | 19.0725 | 停运
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.793 | -- | 200 | 30.753 | 52594.7121 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 2.146 | -- | -- | 29.274 | 28.396 | 100 | 9.525 | 17619.7133 | --
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.325 | 0.384 | 5 | 19.196 | 22.692 | 35 | 30.941 | 36.576 | 50 | 1.700 | 284109.038 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.205 | -- | 10 | 5.666 | -- | 100 | 25.557 | -- | 100 | 28.374 | 128327.0239 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 4.044 | -- | 10 | 2.074 | -- | 100 | 28.246 | -- | 100 | 30.086 | 138148.7666 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.566 | -- | 10 | 0.270 | -- | 100 | 27.941 | -- | 100 | 21.599 | 204645.0006 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.917 | 0.940 | 5 | 22.190 | 22.729 | 35 | 35.205 | 36.059 | 50 | 15.732 | 485561.4295 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.46 | -- | 10 | 27.10 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.60 | 1211443.0516 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.84 | -- | 10 | 26.19 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.01 | 1071585.1441 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.23 | -- | 10 | 25.58 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.97 | 971009.3183 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.25 | -- | 10 | 26.19 | -- | 100 | -- | -- | -- | 15.14 | 1308126.6966 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.026 | -103.587 | 30 | 0.967 | -97.616 | 100 | 6.270 | -632.813 | 300 | 0.002 | 9.6447 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 1.5982 | 3.3940 | 30 | 35.937 | 76.871 | 150 | 11.009 | 23.321 | 200 | 2.568 | 43836.4152 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 13.943520 | 27.808552 | 30 | 22.119447 | 41.521986 | 150 | 2.571690 | 5.111670 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 3.705702 | 5.846152 | 30 | 23.257872 | 36.129721 | 150 | 14.066104 | 22.797360 | 200 | 3.165048 | 85955.9675 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0.808136 | 1.827612 | 30 | 26.857446 | 60.754655 | 150 | 4.027375 | 9.153979 | 200 | 2.149862 | 54679.5795 | --
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 1.210155 | 1.210155 | 30 | 0.005883 | 0.005883 | 150 | 1.978728 | 1.978728 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 3.3037 | 3.8190 | 10 | 7.065 | 8.166 | 35 | 32.358 | 37.404 | 50 | 11.940 | 1144970.82 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.4313 | 1.4232 | 10 | 9.124 | 9.072 | 35 | 38.568 | 38.350 | 50 | 9.956 | 906887.3925 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.0201 | 0.7600 | 10 | 11.867 | 8.841 | 35 | 48.482 | 36.119 | 50 | 13.549 | 377575.1036 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.742 | 0.590 | 10 | 5.314 | 4.228 | 35 | 29.818 | 23.723 | 50 | 13.769 | 366586.7057 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 2.6131 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.827 | 240929.8833 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.493 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.980 | 289038.4001 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#立式煤磨机 | 3.3003 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.4795 | 81169.3054 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#立式煤磨机 | 3.0163 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.9043 | 69868.7321 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 2.770 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.012 | 110764.5094 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 5.016 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.036 | 97095.5325 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 2.734 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.836 | 78915.4437 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.506 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.297 | 4069.4709 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.2784 | 1.6965 | 10 | 10.495 | 13.928 | 35 | 26.644 | 35.357 | 50 | 3.983 | 428372.7442 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.8648 | -- | 10 | 10.519 | -- | 100 | 47.844 | -- | 100 | 16.902 | 179158.5087 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.2956 | -- | 10 | 10.701 | -- | 100 | 63.811 | -- | 100 | 14.955 | 136372.4721 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9161 | 32.4787 | 5 | -0.088 | -3.118 | 35 | 0.053 | 1.894 | 50 | 0.594 | 81957.47 | 停运
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 2.2919 | 2.2931 | 5 | 11.558 | 11.564 | 35 | 36.245 | 36.263 | 50 | 20.421 | 2194697.03 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 2.4464 | -4.6800 | 10 | 0.641 | -1.225 | 35 | 616.491 | -1179.374 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.5986 | -3.0817 | 10 | 1.585 | -1.880 | 35 | 659.865 | -782.544 | 50 | 0.012 | 620.8825 | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5076 | 1.1282 | 20 | 51.958 | 38.882 | 80 | 160.563 | 120.156 | 250 | 13.450 | 56246.9469 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.1555 | 0.7210 | 20 | 95.872 | 59.817 | 80 | 204.219 | 127.416 | 250 | 12.546 | 52807.8048 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1886 | 0.1179 | 30 | 135.92 | 85.01 | 150 | 53.94 | 33.74 | 200 | 3.21 | 116952.9891 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.912 | -83.063 | 50 | 0.221 | 2045.1443 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.403 | -9.087 | 50 | 2.272 | 21055.7665 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.388 | -5.122 | 50 | 1.446 | 13057.6705 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | 1.1499 | 1.3658 | 30 | 53.477 | 63.520 | 150 | 25.158 | 29.883 | 200 | 8.836 | 224116.6674 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | -- | -- | -- | 0.283 | -2.074 | 35 | 2.877 | -21.098 | 50 | 0.446 | 9296.0187 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.20 | 4.66 | 10 | 6.66 | 7.39 | 35 | 42.66 | 47.36 | 50 | 12.08 | 712805.2949 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 5.014 | 4.520 | 10 | 5.410 | 4.878 | 35 | 22.918 | 20.662 | 50 | 10.962 | 686440.8065 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.5634 | 15.5646 | 5 | 0.088 | 0.532 | 35 | 3.744 | 22.734 | 50 | 0.378 | 9243.125 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.065 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.093 | 27708.0559 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.0189 | 4.1364 | 5 | 2.166 | 473.425 | 35 | 3.056 | 668.103 | 50 | 0.139 | 1813.3525 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.131 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.421 | 5632.6776 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.0097 | 0.0678 | 10 | 4.399 | 30.748 | 35 | 3.741 | 26.149 | 50 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | -- | 0.085 | -7.264 | 35 | 0.342 | -29.398 | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.600 | -- | 30 | 31.926 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.313 | 101058.2252 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 4.602 | 5.100 | 15 | 17.481 | 19.371 | 30 | 32.650 | 36.180 | 150 | 3.178 | 281926.7528 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.84 | -- | 30 | 7.11 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.41 | 183999.3295 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.282 | -- | 30 | 4.881 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.729 | 209595.0954 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.539 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.506 | 77109.7892 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.812 | -100.985 | 10 | 0.129 | -16.100 | 35 | 0.596 | -74.080 | 50 | 0.011 | 538.8315 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 球磨机除尘排放筒 | 1.345 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.044 | 268.9624 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 3.31 | 4.09 | 10 | 5.89 | 7.29 | 35 | 25.71 | 31.79 | 100 | 2.82 | 22501.1575 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.7973 | 2.1112 | 10 | 5.820 | 6.837 | 35 | 21.820 | 25.632 | 50 | 6.912 | 660169.893 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.8219 | 0.6496 | 10 | 7.857 | 6.210 | 35 | 17.170 | 13.569 | 50 | 6.713 | 597126.5712 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 1.2729 | -- | 30 | 8.757 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.813 | 37002.3578 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.6474 | -- | 30 | 11.530 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.652 | 79335.5483 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.5541 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.807 | 511737.7444 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6696 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.822 | 457978.143 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.8008 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.702 | 453928.2887 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.1866 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.032 | 515795.107 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.5884 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.314 | 318586.8675 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.6921 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.726 | 274348.1226 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.7773 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.208 | 710216.8083 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.1295 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.808 | 380317.8825 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.3528 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.197 | 415878.83 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.5807 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.281 | 547560.8786 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.6007 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.845 | 440423.4206 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 2.2043 | 2.3485 | 10 | 5.877 | 6.261 | 35 | 22.575 | 24.052 | 50 | 5.827 | 540227.2755 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.5414 | -- | 15 | 2.750 | -- | 30 | 22.195 | -- | 150 | 1.651 | 110993.0034 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.4502 | -- | 15 | 1.615 | -- | 30 | 18.546 | -- | 150 | 1.760 | 120161.28 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 1.379 | 1.339 | 5 | 1.261 | 1.225 | 35 | 24.601 | 23.894 | 50 | 8.448 | 321241.0976 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.0213 | 1.2125 | 5 | 0.768 | 0.912 | 35 | 17.546 | 20.830 | 50 | 4.382 | 215009.7379 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.6284 | 1.1906 | 10 | 3.356 | 2.454 | 35 | 24.651 | 18.023 | 50 | 6.355 | 407518.8075 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.1779 | -- | 30 | 10.054 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.597 | 166928.7317 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.058 | -- | 15 | 2.431 | -- | 30 | 33.521 | -- | 150 | 3.597 | 320277.3706 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.3935 | -- | 30 | 3.748 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.277 | 99901.3881 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.418 | -- | 30 | 10.942 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.541 | 116084.1251 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.66 | 3.11 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.008 | 157828.7837 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.80 | 4.05 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.918 | 217381.3845 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.76 | 1.50 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.764 | 183818.0358 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 0.157 | 0.231 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.801 | 170361.8259 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 2.1691 | 2.6057 | 10 | 8.906 | 10.699 | 35 | 29.587 | 35.541 | 50 | 8.654 | 418374.3425 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 2.0261 | 2.5125 | 10 | 7.514 | 9.318 | 35 | 26.835 | 33.276 | 50 | 10.154 | 482144.32 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 2.5169 | -- | 15 | 8.097 | -- | 30 | 68.983 | -- | 150 | 7.112 | 662533.3993 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 1.2166 | -- | 30 | 0.233 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.793 | 225834.5225 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 2.1511 | -37.9209 | 10 | 0.257 | -4.530 | 35 | 0.266 | -4.689 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 0.8130 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.1432 | 1.7626 | 5 | 2.468 | 3.806 | 35 | 18.687 | 28.812 | 50 | 8.156 | 137594.2116 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.3615 | 0.4238 | 5 | 0.135 | 0.158 | 35 | 10.549 | 12.364 | 50 | 6.869 | 58867.0425 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.3435 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.904 | 192074.3536 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.2794 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.554 | 5317.0614 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1939 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 0.1715 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.548 | 42292.721 | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.7003 | -- | 10 | 28.531 | -- | 100 | 39.183 | -- | 100 | 20.426 | 138759.3 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.2290 | -- | 10 | 6.284 | -- | 100 | 28.866 | -- | 100 | 6.291 | 38545.9724 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 1.5563 | 46.2335 | 5 | 0.208 | 6.178 | 35 | 0.036 | 1.081 | 50 | 0.576 | 33962.3416 | 停运
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.7569 | 1.6121 | 5 | 16.362 | 15.014 | 35 | 40.857 | 37.491 | 50 | 12.044 | 562874.751 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.1401 | -- | 10 | 0.345 | -- | 100 | 0.396 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.8357 | -- | 10 | 7.186 | -- | 100 | 62.564 | -- | 100 | 21.578 | 64571.4152 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 1.2859 | 1.9604 | 5 | 7.840 | 11.952 | 35 | 22.506 | 34.311 | 50 | 8.431 | 250868.5607 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.5218 | 12.5297 | 5 | 0.160 | 3.830 | 35 | 0.053 | 1.281 | 50 | 0.335 | 12827.0992 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0062 | -- | 10 | 0.408 | -- | 100 | 0.418 | -- | 100 | 2.985 | 22642.9837 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2334 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.017 | 8235.621 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.6300 | 189.6966 | 5 | 0.078 | 9.107 | 35 | 0.075 | 8.680 | 50 | 0.021 | 393.33 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2632 | 4.6301 | 10 | 0.398 | 7.009 | 35 | 0.516 | 9.070 | 50 | 0 | 0.21 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.6039 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.3009 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.174 | 5574.3967 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2709 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.3979 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.579 | 6836.8627 | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.0260 | -- | 30 | 1.939 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.501 | 82223.2544 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.1798 | -- | 30 | 3.680 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.507 | 132681.007 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 8.4940 | -- | 15 | 11.273 | -- | 30 | 53.566 | -- | 150 | 3.673 | 298131.7331 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 5.3078 | -- | 30 | 10.469 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.860 | 77480.7175 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.5262 | -- | 15 | 9.631 | -- | 30 | 49.556 | -- | 150 | 0.999 | 70293.5425 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4577 | -- | 30 | 4.562 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.303 | 40957.0504 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.4865 | -- | 30 | 6.360 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.076 | 82189.4449 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.7387 | -- | 30 | 32.512 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.704 | 96517.5349 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 2.0977 | -- | 15 | 9.986 | -- | 30 | 38.784 | -- | 150 | 1.024 | 146211.5719 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0248 | -- | 30 | 2.861 | -- | 70 | -- | -- | -- | 17.037 | 155227.5402 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.3980 | -- | 30 | 6.433 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.265 | 93647.2511 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.4043 | -- | 15 | 12.530 | -- | 30 | 60.991 | -- | 150 | 5.156 | 281470.5009 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.3397 | -- | 30 | 1.784 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.944 | 43438.725 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.6335 | -- | 30 | 3.938 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.992 | 85263.3142 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.0307 | -- | 30 | 12.934 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.169 | 114972.1155 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9724 | -- | 30 | 10.821 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.582 | 66029.5575 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3321 | -- | 15 | 11.658 | -- | 30 | 32.224 | -- | 150 | 2.969 | 342281.5187 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7903 | -- | 30 | 7.465 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.415 | 104284.6075 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.3297 | -- | 30 | 6.049 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.076 | 258379.3075 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.5339 | -- | 30 | 13.516 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.416 | 120662.0075 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.160 | -- | 15 | 11.005 | -- | 30 | 39.645 | -- | 150 | 3.260 | 430071.7673 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5056 | -- | 30 | 3.756 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.317 | 127447.335 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.8883 | -- | 30 | 2.147 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.096 | 167751.5933 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.5433 | -- | 30 | 8.952 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.430 | 138584.2649 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.79 | 67.31 | 100 | 3.57 | 15295.9677 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3724 | 0.4433 | 10 | 17.7305 | 21.1046 | 35 | 23.3757 | 27.8241 | 50 | 11.3147 | 15502.2075 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.032 | 17.567 | 50 | 3.703 | 9789.4292 | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 4.9533 | 5.6406 | 10 | 17.278 | 19.675 | 35 | 23.106 | 26.312 | 50 | 9.540 | 31891.3868 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.7623 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.223 | 224820.875 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.9085 | 0.8712 | 10 | 0.303 | 0.291 | 35 | 30.996 | 29.723 | 50 | 12.701 | 203612.9974 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 4.235 | 5.357 | 30 | 13.368 | 16.910 | 150 | 56.930 | 72.018 | 200 | 6.062 | 116778.9425 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 3.848 | 6.451 | 30 | 18.312 | 30.704 | 150 | 23.225 | 38.941 | 200 | 5.842 | 109967.2235 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.825 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.270 | 25475.95 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 2.980 | -- | 10 | 2.480 | -- | 100 | 33.839 | -- | 100 | 26.300 | 100586.8298 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 6.597 | -- | 10 | 2.173 | -- | 100 | 37.496 | -- | 100 | 27.644 | 99149.9977 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.409 | -- | 10 | 1.200 | -- | 100 | 23.983 | -- | 100 | 19.359 | 135039.2367 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.9836 | 2.3629 | 5 | 13.462 | 16.037 | 35 | 27.730 | 33.032 | 50 | 7.373 | 975553.886 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.6419 | 9.2714 | 5 | 0.193 | 2.787 | 35 | 0.052 | 0.758 | 50 | 0.275 | 16389.8939 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 3.1416 | 3.4987 | 5 | 21.017 | 23.406 | 35 | 34.565 | 38.494 | 50 | 13.046 | 609852.5784 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.764 | -- | 10 | 0.105 | -- | 100 | 0.137 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 0.529 | -- | 10 | 1.047 | -- | 100 | 0.075 | -- | 100 | 0.076 | 1048.4693 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.616 | -- | 10 | 0.360 | -- | 100 | 33.130 | -- | 100 | 15.862 | 162522.1717 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.9891 | 4.2486 | 5 | 24.006 | 25.567 | 35 | 35.540 | 37.852 | 50 | 9.707 | 464712.7465 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.325 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 33.819 | -- | 100 | 13.932 | 176257.1903 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.3067 | 1.7939 | 5 | 2.666 | 3.659 | 35 | 18.604 | 25.541 | 50 | 12.140 | 210443.8196 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 4.0789 | -- | 10 | 3.138 | -- | 100 | 39.171 | -- | 100 | 19.182 | 212097.7609 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.5475 | 2.2015 | 5 | 1.306 | 5.250 | 35 | 3.245 | 13.050 | 50 | 0.708 | 12936.3392 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.3581 | -- | 10 | 2.021 | -- | 100 | 32.069 | -- | 100 | 16.652 | 100282.3449 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.7772 | 1.5999 | 5 | 2.117 | 1.906 | 35 | 26.935 | 24.247 | 50 | 5.002 | 91193.7962 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.0589 | -- | 10 | 4.315 | -- | 100 | 35.827 | -- | 100 | 15.464 | 91292.84 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 3.7283 | -- | 10 | 5.080 | -- | 100 | 31.851 | -- | 100 | 14.668 | 86094.7358 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 3.0951 | 2.8911 | 5 | 1.615 | 1.508 | 35 | 26.007 | 24.292 | 50 | 3.891 | 78569.0098 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.3818 | -19.6765 | 10 | 0.327 | -16.872 | 100 | 0.293 | -15.115 | 100 | 3.136 | 17432.1075 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.8514 | -193.4684 | 10 | 1.753 | -398.257 | 100 | 3.213 | -730.118 | 100 | 0.536 | 2494.0684 | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.3424 | 35.5511 | 10 | 0.432 | 11.447 | 35 | 0.074 | 1.953 | 50 | 1.492 | 195797.025 | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.3557 | 2.6377 | 10 | 12.162 | 13.618 | 35 | 27.855 | 31.190 | 50 | 10.293 | 1022127.97 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.1060 | 5.0452 | 10 | 0.275 | 13.078 | 35 | 0.056 | 2.668 | 50 | 0.036 | 3405.285 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 1.4183 | 2.6574 | 10 | 0.928 | 1.740 | 35 | 18.251 | 34.195 | 50 | 2.504 | 130309.6811 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.7741 | -- | 30 | 1.416 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.333 | 3814.6197 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.9975 | -- | 30 | 12.414 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.140 | 128003.9696 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.7051 | -- | 15 | 14.192 | -- | 30 | 51.977 | -- | 150 | 3.890 | 175471.7332 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.7570 | -- | 15 | 11.418 | -- | 30 | 65.203 | -- | 150 | 3.747 | 177910.2784 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.9490 | -- | 30 | 15.430 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.430 | 100403.4054 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.8144 | -- | 30 | 4.978 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.674 | 139805.1754 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7597 | -- | 30 | 14.488 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.474 | 118291.2662 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.3018 | -- | 30 | 3.257 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.186 | 113169.1825 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.0393 | -- | 30 | 2.223 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.885 | 80398.23 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.5410 | -- | 30 | 8.631 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.053 | 223498.5625 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 2.4869 | -- | 15 | 11.421 | -- | 30 | 62.879 | -- | 150 | 3.972 | 316139.3481 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.7527 | -- | 30 | 1.514 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.773 | 67228.2889 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.6935 | -- | 30 | 8.151 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.176 | 301290.0241 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.1822 | -- | 15 | 10.828 | -- | 30 | 49.935 | -- | 150 | 3.088 | 241708.3723 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 0.8805 | -- | 30 | 21.456 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.052 | 65191.6475 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 3.5081 | -- | 30 | 21.776 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.094 | 66492.8274 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 4.6988 | 8.3545 | 15 | 11.249 | 20 | 30 | 61.005 | 108.468 | 150 | 4.116 | 228219.3321 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.5442 | -- | 30 | 6.167 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.945 | 108986.5422 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3736 | -- | 30 | 4.538 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.416 | 181697.5994 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8845 | -- | 30 | 11.598 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.694 | 65737.2883 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 2.1070 | 6.4380 | 15 | 4.070 | 12.435 | 30 | 33.365 | 101.949 | 150 | 3.265 | 145539.3016 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.8954 | -- | 30 | 0.229 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.774 | 33717.3232 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5398 | -- | 30 | 0.044 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.636 | 20298.9788 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 0.7452 | -- | 15 | 0.051 | -- | 30 | 5.191 | -- | 150 | 0.188 | 11408.8775 | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.3269 | 5.3082 | 30 | 6.093 | 13.900 | 50 | 11.626 | 26.522 | 180 | 15.171 | 18443.5559 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.899 | 1.883 | 30 | 11.460 | 11.362 | 50 | 27.041 | 26.810 | 180 | 10.598 | 8010.7815 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 0.9013 | 1.1924 | 30 | 5.830 | 7.713 | 50 | 25.017 | 33.094 | 180 | 5.541 | 18211.4318 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.672 | 4.634 | 30 | 0.033 | 0.041 | 50 | 44.711 | 56.427 | 180 | 6.046 | 18135.8054 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.0843 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.741 | 58733.8274 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.3066 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.628 | 3887.3475 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.5957 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.247 | 1535.3066 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.7721 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.566 | 18526.1552 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.2137 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.451 | 21048.74 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.5991 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.647 | 1528.9615 | --
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.7861 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.227 | 344.4749 | 停运
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.030 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.128 | 7139.262 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 0.194 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.649 | 2195.4601 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.412 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.188 | 4148.3935 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.488 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.099 | 3202.6296 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.221 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.928 | 16540.0989 | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.465 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.070 | 3716.0489 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.576 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.361 | 4716.4289 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.402 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.127 | 3884.4006 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.329 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.588 | 5504.2949 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.874 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.131 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.189 | 4138.4562 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.246 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.402 | 606.5157 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.416 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.445 | 2149.9241 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.26 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.517 | 1787.4377 | --
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.578 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.653 | 5734.0657 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.484 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.633 | 15908.4574 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.291 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.920 | 3220.2362 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.500 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.299 | 7898.5908 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.612 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.498 | 8793.7962 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.415 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.894 | 3134.2658 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.063 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.118 | 3795.33 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.476 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.547 | 2387.2162 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.549 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.911 | 1796.3529 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.500 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.854 | 4312.9745 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.109 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.776 | 2684.2839 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.217 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.200 | 4187.8935 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.048 | 1.238 | 10 | 9.550 | 11.278 | 35 | 33.398 | 39.444 | 50 | 10.51 | 1003339.0162 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.477 | 0.475 | 10 | 12.123 | 12.077 | 35 | 39.633 | 39.481 | 50 | 9.35 | 880114.15 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 7.374 | 5.310 | 20 | 51.806 | 37.302 | 80 | 166.508 | 119.892 | 250 | 9.278 | 71983.6961 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.747 | 29.440 | 50 | 1.370 | 7340.585 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.339 | -45.073 | 50 | 0.160 | 981.465 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.091 | 10.003 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.930 | -311.243 | 50 | 0.407 | 2243.0075 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.792 | 335.191 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.169 | 28.756 | 50 | 1.41 | 7143.8949 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.084 | 177.6174 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.087 | 32.742 | 50 | 2.074 | 3737.4438 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.079 | 173.1725 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.102 | -2.153 | 50 | 0.739 | 4342.2894 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.597 | 39.411 | 50 | 2.963 | 6488.8302 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.073 | -2.100 | 50 | 0.267 | 901.733 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.017 | -1.390 | 50 | 0.215 | 741.2439 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.986 | 39.556 | 50 | 3.795 | 15877.8955 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.159 | 42.668 | 50 | 3.637 | 15444.5058 | 停运