## 三零
水质检测实验室电力专线接入设备及安装明细表
序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 三相智能表 | 10（60）A | 块 | 1
2 | 10Kva高压断路器 |  | 个 | 3
3 | 引线（铜） | 4*50 | 米 | 16
4 | 铜铝线鼻子 | 50 | 个 | 8
5 | 膨胀螺丝 | 10*12 | 条 | 4
6 | 铜线 | 10平方 | 米 | 4
7 | 变压器 | 125kVA | 台 | 1
8 | 配电柜 | 160kVA | 面 | 1
9 | 高压冷缩头 | 10kVA | 副 | 1
10 | 低压进线（铜） | 4*25 | 米 | 30
11 | 采集器 |  | 套 | 1
12 | 变压器更换及电力线接入施工