	吕梁市行政审批服务管理局
	文件


吕审批投资核发〔2021〕46号                
吕梁市行政审批服务管理局

关于山西吕梁汾阳望村～白石110千伏线路改造工程核准的批复

国网山西省电力公司吕梁供电公司：

报来《关于核准山西吕梁汾阳望村～白石110千伏线路改造工程的请示》（吕供电发展〔2021〕130号）及有关材料收悉。根据《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》（山西省人民政府令第258号）、《山西省政府核准的投资项目目录（2017年本）》（晋政发〔2017〕26号）文件精神，结合中元国际投资咨询有限公司《关于吕梁汾阳望村～白石110千伏线路改造工程项目申请报告的评估意见》（中元晋办〔2021〕38号），经研究，现将该项目核准事项批复如下：

一、汾阳望村～白石110kV线路于1976年7月建成投产，经过40多年的运行线路老化严重，供电可靠性及安全存在较大的隐患，为保障线路安全运行，同时满足白石110kV变电站逐渐增大的用电负荷的需求，同意山西吕梁汾阳望村～白石110千伏线路改造工程项目申请报告。

二、项目单位为国网山西省电力公司吕梁供电公司。
三、建设地点：吕梁市汾阳市文峰街道办、肖家庄镇和演武镇境内。

三、建设规模及主要建设内容：
拆除原望村—白石110kV线路11.5公里，其中拆除单回路段导、地线及ADSS光缆9.7公里，拆除原杆塔45基；拆除双回路段西侧所挂导、地线及ADSS光缆（望白线侧）1.8公里。

新建汾阳望村～白石110千伏线路长度12.8公里。线路起始于望村变电站北起第2间隔，止于白石变电站西起第1间隔，全线单回路架空，导线采用LGJ-300钢芯铝绞线。

四、投资估算及资金来源：本工程总投资1897万元，其中：资本金474万元，占总投资的25%，由项目单位以企业自有资金出资；资本金以外的1423万元，通过银行融资解决。

五、建设工期：13个月。 

六、该工程符合国家产业政策和节能评估要求。工程设计、建设及运行要满足国家环保标准，要采取有效措施降低能耗。

七、在项目建设过程中，应严格执行《招标投标法》等有关法律法规和规章规定，认真组织项目的招标投标工作。

八、核准该项目的相关文件分别是：山西省能源局《关于将两太原柴家寨220千伏输变电工程等电网项目列入山西省2020-2021年电网建设规划的通知》（晋能源规发〔2020〕250号）、吕梁市规划和自然资源局《山西吕梁汾阳望村～白石110千伏线路改造工程建设项目用地预审与规划选址意见书》（用字第141100202000005号）、国网山西省电力公司《关于山西吕梁望村-白石110kV线路改造工程可行性研究报告的批复》（晋电发展〔2020〕910号）。

九、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照有关规定，及时以书面形式向我局提出变更申请，我局将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理核准手续。

十、本核准文件自印发之日起有效期限2年。在核准文件有效期内未开工建设，应在核准文件有效期届满前的30个工作日之前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设，也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

请根据本核准文件，办理后续相关手续。

项目代码：2020-141182-44-02-023652
附件：吕梁市建设项目招标方案和不招标申请核准表2021-17                  
吕梁市行政审批服务管理局

                   2021年8月18日

抄送：吕梁市发改委、吕梁市能源局、吕梁市规划和自然资源局，汾阳市发改局、汾阳市能源局。
吕梁市行政审批服务管理局              2021年8月18日印发 

PAGE  
- 1 -

